## Anexo Técnico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Anexo Técnico
"Servicio de mantenimiento a sistema de riego y pozo"
Empresa:
Licitación:
Representante legal:
RFC:
No. Partida | Centro de Costos | Cantidad | Descripcion Completa | Unidad Medida
1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Mantenimiento correctivo a tablero de control y reemplazo de la bomba sumergible de la garza que suministra agua potable a pipas. Este tablero y bomba se encuentra en el cuarto de bombeo no. 2. Mantenimiento del tablero de control que incluye: limpieza de líneas, conectores, circuitos, apreté de tornillería, etc. Cambio de cable sumergible hacia el tablero. Reemplazo de la bomba sumergible de 15 hp y revisión de tubería: inspeccionar la tubería de la bomba a la descarga (uniones, codos). Revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de la bomba, revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
2 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Mantenimiento preventivo a tablero de control general y tablero exterior de llenado de bombas que consiste en: Apriete de conexiones eléctricas, Apriete general de tornillería y abrazaderas, Limpieza de elementos de control a base de aire a presión y solvente dieléctrico de seguridad. Limpieza de gabinete de control a base de solvente dieléctrico de seguridad. 2.- Mantenimiento a soplador consiste en: cambio de aceite, engrasado, cambio de Bandas modelo 5VX670 para motor del aireador y limpieza a medio filtrante. 3.- Tubería en PVC hidráulica para aireadores, como son: codos, coples, tubería, etc. en medida de 2 pulgadas. | Servicio
3 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de bombeo del pozo profundo marca: Evans Modelo: SD6200ME2500GI mantenimiento preventivo de bomba para pozo profundo de 25 hp, Limpieza y ajuste de tablero e interruptor termomagnético y arrancador tensión plena 30hp marca WEGA ajuste de válvulas check, y llaves de 4 maniobras, retiro e instalación de bomba y tubería, instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). Vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba, revisión de bomba y tuberías: inspeccionar las tuberías de la bomba a la descarga (uniones y codos). Revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de la bomba, revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. Bomba sumergible cambio de baleros, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Revisión y en en caso que se requiera reemplazo de cable sumergible 90 mts. Incluye todo lo necesario para el correcto funcionamiento (mano de obra, materiales y herramientas) del pozo profundo. | Servicio
4 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Servicio de mantenimiento correctivo a los cuartos de máquinas del sistema de riego de agua tratada que consta de cambio de 3 bombas centrifugas de superficie modelo MSL1J de 3 hp, 60 hz, 127/220 v, 1 fase, AMB 40°c. Marca Corona, Serie S/N con números de inventario: 5662324977-3, 5662324977-4 y 5662324977-52 Tableros marca Rain Bird de automatización y control de bombeo de agua, Serie:2324980 Modelo:ESP-TM2, Serie:2324979 Modelo:ESP-TM2, numero de inventarios: 5662324977 y 5662324977-23 arrancadores de bomba marca Magnetic Starter 8 válvulas solenoide de 2 pulgadas para riego automático Hunter Pgv-201. Cambio de tubería, válvulas, coples, codos, etc. de PVC hidráulico de 2 pulgadas. Instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). Vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba, revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). Revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. Revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. Verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana, servicio de limpieza del tanque interior aceite dieléctrico, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
5 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 1 | Mantenimiento correctivo de tablero de control con número de serie 5662324062-2 para Sistema de riego, numero de serie: 2325593, Marca: Rain Bird, Modelo: ESP-TM2, el mantenimiento incluye: renovar cable de alimentación, calibrar aspersores, cambio de 20 aspersores fijos de boquilla ajustable, cambiar cable de electro, válvulas dañadas, renovar pastilla 220 voltios a 50 amperes. | Servicio
6 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 1 | Mantenimiento correctivo tablero de control número de serie 5662324062 para sistema de riego, Marca: Rain Bird, numero de serie: 2325593 Modelo: ESP-TM2, el servicio incluye: renovar cable de alimentación, calibrar aspersores, cambio de 20 aspersores fijos de boquilla ajustable, cambiar cable de electro, válvulas dañadas, renovar pastilla 220 voltios a 50 amperes. | Servicio
Nota: Deberán respetar lo solicitado en este anexo e indicar en su oferta técnica y económica los siguientes datos.
Número de partidas cotizadas:
Condiciones de pago:
Vigencia de la cotización:
Plazo y condiciones de entrega:
Garantía de los bienes:

## Anexo Económico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Anexo Económico
"Servicio de mantenimiento a sistema de riego y pozo"
Empresa:
Licitación:
Representante legal:
RFC:
No. Partida | Centro de Costos | Cantidad | Descripcion Completa | Unidad Medida
1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Mantenimiento correctivo a tablero de control y reemplazo de la bomba sumergible de la garza que suministra agua potable a pipas. Este tablero y bomba se encuentra en el cuarto de bombeo no. 2. Mantenimiento del tablero de control que incluye: limpieza de líneas, conectores, circuitos, apreté de tornillería, etc. Cambio de cable sumergible hacia el tablero. Reemplazo de la bomba sumergible de 15 hp y revisión de tubería: inspeccionar la tubería de la bomba a la descarga (uniones, codos). Revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de la bomba, revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
2 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Mantenimiento preventivo a tablero de control general y tablero exterior de llenado de bombas que consiste en: Apriete de conexiones eléctricas, Apriete general de tornillería y abrazaderas, Limpieza de elementos de control a base de aire a presión y solvente dieléctrico de seguridad. Limpieza de gabinete de control a base de solvente dieléctrico de seguridad. 2.- Mantenimiento a soplador consiste en: cambio de aceite, engrasado, cambio de Bandas modelo 5VX670 para motor del aireador y limpieza a medio filtrante. 3.- Tubería en PVC hidráulica para aireadores, como son: codos, coples, tubería, etc. en medida de 2 pulgadas. | Servicio
3 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de bombeo del pozo profundo marca: Evans Modelo: SD6200ME2500GI mantenimiento preventivo de bomba para pozo profundo de 25 hp, Limpieza y ajuste de tablero e interruptor termomagnético y arrancador tensión plena 30hp marca WEGA ajuste de válvulas check, y llaves de 4 maniobras, retiro e instalación de bomba y tubería, instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). Vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba, revisión de bomba y tuberías: inspeccionar las tuberías de la bomba a la descarga (uniones y codos). Revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de la bomba, revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. Bomba sumergible cambio de baleros, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Revisión y en en caso que se requiera reemplazo de cable sumergible 90 mts. Incluye todo lo necesario para el correcto funcionamiento (mano de obra, materiales y herramientas) del pozo profundo. | Servicio
4 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Servicio de mantenimiento correctivo a los cuartos de máquinas del sistema de riego de agua tratada que consta de cambio de 3 bombas centrifugas de superficie modelo MSL1J de 3 hp, 60 hz, 127/220 v, 1 fase, AMB 40°c. Marca Corona, Serie S/N con números de inventario: 5662324977-3, 5662324977-4 y 5662324977-52 Tableros marca Rain Bird de automatización y control de bombeo de agua, Serie:2324980 Modelo:ESP-TM2, Serie:2324979 Modelo:ESP-TM2, numero de inventarios: 5662324977 y 5662324977-23 arrancadores de bomba marca Magnetic Starter 8 válvulas solenoide de 2 pulgadas para riego automático Hunter Pgv-201. Cambio de tubería, válvulas, coples, codos, etc. de PVC hidráulico de 2 pulgadas. Instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). Vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba, revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). Revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. Revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. Verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana, servicio de limpieza del tanque interior aceite dieléctrico, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
5 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 1 | Mantenimiento correctivo de tablero de control con número de serie 5662324062-2 para Sistema de riego, numero de serie: 2325593, Marca: Rain Bird, Modelo: ESP-TM2, el mantenimiento incluye: renovar cable de alimentación, calibrar aspersores, cambio de 20 aspersores fijos de boquilla ajustable, cambiar cable de electro, válvulas dañadas, renovar pastilla 220 voltios a 50 amperes. | Servicio
6 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 1 | Mantenimiento correctivo tablero de control número de serie 5662324062 para sistema de riego, Marca: Rain Bird, numero de serie: 2325593 Modelo: ESP-TM2, el servicio incluye: renovar cable de alimentación, calibrar aspersores, cambio de 20 aspersores fijos de boquilla ajustable, cambiar cable de electro, válvulas dañadas, renovar pastilla 220 voltios a 50 amperes. | Servicio
Subtotal
IVA
Total
Nota: Deberán respetar lo solicitado en este anexo e indicar en su oferta técnica y económica los siguientes datos.
Número de partidas cotizadas:
Condiciones de pago:
Vigencia de la cotización:
Plazo y condiciones de entrega:
Garantía de los bienes: