## AT-03
ANEXO
AT-03
LICITACIÓN No. | [7 empty] | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  |  | FECHA :
RELACION DE EQUIPO INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS Y SU UBICACIÓN FISICA
EQUIPO No. | CLASIFICACION O CODIFICACION | NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO |  | CARACTERISTICAS PARTICULARES |  |  |  |  | USO ACTUAL | FECHA DE PUESTO EN SITIO | SITIO DE UBICACION ACTUAL (ENT. FED.) | DISPONIBILIDAD
|  |  |  | MODELO | NUMERO DE SERIE | CAPACIDAD | TIPO DE | POTENCIA DEL |  |  |  | PROPIEDAD | POR COMPROBAR | POR ALQUILAR
[7 empty] | MOTOR | MOTOR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Nota 1: Con estos números se identificará el equipo posteriormente
Nota 2: Se anexan _____ cartas compromiso de arrendamiento con o sin opción a compra y su disponibilidad

## AT-05
ANEXO
AT-05
RELACION DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA
LICITACIÓN No. |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | FECHA :
|  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | MONTO DEL CONTRATO | FECHAS DE INICIACION |  | MONTO EJERCIDO | MONTO POR EJERCER | NOMBRE DEL CONTRATANTE
|  |  | INICIACION | TERMINACION
EL LICITANTE A SU CRITERIO, DEBERÁ RELACIONAR LOS TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE CONCURSAN, QUE SE HAYAN TERMINADO O SE ESTEN EJECUTANDO PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

## AE-01
ANEXO
AE-01
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD |  | COSTO DIRECTO: |  |  | C.D.
Y CARGOS ADICIONALES
* COSTO INDIRECTO = % C.I. X (C.D.) |  | INDIRECTOS (% C.I.= CI/CD) |  |  | = CD * (% CI)
|  | (A) SUBTOTAL 1: |  |  | = CD + CI
* COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C.F. X (C.D.+C.I.) |  | FINANCIAMIENTO ( % C.F.= CF/A ) |  |  | = A * (%CF)
|  | (B) SUBTOTAL 2: |  |  | = A + CF
* CARGO POR UTILIDAD = % C.U. X (C.D. + C.I. + C.F.) |  | UTILIDAD (% CU= CU/B ) |  |  | = B * (% CU)
|  | (C) SUBTOTAL 3: |  |  | = B + CU
CARGOS ADICIONALES (SECODAM 0.50%)=C.A=(0.50%)*(C.D.) |  | (CA) CARGOS ADICIONALES ( %CA * C.D. ) |  |  | = CD * 0.005
IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA [ISN(2.00%)+ISCS(3.00)]= I.M.O.(5.00%)*(Total de Salarios Integrados) |  | (IMO) IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA (% I.M.O. * Total de Salarios Integrados ) |  |  | =(TSI * 0.05 )
(ISN=Impuesto sobre Nómina; ISCS=Impuesto Sustitutivo del Credto al Salario) |  | PRECIO UNITARIO: |  |  | = C+CA+IMO

## AE-02
ANEXO
AE-02
ANALISIS DE COSTO BASICO O PRELIMINARES
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
COSTO DIRECTO:

## AE-03
ANEXO
AE-03
LICITACION No. |  |  |  | HOJA:
DE:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
FECHA:
RAZON SOCIAL LICITANTE |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
TABULADOR DE SALARIOS EN JORNADA DE 8 HORAS
No. | CATEGORIAS | SALARIO BASE | FACTOR DE SALARIO REAL | SALARIO REAL
NOTA: | SE ANEXA DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, INFONAVIT, SAR E
INTEGRACION DEL F.S.R. CON IMPORTES.

## AE-03.1
ANEXO
AE-03.1
DETERMINACION DE CUOTAS A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2019 EN FRACCION DECIMAL
ZONA METROPOLITANA
RIESGO PATRONAL DEL 7.58875%
TRABAJADORES HASTA DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD
CLAVE | CATEGORIA | (A) SALARIO DIARIO BRUTO | (B) FACTOR DE SALARIO DIARIO INTEGRADO | (B1) SALARIO DIARIO INTEGRADO | ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | [6 empty] | INVALIDEZ Y VIDA |  | CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ |  | RIESGO DE TRABAJO | SUMAS |  | PORCENTAJES |  | CUOTAS OBRERO PATRONAL
[5 empty] | CUOTA FIJA | DIFERENCIA TRES SMGDF |  | PRESTACIONES EN DINERO |  | PRESTACIONES DE ESPECIE
1 SMGDF (C)
[5 empty] | PORCENTAJE | (E) 3 SMGDF
[5 empty] | 16.50% (D) | 4.04% (F) | 1.36% (G) | 0.70% (H) | 0.25% (I) | 1.05% (J) | 0.375% (K) | 1.75% (L) | 0.625% (M) | 3.150% (N) | 1.125% (O) | 7.58875% (P) | Q | R
[5 empty] | PATRÓN | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | PATRÓN | TRAB. | PATRÓN | TRAB.
|  |  |  | A * B | (CxD) | (((A*B)-E)xF) | (((A*B)-E)xG) | (B1*H) | (B1*I) | (B1*J) | (B1*K) | (B1*L) | (B1*M) | (B1*N) | (B1*O) | (B1*P) | D+F+H+J+L+N+P | G+I+K+M+O | Q / (Q+R) | R / (R+Q) | Q + R
NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.35% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios minimos, el tope del seguro de Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 20 veces S.M.G.D.F.
Ejemplo

## AE-03.2
ANEXO AE-03.2
ANALISIS DEL FACTOR DE DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp) Y LABORADOS (TI)
PARA LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION
Fecha de Terminación
Fecha de Inicio
DÍAS CALENDARIO
CONCEPTO | MES | DIAS
Enero | 1o.
Febrero | 2o.
Marzo | 3o.
Abril | 4o.
Mayo | 5o.
Junio | 6o.
Julio | 7o.
Agosto | 8o.
Septiembre | 9o.
Octubre | 10o.
Noviembre | 11o.
Diciembre | 12o.
Tp=DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO 2004 | Días Naturales
DIAS NO LABORABLES AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS NO LABORADOS
DIAS DE DESCANSO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
Domingos
FESTIVOS OFICIALES (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
1° de Enero
5 de Febrero
21 de Marzo
1°de Mayo
16 de Septiembre
20 de Noviembre
25 de Diciembre
PRESTACIONES EN TIEMPO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO/LEY DEL SEGURO SOCIAL)
Vacaciones =
Enfermedad no profesional =
DIAS NO LABORABLES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO
Semana santa: 28, 29 y 30 de Marzo
Día Santa Cruz: 3 de Mayo
Dias de Muertos: 1 y 2 de Noviembre
Día de la Guadalupana: 12 de Diciembre
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS Y OTROS) SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO/LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Condiciones Cilmatologicas ( Lluvias y Otros )
Dias no Laborados en el año 2004
DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS PAGADOS
DÍAS CALENDARIO
DÍAS DE AGUINALDO
DÍAS POR PRIMA VACACIONAL
Dias Realmente Pagados al Año
Tp=Días Realmente Pagados al año | =
TI=Días Calendario-Días no Laborados al año
Días Realmente Pagados al año | =
Días Realmente Laborados al año
Tp
TI
=
=

## AE-03.3
ANEXO
AE-03.3
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE LA MANO DE OBRA
CON IMPORTES
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
No. | CLAVE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO BRUTO (SB) | PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 4.521% | SALARIO DIARIO INTEGRADO | CARGO PATRONAL I.M.S.S. | GUARDERIAS 1.00% | RETIRO (S.A.R.) 2.00% | INFONAVIT 5.00% | Ps= TC / SB | FACTOR Tp / TI | FACTOR DE SALARIO REAL = Ps*(Tp/Ti)+(Tp/Ti) | SALARIO REAL = SB * FSR
= (b+d+e+f+g) / a
|  |  |  | a * b | a + b | = AE_03.1 | c * e | c * f | c * g | (b+d+e+f+g) / a | = AE_03.2 | (h*i)+i | a * j
Ejemplo

## AE-04
ANEXO
AE-04
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
HOJA:____ DE ____
MAQUINA |  | REFERENCIA
MARCA |  | FECHA
MODELO |  | CLAVE
EMPRESA |  | FORMULO
DATOS GENERALES
Vm = Valor de mercado (con llantas) | $ | Ponom = Pontencia nominal | H.P.
Pn = Valor de llantas | $ | Tipo de combustible
Vm = Valor de mercado (sin llantas) | $ | Pc = Precios cumbustible | /litro
Vr = Valor de rescate | $ | Fo = Factor de operación
i = Tasa de interés |  | Cc= Capacidad de carter | litros
s = Prima de seguros |  | Tc = Tiempo entre cambio de aceite | horas
Ko = Factor de mantenimiento |  | Fl = Factor de lubricante | /litro
Ve = Vida economica |  | Pa = Precio de aceite | /litro
Hea = Horas efectivas trabajadas por año |  | Vn = Vida económica de llantas | horas
|  | Cco = Coeficiente de combustible | /litro
COSTOS FIJOS
Depreciacion D = (Vm-Vr)/Ve |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
Inversión Im = ((Vm+Vr)/2 Hea))i
Seguro Sm = ((Vm+Vr)/2 Hea))s
Mantenimiento M = KoxD
SUBTOTAL
COSTOS POR CONSUMO
Conbustibles Co = Cco x Ponom x Fo x Pc
Lubricantes Lb = [(FlxPonomxFo)+(Cc/tc)]*Pa
Llantas N = Pn/Vn
SUBTOTAL
OPERACIÓN POR SALARIOS DE OPERACIÓN
Suma de So $ | turno
Operación = Po = Sr/Ht | turno
SUBTOTAL
COSTO HORA MAQUINA |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
$ $ $

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Gerente general
2 | Gerente de producción
3 | Gerente de planeación
4 | Gerente de control
5 | Iguala asesoría legal
6 | Iguala asesoría fiscal
7 | Jefe de depto. Proyectos
8 | Aydte. Depto. Proyectos
9 | Dibujante Depto Proyectos
10 | Jefe de depto. Costos
11 | Aydte. Depto. Costos
12 | Jefe de depto. Programación
13 | Aydte. Depto. Programación
14 | Dibujante Depto Programación
15 | Supte. Gral. Obras locales
16 | Supte. Gral. Obras foráneas
17 | Contador
18 | Jefe Depto de Facturación
19 | Sria. Depto de Facturación
20 | Mozo Depto. Facturación
21 | Jefe Depto compras
22 | Choferes
23 | Almacenista general
24 | Auxiliar almacenista
25 | Mecánico
26 | Veladores
27 | Jefe Depto. Impuestos
28 | Auxiliar Depto. Impuestos
29 | Taquimecanógrafia
30 | Sria. Mecanógrafia
31 | Recepcionista
32 | Mensajero
TOTAL I

## AE-05.1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
II. ALQUILER Y AMORTIZACIONES
1 | Alquiler oficina
2 | Depreciación equipo oficina
3 | Mantenim. Equipo oficina
4 | Alquiler almacén
5 | Depreciación instalación almacén
6 | Depreciación equipo almacén
7 | Mantenim. equipo almacen
8 | Luz oficina y almacén
9 | Teléfono oficina y almacén
10 | Depreciación autos oficina
11 | Mantenimiento autos oficina
12 | Depreciación camionetas oficina
13 | Mantenimiento camionetas oficina
14 | Celular
15 | Fax
TOTAL II
III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO
1 | Registro SIEM
2 | Cuotas Asociaciones profes.
3 | Afiliación a la CMIC
4 | Publicaciones y biblioteca
5 | Seguros automoviles
6 | Seguro camioneta
7 | multipóliza
(robo oficina contenidos, valores
transporte, incendio)
TOTAL III
IV. MATERIALES DE CONSUMO
1 | Combustible automóviles
2 | Combustible camionetas
3 | Impresos oficina
4 | Papelería oficina
5 | Copias heliográficas
6 | Copias xerográficas
7 | Artículos de limpieza
8 | Varios
TOTAL IV

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
V. CAPACITACION Y PROMOCION
1 | Gasto de concurso
2 | Proyectos no realizados
3 | Celebraciones de oficinas
4 | Propaganda
5 | Gastos de consumo
6 | Atención a clientes
7 | Capacitación personal de la empresa
TOTAL V
RESUMEN GASTOS DE INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES
CONCEPTO |  | GASTO ANUAL | %
I | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II | ALQUILERES Y AMORTIZACIONES
II | OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTROS
IV | MATERIALES DE CONSUMO
V | CAPACITACION Y PROMOCION
SUMA INDIRECTOS DE OPERACIÓN
VOLUMEN OBRAS A COSTO DIRECTO ANUAL
PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA

## AE-05.2
ANEXO
AE-05.2
GASTO INDIRECTO DE OBRA
LICITACION No. |  | FECHA |  |  | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONCEPTO |  | MES | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Jefe de Obra
2 | Residente frente 1
3 | Ayudante Residente frente 1
4 | Redidente frente 2
5 | Ayudante Residente frente 2
6 | Redidente frente 3
7 | Ayudante Residente frente 3
8 | Ingeniero topógrafo
9 | Cadenero
10 | Estadalero
11 | Ingeniero laboratorio
12 | Ayudante laboratorio
13 | Jefe administración
14 | Ayudante administrativo
15 | Almacenista general
16 | Chofer
17 | Mecánico
18 | Electricista
19 | Velador
20 | Limpieza grupo 1
21 | En detalles grupo 5
TOTAL I
II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
1 | Jefe de obra
2 | Residentes
3 | Ayudantes
4 | Administrativos
5 | Supervisión
TOTAL II
III. COMUNICACIONES Y FLETES
1 | Télefono de obra
2 | Radio de obra
3 | Fax de obra
4 | Télegrafos
5 | Giros y situaciones
6 | Express

## AE-05. 2
ANEXO
AE-05.2
LICITACION No.: |  | FECHA: | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | IMPORTE | %
I. | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II. | TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
II. | COMUNICACIONES Y FLETES
IV. | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
V. | CONSUMOS VARIOS
VI. | FIANZAS Y SEGUROS
VII. | IMPREVISTOS EN LA OBRA
SUMA INDIRECTOS DE OBRA
COSTO DIRECTO DE OBRA
PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OBRA

## AE-06
ANEXO
AE-06
No. DE LICITACIÓN: |  |  | FECHA DE INICIO: | [6 empty] | HOJA:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: | [9 empty] | DE:
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
ANALISIS POR FINANCIAMIENTO
CONCEPTO |  |  | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | Avance programa del P.V.
B | Avance Acumulado del P.V.
C | Anticipo 30% del P.V.
D | Estimación mensual presentada (A)
E | Amortización Anticipo 30% (-30 X D)
F | Cargos Adicionales (-0.005xD)
G | ICIC (-0.002 x D)
H | Suma Ingresos (C+D+E+F+G)
I | INGRESOS ACUMULADOS
J | Egresos (costo directo + indirectos)
K | EGRESOS ACUMULADOS
L | Diferencia
M | Gasto Financiero
Tasa de Interes (CETES, C.P.P. ó TASA LIDER ) + 10.0%
12 meses
N | Gastos financieros (LxM)
O | GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS
| CARGO FINANCIERO | % C.F.= [ GASTOS FINANCIAROS ACUMULADO/ ( COSTO DIRECTO + INDIRECTOS ) ] X 100 | MESES 1: Valor en %

## AE-10
Dependencia: | DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
Invitación No. | UAEH-INV-02-2020
Obra: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL EDIFICIO “K”, EN LA ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO 4.
Lugar: | : PREPARATORIA No. 4, AV. GUADALUPE S/N BARRIO DEL LOBO, PACHUCA, HGO.
Ciudad: | PACHUCA
Clave | DESCRIPCIÒN | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con letra | Importe
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL EDIFICIO “K”, EN LA ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO 4.
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
MS-P2-001 | RETIRO DE MAMPARA DE DIVISION PARA SANITARIOS A BASE DE PERFIL TUBULAR. INCL. DEMOLICION PARA RETIRO DE ANCLAJES, ACARREO AL ALMACEN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 42.82
MS-P2-002 | DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJOS Y MATERIALES VIDRIADOS INCLUYE MORTERO; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 68.38
MS-P2-003 | DEMOLICION A MANO DE PISOS DE LOSETA VITRIFICADA INCLUYE MORTERO; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 40.78
MS-P2-004 | DESMONTAJE DE MUEBLE SANITARIO MINGITORIO U OVALÍN. INCLUYE: ALMACENAJE O RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 10
MS-P2-005 | DESMONTAJE DE W.C., SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | Pza | 11
MS-P2-006 | RETIRO DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 2x39 Y 2x74 W, INC. MICA, BALASTRA, SOPORTES, TUBOS, GABINETE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 6
MS-P2-007 | DESMONTAJE Y RETIRO DE ESPEJOS DE DIFERENTES MEDIDAS SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTAJE A DONDE LA SUPERVISIÓN INDIQUE, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 4.5
MS-P2-008 | DESMONTAJE DE ACCESORIOS PARA BAÑO SIN RECUPERACIÓN (PORTAPAPEL, JABONERAS, ETC.) INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN , LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 5
MS-P2-009 | DESMONTAJE DE LLAVES DE LAVABO INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 6
MS-P2-010 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE COLADERA METÁLICA DE PISO SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
MS-P2-012 | PICADO DE LA SUPERFICIE DEL PISO Y MURO PARA LA CORRECTA ADERENCIA DEL PISO NUEVO INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRIMERA ESTACIÓN A 20 MTS., LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 109.16
MS-P2-013 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y LOSAS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 1.89
MS-P2-015 | DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL). INCLUYE: LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA | 6
MS-P2-016 | ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO | M3 | 7.75
MS-P2-017 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. | M3-KM | 131.75
ALBAÑILERÍA
MS-P2-018 | CONCRETO HECHO EN OBRA F’C=200 KG/CM2 CON AGREGADO DE 19 MM (3/4″) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.21
MS-P2-019 | PLANCHA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR PARA OVALINES EN BAÑOS; ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO FC=250 KG/CM2 Y FORRADA CON AZULEJO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANO. INCLUYE CIMBRA ACABADO RÚSTICO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, CORTES DE AZULEJO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 3.37
MS-P2-021 | APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO- CAL-ARENA PROPORCION 1:1:6. DE 2 CM. DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 11.68
ACABADOS
MS-P2-022 | PISO PORCELANATO DE 60 X 60 CM MCA. CASTEL MOD. BAVENO O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO, PEGADO A HUESO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MATERIALES, LECHADEADO, CORTES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 40.78
MS-P2-023 | AZULEJO PORCELANATO DE 60 X 60 CM. MCA. CASTEL, MOD. BAVENO O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO, PEGADO A HUESO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MATERIALES, LECHADEADO, CORTES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 68.38
MS-P2-024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFOND DE 61X61 CM MARCA RIHO O SIMILAR, MODELO PAPEL MOJADO , INCLUYE SUSPENSION ACARREOS ESTRUCTURA METALICA SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALV. NO 10 ELEVACION DE MATERIALES | M2 | 40.78
MS-P2-028 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE ESPESOR DE 6 MM FIJADO A MURO CON MARCO SEMI-LUJO DE ALUMINIO DURANODICK O SIMILAR, DE 2" X 1/2". INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MEDIDAS DE 0.97 X 1.50 M. | PZA | 2
MS-P2-029 | SUM. Y COL. DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO DE 1.00 x 2.20 M. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE 2a DE 38 x 25 MM. A CADA 30 CM. FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM.Y FORMAYCA. INCLUYE CHAMBRANAS, MARCO, CHAPA, FLETE, MANO DE OBRA, ACARREO, CERRADURA SCIVILLE LLAVE LISO B 461 LATON BRILLANTE, ACARREOS Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
MS-P2-032 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA DE ALUCOBOND, COLOR SILVER DE 0.20 X 0.40 Mts.. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pza | 2
MS-P2-033 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INLCUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 192.76
MUEBLES SANITARIOS
MS-P2-034 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MARCA HELVEX COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO MOD. MG FERRY , INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ACARREOS, ELEVACIÓN Y MANO DE OBRA. | Pza | 4
MS-P2-035 | INODORO (TAZA) PARA FLUXOMETRO, MODELO TZF-1 MCA HELVEX COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAJES, CUBREPIJAS, JUNTA PROHEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 11
MS-P2-036 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA CROMADA TIPO HELVEX MOD. TV-100 INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA COLOCACION | Pza | 6
MS-P2-038 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO CROMADO PARA WC DE PALANCA MOD. 110-WC-4.8, CON ENTRADA DE 25 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | Pza | 11
MS-P2-039 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO CROMADO PARA MINGITORIO 185-19, CON ENTRADA DE 25 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | Pza | 4
MS-P2-040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL Y CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO SIN CONTRA MOD.TV-016 O SIMILAR,, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ACARREOS, ELEVACIÓN Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
MS-P2-041 | DESPACHADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS MARCA JOFEL MOD. DT- 33002 O SIMILAR,. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
MS-P2-042 | DISPENSADOR DE JABON MARCA AZUR MAXI, MOD.DJ90002 O SIMILAR, . INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
MS-P2-043 | PORTAROLLO MARCA JOFEL, MOD. AE25000 O SIMILAR,. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
MS-P2-044 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX MOD. 24-CH (PISO). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 2
MAMPARAS
MS-P2-045 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS CON PUERTA DE LÍNEA MARCA MAPARAS LOTO O SIMILAR, COLOR CAFÉ CHOCOLATE, ANTIGRAFITTI, SEGÚN DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN. INCLUYE: PANELES DE DIVISIÓN, PILASTRAS A PARED Y CENTRALES, PUERTAS STANDART, PANELES MINGITORIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA. | M2 | 42.82
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
MS-P2-046 | SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO. INCL., RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | Sal | 6
MS-P2-047 | SALIDA HIDRAULICA PARA FLUXOMETRO DE WC, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | Sal | 11
MS-P2-048 | SALIDA HIDRAULICA PARA FLUXOMETRO DE MINGITORIO, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | Sal | 4
MS-P2-049 | SALIDA HIDRAULICA PARA ALIMENTACIOIN PLANTA BAJA, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | Pza | 1
MS-P2-052 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRONEUMATICO CON CENTRO DE CARGA, INCLUYE: PIEZAS DE INTERCONECCION, SUCCION Y DESCARGA, SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA, CABLEADO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA HIDRONEUMATICO, CENTRO DE CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | Pza | 1
MS-P2-053 | VÁLVULA DE ESFERA DE 38 MM SOLDABLE. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
MS-P2-054 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA MANGUERA DE CONTROL DE 1/2" (13 mm.) DE BRONCE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 6
INSTALACIÓN SANITARIA
MS-P2-055 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE (LAVABO). INCLUYE RANURADO EN MURO Y PISO, TUBO DE P.V.C. DE 50 mm, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Sal | 6
MS-P2-056 | SALIDA SANITARIA PARA COLADERA. INCLUYE EXCAVACIONES, RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE PVC, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Sal | 2
MS-P2-057 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE (MINGITORIO). INCLUYE RANURADO EN MURO Y PISO, TUBO DE P.V.C. DE 50 mm, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Sal | 4
MS-P2-058 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE WC. INCLUYE EXCAVACIONES, RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE PVC, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.. | Sal | 11
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MS-P2-059 | SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO C/CJA LAMINA Y TUBO GALVANIZADO P. DELGADA INCL. CABLEADO (CON CABLE CONDUMEX), CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, 1 INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS Y MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | Sal | 2
MS-P2-060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DOBLE MCA. QNCIÑO--- O EQUIVALENTE DE 127 VLTS. INCLUYE CAJA EN RESINA AUTOEXTINGUIBLE, TAPA DECORATIVA EN RESINA ABS COLOR MARFIL O BLANCO CON 2 MÓDULOS, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
MS-P2-061 | LÁMPARA DE 0.60x0.60M 48 WATTS. MODELO SL-PAN48W MARCA LIGHTING O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 12
SUBTOTAL
IVA
TOTAL

## AE-09
ANEXO
AE-09
LISTADO DE INSUMOS (EXPLOSION DE INSUMOS)
LICITACION No.: |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | HOJA :
DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
Materiales
MS-P2-013 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y LOSAS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 1.89
MS-P2-015 | DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL). INCLUYE: LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA | 6
MS-P2-016 | ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO | M3 | 7.75
MS-P2-017 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. | M3-KM | 131.75
ALBAÑILERÍA
MS-P2-018 | CONCRETO HECHO EN OBRA F’C=200 KG/CM2 CON AGREGADO DE 19 MM (3/4″) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.21
MS-P2-019 | PLANCHA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR PARA OVALINES EN BAÑOS; ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO FC=250 KG/CM2 Y FORRADA CON AZULEJO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANO. INCLUYE CIMBRA ACABADO RÚSTICO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, CORTES DE AZULEJO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 3.37
MS-P2-021 | APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO- CAL-ARENA PROPORCION 1:1:6. DE 2 CM. DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 11.68
ACABADOS
MS-P2-022 | PISO PORCELANATO DE 60 X 60 CM MCA. CASTEL MOD. BAVENO O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO, PEGADO A HUESO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MATERIALES, LECHADEADO, CORTES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 40.78
MS-P2-023 | AZULEJO PORCELANATO DE 60 X 60 CM. MCA. CASTEL, MOD. BAVENO O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO, PEGADO A HUESO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MATERIALES, LECHADEADO, CORTES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 68.38
MS-P2-024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFOND DE 61X61 CM MARCA RIHO O SIMILAR, MODELO PAPEL MOJADO , INCLUYE SUSPENSION ACARREOS ESTRUCTURA METALICA SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALV. NO 10 ELEVACION DE MATERIALES | M2 | 40.78
MS-P2-028 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE ESPESOR DE 6 MM FIJADO A MURO CON MARCO SEMI-LUJO DE ALUMINIO DURANODICK O SIMILAR, DE 2" X 1/2". INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MEDIDAS DE 0.97 X 1.50 M. | PZA | 2
MS-P2-029 | SUM. Y COL. DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO DE 1.00 x 2.20 M. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE 2a DE 38 x 25 MM. A CADA 30 CM. FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM.Y FORMAYCA. INCLUYE CHAMBRANAS, MARCO, CHAPA, FLETE, MANO DE OBRA, ACARREO, CERRADURA SCIVILLE LLAVE LISO B 461 LATON BRILLANTE, ACARREOS Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
MS-P2-032 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA DE ALUCOBOND, COLOR SILVER DE 0.20 X 0.40 Mts.. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pza | 2
MS-P2-033 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INLCUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 192.76
MUEBLES SANITARIOS
MS-P2-034 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MARCA HELVEX COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO MOD. MG FERRY , INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ACARREOS, ELEVACIÓN Y MANO DE OBRA. | Pza | 4
MS-P2-035 | INODORO (TAZA) PARA FLUXOMETRO, MODELO TZF-1 MCA HELVEX COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAJES, CUBREPIJAS, JUNTA PROHEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 11
MS-P2-036 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA CROMADA TIPO HELVEX MOD. TV-100 INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA COLOCACION | Pza | 6
MS-P2-038 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO CROMADO PARA WC DE PALANCA MOD. 110-WC-4.8, CON ENTRADA DE 25 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | Pza | 11
MS-P2-039 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO CROMADO PARA MINGITORIO 185-19, CON ENTRADA DE 25 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | Pza | 4
MS-P2-040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL Y CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO SIN CONTRA MOD.TV-016 O SIMILAR,, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ACARREOS, ELEVACIÓN Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
MS-P2-041 | DESPACHADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS MARCA JOFEL MOD. DT- 33002 O SIMILAR,. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
MS-P2-042 | DISPENSADOR DE JABON MARCA AZUR MAXI, MOD.DJ90002 O SIMILAR, . INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
MS-P2-043 | PORTAROLLO MARCA JOFEL, MOD. AE25000 O SIMILAR,. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
MS-P2-044 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX MOD. 24-CH (PISO). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 2
MAMPARAS
MS-P2-045 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS CON PUERTA DE LÍNEA MARCA MAPARAS LOTO O SIMILAR, COLOR CAFÉ CHOCOLATE, ANTIGRAFITTI, SEGÚN DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN. INCLUYE: PANELES DE DIVISIÓN, PILASTRAS A PARED Y CENTRALES, PUERTAS STANDART, PANELES MINGITORIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA. | M2 | 42.82
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
MS-P2-046 | SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO. INCL., RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | Sal | 6
MS-P2-047 | SALIDA HIDRAULICA PARA FLUXOMETRO DE WC, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | Sal | 11
MS-P2-048 | SALIDA HIDRAULICA PARA FLUXOMETRO DE MINGITORIO, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | Sal | 4
MS-P2-049 | SALIDA HIDRAULICA PARA ALIMENTACIOIN PLANTA BAJA, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | Pza | 1
MS-P2-052 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRONEUMATICO CON CENTRO DE CARGA, INCLUYE: PIEZAS DE INTERCONECCION, SUCCION Y DESCARGA, SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA, CABLEADO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA HIDRONEUMATICO, CENTRO DE CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | Pza | 1
MS-P2-053 | VÁLVULA DE ESFERA DE 38 MM SOLDABLE. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
MS-P2-054 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA MANGUERA DE CONTROL DE 1/2" (13 mm.) DE BRONCE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 6
INSTALACIÓN SANITARIA
MS-P2-055 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE (LAVABO). INCLUYE RANURADO EN MURO Y PISO, TUBO DE P.V.C. DE 50 mm, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Sal | 6
MS-P2-056 | SALIDA SANITARIA PARA COLADERA. INCLUYE EXCAVACIONES, RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE PVC, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Sal | 2
MS-P2-057 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE (MINGITORIO). INCLUYE RANURADO EN MURO Y PISO, TUBO DE P.V.C. DE 50 mm, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Sal | 4
MS-P2-058 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE WC. INCLUYE EXCAVACIONES, RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE PVC, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.. | Sal | 11
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MS-P2-059 | SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO C/CJA LAMINA Y TUBO GALVANIZADO P. DELGADA INCL. CABLEADO (CON CABLE CONDUMEX), CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, 1 INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS Y MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | Sal | 2
MS-P2-060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DOBLE MCA. QNCIÑO--- O EQUIVALENTE DE 127 VLTS. INCLUYE CAJA EN RESINA AUTOEXTINGUIBLE, TAPA DECORATIVA EN RESINA ABS COLOR MARFIL O BLANCO CON 2 MÓDULOS, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
MS-P2-061 | LÁMPARA DE 0.60x0.60M 48 WATTS. MODELO SL-PAN48W MARCA LIGHTING O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 12

## AE-11
ANEXO
AE-11
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS |  | AÑO | 2019 | [5 empty] | IMPORTE TOTAL
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PARTIDA
SUBPARTIDA
MS-P2-013 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y LOSAS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 1.89
MS-P2-015 | DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL). INCLUYE: LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA | 6
MS-P2-016 | ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO | M3 | 7.75
MS-P2-017 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. | M3-KM | 131.75
ALBAÑILERÍA
MS-P2-018 | CONCRETO HECHO EN OBRA F’C=200 KG/CM2 CON AGREGADO DE 19 MM (3/4″) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.21
MS-P2-019 | PLANCHA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR PARA OVALINES EN BAÑOS; ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO FC=250 KG/CM2 Y FORRADA CON AZULEJO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANO. INCLUYE CIMBRA ACABADO RÚSTICO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, CORTES DE AZULEJO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 3.37
MS-P2-021 | APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO- CAL-ARENA PROPORCION 1:1:6. DE 2 CM. DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 11.68
ACABADOS
MS-P2-022 | PISO PORCELANATO DE 60 X 60 CM MCA. CASTEL MOD. BAVENO O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO, PEGADO A HUESO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MATERIALES, LECHADEADO, CORTES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 40.78
MS-P2-023 | AZULEJO PORCELANATO DE 60 X 60 CM. MCA. CASTEL, MOD. BAVENO O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO, PEGADO A HUESO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MATERIALES, LECHADEADO, CORTES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 68.38
MS-P2-024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFOND DE 61X61 CM MARCA RIHO O SIMILAR, MODELO PAPEL MOJADO , INCLUYE SUSPENSION ACARREOS ESTRUCTURA METALICA SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALV. NO 10 ELEVACION DE MATERIALES | M2 | 40.78
MS-P2-028 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE ESPESOR DE 6 MM FIJADO A MURO CON MARCO SEMI-LUJO DE ALUMINIO DURANODICK O SIMILAR, DE 2" X 1/2". INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MEDIDAS DE 0.97 X 1.50 M. | PZA | 2
MS-P2-029 | SUM. Y COL. DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO DE 1.00 x 2.20 M. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE 2a DE 38 x 25 MM. A CADA 30 CM. FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM.Y FORMAYCA. INCLUYE CHAMBRANAS, MARCO, CHAPA, FLETE, MANO DE OBRA, ACARREO, CERRADURA SCIVILLE LLAVE LISO B 461 LATON BRILLANTE, ACARREOS Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
MS-P2-032 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA DE ALUCOBOND, COLOR SILVER DE 0.20 X 0.40 Mts.. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pza | 2
MS-P2-033 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INLCUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 192.76
MUEBLES SANITARIOS
MS-P2-034 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MARCA HELVEX COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO MOD. MG FERRY , INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ACARREOS, ELEVACIÓN Y MANO DE OBRA. | Pza | 4
MS-P2-035 | INODORO (TAZA) PARA FLUXOMETRO, MODELO TZF-1 MCA HELVEX COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAJES, CUBREPIJAS, JUNTA PROHEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 11
MS-P2-036 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA CROMADA TIPO HELVEX MOD. TV-100 INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA COLOCACION | Pza | 6
MS-P2-038 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO CROMADO PARA WC DE PALANCA MOD. 110-WC-4.8, CON ENTRADA DE 25 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | Pza | 11
MS-P2-039 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO CROMADO PARA MINGITORIO 185-19, CON ENTRADA DE 25 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | Pza | 4
MS-P2-040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL Y CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO SIN CONTRA MOD.TV-016 O SIMILAR,, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ACARREOS, ELEVACIÓN Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
MS-P2-041 | DESPACHADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS MARCA JOFEL MOD. DT- 33002 O SIMILAR,. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
MS-P2-042 | DISPENSADOR DE JABON MARCA AZUR MAXI, MOD.DJ90002 O SIMILAR, . INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
MS-P2-043 | PORTAROLLO MARCA JOFEL, MOD. AE25000 O SIMILAR,. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
MS-P2-044 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX MOD. 24-CH (PISO). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 2
MAMPARAS
MS-P2-045 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS CON PUERTA DE LÍNEA MARCA MAPARAS LOTO O SIMILAR, COLOR CAFÉ CHOCOLATE, ANTIGRAFITTI, SEGÚN DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN. INCLUYE: PANELES DE DIVISIÓN, PILASTRAS A PARED Y CENTRALES, PUERTAS STANDART, PANELES MINGITORIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA. | M2 | 42.82
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
MS-P2-046 | SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO. INCL., RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | Sal | 6
MS-P2-047 | SALIDA HIDRAULICA PARA FLUXOMETRO DE WC, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | Sal | 11
MS-P2-048 | SALIDA HIDRAULICA PARA FLUXOMETRO DE MINGITORIO, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | Sal | 4
MS-P2-049 | SALIDA HIDRAULICA PARA ALIMENTACIOIN PLANTA BAJA, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | Pza | 1
MS-P2-052 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRONEUMATICO CON CENTRO DE CARGA, INCLUYE: PIEZAS DE INTERCONECCION, SUCCION Y DESCARGA, SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA, CABLEADO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA HIDRONEUMATICO, CENTRO DE CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | Pza | 1
MS-P2-053 | VÁLVULA DE ESFERA DE 38 MM SOLDABLE. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
MS-P2-054 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA MANGUERA DE CONTROL DE 1/2" (13 mm.) DE BRONCE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 6
INSTALACIÓN SANITARIA
MS-P2-055 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE (LAVABO). INCLUYE RANURADO EN MURO Y PISO, TUBO DE P.V.C. DE 50 mm, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Sal | 6
MS-P2-056 | SALIDA SANITARIA PARA COLADERA. INCLUYE EXCAVACIONES, RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE PVC, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Sal | 2
MS-P2-057 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE (MINGITORIO). INCLUYE RANURADO EN MURO Y PISO, TUBO DE P.V.C. DE 50 mm, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Sal | 4
MS-P2-058 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE WC. INCLUYE EXCAVACIONES, RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE PVC, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.. | Sal | 11
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MS-P2-059 | SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO C/CJA LAMINA Y TUBO GALVANIZADO P. DELGADA INCL. CABLEADO (CON CABLE CONDUMEX), CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, 1 INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS Y MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | Sal | 2
MS-P2-060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DOBLE MCA. QNCIÑO--- O EQUIVALENTE DE 127 VLTS. INCLUYE CAJA EN RESINA AUTOEXTINGUIBLE, TAPA DECORATIVA EN RESINA ABS COLOR MARFIL O BLANCO CON 2 MÓDULOS, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
MS-P2-061 | LÁMPARA DE 0.60x0.60M 48 WATTS. MODELO SL-PAN48W MARCA LIGHTING O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 12

## AE-12.1
ANEXO
AE-12.1
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNAL | CANTIDAD (No. DE JORNALES) | AÑO | 2019 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MS-P2-013 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y LOSAS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 1.89
MS-P2-015 | DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL). INCLUYE: LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA | 6
MS-P2-016 | ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO | M3 | 7.75
MS-P2-017 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. | M3-KM | 131.75
ALBAÑILERÍA
MS-P2-018 | CONCRETO HECHO EN OBRA F’C=200 KG/CM2 CON AGREGADO DE 19 MM (3/4″) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.21
MS-P2-019 | PLANCHA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR PARA OVALINES EN BAÑOS; ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO FC=250 KG/CM2 Y FORRADA CON AZULEJO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANO. INCLUYE CIMBRA ACABADO RÚSTICO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, CORTES DE AZULEJO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 3.37
MS-P2-021 | APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO- CAL-ARENA PROPORCION 1:1:6. DE 2 CM. DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 11.68
ACABADOS
MS-P2-022 | PISO PORCELANATO DE 60 X 60 CM MCA. CASTEL MOD. BAVENO O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO, PEGADO A HUESO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MATERIALES, LECHADEADO, CORTES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 40.78
MS-P2-023 | AZULEJO PORCELANATO DE 60 X 60 CM. MCA. CASTEL, MOD. BAVENO O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO, PEGADO A HUESO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MATERIALES, LECHADEADO, CORTES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 68.38
MS-P2-024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFOND DE 61X61 CM MARCA RIHO O SIMILAR, MODELO PAPEL MOJADO , INCLUYE SUSPENSION ACARREOS ESTRUCTURA METALICA SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALV. NO 10 ELEVACION DE MATERIALES | M2 | 40.78
MS-P2-028 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE ESPESOR DE 6 MM FIJADO A MURO CON MARCO SEMI-LUJO DE ALUMINIO DURANODICK O SIMILAR, DE 2" X 1/2". INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MEDIDAS DE 0.97 X 1.50 M. | PZA | 2
MS-P2-029 | SUM. Y COL. DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO DE 1.00 x 2.20 M. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE 2a DE 38 x 25 MM. A CADA 30 CM. FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM.Y FORMAYCA. INCLUYE CHAMBRANAS, MARCO, CHAPA, FLETE, MANO DE OBRA, ACARREO, CERRADURA SCIVILLE LLAVE LISO B 461 LATON BRILLANTE, ACARREOS Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
MS-P2-032 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA DE ALUCOBOND, COLOR SILVER DE 0.20 X 0.40 Mts.. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pza | 2
MS-P2-033 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INLCUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 192.76
MUEBLES SANITARIOS
MS-P2-034 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MARCA HELVEX COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO MOD. MG FERRY , INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ACARREOS, ELEVACIÓN Y MANO DE OBRA. | Pza | 4
MS-P2-035 | INODORO (TAZA) PARA FLUXOMETRO, MODELO TZF-1 MCA HELVEX COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAJES, CUBREPIJAS, JUNTA PROHEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 11
MS-P2-036 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA CROMADA TIPO HELVEX MOD. TV-100 INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA COLOCACION | Pza | 6
MS-P2-038 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO CROMADO PARA WC DE PALANCA MOD. 110-WC-4.8, CON ENTRADA DE 25 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | Pza | 11
MS-P2-039 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO CROMADO PARA MINGITORIO 185-19, CON ENTRADA DE 25 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | Pza | 4
MS-P2-040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL Y CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO SIN CONTRA MOD.TV-016 O SIMILAR,, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ACARREOS, ELEVACIÓN Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
MS-P2-041 | DESPACHADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS MARCA JOFEL MOD. DT- 33002 O SIMILAR,. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
MS-P2-042 | DISPENSADOR DE JABON MARCA AZUR MAXI, MOD.DJ90002 O SIMILAR, . INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
MS-P2-043 | PORTAROLLO MARCA JOFEL, MOD. AE25000 O SIMILAR,. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
MS-P2-044 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX MOD. 24-CH (PISO). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 2
MAMPARAS
MS-P2-045 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS CON PUERTA DE LÍNEA MARCA MAPARAS LOTO O SIMILAR, COLOR CAFÉ CHOCOLATE, ANTIGRAFITTI, SEGÚN DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN. INCLUYE: PANELES DE DIVISIÓN, PILASTRAS A PARED Y CENTRALES, PUERTAS STANDART, PANELES MINGITORIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA. | M2 | 42.82
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
MS-P2-046 | SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO. INCL., RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | Sal | 6
MS-P2-047 | SALIDA HIDRAULICA PARA FLUXOMETRO DE WC, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | Sal | 11
MS-P2-048 | SALIDA HIDRAULICA PARA FLUXOMETRO DE MINGITORIO, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | Sal | 4
MS-P2-049 | SALIDA HIDRAULICA PARA ALIMENTACIOIN PLANTA BAJA, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | Pza | 1
MS-P2-052 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRONEUMATICO CON CENTRO DE CARGA, INCLUYE: PIEZAS DE INTERCONECCION, SUCCION Y DESCARGA, SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA, CABLEADO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA HIDRONEUMATICO, CENTRO DE CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | Pza | 1
MS-P2-053 | VÁLVULA DE ESFERA DE 38 MM SOLDABLE. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
MS-P2-054 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA MANGUERA DE CONTROL DE 1/2" (13 mm.) DE BRONCE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 6
INSTALACIÓN SANITARIA
MS-P2-055 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE (LAVABO). INCLUYE RANURADO EN MURO Y PISO, TUBO DE P.V.C. DE 50 mm, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Sal | 6
MS-P2-056 | SALIDA SANITARIA PARA COLADERA. INCLUYE EXCAVACIONES, RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE PVC, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Sal | 2
MS-P2-057 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE (MINGITORIO). INCLUYE RANURADO EN MURO Y PISO, TUBO DE P.V.C. DE 50 mm, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Sal | 4
MS-P2-058 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE WC. INCLUYE EXCAVACIONES, RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE PVC, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.. | Sal | 11
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MS-P2-059 | SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO C/CJA LAMINA Y TUBO GALVANIZADO P. DELGADA INCL. CABLEADO (CON CABLE CONDUMEX), CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, 1 INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS Y MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | Sal | 2
MS-P2-060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DOBLE MCA. QNCIÑO--- O EQUIVALENTE DE 127 VLTS. INCLUYE CAJA EN RESINA AUTOEXTINGUIBLE, TAPA DECORATIVA EN RESINA ABS COLOR MARFIL O BLANCO CON 2 MÓDULOS, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
MS-P2-061 | LÁMPARA DE 0.60x0.60M 48 WATTS. MODELO SL-PAN48W MARCA LIGHTING O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 12

## AE12.2
ANEXO
AE-12.2
LICITACION No.: | [5 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: | [5 empty] | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE LA UTILIZACION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA A COSTO DIRECTO
No. EQUIPO | EQUIPO | HORAS EFECTIVAS | COSTO HORARIO | AÑO | 2019 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
|  |  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| MS-P2-013 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y LOSAS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 1.89
| MS-P2-015 | DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL). INCLUYE: LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA | 6
| MS-P2-016 | ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO | M3 | 7.75
| MS-P2-017 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. | M3-KM | 131.75
ALBAÑILERÍA
| MS-P2-018 | CONCRETO HECHO EN OBRA F’C=200 KG/CM2 CON AGREGADO DE 19 MM (3/4″) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.21
| MS-P2-019 | PLANCHA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR PARA OVALINES EN BAÑOS; ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO FC=250 KG/CM2 Y FORRADA CON AZULEJO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANO. INCLUYE CIMBRA ACABADO RÚSTICO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, CORTES DE AZULEJO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 3.37
| MS-P2-021 | APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO- CAL-ARENA PROPORCION 1:1:6. DE 2 CM. DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 11.68
ACABADOS
| MS-P2-022 | PISO PORCELANATO DE 60 X 60 CM MCA. CASTEL MOD. BAVENO O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO, PEGADO A HUESO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MATERIALES, LECHADEADO, CORTES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 40.78
| MS-P2-023 | AZULEJO PORCELANATO DE 60 X 60 CM. MCA. CASTEL, MOD. BAVENO O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO, PEGADO A HUESO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MATERIALES, LECHADEADO, CORTES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 68.38
| MS-P2-024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFOND DE 61X61 CM MARCA RIHO O SIMILAR, MODELO PAPEL MOJADO , INCLUYE SUSPENSION ACARREOS ESTRUCTURA METALICA SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALV. NO 10 ELEVACION DE MATERIALES | M2 | 40.78
| MS-P2-028 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE ESPESOR DE 6 MM FIJADO A MURO CON MARCO SEMI-LUJO DE ALUMINIO DURANODICK O SIMILAR, DE 2" X 1/2". INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MEDIDAS DE 0.97 X 1.50 M. | PZA | 2
| MS-P2-029 | SUM. Y COL. DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO DE 1.00 x 2.20 M. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE 2a DE 38 x 25 MM. A CADA 30 CM. FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM.Y FORMAYCA. INCLUYE CHAMBRANAS, MARCO, CHAPA, FLETE, MANO DE OBRA, ACARREO, CERRADURA SCIVILLE LLAVE LISO B 461 LATON BRILLANTE, ACARREOS Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
| MS-P2-032 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA DE ALUCOBOND, COLOR SILVER DE 0.20 X 0.40 Mts.. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pza | 2
| MS-P2-033 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INLCUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 192.76
MUEBLES SANITARIOS
| MS-P2-034 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MARCA HELVEX COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO MOD. MG FERRY , INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ACARREOS, ELEVACIÓN Y MANO DE OBRA. | Pza | 4
| MS-P2-035 | INODORO (TAZA) PARA FLUXOMETRO, MODELO TZF-1 MCA HELVEX COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAJES, CUBREPIJAS, JUNTA PROHEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 11
| MS-P2-036 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA CROMADA TIPO HELVEX MOD. TV-100 INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA COLOCACION | Pza | 6
| MS-P2-038 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO CROMADO PARA WC DE PALANCA MOD. 110-WC-4.8, CON ENTRADA DE 25 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | Pza | 11
| MS-P2-039 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO CROMADO PARA MINGITORIO 185-19, CON ENTRADA DE 25 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | Pza | 4
| MS-P2-040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL Y CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO SIN CONTRA MOD.TV-016 O SIMILAR,, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ACARREOS, ELEVACIÓN Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
| MS-P2-041 | DESPACHADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS MARCA JOFEL MOD. DT- 33002 O SIMILAR,. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
| MS-P2-042 | DISPENSADOR DE JABON MARCA AZUR MAXI, MOD.DJ90002 O SIMILAR, . INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
| MS-P2-043 | PORTAROLLO MARCA JOFEL, MOD. AE25000 O SIMILAR,. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
| MS-P2-044 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX MOD. 24-CH (PISO). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 2
MAMPARAS
| MS-P2-045 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS CON PUERTA DE LÍNEA MARCA MAPARAS LOTO O SIMILAR, COLOR CAFÉ CHOCOLATE, ANTIGRAFITTI, SEGÚN DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN. INCLUYE: PANELES DE DIVISIÓN, PILASTRAS A PARED Y CENTRALES, PUERTAS STANDART, PANELES MINGITORIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA. | M2 | 42.82
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
| MS-P2-046 | SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO. INCL., RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | Sal | 6
| MS-P2-047 | SALIDA HIDRAULICA PARA FLUXOMETRO DE WC, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | Sal | 11
| MS-P2-048 | SALIDA HIDRAULICA PARA FLUXOMETRO DE MINGITORIO, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | Sal | 4
| MS-P2-049 | SALIDA HIDRAULICA PARA ALIMENTACIOIN PLANTA BAJA, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | Pza | 1
| MS-P2-052 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRONEUMATICO CON CENTRO DE CARGA, INCLUYE: PIEZAS DE INTERCONECCION, SUCCION Y DESCARGA, SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA, CABLEADO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA HIDRONEUMATICO, CENTRO DE CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | Pza | 1
| MS-P2-053 | VÁLVULA DE ESFERA DE 38 MM SOLDABLE. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
| MS-P2-054 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA MANGUERA DE CONTROL DE 1/2" (13 mm.) DE BRONCE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 6
INSTALACIÓN SANITARIA
| MS-P2-055 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE (LAVABO). INCLUYE RANURADO EN MURO Y PISO, TUBO DE P.V.C. DE 50 mm, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Sal | 6
| MS-P2-056 | SALIDA SANITARIA PARA COLADERA. INCLUYE EXCAVACIONES, RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE PVC, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Sal | 2
| MS-P2-057 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE (MINGITORIO). INCLUYE RANURADO EN MURO Y PISO, TUBO DE P.V.C. DE 50 mm, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Sal | 4
| MS-P2-058 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE WC. INCLUYE EXCAVACIONES, RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE PVC, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.. | Sal | 11
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| MS-P2-059 | SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO C/CJA LAMINA Y TUBO GALVANIZADO P. DELGADA INCL. CABLEADO (CON CABLE CONDUMEX), CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, 1 INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS Y MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | Sal | 2
| MS-P2-060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DOBLE MCA. QNCIÑO--- O EQUIVALENTE DE 127 VLTS. INCLUYE CAJA EN RESINA AUTOEXTINGUIBLE, TAPA DECORATIVA EN RESINA ABS COLOR MARFIL O BLANCO CON 2 MÓDULOS, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
| MS-P2-061 | LÁMPARA DE 0.60x0.60M 48 WATTS. MODELO SL-PAN48W MARCA LIGHTING O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 12

## AE-12.3
ANEXO
AE-12.3
LICITACION No.: | [7 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | FECHA DE TERMINO: |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE A COSTO DIRECTO
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE ADQUISICION Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | AÑO | 2019 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
[5 empty] | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| MS-P2-013 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y LOSAS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 1.89
| MS-P2-015 | DESMONTAJE Y RETIRO DE CESPOL (CUALQUIER MATERIAL). INCLUYE: LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA | 6
| MS-P2-016 | ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO | M3 | 7.75
| MS-P2-017 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. | M3-KM | 131.75
ALBAÑILERÍA
| MS-P2-018 | CONCRETO HECHO EN OBRA F’C=200 KG/CM2 CON AGREGADO DE 19 MM (3/4″) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.21
| MS-P2-019 | PLANCHA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR PARA OVALINES EN BAÑOS; ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO FC=250 KG/CM2 Y FORRADA CON AZULEJO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANO. INCLUYE CIMBRA ACABADO RÚSTICO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, CORTES DE AZULEJO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 3.37
| MS-P2-021 | APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO- CAL-ARENA PROPORCION 1:1:6. DE 2 CM. DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 11.68
ACABADOS
| MS-P2-022 | PISO PORCELANATO DE 60 X 60 CM MCA. CASTEL MOD. BAVENO O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO, PEGADO A HUESO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MATERIALES, LECHADEADO, CORTES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 40.78
| MS-P2-023 | AZULEJO PORCELANATO DE 60 X 60 CM. MCA. CASTEL, MOD. BAVENO O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO, PEGADO A HUESO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MATERIALES, LECHADEADO, CORTES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 68.38
| MS-P2-024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFOND DE 61X61 CM MARCA RIHO O SIMILAR, MODELO PAPEL MOJADO , INCLUYE SUSPENSION ACARREOS ESTRUCTURA METALICA SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALV. NO 10 ELEVACION DE MATERIALES | M2 | 40.78
| MS-P2-028 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE ESPESOR DE 6 MM FIJADO A MURO CON MARCO SEMI-LUJO DE ALUMINIO DURANODICK O SIMILAR, DE 2" X 1/2". INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MEDIDAS DE 0.97 X 1.50 M. | PZA | 2
| MS-P2-029 | SUM. Y COL. DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO DE 1.00 x 2.20 M. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE 2a DE 38 x 25 MM. A CADA 30 CM. FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM.Y FORMAYCA. INCLUYE CHAMBRANAS, MARCO, CHAPA, FLETE, MANO DE OBRA, ACARREO, CERRADURA SCIVILLE LLAVE LISO B 461 LATON BRILLANTE, ACARREOS Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
| MS-P2-032 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA DE ALUCOBOND, COLOR SILVER DE 0.20 X 0.40 Mts.. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pza | 2
| MS-P2-033 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INLCUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 192.76
MUEBLES SANITARIOS
| MS-P2-034 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MARCA HELVEX COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO MOD. MG FERRY , INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ACARREOS, ELEVACIÓN Y MANO DE OBRA. | Pza | 4
| MS-P2-035 | INODORO (TAZA) PARA FLUXOMETRO, MODELO TZF-1 MCA HELVEX COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAJES, CUBREPIJAS, JUNTA PROHEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 11
| MS-P2-036 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA CROMADA TIPO HELVEX MOD. TV-100 INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA COLOCACION | Pza | 6
| MS-P2-038 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO CROMADO PARA WC DE PALANCA MOD. 110-WC-4.8, CON ENTRADA DE 25 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | Pza | 11
| MS-P2-039 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO CROMADO PARA MINGITORIO 185-19, CON ENTRADA DE 25 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | Pza | 4
| MS-P2-040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL Y CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO SIN CONTRA MOD.TV-016 O SIMILAR,, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ACARREOS, ELEVACIÓN Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
| MS-P2-041 | DESPACHADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS MARCA JOFEL MOD. DT- 33002 O SIMILAR,. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
| MS-P2-042 | DISPENSADOR DE JABON MARCA AZUR MAXI, MOD.DJ90002 O SIMILAR, . INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
| MS-P2-043 | PORTAROLLO MARCA JOFEL, MOD. AE25000 O SIMILAR,. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 2
| MS-P2-044 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX MOD. 24-CH (PISO). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 2
MAMPARAS
| MS-P2-045 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS CON PUERTA DE LÍNEA MARCA MAPARAS LOTO O SIMILAR, COLOR CAFÉ CHOCOLATE, ANTIGRAFITTI, SEGÚN DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN. INCLUYE: PANELES DE DIVISIÓN, PILASTRAS A PARED Y CENTRALES, PUERTAS STANDART, PANELES MINGITORIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA. | M2 | 42.82
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
| MS-P2-046 | SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO. INCL., RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | Sal | 6
| MS-P2-047 | SALIDA HIDRAULICA PARA FLUXOMETRO DE WC, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | Sal | 11
| MS-P2-048 | SALIDA HIDRAULICA PARA FLUXOMETRO DE MINGITORIO, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | Sal | 4
| MS-P2-049 | SALIDA HIDRAULICA PARA ALIMENTACIOIN PLANTA BAJA, INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | Pza | 1
| MS-P2-052 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRONEUMATICO CON CENTRO DE CARGA, INCLUYE: PIEZAS DE INTERCONECCION, SUCCION Y DESCARGA, SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA, CABLEADO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA HIDRONEUMATICO, CENTRO DE CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | Pza | 1
| MS-P2-053 | VÁLVULA DE ESFERA DE 38 MM SOLDABLE. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
| MS-P2-054 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA MANGUERA DE CONTROL DE 1/2" (13 mm.) DE BRONCE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 6
INSTALACIÓN SANITARIA
| MS-P2-055 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE (LAVABO). INCLUYE RANURADO EN MURO Y PISO, TUBO DE P.V.C. DE 50 mm, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Sal | 6
| MS-P2-056 | SALIDA SANITARIA PARA COLADERA. INCLUYE EXCAVACIONES, RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE PVC, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Sal | 2
| MS-P2-057 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE (MINGITORIO). INCLUYE RANURADO EN MURO Y PISO, TUBO DE P.V.C. DE 50 mm, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Sal | 4
| MS-P2-058 | SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE WC. INCLUYE EXCAVACIONES, RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA DE PVC, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.. | Sal | 11
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| MS-P2-059 | SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO C/CJA LAMINA Y TUBO GALVANIZADO P. DELGADA INCL. CABLEADO (CON CABLE CONDUMEX), CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, 1 INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS Y MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | Sal | 2
| MS-P2-060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DOBLE MCA. QNCIÑO--- O EQUIVALENTE DE 127 VLTS. INCLUYE CAJA EN RESINA AUTOEXTINGUIBLE, TAPA DECORATIVA EN RESINA ABS COLOR MARFIL O BLANCO CON 2 MÓDULOS, MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
| MS-P2-061 | LÁMPARA DE 0.60x0.60M 48 WATTS. MODELO SL-PAN48W MARCA LIGHTING O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | Pza | 12

## AE-12.4
ANEXO
AE12.4
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNADA | JORNADAS | AÑO | 2019 | [5 empty] | SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO