## AT-03
ANEXO
AT-03
LICITACIÓN No. | [7 empty] | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  |  | FECHA :
RELACION DE EQUIPO INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS Y SU UBICACIÓN FISICA
EQUIPO No. | CLASIFICACION O CODIFICACION | NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO |  | CARACTERISTICAS PARTICULARES |  |  |  |  | USO ACTUAL | FECHA DE PUESTO EN SITIO | SITIO DE UBICACION ACTUAL (ENT. FED.) | DISPONIBILIDAD
|  |  |  | MODELO | NUMERO DE SERIE | CAPACIDAD | TIPO DE | POTENCIA DEL |  |  |  | PROPIEDAD | POR COMPROBAR | POR ALQUILAR
[7 empty] | MOTOR | MOTOR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Nota 1: Con estos números se identificará el equipo posteriormente
Nota 2: Se anexan _____ cartas compromiso de arrendamiento con o sin opción a compra y su disponibilidad

## AT-05
ANEXO
AT-05
RELACION DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA
LICITACIÓN No. |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | FECHA :
|  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | MONTO DEL CONTRATO | FECHAS DE INICIACION |  | MONTO EJERCIDO | MONTO POR EJERCER | NOMBRE DEL CONTRATANTE
|  |  | INICIACION | TERMINACION
EL LICITANTE A SU CRITERIO, DEBERÁ RELACIONAR LOS TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE CONCURSAN, QUE SE HAYAN TERMINADO O SE ESTEN EJECUTANDO PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

## AE-01
ANEXO
AE-01
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD |  | COSTO DIRECTO: |  |  | C.D.
Y CARGOS ADICIONALES
* COSTO INDIRECTO = % C.I. X (C.D.) |  | INDIRECTOS (% C.I.= CI/CD) |  |  | = CD * (% CI)
|  | (A) SUBTOTAL 1: |  |  | = CD + CI
* COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C.F. X (C.D.+C.I.) |  | FINANCIAMIENTO ( % C.F.= CF/A ) |  |  | = A * (%CF)
|  | (B) SUBTOTAL 2: |  |  | = A + CF
* CARGO POR UTILIDAD = % C.U. X (C.D. + C.I. + C.F.) |  | UTILIDAD (% CU= CU/B ) |  |  | = B * (% CU)
|  | (C) SUBTOTAL 3: |  |  | = B + CU
CARGOS ADICIONALES (SECODAM 0.50%)=C.A=(0.50%)*(C.D.) |  | (CA) CARGOS ADICIONALES ( %CA * C.D. ) |  |  | = CD * 0.005
IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA [ISN(2.00%)+ISCS(3.00)]= I.M.O.(5.00%)*(Total de Salarios Integrados) |  | (IMO) IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA (% I.M.O. * Total de Salarios Integrados ) |  |  | =(TSI * 0.05 )
(ISN=Impuesto sobre Nómina; ISCS=Impuesto Sustitutivo del Credto al Salario) |  | PRECIO UNITARIO: |  |  | = C+CA+IMO

## AE-02
ANEXO
AE-02
ANALISIS DE COSTO BASICO O PRELIMINARES
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
COSTO DIRECTO:

## AE-03
ANEXO
AE-03
LICITACION No. |  |  |  | HOJA:
DE:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
FECHA:
RAZON SOCIAL LICITANTE |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
TABULADOR DE SALARIOS EN JORNADA DE 8 HORAS
No. | CATEGORIAS | SALARIO BASE | FACTOR DE SALARIO REAL | SALARIO REAL
NOTA: | SE ANEXA DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, INFONAVIT, SAR E
INTEGRACION DEL F.S.R. CON IMPORTES.

## AE-03.1
ANEXO
AE-03.1
DETERMINACION DE CUOTAS A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2019 EN FRACCION DECIMAL
ZONA METROPOLITANA
RIESGO PATRONAL DEL 7.58875%
TRABAJADORES HASTA DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD
CLAVE | CATEGORIA | (A) SALARIO DIARIO BRUTO | (B) FACTOR DE SALARIO DIARIO INTEGRADO | (B1) SALARIO DIARIO INTEGRADO | ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | [6 empty] | INVALIDEZ Y VIDA |  | CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ |  | RIESGO DE TRABAJO | SUMAS |  | PORCENTAJES |  | CUOTAS OBRERO PATRONAL
[5 empty] | CUOTA FIJA | DIFERENCIA TRES SMGDF |  | PRESTACIONES EN DINERO |  | PRESTACIONES DE ESPECIE
1 SMGDF (C)
[5 empty] | PORCENTAJE | (E) 3 SMGDF
[5 empty] | 16.50% (D) | 4.04% (F) | 1.36% (G) | 0.70% (H) | 0.25% (I) | 1.05% (J) | 0.375% (K) | 1.75% (L) | 0.625% (M) | 3.150% (N) | 1.125% (O) | 7.58875% (P) | Q | R
[5 empty] | PATRÓN | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | PATRÓN | TRAB. | PATRÓN | TRAB.
|  |  |  | A * B | (CxD) | (((A*B)-E)xF) | (((A*B)-E)xG) | (B1*H) | (B1*I) | (B1*J) | (B1*K) | (B1*L) | (B1*M) | (B1*N) | (B1*O) | (B1*P) | D+F+H+J+L+N+P | G+I+K+M+O | Q / (Q+R) | R / (R+Q) | Q + R
NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.35% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios minimos, el tope del seguro de Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 20 veces S.M.G.D.F.
Ejemplo

## AE-03.2
ANEXO AE-03.2
ANALISIS DEL FACTOR DE DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp) Y LABORADOS (TI)
PARA LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION
Fecha de Terminación
Fecha de Inicio
DÍAS CALENDARIO
CONCEPTO | MES | DIAS
Enero | 1o.
Febrero | 2o.
Marzo | 3o.
Abril | 4o.
Mayo | 5o.
Junio | 6o.
Julio | 7o.
Agosto | 8o.
Septiembre | 9o.
Octubre | 10o.
Noviembre | 11o.
Diciembre | 12o.
Tp=DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO 2004 | Días Naturales
DIAS NO LABORABLES AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS NO LABORADOS
DIAS DE DESCANSO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
Domingos
FESTIVOS OFICIALES (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
1° de Enero
5 de Febrero
21 de Marzo
1°de Mayo
16 de Septiembre
20 de Noviembre
25 de Diciembre
PRESTACIONES EN TIEMPO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO/LEY DEL SEGURO SOCIAL)
Vacaciones =
Enfermedad no profesional =
DIAS NO LABORABLES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO
Semana santa: 28, 29 y 30 de Marzo
Día Santa Cruz: 3 de Mayo
Dias de Muertos: 1 y 2 de Noviembre
Día de la Guadalupana: 12 de Diciembre
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS Y OTROS) SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO/LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Condiciones Cilmatologicas ( Lluvias y Otros )
Dias no Laborados en el año 2004
DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS PAGADOS
DÍAS CALENDARIO
DÍAS DE AGUINALDO
DÍAS POR PRIMA VACACIONAL
Dias Realmente Pagados al Año
Tp=Días Realmente Pagados al año | =
TI=Días Calendario-Días no Laborados al año
Días Realmente Pagados al año | =
Días Realmente Laborados al año
Tp
TI
=
=

## AE-03.3
ANEXO
AE-03.3
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE LA MANO DE OBRA
CON IMPORTES
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
No. | CLAVE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO BRUTO (SB) | PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 4.521% | SALARIO DIARIO INTEGRADO | CARGO PATRONAL I.M.S.S. | GUARDERIAS 1.00% | RETIRO (S.A.R.) 2.00% | INFONAVIT 5.00% | Ps= TC / SB | FACTOR Tp / TI | FACTOR DE SALARIO REAL = Ps*(Tp/Ti)+(Tp/Ti) | SALARIO REAL = SB * FSR
= (b+d+e+f+g) / a
|  |  |  | a * b | a + b | = AE_03.1 | c * e | c * f | c * g | (b+d+e+f+g) / a | = AE_03.2 | (h*i)+i | a * j
Ejemplo

## AE-04
ANEXO
AE-04
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
HOJA:____ DE ____
MAQUINA |  | REFERENCIA
MARCA |  | FECHA
MODELO |  | CLAVE
EMPRESA |  | FORMULO
DATOS GENERALES
Vm = Valor de mercado (con llantas) | $ | Ponom = Pontencia nominal | H.P.
Pn = Valor de llantas | $ | Tipo de combustible
Vm = Valor de mercado (sin llantas) | $ | Pc = Precios cumbustible | /litro
Vr = Valor de rescate | $ | Fo = Factor de operación
i = Tasa de interés |  | Cc= Capacidad de carter | litros
s = Prima de seguros |  | Tc = Tiempo entre cambio de aceite | horas
Ko = Factor de mantenimiento |  | Fl = Factor de lubricante | /litro
Ve = Vida economica |  | Pa = Precio de aceite | /litro
Hea = Horas efectivas trabajadas por año |  | Vn = Vida económica de llantas | horas
|  | Cco = Coeficiente de combustible | /litro
COSTOS FIJOS
Depreciacion D = (Vm-Vr)/Ve |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
Inversión Im = ((Vm+Vr)/2 Hea))i
Seguro Sm = ((Vm+Vr)/2 Hea))s
Mantenimiento M = KoxD
SUBTOTAL
COSTOS POR CONSUMO
Conbustibles Co = Cco x Ponom x Fo x Pc
Lubricantes Lb = [(FlxPonomxFo)+(Cc/tc)]*Pa
Llantas N = Pn/Vn
SUBTOTAL
OPERACIÓN POR SALARIOS DE OPERACIÓN
Suma de So $ | turno
Operación = Po = Sr/Ht | turno
SUBTOTAL
COSTO HORA MAQUINA |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
$ $ $

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Gerente general
2 | Gerente de producción
3 | Gerente de planeación
4 | Gerente de control
5 | Iguala asesoría legal
6 | Iguala asesoría fiscal
7 | Jefe de depto. Proyectos
8 | Aydte. Depto. Proyectos
9 | Dibujante Depto Proyectos
10 | Jefe de depto. Costos
11 | Aydte. Depto. Costos
12 | Jefe de depto. Programación
13 | Aydte. Depto. Programación
14 | Dibujante Depto Programación
15 | Supte. Gral. Obras locales
16 | Supte. Gral. Obras foráneas
17 | Contador
18 | Jefe Depto de Facturación
19 | Sria. Depto de Facturación
20 | Mozo Depto. Facturación
21 | Jefe Depto compras
22 | Choferes
23 | Almacenista general
24 | Auxiliar almacenista
25 | Mecánico
26 | Veladores
27 | Jefe Depto. Impuestos
28 | Auxiliar Depto. Impuestos
29 | Taquimecanógrafia
30 | Sria. Mecanógrafia
31 | Recepcionista
32 | Mensajero
TOTAL I

## AE-05.1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
II. ALQUILER Y AMORTIZACIONES
1 | Alquiler oficina
2 | Depreciación equipo oficina
3 | Mantenim. Equipo oficina
4 | Alquiler almacén
5 | Depreciación instalación almacén
6 | Depreciación equipo almacén
7 | Mantenim. equipo almacen
8 | Luz oficina y almacén
9 | Teléfono oficina y almacén
10 | Depreciación autos oficina
11 | Mantenimiento autos oficina
12 | Depreciación camionetas oficina
13 | Mantenimiento camionetas oficina
14 | Celular
15 | Fax
TOTAL II
III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO
1 | Registro SIEM
2 | Cuotas Asociaciones profes.
3 | Afiliación a la CMIC
4 | Publicaciones y biblioteca
5 | Seguros automoviles
6 | Seguro camioneta
7 | multipóliza
(robo oficina contenidos, valores
transporte, incendio)
TOTAL III
IV. MATERIALES DE CONSUMO
1 | Combustible automóviles
2 | Combustible camionetas
3 | Impresos oficina
4 | Papelería oficina
5 | Copias heliográficas
6 | Copias xerográficas
7 | Artículos de limpieza
8 | Varios
TOTAL IV

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
V. CAPACITACION Y PROMOCION
1 | Gasto de concurso
2 | Proyectos no realizados
3 | Celebraciones de oficinas
4 | Propaganda
5 | Gastos de consumo
6 | Atención a clientes
7 | Capacitación personal de la empresa
TOTAL V
RESUMEN GASTOS DE INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES
CONCEPTO |  | GASTO ANUAL | %
I | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II | ALQUILERES Y AMORTIZACIONES
II | OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTROS
IV | MATERIALES DE CONSUMO
V | CAPACITACION Y PROMOCION
SUMA INDIRECTOS DE OPERACIÓN
VOLUMEN OBRAS A COSTO DIRECTO ANUAL
PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA

## AE-05.2
ANEXO
AE-05.2
GASTO INDIRECTO DE OBRA
LICITACION No. |  | FECHA |  |  | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONCEPTO |  | MES | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Jefe de Obra
2 | Residente frente 1
3 | Ayudante Residente frente 1
4 | Redidente frente 2
5 | Ayudante Residente frente 2
6 | Redidente frente 3
7 | Ayudante Residente frente 3
8 | Ingeniero topógrafo
9 | Cadenero
10 | Estadalero
11 | Ingeniero laboratorio
12 | Ayudante laboratorio
13 | Jefe administración
14 | Ayudante administrativo
15 | Almacenista general
16 | Chofer
17 | Mecánico
18 | Electricista
19 | Velador
20 | Limpieza grupo 1
21 | En detalles grupo 5
TOTAL I
II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
1 | Jefe de obra
2 | Residentes
3 | Ayudantes
4 | Administrativos
5 | Supervisión
TOTAL II
III. COMUNICACIONES Y FLETES
1 | Télefono de obra
2 | Radio de obra
3 | Fax de obra
4 | Télegrafos
5 | Giros y situaciones
6 | Express

## AE-05. 2
ANEXO
AE-05.2
LICITACION No.: |  | FECHA: | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | IMPORTE | %
I. | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II. | TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
II. | COMUNICACIONES Y FLETES
IV. | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
V. | CONSUMOS VARIOS
VI. | FIANZAS Y SEGUROS
VII. | IMPREVISTOS EN LA OBRA
SUMA INDIRECTOS DE OBRA
COSTO DIRECTO DE OBRA
PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OBRA

## AE-06
ANEXO
AE-06
No. DE LICITACIÓN: |  |  | FECHA DE INICIO: | [6 empty] | HOJA:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: | [9 empty] | DE:
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
ANALISIS POR FINANCIAMIENTO
CONCEPTO |  |  | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | Avance programa del P.V.
B | Avance Acumulado del P.V.
C | Anticipo 30% del P.V.
D | Estimación mensual presentada (A)
E | Amortización Anticipo 30% (-30 X D)
F | Cargos Adicionales (-0.005xD)
G | ICIC (-0.002 x D)
H | Suma Ingresos (C+D+E+F+G)
I | INGRESOS ACUMULADOS
J | Egresos (costo directo + indirectos)
K | EGRESOS ACUMULADOS
L | Diferencia
M | Gasto Financiero
Tasa de Interes (CETES, C.P.P. ó TASA LIDER ) + 10.0%
12 meses
N | Gastos financieros (LxM)
O | GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS
| CARGO FINANCIERO | % C.F.= [ GASTOS FINANCIAROS ACUMULADO/ ( COSTO DIRECTO + INDIRECTOS ) ] X 100 | MESES 1: Valor en %

## AE-10
| Dependencia: | DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
| Licitación No. | UAEH-LPNO-N6-2019
| Obra: | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA DEL ICBI
| Lugar: | CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
| Ciudad: | PACHUCA
| Clave | DESCRIPCIÒN | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con letra | Importe
| A | EDIFICIO LABORATORIO 1
1 | A01 | PRELIMINARES
2 | PRE-001 | TRAZO Y NIVELACION PARA TRABAJOS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y TODOS LOS TRABAJOS DE EDIFICACION QUE REQUIERAN DE TRAZO Y NIVELES, INCLUYE: ESTABLECER REFERENCIAS PARA EJES SEGÚN PROYECTO, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO TOPOGRAFICO, PERSONAL TECNICO CALIFICADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2. | 5511.38
3 | DEM-002 | Demolicion de banquetas de concreto de 12 cms de espesor con maquinaria, incluye: retiro de material fuera de obra, maquinaria, mano de obra y t.l.n.p.s.c.e. | M2 | 368
| DEM-002 | Desmontaje y retiro de estructura en andador techado. con maquinaria, incluye: retiro de material fuera de obra, maquinaria, mano de obra y t.l.n.p.s.c.e. | M2 | 368
| PRE-002A | Despalme del Terreno por Medios Mecánicos en un espesor de 20 cms. Incluyen los trabajos necesarios para retirar de las zona Previstas para la Edificación o Urbanización: Pequeñas Plantas, Tocones, Maleza, Escombros, Basuras o cualquier otro Material Existente,; El precio no Incluye la Tala de Arboles ni el Transporte de los Materiales Retirados. | M2 | 1924.9
4 | PRE-050 | Nivelacion, Afine y Compactacion de Terreno descubierto Previo a la Colocacion de material de relleno para formar plataforma Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 1924.9
5 | PRE-007 | Relleno compactado con material de banco (tepetate) para formacion de plataformas, compactado al 90% con compactador de impacto, en capas de 0.20 m, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, incorporación del agua necesaria, medido compacto. | M3 | 1539.92
6 | PRE-003 | Excavacion en Material tipo "A" o "B" en Seco con Equipo Mecanico en Cajon a de 2.00 a 4.00 m. de Profundidad para Cisterna o Alojar Contratrabes, Etc. Medido en Seccion, Incluye Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 194.16
7 | PRE-004 | Excavacion en Material Tipo "A" o "B" en Seco con Equipo Mecanico en Cepas de 0.00 a 2.00 m. de Profundidad, Medido en Seccion, Incluye Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 1394.01
8 | PRE-004a | Excavacion en Material Tipo "A" o "B" en Seco en Forma Manual en Cepas de 0.00 a 2.00 m. de Profundidad, Medido en Seccion, Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 491.02
9 | PRE-005 | Carga Acarreo en Camion de Material Producto de Excavacion al Primer Kilometro, Incluye Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 2464.17
10 | PRE-006 | Acarreo en Camion de Material Producto de Excavacion al Kilometro Subsecuente, Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3./KM. | 59140.08
11 | CIM-014 | ACARREO EN CARRETILLA HASTA 40.00 M. DE DISTANCIA DE MATERIAL PARA RELLENOS, INCLUYE COLOCACION Y RETIRO DE PASARELAS DONDE SE REQUIERA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3. | 1339.62
| A02 | CONTRATRABES, PILAS, DADOS, LOSA DE CIMENTACION
| CIM-PILA100 | PILA DE CIMENTACION DE 100 CM. DE DIAMETRO Y PROF. SEGÚN PROYECTO, ARMADA CON 18 VAR. DEL No. 8, ZUNCHOS DEL No. 4 @ 12 Y @ 18 CM. DE SEP., CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO 1 DE F'C=300 KG/CM2. TMA DE 3/4" R.N.,VACIADO CON TUBO TREMIE, INCLUYE PERFORACION UTILIZANDO EQUIPO MECANICO ADECUADO EN SUELO DE ACUERDO A MECANICA DE SUELOS, IZAJE DEL ACERO, NIVELADO DEL ARMADO, CARGA Y ACARREO DE SOBRANTES DE PERFORACION FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M.L. | 504
| CIM-007 | Plantilla de Concreto f'c=100 kg/cm2. de 5 cm. de Esp., Incluye Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 739.78
12 | CIM-008 | Acero de Refuerzo en Cimentacion de Cualquier Diametro f'y=4200 Kg/Cm2., Incluye: Habilitado, Armado, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 42524.24
13 | CIM-009 | Cimbra Comun en Contratrabes, Zapatas y Dados, Incluye Descimbrado, Desmoldante, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 2146.06
14 | CIM-012 | Concreto f'c=300 kg/cm2. Estructural Tipo 1, t.m.a. de 3/4" r.n. Bombeable en Cimentacion y Estructura, Incluye: Materiales, Bombeo, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 492.03
15 | CIM-013 | Nivelacion, Afine y Compactacion de Terreno Natural Previo a la Colocacion de la Plantilla de Concreto para Elementos de Cimentacion, Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 1020.57
16 | CIM-017-A | Relleno Compactado mejorado con cemento y material Producto de Banco Tepetate en proporcion 1:8, compactado al 95% en Forma Manual en Cepas de Contratrabes, Cisterna, Etc., Incluye Equipo Ligero de Compactacion, o Pizon de Mano, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 1576.02
17 | CIM-100 | Barrera de vapor con poliestireno de 200 micras de espesor, incluye: material, mano de obra y t.l.n.p.s.c.e. | m2 | 1630
18 | ESTM-009A | Malla Electrosoldada 6x6/10-10 en losas y firmes. incluye: Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 3260
19 | CIM-040 | Cimbra en Fronteras en firmes y losas de Hasta 15 Cm. de espesor. Incluye, Troquelado, Descimbra, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M.L. | 178.2
20 | CIM-012 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ESTRUCTURAL TIPO 1, T.M.A. DE 3/4" R.N. BOMBEABLE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA, INCLUYE MATERIALES, BOMBEO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3. | 195.6
21 | CIM-022 | Terminado Fino, Escobillado o Pulido en Losas de Concreto en Forma Manual con Llana Metalica, Allanadora, Etc. Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 1630
22 | A03 | ESTRUCTURA METALICA
23 | ANC-003 | Ancla de 1.13 m. de Long. de Acero cold roll de 3/4" de diam., Roscado 15 cms, con 2 Tuercas y 1 Rondana en la parte Superior, Doblez en la parte Inferior Según Planos, Incluye Materiales y Fabricacion Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | PZA. | 550
24 | ESTPLB-001 | Placas Base para Columnas, Incluye: Suministro, Habilitado y Fabricacion en Acero A572-G50. la Medicion para Fines de Pago se Realizara de Acuerdo a lo Indicado en el Manual Imca, Incluye: Materiales, Fabricacion, Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 3795.38
25 | ESTPLCOL-001 | Columnas Fabricadas a Base de Placa de Dif. Espesores Incluye: Suministro, Habilitado y Fabricacion en Acero A572-G50. la Medicion para Fines de Pago se Realizara de Acuerdo a lo Indicado en el Manual Imca, Incluye: Materiales, Fabricacion, Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 105737.7825
26 | ESTHSS-001 | Perfiles HSS o PTR de Cualquier Seccion para Estructura Metalica, Incluye: Suministro, Habilitado y Fabricacion, la Medicion para Fines de Pago se Realizara de Acuerdo a lo Indicado en el Manual Imca, Incluye: Materiales, Fabricacion, Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 339195.4903
27 | ESTPLC-001 | Placas para Cartabones, Atiezadores, Contraventeos, de Conexión, Etc., Incluye: Suministro, Habilitado y Fabricacion en Acero A572-G50. la Medicion para Fines de Pago se Realizara de Acuerdo a lo Indicado en el Manual Imca, Incluye: Materiales, Fabricacion, Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 40323.885
| ESTM-004 | Montaje de Estructura Metalica en Cualquier Nivel, la Medicion para Fines de Pago se Realizara de Acuerdo a lo Indicado en el Manual Imca, Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 489052.54
| ESTPN-001 | Pernos Tipo Nelson de 3/4" de Diam. x 3 3/16" de Long. en Interior de Placas de Columnas, Incluye: Materiales, Desperdicios, Colocacion, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | PZA. | 12781
28 | ESTM-005 | Limpieza SP-3 y Aplicacion de Primario PPG Comex Primex AIP-72 de 1 a 2 Milesimas de Espesor, Incluye: Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 489052.54
29 | ESTM-016 | Mortero Grout no Ferroso Bajo Placas Base, con Espesor de 6 Cm. Incluye: Suministro y Colocacion, Cimbra, Vaciado, Descimbra, Acarreos Verticales y Horizontales, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | LT. | 1057.63
30 | A04 | LOSAS DE ENTREPISO
31 | ESTM-007 | Lamina Losacero Seccion 4 Cal 22 de Ternium y/o Similar, Incluye: Suministro, Colocacion, Conectores de Cortante, Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 5511.38
32 | ESTM-008 | Apuntalamiento de Losacero con Polineria y Barrote de Madera de Pino Apoyando en Patines de Vigas IPR, Incluye Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 5511.38
33 | ESTM-009A | Malla Electrosoldada 6x6/6-6 en Capa de Compresion de Losacero, Incluye: Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 5511.38
| ESTM-010A | Capa de Compresion de Concreto f'c=250 kg/cm2. de 6 cm. de Esp. Sobre la Cresta de la Lamina Losacero sección 4 cal-22 (0.095 M3./M2.) Incluye: Vaciado, Vibrado, Nivelado y Terminado Fino o Pulido, Incluye Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 5511.38
| ESTM-015 | Cimbra en Fronteras de la Losa de Entrepiso de Hasta 15 Cm. de Desarrollo, Incluye, Troquelado, Descimbra, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M.L. | 1307.82
34 | A07 | ESCALERAS DE HERRERIA
35 | HER-001 | Escaleras Fabricadas con Perfiles Estructurales de Acero a-36, Incluye: Habilitado, Fabricacion, Montaje, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 15394.54
36 | HER-004 | Escalones de Lamina Antiderrapante de hasta 17 Cm. de Peralte y de 40 Huella, Incluye: Habilitado, Cortes, Dobleces, Colocacion, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 8040
37 | HER-005 | Descansos de Lamina Antiderrapante de hasta 17 Cm. de Peralte, Incluye: Habilitado, Cortes, Dobleces, Colocacion, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 4266.14
38 | HER-006 | Barandal para Escaleras a Base de Tubo Negro de 1 1/2" c-40, Incluye: Habilitado, Fabricacion, Colocacion, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 2220
39 | B | EDIFICIO LABORATORIO 2
40 | B01 | PRELIMINARES
41 | DEM-001 | Demolicion de Edificio existente. Incluye: recuperacion de canceleria, puertas, muebles de baño y mamparas, asi como la carga y retiro del material producto de la demolicion. | M2 | 816
42 | DEM-002 | Demolicion de banquetas de concreto de 12 cms de espesor con maquinaria, incluye: retiro de material fuera de obra, maquinaria, mano de obra y t.l.n.p.s.c.e. | M2 | 316
43 | DESM-001 | Desmontaje y retiro de estructura en andador techado. con maquinaria, incluye: retiro de material fuera de obra, maquinaria, mano de obra y t.l.n.p.s.c.e. | M2 | 316
44 | PRE-001 | TRAZO Y NIVELACION PARA TRABAJOS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y TODOS LOS TRABAJOS DE EDIFICACION QUE REQUIERAN DE TRAZO Y NIVELES, INCLUYE: ESTABLECER REFERENCIAS PARA EJES SEGÚN PROYECTO, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO TOPOGRAFICO, PERSONAL TECNICO CALIFICADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2. | 5024.28
45 | PRE-002 | Despalme del Terreno por Medios Mecánicos en un espesor de 20 cms. Incluyen los trabajos necesarios para retirar de las zona Previstas para la Edificación o Urbanización: Pequeñas Plantas, Tocones, Maleza, Escombros, Basuras o cualquier otro Material Existente,; El precio no Incluye la Tala de Arboles ni el Transporte de los Materiales Retirados. | M2 | 1638.69
46 | PRE-050 | Nivelacion, Afine y Compactacion de Terreno descubierto Previo a la Colocacion de material de relleno para formar plataforma Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 1638.69
47 | PRE-007 | Relleno compactado con material de banco (tepetate) para formacion de plataformas, compactado al 90% con compactador de impacto, en capas de 0.20 m, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, incorporación del agua necesaria, medido compacto. | M3 | 1310.952
48 | PRE-003 | Excavacion en Material tipo "A" o "B" en Seco con Equipo Mecanico en Cajon a de 2.00 a 4.00 m. de Profundidad para Cisterna o Alojar Contratrabes, Etc. Medido en Seccion, Incluye Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 166.33
49 | PRE-004 | Excavacion en Material Tipo "A" o "B" en Seco con Equipo Mecanico en Cepas de 0.00 a 2.00 m. de Profundidad, Medido en Seccion, Incluye Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 1211.4
50 | PRE-004a | Excavacion en Material Tipo "A" o "B" en Seco en Forma Manual en Cepas de 0.00 a 2.00 m. de Profundidad, Medido en Seccion, Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 403.49
51 | PRE-005 | Carga Acarreo en Camion de Material Producto de Excavacion al Primer Kilometro, Incluye Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 2108.958
52 | PRE-006 | Acarreo en Camion de Material Producto de Excavacion al Kilometro Subsecuente, Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3./KM. | 50614.992
53 | CIM-014 | ACARREO EN CARRETILLA HASTA 40.00 M. DE DISTANCIA DE MATERIAL PARA RELLENOS, INCLUYE COLOCACION Y RETIRO DE PASARELAS DONDE SE REQUIERA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3. | 1203.03
54 | B02 | CONTRATRABES, PILAS, DADOS, LOSA DE CIMENTACION
55 | CIM-PILA100 | PILA DE CIMENTACION DE 100 CM. DE DIAMETRO Y PROF. SEGÚN PROYECTO, ARMADA CON 18 VAR. DEL No. 8, ZUNCHOS DEL No. 4 @ 12 Y @ 18 CM. DE SEP., CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO 1 DE F'C=300 KG/CM2. TMA DE 3/4" R.N.,VACIADO CON TUBO TREMIE, INCLUYE PERFORACION UTILIZANDO EQUIPO MECANICO ADECUADO EN SUELO DE ACUERDO A MECANICA DE SUELOS, IZAJE DEL ACERO, NIVELADO DEL ARMADO, CARGA Y ACARREO DE SOBRANTES DE PERFORACION FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M.L. | 504
56 | CIM-007 | Plantilla de Concreto f'c=100 kg/cm2. de 5 cm. de Esp., Incluye Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 748.87
| CIM-008 | Acero de Refuerzo en Cimentacion de Cualquier Diametro f'y=4200 Kg/Cm2., Incluye: Habilitado, Armado, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 34782.89
| CIM-009 | Cimbra Comun en Contratrabes, Zapatas y Dados, Incluye Descimbrado, Desmoldante, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 1654.14
| CIM-012 | Concreto f'c=300 kg/cm2. Estructural Tipo 1, t.m.a. de 3/4" r.n. Bombeable en Cimentacion y Estructura, Incluye: Materiales, Bombeo, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 401.39
57 | CIM-013 | Nivelacion, Afine y Compactacion de Terreno Natural Previo a la Colocacion de la Plantilla de Concreto para Elementos de Cimentacion, Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 936.09
58 | CIM-017-A | Relleno Compactado mejorado con cemento y material Producto de Banco Tepetate en proporcion 1:8, compactado al 95% en Forma Manual en Cepas de Contratrabes, Cisterna, Etc., Incluye Equipo Ligero de Compactacion, o Pizon de Mano, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 1415.33
59 | CIM-100 | Barrera de vapor con poliestireno de 200 micras de espesor, incluye: material, mano de obra y t.l.n.p.s.c.e. | m2 | 1310
60 | ESTM-009A | Malla Electrosoldada 6x6/10-10 en losas y firmes. incluye: Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 2620
61 | CIM-050 | Cimbra en Fronteras en firmes y losas de Hasta 15 Cm. de espesor. Incluye, Troquelado, Descimbra, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M.L. | 166.95
62 | CIM-012 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ESTRUCTURAL TIPO 1, T.M.A. DE 3/4" R.N. BOMBEABLE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA, INCLUYE MATERIALES, BOMBEO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3. | 157.2
63 | CIM-022 | Terminado Fino, Escobillado o Pulido en Losas de Concreto en Forma Manual con Llana Metalica, Allanadora, Etc. Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 1310
64 | B03 | ESTRUCTURA METALICA
| ANC-003 | Ancla de 1.13 m. de Long. de Acero cold roll de 3/4" de diam., Roscado 15 cms, con 2 Tuercas y 1 Rondana en la parte Superior, Doblez en la parte Inferior Según Planos, Incluye Materiales y Fabricacion Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | PZA. | 336
| ESTPLB-001 | Placas Base para Columnas, Incluye: Suministro, Habilitado y Fabricacion en Acero A572-G50. la Medicion para Fines de Pago se Realizara de Acuerdo a lo Indicado en el Manual Imca, Incluye: Materiales, Fabricacion, Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 3140.39
65 | ESTHSS-001 | Perfiles HSS o PTR de Cualquier Seccion para Estructura Metalica, Incluye: Suministro, Habilitado y Fabricacion, la Medicion para Fines de Pago se Realizara de Acuerdo a lo Indicado en el Manual Imca, Incluye: Materiales, Fabricacion, Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 413152.7177
| ESTPLC-001 | Placas para Cartabones, Atiezadores, Contraventeos, de Conexión, Etc., Incluye: Suministro, Habilitado y Fabricacion en Acero A572-G50. la Medicion para Fines de Pago se Realizara de Acuerdo a lo Indicado en el Manual Imca, Incluye: Materiales, Fabricacion, Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 34072.1262
| ESTM-004 | Montaje de Estructura Metalica en Cualquier Nivel, la Medicion para Fines de Pago se Realizara de Acuerdo a lo Indicado en el Manual Imca, Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 450365.23
| ESTPN-001 | Pernos Tipo Nelson de 3/4" de Diam. x 3 3/16" de Long. en Interior de Placas de Columnas, Incluye: Materiales, Desperdicios, Colocacion, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | PZA. | 11171
| ESTM-005 | Limpieza SP-3 y Aplicacion de Primario PPG Comex Primex AIP-72 de 1 a 2 Milesimas de Espesor, Incluye: Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 450365.23
66 | ESTM-016 | Mortero Grout no Ferroso Bajo Placas Base, con Espesor de 6 Cm. Incluye: Suministro y Colocacion, Cimbra, Vaciado, Descimbra, Acarreos Verticales y Horizontales, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | LT. | 787.5
67 | B04 | LOSAS DE ENTREPISO
68 | ESTM-007 | Lamina Losacero Seccion 4 Cal 22 de Ternium y/o Similar, Incluye: Suministro, Colocacion, Conectores de Cortante, Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 5024.28
69 | ESTM-008 | Apuntalamiento de Losacero con Polineria y Barrote de Madera de Pino Apoyando en Patines de Vigas IPR, Incluye Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 5024.28
70 | ESTM-009A | Malla Electrosoldada 6x6/6-6 en Capa de Compresion de Losacero, Incluye: Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 5024.28
71 | ESTM-010A | Capa de Compresion de Concreto f'c=250 kg/cm2. de 6 cm. de Esp. Sobre la Cresta de la Lamina Losacero sección 4 cal-22 (0.095 M3./M2.) Incluye: Vaciado, Vibrado, Nivelado y Terminado Fino o Pulido, Incluye Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 5024.28
72 | ESTM-015 | Cimbra en Fronteras de la Losa de Entrepiso de Hasta 15 Cm. de Desarrollo, Incluye, Troquelado, Descimbra, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M.L. | 1030.12
73 | B07 | ESCALERAS DE HERRERIA
74 | HER-001 | Escaleras Fabricadas con Perfiles Estructurales de Acero a-36, Incluye: Habilitado, Fabricacion, Montaje, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 20506.85
75 | HER-004 | Escalones de Lamina Antiderrapante de hasta 17 Cm. de Peralte y de 30 a 35 Cm. de Huella, Incluye: Habilitado, Cortes, Dobleces, Colocacion, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 3642
76 | HER-005 | Descansos de Lamina Antiderrapante de hasta 17 Cm. de Peralte, Incluye: Habilitado, Cortes, Dobleces, Colocacion, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 6677.2
77 | HER-006 | Barandal para Escaleras a Base de Tubo Negro de 1 1/2" c-40, Incluye: Habilitado, Fabricacion, Colocacion, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 3033
78 | C | VESTIBULO GENERAL
79 | C01 | PRELIMINARES
80 | PRE-001 | TRAZO Y NIVELACION PARA TRABAJOS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y TODOS LOS TRABAJOS DE EDIFICACION QUE REQUIERAN DE TRAZO Y NIVELES, INCLUYE: ESTABLECER REFERENCIAS PARA EJES SEGÚN PROYECTO, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO TOPOGRAFICO, PERSONAL TECNICO CALIFICADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2. | 1637.47
81 | PRE-002 | Despalme del Terreno por Medios Mecánicos en un espesor de 20 cms. Incluyen los trabajos necesarios para retirar de las zona Previstas para la Edificación o Urbanización: Pequeñas Plantas, Tocones, Maleza, Escombros, Basuras o cualquier otro Material Existente,; El precio no Incluye la Tala de Arboles ni el Transporte de los Materiales Retirados. | M2 | 688.32
82 | PRE-050 | Nivelacion, Afine y Compactacion de Terreno descubierto Previo a la Colocacion de material de relleno para formar plataforma Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 688.32
83 | PRE-007 | Relleno compactado con material de banco (tepetate) para formacion de plataformas, compactado al 90% con compactador de impacto, en capas de 0.20 m, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, incorporación del agua necesaria, medido compacto. | M3 | 550.656
84 | PRE-003 | Excavacion en Material tipo "A" o "B" en Seco con Equipo Mecanico en Cajon a de 2.00 a 4.00 m. de Profundidad para Cisterna o Alojar Contratrabes, Etc. Medido en Seccion, Incluye Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 91.84
85 | PRE-004 | Excavacion en Material Tipo "A" o "B" en Seco con Equipo Mecanico en Cepas de 0.00 a 2.00 m. de Profundidad, Medido en Seccion, Incluye Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 659.37
86 | PRE-004a | Excavacion en Material Tipo "A" o "B" en Seco en Forma Manual en Cepas de 0.00 a 2.00 m. de Profundidad, Medido en Seccion, Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 232.25
87 | PRE-005 | Carga Acarreo en Camion de Material Producto de Excavacion al Primer Kilometro, Incluye Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 1121.124
88 | PRE-006 | Acarreo en Camion de Material Producto de Excavacion al Kilometro Subsecuente, Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3./KM. | 26906.976
89 | CIM-014 | ACARREO EN CARRETILLA HASTA 40.00 M. DE DISTANCIA DE MATERIAL PARA RELLENOS, INCLUYE COLOCACION Y RETIRO DE PASARELAS DONDE SE REQUIERA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3. | 633.64
90 | C02 | CONTRATRABES, PILAS, DADOS, LOSA DE CIMENTACION
91 | CIM-PILA100 | PILA DE CIMENTACION DE 100 CM. DE DIAMETRO Y PROF. SEGÚN PROYECTO, ARMADA CON 18 VAR. DEL No. 8, ZUNCHOS DEL No. 4 @ 12 Y @ 18 CM. DE SEP., CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO 1 DE F'C=300 KG/CM2. TMA DE 3/4" R.N.,VACIADO CON TUBO TREMIE, INCLUYE PERFORACION UTILIZANDO EQUIPO MECANICO ADECUADO EN SUELO DE ACUERDO A MECANICA DE SUELOS, IZAJE DEL ACERO, NIVELADO DEL ARMADO, CARGA Y ACARREO DE SOBRANTES DE PERFORACION FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M.L. | 270
92 | CIM-007 | Plantilla de Concreto f'c=100 kg/cm2. de 5 cm. de Esp., Incluye Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 349.92
| CIM-008 | Acero de Refuerzo en Cimentacion de Cualquier Diametro f'y=4200 Kg/Cm2., Incluye: Habilitado, Armado, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 20113.96
| CIM-009 | Cimbra Comun en Contratrabes, Zapatas y Dados, Incluye Descimbrado, Desmoldante, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 1015.08
93 | CIM-012 | Concreto f'c=300 kg/cm2. Estructural Tipo 1, t.m.a. de 3/4" r.n. Bombeable en Cimentacion y Estructura, Incluye: Materiales, Bombeo, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 232.73
94 | CIM-013 | Nivelacion, Afine y Compactacion de Terreno Natural Previo a la Colocacion de la Plantilla de Concreto para Elementos de Cimentacion, Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 482.73
95 | CIM-017-A | Relleno Compactado mejorado con cemento y material Producto de Banco Tepetate en proporcion 1:8, compactado al 95% en Forma Manual en Cepas de Contratrabes, Cisterna, Etc., Incluye Equipo Ligero de Compactacion, o Pizon de Mano, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 745.46
96 | CIM-100 | Barrera de vapor con poliestireno de 200 micras de espesor, incluye: material, mano de obra y t.l.n.p.s.c.e. | m2 | 688
97 | ESTM-009A | Malla Electrosoldada 6x6/10-10 en losas y firmes. incluye: Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 1376
98 | CIM-050 | Cimbra en Fronteras en firmes y losas de Hasta 15 Cm. de espesor. Incluye, Troquelado, Descimbra, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M.L. | 116
99 | CIM-012 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ESTRUCTURAL TIPO 1, T.M.A. DE 3/4" R.N. BOMBEABLE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA, INCLUYE MATERIALES, BOMBEO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3. | 82.56
100 | CIM-022 | Terminado Fino, Escobillado o Pulido en Losas de Concreto en Forma Manual con Llana Metalica, Allanadora, Etc. Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 688
101 | C03 | ESTRUCTURA METALICA
102 | ANC-003 | Ancla de 1.13 m. de Long. de Acero cold roll de 3/4" de diam., Roscado 15 cms, con 2 Tuercas y 1 Rondana en la parte Superior, Doblez en la parte Inferior Según Planos, Incluye Materiales y Fabricacion Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | PZA. | 468
103 | ESTPLB-001 | Placas Base para Columnas, Incluye: Suministro, Habilitado y Fabricacion en Acero A572-G50. la Medicion para Fines de Pago se Realizara de Acuerdo a lo Indicado en el Manual Imca, Incluye: Materiales, Fabricacion, Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 2857.71
104 | ESTHSS-001 | Perfiles HSS o PTR de Cualquier Seccion para Estructura Metalica, Incluye: Suministro, Habilitado y Fabricacion, la Medicion para Fines de Pago se Realizara de Acuerdo a lo Indicado en el Manual Imca, Incluye: Materiales, Fabricacion, Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 194077.23
105 | ESTPLC-001 | Placas para Cartabones, Atiezadores, Contraventeos, de Conexión, Etc., Incluye: Suministro, Habilitado y Fabricacion en Acero A572-G50. la Medicion para Fines de Pago se Realizara de Acuerdo a lo Indicado en el Manual Imca, Incluye: Materiales, Fabricacion, Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 20365.37
| ESTM-004 | Montaje de Estructura Metalica en Cualquier Nivel, la Medicion para Fines de Pago se Realizara de Acuerdo a lo Indicado en el Manual Imca, Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 215905.31
| ESTPN-001 | Pernos Tipo Nelson de 3/4" de Diam. x 3 3/16" de Long. en Interior de Placas de Columnas, Incluye: Materiales, Desperdicios, Colocacion, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | PZA. | 4859.81
| ESTM-005 | Limpieza SP-3 y Aplicacion de Primario PPG Comex Primex AIP-72 de 1 a 2 Milesimas de Espesor, Incluye: Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 215905.31
106 | ESTM-016 | Mortero Grout no Ferroso Bajo Placas Base, con Espesor de 6 Cm. Incluye: Suministro y Colocacion, Cimbra, Vaciado, Descimbra, Acarreos Verticales y Horizontales, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | LT. | 955.5
107 | C04 | LOSAS DE ENTREPISO
108 | ESTM-007 | Lamina Losacero Seccion 4 Cal 22 de Ternium y/o Similar, Incluye: Suministro, Colocacion, Conectores de Cortante, Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 2102.47
109 | ESTM-008 | Apuntalamiento de Losacero con Polineria y Barrote de Madera de Pino Apoyando en Patines de Vigas IPR, Incluye Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 2102.47
110 | ESTM-009A | Malla Electrosoldada 6x6/6-6 en Capa de Compresion de Losacero, Incluye: Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 2102.47
111 | ESTM-010A | Capa de Compresion de Concreto f'c=250 kg/cm2. de 6 cm. de Esp. Sobre la Cresta de la Lamina Losacero sección 4 cal-22 (0.095 M3./M2.) Incluye: Vaciado, Vibrado, Nivelado y Terminado Fino o Pulido, Incluye Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 2102.47
112 | ESTM-015 | Cimbra en Fronteras de la Losa de Entrepiso de Hasta 15 Cm. de Desarrollo, Incluye, Troquelado, Descimbra, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M.L. | 1173
113 | C05 | CUBO DE ELEVADOR
114 | MCE-001 | Acero de Refuerzo en Muros de Elevadores de Cualquier Diametro f'y=4200 kg/Cm2., Incluye: Habilitado, Armado, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 22716.9
115 | MCE-002 | Cimbra en Muros de Elevadores Hasta 95.00 M. de Altura, Incluye: Descimbrado, Desmoldante, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 718.33
116 | MCE-003 | Concreto f'c=300 Kg/Cm2. Estructural Tipo 1, t.m.a. de 3/4" r.n. Bombeable en Muros de Elevadores, Incluye: Materiales, Bombeo, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 93.07
117 | C07 | ESCALERAS DE HERRERIA
| HER-001 | Escaleras Fabricadas con Perfiles Estructurales de Acero a-36, Incluye: Habilitado, Fabricacion, Montaje, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 16650
| HER-004 | Escalones de Lamina Antiderrapante de hasta 17 Cm. de Peralte y de 30 a 35 Cm. de Huella, Incluye: Habilitado, Cortes, Dobleces, Colocacion, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 7070
118 | HER-005 | Descansos de Lamina Antiderrapante de hasta 17 Cm. de Peralte, Incluye: Habilitado, Cortes, Dobleces, Colocacion, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 4725
119 | HER-006 | Barandal para Escaleras a Base de Tubo Negro de 1 1/2" c-40, Incluye: Habilitado, Fabricacion, Colocacion, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 6585
120 | D | PLANTA PILOTO
121 | D01 | PRELIMINARES
122 | PRE-001 | TRAZO Y NIVELACION PARA TRABAJOS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y TODOS LOS TRABAJOS DE EDIFICACION QUE REQUIERAN DE TRAZO Y NIVELES, INCLUYE: ESTABLECER REFERENCIAS PARA EJES SEGÚN PROYECTO, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO TOPOGRAFICO, PERSONAL TECNICO CALIFICADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2. | 1094.63
123 | PRE-002 | Despalme del Terreno por Medios Mecánicos en un espesor de 20 cms. Incluyen los trabajos necesarios para retirar de las zona Previstas para la Edificación o Urbanización: Pequeñas Plantas, Tocones, Maleza, Escombros, Basuras o cualquier otro Material Existente,; El precio no Incluye la Tala de Arboles ni el Transporte de los Materiales Retirados. | M2 | 662.1
124 | PRE-050 | Nivelacion, Afine y Compactacion de Terreno descubierto Previo a la Colocacion de material de relleno para formar plataforma Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 662.1
125 | PRE-007 | Relleno compactado con material de banco (tepetate) para formacion de plataformas, compactado al 90% con compactador de impacto, en capas de 0.20 m, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, incorporación del agua necesaria, medido compacto. | M3 | 529.68
126 | PRE-003 | Excavacion en Material Tipo "A" o "B" en Seco con Equipo Mecanico en Cepas de 0.00 a 2.00 m. de Profundidad, Medido en Seccion, Incluye Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 57.67
127 | PRE-004 | Excavacion en Material Tipo "A" o "B" en Seco con Equipo Mecanico en Cepas de 0.00 a 2.00 m. de Profundidad, Medido en Seccion, Incluye Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 414.02
128 | PRE-004a | Excavacion en Material Tipo "A" o "B" en Seco en Forma Manual en Cepas de 0.00 a 2.00 m. de Profundidad, Medido en Seccion, Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 145.83
129 | PRE-005 | Carga Acarreo en Camion de Material Producto de Excavacion al Primer Kilometro, Incluye Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 749.94
| PRE-006 | Acarreo en Camion de Material Producto de Excavacion al Kilometro Subsecuente, Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3./KM. | 17998.56
| CIM-014 | Carga Acarreo en Carretilla de Material Producto de Excavacion y/o de Banco, Incluye Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 397.87
130 | D02 | CONTRATRABES,PILAS, DADOS, LOSA DE CIMENTACION
131 | CIM-PILA100 | PILA DE CIMENTACION DE 100 CM. DE DIAMETRO Y PROF. SEGÚN PROYECTO, ARMADA CON 18 VAR. DEL No. 8, ZUNCHOS DEL No. 4 @ 12 Y @ 18 CM. DE SEP., CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO 1 DE F'C=300 KG/CM2. TMA DE 3/4" R.N.,VACIADO CON TUBO TREMIE, INCLUYE PERFORACION UTILIZANDO EQUIPO MECANICO ADECUADO EN SUELO DE ACUERDO A MECANICA DE SUELOS, IZAJE DEL ACERO, NIVELADO DEL ARMADO, CARGA Y ACARREO DE SOBRANTES DE PERFORACION FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M.L. | 216
132 | CIM-007 | Plantilla de Concreto f'c=100 kg/cm2. de 5 cm. de Esp., Incluye Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 219.72
133 | CIM-008 | Acero de Refuerzo en Cimentacion de Cualquier Diametro f'y=4200 Kg/Cm2., Incluye: Habilitado, Armado, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 12629.7
134 | CIM-009 | Cimbra Comun en Contratrabes, Zapatas y Dados, Incluye Descimbrado, Desmoldante, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 637.38
135 | CIM-012 | Concreto f'c=300 kg/cm2. Estructural Tipo 1, t.m.a. de 3/4" r.n. Bombeable en Cimentacion y Estructura, Incluye: Materiales, Bombeo, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 146.13
136 | CIM-013 | Nivelacion, Afine y Compactacion de Terreno Natural Previo a la Colocacion de la Plantilla de Concreto para Elementos de Cimentacion, Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 303.11
137 | CIM-017-A | Relleno Compactado mejorado con cemento y material Producto de Banco Tepetate en proporcion 1:8, compactado al 95% en Forma Manual en Cepas de Contratrabes, Cisterna, Etc., Incluye Equipo Ligero de Compactacion, o Pizon de Mano, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 468.08
138 | CIM-100 | Barrera de vapor con poliestireno de 200 micras de espesor, incluye: material, mano de obra y t.l.n.p.s.c.e. | m2 | 450
139 | ESTM-009A | Malla Electrosoldada 6x6/10-10 en losas y firmes. incluye: Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 900
140 | CIM-050 | Cimbra en Fronteras en firmes y losas de Hasta 15 Cm. de espesor. Incluye, Troquelado, Descimbra, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M.L. | 85
141 | CIM-012 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ESTRUCTURAL TIPO 1, T.M.A. DE 3/4" R.N. BOMBEABLE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA, INCLUYE MATERIALES, BOMBEO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3. | 49.2
142 | CIM-022 | Terminado Fino, Escobillado o Pulido en Losas de Concreto en Forma Manual con Llana Metalica, Allanadora, Etc. Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 410
143 | D03 | ESTRUCTURA METALICA
144 | ANC-003 | Ancla de 1.13 m. de Long. de Acero cold roll de 3/4" de diam., Roscado 15 cms, con 2 Tuercas y 1 Rondana en la parte Superior, Doblez en la parte Inferior Según Planos, Incluye Materiales y Fabricacion Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | PZA. | 204
145 | ESTPLB-001 | Placas Base para Columnas, Incluye: Suministro, Habilitado y Fabricacion en Acero A572-G50. la Medicion para Fines de Pago se Realizara de Acuerdo a lo Indicado en el Manual Imca, Incluye: Materiales, Fabricacion, Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 1010.89
| ESTHSS-001 | Perfiles HSS o PTR de Cualquier Seccion para Estructura Metalica, Incluye: Suministro, Habilitado y Fabricacion, la Medicion para Fines de Pago se Realizara de Acuerdo a lo Indicado en el Manual Imca, Incluye: Materiales, Fabricacion, Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 105060.37
| ESTPLC-001 | Placas para Cartabones, Atiezadores, Contraventeos, de Conexión, Etc., Incluye: Suministro, Habilitado y Fabricacion en Acero A572-G50. la Medicion para Fines de Pago se Realizara de Acuerdo a lo Indicado en el Manual Imca, Incluye: Materiales, Fabricacion, Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 12821.35
| ESTM-004 | Montaje de Estructura Metalica en Cualquier Nivel, la Medicion para Fines de Pago se Realizara de Acuerdo a lo Indicado en el Manual Imca, Incluye: Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 118892.61
146 | ESTPN-001 | Pernos Tipo Nelson de 3/4" de Diam. x 3 3/16" de Long. en Interior de Placas de Columnas, Incluye: Materiales, Desperdicios, Colocacion, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | PZA. | 2777
147 | ESTM-005 | Limpieza SP-3 y Aplicacion de Primario PPG Comex Primex AIP-72 de 1 a 2 Milesimas de Espesor, Incluye: Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 118892.61
148 | ESTM-016 | Mortero Grout no Ferroso Bajo Placas Base, con Espesor de 6 Cm. Incluye: Suministro y Colocacion, Cimbra, Vaciado, Descimbra, Acarreos Verticales y Horizontales, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | LT. | 306
149 | D04 | LOSAS DE ENTREPISO
150 | ESTM-007 | Lamina Losacero Seccion 4 Cal 22 de Ternium y/o Similar, Incluye: Suministro, Colocacion, Conectores de Cortante, Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 958.63
151 | ESTM-008 | Apuntalamiento de Losacero con Polineria y Barrote de Madera de Pino Apoyando en Patines de Vigas IPR, Incluye Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 958.63
152 | ESTM-009A | Malla Electrosoldada 6x6/6-6 en Capa de Compresion de Losacero, Incluye: Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 958.63
153 | ESTM-010A | Capa de Compresion de Concreto f'c=250 kg/cm2. de 6 cm. de Esp. Sobre la Cresta de la Lamina Losacero sección 4 cal-22 (0.095 M3./M2.) Incluye: Vaciado, Vibrado, Nivelado y Terminado Fino o Pulido, Incluye Acarreos, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 958.63
154 | ESTM-015 | Cimbra en Fronteras de la Losa de Entrepiso de Hasta 15 Cm. de Desarrollo, Incluye, Troquelado, Descimbra, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M.L. | 384.05
155 | D05 | CUBO PARA MONTACARGAS
156 | MCE-001 | Acero de Refuerzo en Muros de Elevadores de Cualquier Diametro f'y=4200 kg/Cm2., Incluye: Habilitado, Armado, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 15421.72
157 | MCE-002 | Cimbra en Muros de Elevadores Hasta 95.00 M. de Altura, Incluye: Descimbrado, Desmoldante, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M2. | 432.45
158 | MCE-003 | Concreto f'c=300 Kg/Cm2. Estructural Tipo 1, t.m.a. de 3/4" r.n. Bombeable en Muros de Elevadores, Incluye: Materiales, Bombeo, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | M3. | 56.15
159 | MCE-004 | Fijacion de Elemento de Anclaje en Muros de Concreto de Elevadores de Varilla de 3/4" Trapezoidal Fija a Columna Metalica con 4 Cordones de Soldadura de 7 Cm. Cada Uno en la Parte Superior y 3 Cordones de Soldadura de 8 Cm. Cada Uno en la Parte Inferior de la Varilla, Cordones de Soldadura Distribuidos en Una Long. de 62 Cm., Incluye: 8 Cordones de Soldadura por Elemento de Anclaje, Trazo, Soldadura,Equipo, Herramienta y Mano de Obra, no Incluye: el Acero de Refuerzo. | PZA. | 160
160 | MCE-005 | Fijacion de Escuadras de Varilla en Muros de Concreto de Elevadores con 2 Cordones de Soldadura de 7 Cm. de Long. Cada Uno en Sentido Vertical, Uno en Cada Extremo de la Varilla, Incluye: 2 Cordones de Soldadura por Escuadra, Trazo, Soldadura, Equipo, Herramienta y Mano de Obra, no Incluye el Acero de Refuerzo. | PZA. | 160
161 | D07 | ESCALERAS DE HERRERIA
162 | HER-001 | Escaleras Fabricadas con Perfiles Estructurales de Acero a-36, Incluye: Habilitado, Fabricacion, Montaje, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 7546.47
163 | HER-004 | Escalones de Lamina Antiderrapante de hasta 17 Cm. de Peralte y de 30 a 35 Cm. de Huella, Incluye: Habilitado, Cortes, Dobleces, Colocacion, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 2328
164 | HER-005 | Descansos de Lamina Antiderrapante de hasta 17 Cm. de Peralte, Incluye: Habilitado, Cortes, Dobleces, Colocacion, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 1883.36
165 | HER-006 | Barandal para Escaleras a Base de Tubo Negro de 1 1/2" c-40, Incluye: Habilitado, Fabricacion, Colocacion, Materiales, Equipo, Herramienta y Mano de Obra. | KG. | 1073.4
166 |  | SUBTOTAL
167 |  | I.V.A 16 %
168 |  | TOTAL

## AE-09
ANEXO
AE-09
LISTADO DE INSUMOS (EXPLOSION DE INSUMOS)
LICITACION No.: |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | HOJA :
DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
Materiales
Total de Materiales
Mano de obra
Total de mano de obra
Herramienta
Total de Herramienta
Equipo
Total de equipo
TOTAL DEL REPORTE

## AE-11
ANEXO
AE-11
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS |  | AÑO | 2019 | [5 empty] | IMPORTE TOTAL
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PARTIDA
SUBPARTIDA
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR ACUMULADO

## AE-12.1
ANEXO
AE-12.1
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNAL | CANTIDAD (No. DE JORNALES) | AÑO | 2019 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE12.2
ANEXO
AE-12.2
LICITACION No.: | [5 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: | [5 empty] | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE LA UTILIZACION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA A COSTO DIRECTO
No. EQUIPO | EQUIPO | HORAS EFECTIVAS | COSTO HORARIO | AÑO | 2019 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
|  |  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACUMULADO

## AE-12.3
ANEXO
AE-12.3
LICITACION No.: | [7 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | FECHA DE TERMINO: |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE A COSTO DIRECTO
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE ADQUISICION Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | AÑO | 2019 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
[5 empty] | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA COMO UN CONCEPTO |  | MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE-12.4
ANEXO
AE12.4
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNADA | JORNADAS | AÑO | 2019 | [5 empty] | SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO