## AT-03
ANEXO
AT-03
LICITACIÓN No. | [7 empty] | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  |  | FECHA :
RELACION DE EQUIPO INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS Y SU UBICACIÓN FISICA
EQUIPO No. | CLASIFICACION O CODIFICACION | NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO |  | CARACTERISTICAS PARTICULARES |  |  |  |  | USO ACTUAL | FECHA DE PUESTO EN SITIO | SITIO DE UBICACION ACTUAL (ENT. FED.) | DISPONIBILIDAD
|  |  |  | MODELO | NUMERO DE SERIE | CAPACIDAD | TIPO DE | POTENCIA DEL |  |  |  | PROPIEDAD | POR COMPROBAR | POR ALQUILAR
[7 empty] | MOTOR | MOTOR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Nota 1: Con estos números se identificará el equipo posteriormente
Nota 2: Se anexan _____ cartas compromiso de arrendamiento con o sin opción a compra y su disponibilidad

## AT-05
ANEXO
AT-05
RELACION DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA
LICITACIÓN No. |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | FECHA :
|  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | MONTO DEL CONTRATO | FECHAS DE INICIACION |  | MONTO EJERCIDO | MONTO POR EJERCER | NOMBRE DEL CONTRATANTE
|  |  | INICIACION | TERMINACION
EL LICITANTE A SU CRITERIO, DEBERÁ RELACIONAR LOS TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE CONCURSAN, QUE SE HAYAN TERMINADO O SE ESTEN EJECUTANDO PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

## AE-01
ANEXO
AE-01
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD |  | COSTO DIRECTO: |  |  | C.D.
Y CARGOS ADICIONALES
* COSTO INDIRECTO = % C.I. X (C.D.) |  | INDIRECTOS (% C.I.= CI/CD) |  |  | = CD * (% CI)
|  | (A) SUBTOTAL 1: |  |  | = CD + CI
* COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C.F. X (C.D.+C.I.) |  | FINANCIAMIENTO ( % C.F.= CF/A ) |  |  | = A * (%CF)
|  | (B) SUBTOTAL 2: |  |  | = A + CF
* CARGO POR UTILIDAD = % C.U. X (C.D. + C.I. + C.F.) |  | UTILIDAD (% CU= CU/B ) |  |  | = B * (% CU)
|  | (C) SUBTOTAL 3: |  |  | = B + CU
CARGOS ADICIONALES (SECODAM 0.50%)=C.A=(0.50%)*(C.D.) |  | (CA) CARGOS ADICIONALES ( %CA * C.D. ) |  |  | = CD * 0.005
IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA [ISN(2.00%)+ISCS(3.00)]= I.M.O.(5.00%)*(Total de Salarios Integrados) |  | (IMO) IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA (% I.M.O. * Total de Salarios Integrados ) |  |  | =(TSI * 0.05 )
(ISN=Impuesto sobre Nómina; ISCS=Impuesto Sustitutivo del Credto al Salario) |  | PRECIO UNITARIO: |  |  | = C+CA+IMO
EJEMPLO

## AE-02
ANEXO
AE-02
ANALISIS DE COSTO BASICO O PRELIMINARES
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
COSTO DIRECTO:

## AE-03
ANEXO
AE-03
LICITACION No. |  |  |  | HOJA:
DE:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
FECHA:
RAZON SOCIAL LICITANTE |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
TABULADOR DE SALARIOS EN JORNADA DE 8 HORAS
No. | CATEGORIAS | SALARIO BASE | FACTOR DE SALARIO REAL | SALARIO REAL
NOTA: | SE ANEXA DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, INFONAVIT, SAR E
INTEGRACION DEL F.S.R. CON IMPORTES.

## AE-03.1
ANEXO
AE-03.1
DETERMINACION DE CUOTAS A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2021 EN FRACCION DECIMAL
ZONA METROPOLITANA
RIESGO PATRONAL DEL 7.58875%
TRABAJADORES HASTA DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD
CLAVE | CATEGORIA | (A) SALARIO DIARIO BRUTO | (B) FACTOR DE SALARIO DIARIO INTEGRADO | (B1) SALARIO DIARIO INTEGRADO | ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | [6 empty] | INVALIDEZ Y VIDA |  | CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ |  | RIESGO DE TRABAJO | SUMAS |  | PORCENTAJES |  | CUOTAS OBRERO PATRONAL
[5 empty] | CUOTA FIJA | DIFERENCIA TRES SMGDF |  | PRESTACIONES EN DINERO |  | PRESTACIONES DE ESPECIE
1 UMA (C)
[5 empty] | PORCENTAJE | (E) 3 UMA
[5 empty] | 16.50% (D) | 4.04% (F) | 1.36% (G) | 0.70% (H) | 0.25% (I) | 1.05% (J) | 0.375% (K) | 1.75% (L) | 0.625% (M) | 3.150% (N) | 1.125% (O) | 7.58875% (P) | Q | R
[5 empty] | PATRÓN | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | PATRÓN | TRAB. | PATRÓN | TRAB.
|  |  |  | A * B | (CxD) | (((A*B)-E)xF) | (((A*B)-E)xG) | (B1*H) | (B1*I) | (B1*J) | (B1*K) | (B1*L) | (B1*M) | (B1*N) | (B1*O) | (B1*P) | D+F+H+J+L+N+P | G+I+K+M+O | Q / (Q+R) | R / (R+Q) | Q + R
NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.35% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios minimos, el tope del seguro de Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 20 veces UMA
Ejemplo

## AE-03.2
ANEXO AE-03.2
ANALISIS DEL FACTOR DE DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp) Y LABORADOS (TI)
PARA LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION
Fecha de Terminación
Fecha de Inicio
DÍAS CALENDARIO
CONCEPTO | MES | DIAS
Enero | 1o.
Febrero | 2o.
Marzo | 3o.
Abril | 4o.
Mayo | 5o.
Junio | 6o.
Julio | 7o.
Agosto | 8o.
Septiembre | 9o.
Octubre | 10o.
Noviembre | 11o.
Diciembre | 12o.
Tp=DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO 2021 | Días Naturales
DIAS NO LABORABLES AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS NO LABORADOS
DIAS DE DESCANSO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
Domingos
FESTIVOS OFICIALES (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
1° de Enero
5 de Febrero
21 de Marzo
1°de Mayo
16 de Septiembre
20 de Noviembre
25 de Diciembre
PRESTACIONES EN TIEMPO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO/LEY DEL SEGURO SOCIAL)
Vacaciones =
Enfermedad no profesional =
DIAS NO LABORABLES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO
Semana santa: 28, 29 y 30 de Marzo
Día Santa Cruz: 3 de Mayo
Dias de Muertos: 1 y 2 de Noviembre
Día de la Guadalupana: 12 de Diciembre
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS Y OTROS) SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO/LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Condiciones Cilmatologicas ( Lluvias y Otros )
Dias no Laborados en el año 2021
DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS PAGADOS
DÍAS CALENDARIO
DÍAS DE AGUINALDO
DÍAS POR PRIMA VACACIONAL
Dias Realmente Pagados al Año
Tp=Días Realmente Pagados al año | =
TI=Días Calendario-Días no Laborados al año
Días Realmente Pagados al año | =
Días Realmente Laborados al año
Tp
TI
=
=

## AE-03.3
ANEXO
AE-03.3
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE LA MANO DE OBRA
CON IMPORTES
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
No. | CLAVE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO BRUTO (SB) | PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 4.521% | SALARIO DIARIO INTEGRADO | CARGO PATRONAL I.M.S.S. | GUARDERIAS 1.00% | RETIRO (S.A.R.) 2.00% | INFONAVIT 5.00% | Ps= TC / SB | FACTOR Tp / TI | FACTOR DE SALARIO REAL = Ps*(Tp/Ti)+(Tp/Ti) | SALARIO REAL = SB * FSR
= (b+d+e+f+g) / a
|  |  |  | a * b | a + b | = AE_03.1 | c * e | c * f | c * g | (b+d+e+f+g) / a | = AE_03.2 | (h*i)+i | a * j
Ejemplo

## AE-04
ANEXO
AE-04
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
HOJA:____ DE ____
MAQUINA |  | REFERENCIA
MARCA |  | FECHA
MODELO |  | CLAVE
EMPRESA |  | FORMULO
DATOS GENERALES
Vm = Valor de mercado (con llantas) | $ | Ponom = Pontencia nominal | H.P.
Pn = Valor de llantas | $ | Tipo de combustible
Vm = Valor de mercado (sin llantas) | $ | Pc = Precios cumbustible | /litro
Vr = Valor de rescate | $ | Fo = Factor de operación
i = Tasa de interés |  | Cc= Capacidad de carter | litros
s = Prima de seguros |  | Tc = Tiempo entre cambio de aceite | horas
Ko = Factor de mantenimiento |  | Fl = Factor de lubricante | /litro
Ve = Vida economica |  | Pa = Precio de aceite | /litro
Hea = Horas efectivas trabajadas por año |  | Vn = Vida económica de llantas | horas
|  | Cco = Coeficiente de combustible | /litro
COSTOS FIJOS
Depreciacion D = (Vm-Vr)/Ve |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
Inversión Im = ((Vm+Vr)/2 Hea))i
Seguro Sm = ((Vm+Vr)/2 Hea))s
Mantenimiento M = KoxD
SUBTOTAL
COSTOS POR CONSUMO
Conbustibles Co = Cco x Ponom x Fo x Pc
Lubricantes Lb = [(FlxPonomxFo)+(Cc/tc)]*Pa
Llantas N = Pn/Vn
SUBTOTAL
OPERACIÓN POR SALARIOS DE OPERACIÓN
Suma de So $ | turno
Operación = Po = Sr/Ht | turno
SUBTOTAL
COSTO HORA MAQUINA |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
$ $ $

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Gerente general
2 | Gerente de producción
3 | Gerente de planeación
4 | Gerente de control
5 | Iguala asesoría legal
6 | Iguala asesoría fiscal
7 | Jefe de depto. Proyectos
8 | Aydte. Depto. Proyectos
9 | Dibujante Depto Proyectos
10 | Jefe de depto. Costos
11 | Aydte. Depto. Costos
12 | Jefe de depto. Programación
13 | Aydte. Depto. Programación
14 | Dibujante Depto Programación
15 | Supte. Gral. Obras locales
16 | Supte. Gral. Obras foráneas
17 | Contador
18 | Jefe Depto de Facturación
19 | Sria. Depto de Facturación
20 | Mozo Depto. Facturación
21 | Jefe Depto compras
22 | Choferes
23 | Almacenista general
24 | Auxiliar almacenista
25 | Mecánico
26 | Veladores
27 | Jefe Depto. Impuestos
28 | Auxiliar Depto. Impuestos
29 | Taquimecanógrafia
30 | Sria. Mecanógrafia
31 | Recepcionista
32 | Mensajero
TOTAL I

## AE-05.1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
II. ALQUILER Y AMORTIZACIONES
1 | Alquiler oficina
2 | Depreciación equipo oficina
3 | Mantenim. Equipo oficina
4 | Alquiler almacén
5 | Depreciación instalación almacén
6 | Depreciación equipo almacén
7 | Mantenim. equipo almacen
8 | Luz oficina y almacén
9 | Teléfono oficina y almacén
10 | Depreciación autos oficina
11 | Mantenimiento autos oficina
12 | Depreciación camionetas oficina
13 | Mantenimiento camionetas oficina
14 | Celular
15 | Fax
TOTAL II
III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO
1 | Registro SIEM
2 | Cuotas Asociaciones profes.
3 | Afiliación a la CMIC
4 | Publicaciones y biblioteca
5 | Seguros automoviles
6 | Seguro camioneta
7 | multipóliza
(robo oficina contenidos, valores
transporte, incendio)
TOTAL III
IV. MATERIALES DE CONSUMO
1 | Combustible automóviles
2 | Combustible camionetas
3 | Impresos oficina
4 | Papelería oficina
5 | Copias heliográficas
6 | Copias xerográficas
7 | Artículos de limpieza
8 | Varios
TOTAL IV

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
V. CAPACITACION Y PROMOCION
1 | Gasto de concurso
2 | Proyectos no realizados
3 | Celebraciones de oficinas
4 | Propaganda
5 | Gastos de consumo
6 | Atención a clientes
7 | Capacitación personal de la empresa
TOTAL V
RESUMEN GASTOS DE INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES
CONCEPTO |  | GASTO ANUAL | %
I | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II | ALQUILERES Y AMORTIZACIONES
II | OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTROS
IV | MATERIALES DE CONSUMO
V | CAPACITACION Y PROMOCION
SUMA INDIRECTOS DE OPERACIÓN
VOLUMEN OBRAS A COSTO DIRECTO ANUAL
PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA

## AE-05.2
ANEXO
AE-05.2
GASTO INDIRECTO DE OBRA
LICITACION No. |  | FECHA |  |  | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONCEPTO |  | MES | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Jefe de Obra
2 | Residente frente 1
3 | Ayudante Residente frente 1
4 | Redidente frente 2
5 | Ayudante Residente frente 2
6 | Redidente frente 3
7 | Ayudante Residente frente 3
8 | Ingeniero topógrafo
9 | Cadenero
10 | Estadalero
11 | Ingeniero laboratorio
12 | Ayudante laboratorio
13 | Jefe administración
14 | Ayudante administrativo
15 | Almacenista general
16 | Chofer
17 | Mecánico
18 | Electricista
19 | Velador
20 | Limpieza grupo 1
21 | En detalles grupo 5
TOTAL I
II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
1 | Jefe de obra
2 | Residentes
3 | Ayudantes
4 | Administrativos
5 | Supervisión
TOTAL II
III. COMUNICACIONES Y FLETES
1 | Télefono de obra
2 | Radio de obra
3 | Fax de obra
4 | Télegrafos
5 | Giros y situaciones
6 | Express

## AE-05. 2
ANEXO
AE-05.2
LICITACION No.: |  | FECHA: | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | IMPORTE | %
I. | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II. | TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
II. | COMUNICACIONES Y FLETES
IV. | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
V. | CONSUMOS VARIOS
VI. | FIANZAS Y SEGUROS
VII. | IMPREVISTOS EN LA OBRA
SUMA INDIRECTOS DE OBRA
COSTO DIRECTO DE OBRA
PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OBRA

## AE-06
ANEXO
AE-06
No. DE LICITACIÓN: |  |  | FECHA DE INICIO: | [6 empty] | HOJA:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: | [9 empty] | DE:
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
ANALISIS POR FINANCIAMIENTO
CONCEPTO |  |  | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | Avance programa del P.V.
B | Avance Acumulado del P.V.
C | Anticipo 30% del P.V.
D | Estimación mensual presentada (A)
E | Amortización Anticipo 30% (-30 X D)
F | Cargos Adicionales (-0.005xD)
G | ICIC (-0.002 x D)
H | Suma Ingresos (C+D+E+F+G)
I | INGRESOS ACUMULADOS
J | Egresos (costo directo + indirectos)
K | EGRESOS ACUMULADOS
L | Diferencia
M | Gasto Financiero
Tasa de Interes (CETES, C.P.P. ó TASA LIDER ) + 10.0%
12 meses
N | Gastos financieros (LxM)
O | GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS
| CARGO FINANCIERO | % C.F.= [ GASTOS FINANCIAROS ACUMULADO/ ( COSTO DIRECTO + INDIRECTOS ) ] X 100 | MESES 1: Valor en %

## AE-10
Dependencia: | DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
Licitación No. | UAEH-LPNO-N6-2021
Obra: | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA DEL ICBI, (EDIFICIO ORIENTE).
Lugar: | CIUDAD UNIVERSITARIA CARR. PACHUCA - TULANCINGO KM.4.5
Ciudad: | PACHUCA, HGO,
Clave | DESCRIPCIÒN | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con letra | Importe
DIRECCION GENERAL DE OBRAS, PROYECTOS Y SERVICIOS UAEH, AMAQUE.
ETAPA LADO SUR
PRELIMINARES
D040 | DESMONTAR MALLA CICLONICA DE 2.00 m. DE ALTURA, INCLUYE: BARRA SUPERIOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 188.1
L005 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 376.2
R004A | RELLENO DE MATERIAL (TEPETATE) COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 43.6228
0391 | ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y PETREOS , INCLUYE CARGA MECANICA Y ACARREO, PARA EL 1ER KM (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 209.06
0392 | ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, Y PETREOS, PARA KM-SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO). INCLUYE CARGA MECANICA | M3/KM | 2090.6
| Total de | PRELIMINARES
CIMENTACIÓN
E004 | EXCAVACION A MANO EN CEPA EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, TODAS LAS ZONAS, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M. | M3 | 209.055
P002 | PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP. PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 111.496
PB006 | CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCL., ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | M3 | 114.9802
| Total de | CIMENTACIÓN
ALBAÑILERIA
AL059 | MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 x 20 x 40 cm. DE 14 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 428.4
UAH-ALB-07 | CASTILLO DE CONCRETO K1 SECCION 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 ó 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M | 64
UAH-ALB-19 | DALA DE SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, Y T.L.N.P.S.C.E. | M | 188.1
UAH-ALB-17 | DALA INTERMEDIA Ò CERRAMIENTO, SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, Y T.L.N.P.S.C.E. | M | 376.2
AL016 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 1128.6
| Total de | ALBAÑILERIA
ACABADOS
AL088 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES CON ACABADO RUSTICO. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1128.6
UAH-HER13 | PUAS METALICAS EN CORONAMIENTO DE MURO A CADA 25 CM, INCLUYE: SUMINISTRO COLOCACION, MATERIALES, CORTES, ELEMENTOS DE FIJACION SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 188.1
UAH-ALB-3 | LOGOS DE GARZA EN BAJO RELIEVE DE 2.5 CM ESP. DE 1.30 M. DE ANCHO X 2.00 M. DE ALTO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 UBICADO EN MURO PERIMETRAL, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS | PZA | 32
| Total de | ACABADOS
| Total de | ETAPA LADO SUR
ETAPA LADO OESTE
PRELIMINARES
D040 | DESMONTAR MALLA CICLONICA DE 2.00 m. DE ALTURA, INCLUYE: BARRA SUPERIOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 183.18
L005 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 366.36
| Total de | PRELIMINARES
ALBAÑILERIA
AL059 | MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 x 20 x 40 cm. DE 14 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 417.312
UAH-ALB-07 | CASTILLO DE CONCRETO K1 SECCION 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 ó 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M | 62
UAH-ALB-19 | DALA DE SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, Y T.L.N.P.S.C.E. | M | 183.18
UAH-ALB-17 | DALA INTERMEDIA Ò CERRAMIENTO, SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, Y T.L.N.P.S.C.E. | M | 366.36
AL016 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 1099.08
| Total de | ALBAÑILERIA
ACABADOS
AL088 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES CON ACABADO RUSTICO. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1099.08
UAH-HER13 | PUAS METALICAS EN CORONAMIENTO DE MURO A CADA 25 CM, INCLUYE: SUMINISTRO COLOCACION, MATERIALES, CORTES, ELEMENTOS DE FIJACION SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 183.18
UAH-ALB-3 | LOGOS DE GARZA EN BAJO RELIEVE DE 2.5 CM ESP. DE 1.30 M. DE ANCHO X 2.00 M. DE ALTO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 UBICADO EN MURO PERIMETRAL, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS | PZA | 31
| Total de | ACABADOS
| Total de | ETAPA LADO OESTE
ETAPA LADO NORTE 2
PRELIMINARES
D040 | DESMONTAR MALLA CICLONICA DE 2.00 m. DE ALTURA, INCLUYE: BARRA SUPERIOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 47.48
L005 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 94.96
| Total de | PRELIMINARES
ALBAÑILERIA
AL059 | MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 x 20 x 40 cm. DE 14 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 107.832
UAH-ALB-07 | CASTILLO DE CONCRETO K1 SECCION 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 ó 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M | 17
UAH-ALB-19 | DALA DE SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, Y T.L.N.P.S.C.E. | M | 47.48
UAH-ALB-17 | DALA INTERMEDIA Ò CERRAMIENTO, SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, Y T.L.N.P.S.C.E. | M | 94.96
AL016 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 284.88
| Total de | ALBAÑILERIA
ACABADOS
AL088 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES CON ACABADO RUSTICO. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 284.88
UAH-HER13 | PUAS METALICAS EN CORONAMIENTO DE MURO A CADA 25 CM, INCLUYE: SUMINISTRO COLOCACION, MATERIALES, CORTES, ELEMENTOS DE FIJACION SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 47.48
UAH-ALB-3 | LOGOS DE GARZA EN BAJO RELIEVE DE 2.5 CM ESP. DE 1.30 M. DE ANCHO X 2.00 M. DE ALTO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 UBICADO EN MURO PERIMETRAL, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS | PZA | 8
| Total de | ACABADOS
| Total de | ETAPA LADO NORTE 2
ETAPA LADO CENTRO
PRELIMINARES
D040 | DESMONTAR MALLA CICLONICA DE 2.00 m. DE ALTURA, INCLUYE: BARRA SUPERIOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 77.8
L005 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 155.6
R004A | RELLENO DE MATERIAL (TEPETATE) COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 24.3514
0391 | ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y PETREOS , INCLUYE CARGA MECANICA Y ACARREO, PARA EL 1ER KM (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 116.7
0392 | ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, Y PETREOS, PARA KM-SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO). INCLUYE CARGA MECANICA | M3/KM | 1167
| Total de | PRELIMINARES
CIMENTACIÓN
E004 | EXCAVACION A MANO EN CEPA EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, TODAS LAS ZONAS, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M. | M3 | 116.7
P002 | PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP. PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 62.24
PB006 | CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCL., ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | M3 | 64.185
| Total de | CIMENTACIÓN
ALBAÑILERIA
AL059 | MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 x 20 x 40 cm. DE 14 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 177
UAH-ALB-07 | CASTILLO DE CONCRETO K1 SECCION 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 ó 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M | 27
UAH-ALB-19 | DALA DE SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, Y T.L.N.P.S.C.E. | M | 77.8
UAH-ALB-17 | DALA INTERMEDIA Ò CERRAMIENTO, SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, Y T.L.N.P.S.C.E. | M | 155.6
AL016 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 466.8
| Total de | ALBAÑILERIA
ACABADOS
AL088 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES CON ACABADO RUSTICO. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 466.8
UAH-HER13 | PUAS METALICAS EN CORONAMIENTO DE MURO A CADA 25 CM, INCLUYE: SUMINISTRO COLOCACION, MATERIALES, CORTES, ELEMENTOS DE FIJACION SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 77.8
UAH-ALB-3 | LOGOS DE GARZA EN BAJO RELIEVE DE 2.5 CM ESP. DE 1.30 M. DE ANCHO X 2.00 M. DE ALTO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 UBICADO EN MURO PERIMETRAL, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS | PZA | 13
| Total de | ACABADOS
| Total de | ETAPA LADO CENTRO
ETAPA LADO NORTE 1
PRELIMINARES
D040 | DESMONTAR MALLA CICLONICA DE 2.00 m. DE ALTURA, INCLUYE: BARRA SUPERIOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 181.88
L005 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 363.76
R004A | RELLENO DE MATERIAL (TEPETATE) COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 56.9284
0391 | ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y PETREOS , INCLUYE CARGA MECANICA Y ACARREO, PARA EL 1ER KM (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 272.82
0392 | ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, Y PETREOS, PARA KM-SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO). INCLUYE CARGA MECANICA | M3/KM | 2728.2
| Total de | PRELIMINARES
CIMENTACIÓN
E004 | EXCAVACION A MANO EN CEPA EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, TODAS LAS ZONAS, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M. | M3 | 272.82
P002 | PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP. PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 145.504
PB006 | CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCL., ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, | M3 | 150.051
| Total de | CIMENTACIÓN
ALBAÑILERIA
AL059 | MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 x 20 x 40 cm. DE 14 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 414.192
UAH-ALB-07 | CASTILLO DE CONCRETO K1 SECCION 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 ó 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M | 62
UAH-ALB-19 | DALA DE SECCION= 20 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, Y T.L.N.P.S.C.E. | M | 181.88
UAH-ALB-17 | DALA INTERMEDIA Ò CERRAMIENTO, SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, Y T.L.N.P.S.C.E. | M | 363.76
AL016 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 1091.28
| Total de | ALBAÑILERIA
ACABADOS
AL088 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES CON ACABADO RUSTICO. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1091.28
UAH-HER13 | PUAS METALICAS EN CORONAMIENTO DE MURO A CADA 25 CM, INCLUYE: SUMINISTRO COLOCACION, MATERIALES, CORTES, ELEMENTOS DE FIJACION SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 181.88
UAH-ALB-3 | LOGOS DE GARZA EN BAJO RELIEVE DE 2.5 CM ESP. DE 1.30 M. DE ANCHO X 2.00 M. DE ALTO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 UBICADO EN MURO PERIMETRAL, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS | PZA | 31
| Total de | ACABADOS
| Total de | ETAPA LADO NORTE 1
AREAS COMUNES
CCTV VOZ Y DATOS
UAH-ELC-268 | MURETE DE ALBAÑILERIA PARA ALOJAR EQUIPO DE MEDICIÓN E INTERRUPTOR GENERAL DE ACUERDO A NORMA CFE-MM-01, CON DIMENSIONES DE 210X140X90 CM, INCLUYE: ELABORACION, MUROS DE BLOCK, APLANADOS, LOSA TAPA, PUERTA DE ALUMINIO CON CRISTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | pza | 5
UAH-ELC-269 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NVR 12MP 64CH CAPACIDAD 16 DISCOS DUROS HASTA 160TB TOTAL, 24 ENTRADAS DE ALARMA, 8 SALIDA DE ALARMA, 2 SALIDAS HDMI 4K INDEPENDIENTES, 1 SALIDA VGA 1080P SIMULTANEA, 384 MBPS, ULTRA265, ANALITICAS, SOPORTA DEWARPING, SOPORTA RAID, HASTA 14 MONITORES (CON DECODING CARDS), SOPORTA FUENTE DE PODER REDUNDANTE, RACKEABLE, SERIE PRO, ENTRADA DE 64 CANALES, CÁMARA IP DE TERCEROS COMPATIBLE CON ONVIF, SOPORTE DE 2 CANALES HDMI 1 CANAL VGA HDMI EN HASTA 4K (3840X2160) DE RESOLUCIÓN, HASTA 12 MEGAPÍXELES DE GRABACIÓN CON RESOLUCIÓN, SOPORTA FORMATOS DE VÍDEO H.265 / H.264, RECUPERACIÓN PRECISA REPRODUCCIÓN INSTANTÁNEA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE, 2 TARJETAS DE DESCODIFICACIÓN OPCIONALES HASTA 12 CANALES HDMI, 16 HDDS SATA HASTA 10TB PARA CADA HDD HOT-SWAP, SOPORTE RAID 1/5, SOPORTE 2 INTERFACES MINISAS, SALIDA DE ALIMENTACIÓN DE 12V, SOPORTA P2P UPNP NTP DHCP PPPOE, ADMITE ACCESO A CLIENTES MÓVILES | SERVIDOR | 1
UAH-ELC-270 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO BULLET DE 5MP 30MTS IR 120DB WDR STARVIEW/STARLIGHT CON MICRÓFONO INTEGRADO Y ANALÍTICA DE VIDEO (SERIE PRIME), CÁMARA IP BULLET ALTA DEFINICIÓN DE 5 MEGAPIXELES CON COMPRESIÓN ULTRA 265: MÁS VIDEO EN MENOS ESPACIO; PERMITE CORREGIR LA IMAGEN EN CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EXTREMA GRACIAS A LA SENSIBILIDAD DEL WDR 120DB WDR TIENE UN LENTE FIJO DE 4MM Y ALCANZA 30M CON SUS LEDS INFRARROJOS, CON MICRÓFONO INCLUIDO ES IDEAL PARA INTERIOR/EXTERIOR GRACIAS A SU RESISTENCIA IP67, INTEGRA LA LÍNEA DE FUNCIONES INTELIGENTES (ANALÍTICAS DE VIDEO), ILUMINACIÓN STARLIGHT, FUNCIONALIDAD DÍA / NOCHE, SMARTIR, DISTANCIA IR DE HASTA 30 M (98 PIES), VENTANA DE VIDRIO ÓPTICO, VENTANA IR ANTI-REFLEJO PARA AUMENTAR LA TRANSMITANCIA INFRARROJA, 2D / 3D DNR (REDUCCIÓN DE RUIDO DIGITAL), COMPRESIÓN ULTRA 265, H.265, H.264, MJPEG, ALGORITMO INTELIGENTE INCORPORADO, TRIPLE FLUJO, FORMATO DE PASILLO 9:16, RED: ONVIF, AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA: -35 ° C A 60 ° C (-31 ° F A 140 ° F), RANGO DE VOLTAJE AMPLIO DE BANDA+/- 25%, IP67 | PZA | 57
UAH-ELC-271 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH POE+ 24FAST/24POE/2GIGA NO-ADMINISTRABLE MODO EXTEND 250MTS 370W, MÚLTIPLES MODOS DE TRABAJO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SU NEGOCIO: NORMAL, SEGURO Y VIGILANCIA, SOPORTE DE CONTROL DE TRÁFICO PORTUARIO, SOPORTE PARA MODO SEGURO, TODOS LOS PUERTOS DE ENLACE DESCENDENTE PUEDEN COMUNICARSE SOLO CON PUERTOS DE ENLACE ASCENDENTE, DISTANCIA DE TRANSMISIÓN DE HASTA 250 M EN MODO DE VIGILANCIA, SOPORTE DE OPTIMIZACIÓN DE BÚFER, TODA LA CARCASA DE METAL, SEGURA Y CONFIABLE, MODO EXTEND DESACTIVADO: TODOS LOS PUERTOS PUEDEN COMUNICARSE ENTRE SÍ Y LA OPTIMIZACIÓN DE SUPERVISIÓN ESTÁ DESACTIVADA, MODO EXTEND HABILITADO: LOS PUERTOS DE ENLACE DESCENDENTE SÓLO PUEDEN COMUNICAR CON PUERTOS DE ENLACE ASCENDENTE LA OPTIMIZACIÓN DE MONITOREO ESTÁ HABILITADA Y LA DISTANCIA DE TRANSMISIÓN PUEDE EXTENDERSE HASTA 250 METROS | PZA | 3
UAH-ELC-272 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA USO EXTERNO, ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 750 METROS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODOO USO EXTERNO DE 3 PARES 9/125 MICRAS, TERMINACIÓN LC-LC EN CHAROLA, INCLUYE ACCESORIOS EN AMBAS PUNTAS (DISTRIBUIDOR, ACOPLADORES, MANGAS, PIGTALS, ETC.). 6 LC TO LC MONOMODO DUPLEX PATCH CORD, 1.6MM JACKETED CABLE (ONE DUPLEX LC CONNECTOR ON EACH END) – 9/125ΜM. 3MTS, DOCUMENTACIÓN: MEMORIA TÉCNICA IMPRESA Y DIGITAL. | ENLACE | 1
UAH-ELC-273 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSCEPTOR EN LC, LONGITUD DE ONDA 850NM, DISTANCIA DE TRANSMISIÓN 550M, TIPO DE INTERFAZ LC, MODO MÚLTIPLE, FIBRA DUAL | PIEZA | 6
UAH-ELC-274 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS MULTIMEDIA SFP GIGABIT, 1 PUERTO RJ45 1000 MBPS, 1 PUERTO SFP, HASTA 550 M EN FIBRA MULTIMODO Y 10 KM EN FIBRA MONOMODO, CONVERTIDOR SFP/RJ45, FIBRA MONOMODO 10 KM, FIBRA MULTIMODO 550 M, TRABAJA A 1000MBPS EN MODO FULL-DÚPLEX PARA LOS PUERTOS TX Y FX, ES COMPATIBLE CON EL AUTO MID / MID-X PARA EL PUERTO TX, PROPORCIONA LA CONFIGURACIÓN DEL SWITCH DE MODO DE TRANSFERENCIA DE FUERZA / AUTO PARA EL PUERTO FX, PUERTO FX ES COMPATIBLE CON HOT-SWAPPABLE, AMPLÍA LA DISTANCIA DE FIBRA DE HASTA 0.55 KILOMETROS DE FIBRA MULTIMODO Y 10 KM DE FIBRA DE MODO ÚNICO, FÁCIL DE VER LOS INDICADORES LED QUE PROPORCIONAN EL ESTADO PARA SUPERVISAR FÁCILMENTE LA ACTIVIDAD DE LA RED, FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA, 1 PUERTO SFP GIGABIT, 1 PUERTO 1000 MBPS RJ45 (AUTO MDI/MDIX), CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA 3.95 W, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 ℃ - 40 ℃ (32 ℉ - 104 ℉), TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40 ℃ - 70 ℃ (-40 ℉ - 158 ℉), HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 10% - 90% SIN CONDENSACIÓN, HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO: 5% - 90 % SIN CONDENSACIÓN | PZA | 6
UAH-ELC-275 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA LC SIMPLEX, MULTIMODO OM3 50/125, 900UM, COLOR AQUA, 1 METRO, CLASIFICACIÓN: RISER (OFNR), TIPO DE FIBRA: MULTIMODO OM3 50/125, TIPO DE CONECTORES: LC SIMPLEX A PIGTAIL, COLOR: AQUA, DIÁMETRO: 900 MICRON, DURABILIDAD: 500 CICLOS, TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40 A 70ºC, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20 A 70°C | PZA | 6
UAH-ELC-276 | SUMINISTRO E ISNTALACION DE EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA MEDIANTE FUSIÓN, FUSIONA LOS NÚCLEOS DE FIBRA CON MENOS ATENUACIÓN. (PÉRDIDA DE INSERCIÓN <0.1DB), EN EL PROCESO DE EMPALME POR FUSIÓN, SE USA UNA MÁQUINA EMPALMADORA POR FUSIÓN ESPECIALIZADA PARA ALINEAR CON PRECISIÓN LOS DOS EXTREMOS DE LAS FIBRAS, LUEGO LOS EXTREMOS DE VIDRIO SE "FUSIONAN" O "SUELDAN" ENTRE SÍ USANDO UN ARCO ELÉCTRICO O ALGÚN TIPO DE CALOR. ESTO PRODUCE UNA CONEXIÓN TRANSPARENTE, NO REFLECTANTE Y CONTINUA ENTRE LAS FIBRAS QUE PERMITE UNA PÉRDIDA DE LUZ MUY BAJA, TRANSMISIÓN. (PÉRDIDA TÍPICA: 0.1 DB), EL EMPALMADO POR FUSIÓN REALIZA EL EMPALME POR FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN DOS PASOS, ALINEAR CON PRECISIÓN LAS DOS FIBRAS, GENERE UN PEQUEÑO ARCO ELÉCTRICO PARA FUNDIR LAS FIBRAS Y SOLDARLAS JUNTAS, UN TÉCNICO DE EMPALME DE FIBRA LOGRARÁ DE MANERA RUTINARIA EMPALMES DE PÉRDIDA DE INSERCIÓN DE MENOS DE 0.1DB PARA CABLES DE FIBRA MONOMODO, ADEMÁS DE LA PÉRDIDA DE EMPALME MÁS BAJA A 0.1DB TÍPICA, LAS VENTAJAS DEL EMPALME DE FUSIÓN INCLUYEN MENOS REFLEXIÓN POSTERIOR, LA APLICACIÓN COMÚN PARA EMPALMES ES UNIR CABLES EN TRAMOS LARGOS DE CABLES DE PLANTA EXTERIOR, AQUÍ ES DONDE UNA LONGITUD DE UN TRAMO REQUIERE MÁS DE UN CABLE. EL EMPALME SE USA GENERALMENTE PARA TERMINAR FIBRAS MONOMODO (EMPALMANDO PIGTAILS PRE-TERMINADOS EN CADA FIBRA) PERO HAY OTROS USOS. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE EL CORTE SE PUEDE UTILIZAR PARA MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE CABLES DE FIBRA, COMO CONECTAR CABLES DE 48 FIBRAS A SEIS CABLES DE 8 FIBRAS QUE VAN A DIFERENTES LUGARES, DISPONER UN TUBO PROTECTOR, RETIRAR LA PROTECCIÓN PLÁSTICA DE LAS FIBRAS CAPA POR CAPA HASTA DEJAR LA FIBRA EXPUESTA Y SE REPETIRÁ ESTE PASO PARA CADA UNA DE LAS CUBIERTAS DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA, INTRODUCIR UNA DE LAS FIBRAS A LA PELADORA Y RETIRAR EL PLÁSTICO PROTECTOR, UNA VEZ RETIRADA LA PROTECCIÓN PLÁSTICA SE PROCEDE A LIMPIAR LAS FIBRAS CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO YA QUE ESTE LÍQUIDO SE EVAPORA RÁPIDAMENTE SIN DEJAR RESIDUOS, DESPUÉS SE PROCEDE A CORTAR LAS FIBRAS ÓPTICAS CON UNA CORTADORA DE PRECISIÓN QUE HACE CORTES PERFECTOS, COLOCAR Y ASEGURAR UNA DE LA FIBRAS EN LA GUÍA DE TAL FORMA QUE AL HACER EL CORTE, TRAS LA PROTECCIÓN PLÁSTICA, QUEDEN DE 12 A 17 MM DE FIBRA DESNUDA, SE BAJA LA TAPA Y SE HACE CORRER LA CUCHILLA PARA CORTAR LA FIBRA Y SE REPITE LA OPERACIÓN PARA CADA UNA DE LAS FIBRAS, EL SIGUIENTE PASO ES EJECUTAR EL EMPALME POR FUSIÓN EN LA FUSIONADORA Y BASTA CON COLOCAR Y ASEGURAR LOS EXTREMOS DE LAS FIBRAS EN LAS GUÍAS DISPUESTAS A TAL EFECTO EN LA FUSIONADORA, LOS EXTREMOS DE LA FIBRAS DEBEN QUEDAR ALINEADOS ENTRE SI Y QUEDAR CENTRADOS RESPECTO A LOS ELECTRODOS TODO ELLO SIN QUE FIBRAS NI ELECTRODOS HAGAN CONTACTO FÍSICO, SE REALIZA LA FUSIÓN ALINEA LAS FIBRAS ANTES DE PROCEDER A “QUEMAR” LAS PUNTAS CON UNA DESCARGA ELÉCTRICA PARA QUE DE ESE MODO QUEDEN FÍSICAMENTE UNIDAS COMO SI FUESEN UN SOLO CABLE, SE EXTRAE LA FIBRA DE LAS GUÍAS DE LA FUSIONADORA Y SE CUBRE EL PUNTO DE FUSIÓN CON EL TUBO PROTECTOR SE INTRODUCE EL CONJUNTO DENTRO DEL HORNO DE FUSIÓN DURANTE UNOS SEGUNDOS, EL HORNO APLICA CALOR Y EL PLÁSTICO TERMORETRÁCTIL DEL CANUTILLO SE CONTRAE HASTA ENVOLVER, APRISIONAR Y CON ELLO PROTEGER LA FIBRA A PARTIR DE ESTE MOMENTO YA SE PUEDE TRABAJAR CON EL CABLE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUYE CAJA DE CONEXIONES EN AMBAS PUNTAS | INTEGRACION | 3
UAH-ELC-277 | CABLEADO ESTRUCTURADO USO EXTERNO, CABLE UTP FORRO POLIETILENO PLANTA EXTERNA OSP NEGRO 4 PARES CON GEL 350 MHZ CALIBRE 24 AWG 100% COBRE USO EXTERIOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NODO DE RED DE DATOS, COMPONENTES: CABLEADO ESTRUCTURADO EIA/TIA 568 CAT6 INCLUYE UTP PARA TRABAJAR 1 GBPS EN COBRE, SU ESTRUCTURA CONTIENE UNA COMBINACIÓN DE CABLES DE PAR TRENZADO PROTEGIDOS O NO PROTEGIDOS (STP Y UTP POR SUS SIGLAS EN INGLÉS, RESPECTIVAMENTE), Y EN ALGUNAS OCASIONES DE FIBRAS ÓPTICAS Y CABLES COAXIALES. SUS ELEMENTOS PRINCIPALES SON EL CABLEADO HORIZONTAL QUE ES EL ENCARGADO DE LLEVAR LA INFORMACIÓN DESDE EL DISTRIBUIDOR DE PISO HASTA LOS USUARIOS. LA NORMA EIA/TIA 568A LO DEFINE COMO “LA PORCIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES QUE SE EXTIENDE DEL ÁREA DE TRABAJO AL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES”, EL CABLEADO VERTICAL TAMBIÉN CONOCIDO COMO BACKBONE O CABLEADO TRONCAL, QUE ES EL ENCARGADO DE CREAR INTERCONEXIONES ENTRE LOS CUARTOS DE EQUIPO, CUARTOS DE ENTRADA DE SERVICIOS Y CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES, ESTE ESTÁ CONFORMADO POR CABLES VERTICALES, CONEXIONES CRUZADAS PRINCIPALES E INTERMEDIAS, TERMINACIONES MECÁNICAS Y CORDONES DE PARCHEO PARA CONEXIONES CRUZADAS.Y EL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES QUE ES EL ÁREA FÍSICA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL ALOJAMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES. EN ESTE CUARTO SE ENCUENTRAN CONMUTADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS CENTRALIZADOS QUE CORREN A TRAVÉS DE TRAMOS HORIZONTALES HASTA EL ÁREA DE TRABAJO | DATOS | 57
UAH-ELC-278 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NO BREAK 800 VA, 400 W, EQUIPO DE 6 CONTACTOS, TODAS SUS TOMAS BRINDAN PROTECCIÓN, SUPRESIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA HASTA POR 40 MINUTOS, TIPO DE SALIDA AC NEMA 5–15P, CANTIDAD DE SALIDAS AC 6 SALIDAS AC, 1 PUERTO ETHERNET LAN (RJ-45), VOLTAJE DE ENTRADA DE OPERACIÓN (MIN) 82 V, VOLTAJE DE ENTRADA DE OPERACIÓN (MAX) 148 V, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE SALIDA (MIN) 100 V, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE SALIDA (MAX) 120 V, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60, TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERÍA 8 H, TIEMPO TÍPICO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA 40 MIN, CAPACIDAD DE LA BATERÍA 5 AH, VOLTAJE DE LA PILA 12 V, COLOR DEL PRODUCTO NEGRO, PANTALLA LED, TIEMPO DE RESPUESTA 4 MS, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR), NIVEL DE RUIDO 40 DB, ALARMAS AUDIBLES | PZA | 3
UAH-ELC-279 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN UPS DE LÍNEA INTERACTIVA INTELLIGENT LCD, 1KVA/600W, 1U MONTABLE EN BASTIDOR, 8 HORAS RECHARGE, 3 MINUTOS, STAND-BY, 110V AC ENTRADA, 120V AC SALIDA, SALIDAS: 4 X NEMA 5-15R, 2 X NEMA 5-15R, 4 X NEMA 5-15R, 2 X NEMA 5-15R, TOPOLOGÍA SAI ONDA SINUSOIDAL, 4 BATERÍAS ÁCIDO DE PLOMO SELLADA (SLA), USB, PUERTO SERIAL, GESTIÓN DE RED SNMP GESTIONABLE, ALARMA AUDIBLE, DISYUNTOR, VOLTAJE DE ENTRADA 110 VAC, VOLTAJE DE SALIDA 120 VAC, VALOR NOMINAL DE SOBRETENSIÓN DE ENERGÍA 1030J, PUERTO RJ-11, PUERTO RJ-45, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS, LONGITUD DE CABLE 3.05 METROS, TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO 45°C, TIEMPO DE AUTONOMÍA/ DE RESERVA (CARGA COMPLETA) 3 MINUTOS, TIEMPO DE AUTONOMÍA/ DE RESERVA (A MEDIA CARGA) 13 MINUTOS | PZA | 1
UAH-ELC-280 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE SECCIONADO DE 6 METROS, ESPECIALIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE CCTV, INCLUYE BASE DE CIMENTACIÓN, BRAZO PARA CÁMARA PTZ, TODO EN COLOR NEGRO, CINCO SECCIONES DE POSTE, CADA UNO DE 1.2 M, SECCIONES 1-4 SUPERIORES CON UN DIÁMETRO EN SECCIÓN 87MM Y UN ESPESOR DE PARED DE 2MM, QUINTA SECCIÓN (BASE) CON UN DIÁMETRO DE 127 MM UN ESPESOR DE PARED DE 3MM, CADA SECCIÓN DEL POSTE ESTÁ EQUIPADA CON UN ANILLO A PRUEBA DE AGUA Y CON TUERCA DE AJUSTE, PUERTO DE ACCESO A POSTE: TAPA DE CONEXIONES INFERIOR DE 200MM * 85MM CON UNA TAPA 200MM * 52MM DE LARGO, BARRA: TUBO CUADRADO, LONGITUD 400MM, ANCHO 60 MM, ESPESOR DE PARED 1.5MM, SOPORTE DE CÁMARA PTZ: LONGITUD 420MM, ALTURA 200MM, DIÁMETRO 60MM, ESPESOR DE PARED 2MM, SOPORTE DE LA CÁMARA: SE FORMA UN ORIFICIO DE 18 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE INFERIOR A 350 MM DE LARGO DEL SOPORTE, DONDE UNA BASE TRANSVERSAL CUADRADA DE 100 X 120 MM ESTÁ SOLDADA PARA FIJAR EL GABINETE, BASE: DISCO DE 330 MM DIÁMETRO, 12MM ESPESOR, 4 AGUJEROS DE 22MM, PARARRAYOS: PARTE SUPERIOR DEL SOPORTE CON UN DIÁMETRO DE 8MM, ALTURA DE 100MM | PZA | 8
UAH-ELC-281 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PIRAMIDAL 40X60X60 CON 4 ANCLAS DE 3/4 INCLUYE MANIOBRAS CON GRUA PARA SU COLOCACION | PZA | 8
UAH-ELC-282 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CON MEDIDAS 40 X 40 X 60, INCLUYE MANIOBRAS CON GRUA PARA SU COLOCACION | PZA | 26
UAH-ELC-283 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO 90x60x27 | PZA | 4
UAH-ELC-284 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO 30x30x20 | PZA | 2
UAH-ELC-285 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC PARED GRUESA DE 2 ", INCLUYE PEGAMENTO | ML | 320
UAH-ELC-286 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC PARED GRUESA DE 1 " INCLUYE PEGAMENTO | ML | 320
UAH-ELC-287 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC PARED GRUESA DE 2" INCLUYE PEGAMENTO | ML | 60
UAH-ELC-288 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC PARED GRUESA DE 1" INCLUYE PEGAMENTO | ML | 60
UAH-ELC-289 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK VERTICAL NCS JAGUAR NCS-RL-12-45JL RACK DE 2 POSTES DE 45UR CAPACIDAD DE CARGA DE 400KG UR MARCADAS PREPARADO PARA ANCLAJE EN PISO O TECHO POSTES PARA TORNILLO 12-24 5/8 INCLUYE HERRAMIENTA PARA SU ARMADO NO INCLUYE TORNILLERIA PARA MONTAJE DE ACCESORIOS CUMPLE CON NORMA EIA, FABRICADO EN ACERO CON ACABADO EN COLOR NEGRO TEXTURIZADO, OPCIÓN PARA ANCLAJE AL PISO Y/O TECHO, POSTES O CREMALLERAS PARA TORNILLO DE 12-24, PINTURA DISIPADORA DE ESTÁTICA, UR MARCADAS, CARGA 400 KG, CERTIFICACIONES EIA / ECA - 310 | PZA | 1
UAH-ELC-290 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA MULTICONTACTO HORIZONTAL PDU NCS JAGUAR 1PH-15A-06-515RTSS NCS JAGUAR PARA RACK O GABINETES, ABARCA 1UR CON PROTECCION DE CORRIENTE DE 15 AMPERIOS RESETEABLE 6 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R VOLTAJE VAC 110-127V 50/60HZ, LAS BARRAS MULTICONTACTO DISTRIBUYEN LA ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTEMENTE DE FORMA HORIZONTAL MONTADOS EN LOS RACKS ABIERTOS O GABINETES DENTRO DE IDF"S, MDF"S Y EN CUARTOS DE EQUIPOS O CENTROS DE DATOS, CUENTA CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO, TAMBIEN AYUDA A TENER UN ORDEN DE CONEXIONES ELECTRICAS DENTRO DEL RACK O GABINETE, ESTO PARA EVITAR CABLEADOS EXTENSOS HACIA LOS EQUIPOS, AS UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ESTÁN FABRICADAS EN ACERO CON PINTURA DISIPADORA DE ENERGÍA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, 1UR, VOLTAJE DE 100-127 V.A.C. 50/60HZ, CONFIGURACIONES PARA 6 CONTACTOS NEMA 5-15R, PROTECTOR DE CORRIENTE DE 15 AMPERIOS RESETEABLE, DIMENSIONES DE CONFORMIDAD CON LA NORMA EIA/TIA-310E 1 UR PARA INSTALARSE EN RACKS ABIERTOS O GABINETES DE 19" EIA | PZA | 1
UAH-ELC-291 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA PARA RACK SOLIDA/VENTILADA HASTA 15KG FIJACION LATERAL PARA 1UR. | PZA | 1
UAH-ELC-292 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA CURVA LED SMART TV DE 49”, RESOLUCIÓN 4K 3840 X 2160 PIXELES, FORMATO DE ESCANEO 2160P, COMPATIBLE CON ALEXA, VOLTAJE DE ENTRADA 120 V AC, RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, CONSUMO DE ENERGÍA 115W, CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC), DUPLICACIÓN DE PANTALLA, MODO DE PELÍCULA, HDR10, HYBRID LOG GAMMA (HLG), ATENUACIÓN UHD, ESCANEO PROGRESIVO, ENTRADA DE CONEXIÓN RF, APP SMARTTHINGS, AUTO DEPTH ENHANCER, APAGADO AUTOMÁTICO, BLOQUEO INFANTIL, MODO JUEGO, BÚQUEDA AUTOMÁTICA DE CANAL, PURCOLOR, DIGITAL CLEAN VIEW, AUTO MOTION PLUS, MODO GALERÍA, GOOGLE PLAY, CONNECT SHARE, HIG DYNAMIC RANGE (ALTO RANGO DINÁMICO, HDR), 1 PUERTO USB, 3 PUERTOS HDMI, ETHERNET, LAN INALÁMBRICA, DOLBY DIGITAL PLUS, POTENCIA DE SALIDA RMS 20W | EQUIPO | 1
UAH-ELC-293 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA LED DE 65”, 4K UHD, VIDA SMART, 60HZ, RESOLUCIÓN: 3840 X 2160. FULL ARRAY. MOTION RATE 120; RESPONSE TIME 8MS (GRAY TO GRAY); 300 NITS. DUAL BAND (2.4/5 GHZ). PARENTAL CONTROL. STREAMING: NETFLIX / YOUTUBE / AMAZON. CONECTIVIDAD: 3 HDMI 2.0; 2 USB 2.0; 1 SALIDA DE AUDIO DIGITAL; 1 SALIDA DE AURICULARES / AUDIO; 1 LAN(ETHERNET). WORKS WITH GOOGLE ASSISTANT. AMAZON AVG CERTIFIED ("WORKS WITH AMAZON ALEXA". AUDIO: 10W X 2 DTS VIRTUAL:X. VESA: STANDARD 400 X 300 | EQUIPO | 2
UAH-ELC-294 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE A PARED DE DOBLE BRAZO PARA PANTALLA DE 65 PULGADAS, CUENTA CON 15 GRADOS DE INCLINACIÓN PARA PERMITIR AJUSTAR EL ÁNGULO DE VISIÓN DE FORMA CORRECTA, FABRICADO CON ACERO REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA | PZA | 1
UAH-ELC-295 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DE CARRITO | PZA | 1
UAH-ELC-296 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTENSORES HDMI, HASTA 500 MTS INCLUYE:TRANSMISOR ENS-HE9000T Y RECEPTOR ENS-HE9000R, RESOLUCIÓN HASTA 1080P FUENTES DE ALIMENTACIÓN, TRANSMISIÓN PUNTO A PUNTO DE 500M, TRANSMISIÓN EN CASCADA HASTA 3800M, DISTANCIA DE TRANSMISIÓN 3800M CABLE DE 2 CONDUCTORES (SE RECOMIENDA USAR EL CABLE 12AWG-19AWG), CON 1X SALIDA LOOP HDMI EN EL TRANSMISOR, SOPORTE DE CASCADA DE NIVELES MÚLTIPLES, RESOLUCIÓN HDMI HASTA 1080P, FORMATO DE VIDEO DTV/HDTV:480I/ 480P/ 576I/ 576P/ 720P/ 1080I/ 1080P, VESA: 800X600, 1024X768, 1280X768,1280X960,1280X1024, 1680X1050,1920X1080, 1280X720, 1360X768, 1400X1050, 1280X1024, CONTROL DE PASO IR (CONTROLES REMOTO), FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC12V 1 AMP | PZA | 2
UAH-ELC-297 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE USO RUDO 2 X 10 | ML | 400
UAH-ELC-298 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC PARED GRUESA DE 1 ", INLCUYE PEGAMENTO | ML | 95
UAH-ELC-299 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 1 " INCLUYE: CODOS, CAJAS CUADRADAS, CONECTORES, ABRAZADERAS, COPLE, MONITORES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION , SOPORTARÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL TRABAJO, ELEVACIONES, TRAZO, FIJACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, ESTO ES PARA EL ESPEJO DE CASETA | ML | 82
| Total de | CCTV VOZ Y DATOS
ETAPA LADO CENTRO
SUMA
IVA
TOTAL

## AE-09
ANEXO
AE-09
LISTADO DE INSUMOS (EXPLOSION DE INSUMOS)
LICITACION No.: |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | HOJA :
DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
Materiales
Total de Materiales
Mano de obra
Total de mano de obra
Herramienta
Total de Herramienta
Equipo
Total de equipo
TOTAL DEL REPORTE

## AE-11
ANEXO
AE-11
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS |  | AÑO | 2021 | [5 empty] | IMPORTE TOTAL
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PARTIDA
SUBPARTIDA
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR ACUMULADO

## AE-12.1
ANEXO
AE-12.1
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNAL | CANTIDAD (No. DE JORNALES) | AÑO | 2021 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE12.2
ANEXO
AE12.2
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNADA | JORNADAS | AÑO | 2021 | [5 empty] | SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO

## AE-12.3
ANEXO
AE-12.3
LICITACION No.: | [7 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | FECHA DE TERMINO: |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE A COSTO DIRECTO
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE ADQUISICION Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | AÑO | 2021 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
[5 empty] | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA COMO UN CONCEPTO |  | MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE-12.4
ANEXO
AE12.4
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNADA | JORNADAS | AÑO | 2021 | [5 empty] | SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO