## AT-03
ANEXO
AT-03
LICITACIÓN No. | [7 empty] | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  |  | FECHA :
RELACION DE EQUIPO INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS Y SU UBICACIÓN FISICA
EQUIPO No. | CLASIFICACION O CODIFICACION | NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO |  | CARACTERISTICAS PARTICULARES |  |  |  |  | USO ACTUAL | FECHA DE PUESTO EN SITIO | SITIO DE UBICACION ACTUAL (ENT. FED.) | DISPONIBILIDAD
|  |  |  | MODELO | NUMERO DE SERIE | CAPACIDAD | TIPO DE | POTENCIA DEL |  |  |  | PROPIEDAD | POR COMPROBAR | POR ALQUILAR
[7 empty] | MOTOR | MOTOR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Nota 1: Con estos números se identificará el equipo posteriormente
Nota 2: Se anexan _____ cartas compromiso de arrendamiento con o sin opción a compra y su disponibilidad

## AT-05
ANEXO
AT-05
RELACION DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA
LICITACIÓN No. |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | FECHA :
|  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | MONTO DEL CONTRATO | FECHAS DE INICIACION |  | MONTO EJERCIDO | MONTO POR EJERCER | NOMBRE DEL CONTRATANTE
|  |  | INICIACION | TERMINACION
EL LICITANTE A SU CRITERIO, DEBERÁ RELACIONAR LOS TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE CONCURSAN, QUE SE HAYAN TERMINADO O SE ESTEN EJECUTANDO PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

## AE-01
ANEXO
AE-01
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD |  | COSTO DIRECTO: |  |  | C.D.
Y CARGOS ADICIONALES
* COSTO INDIRECTO = % C.I. X (C.D.) |  | INDIRECTOS (% C.I.= CI/CD) |  |  | = CD * (% CI)
|  | (A) SUBTOTAL 1: |  |  | = CD + CI
* COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C.F. X (C.D.+C.I.) |  | FINANCIAMIENTO ( % C.F.= CF/A ) |  |  | = A * (%CF)
|  | (B) SUBTOTAL 2: |  |  | = A + CF
* CARGO POR UTILIDAD = % C.U. X (C.D. + C.I. + C.F.) |  | UTILIDAD (% CU= CU/B ) |  |  | = B * (% CU)
|  | (C) SUBTOTAL 3: |  |  | = B + CU
CARGOS ADICIONALES (SECODAM 0.50%)=C.A=(0.50%)*(C.D.) |  | (CA) CARGOS ADICIONALES ( %CA * C.D. ) |  |  | = CD * 0.005
IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA [ISN(2.00%)+ISCS(3.00)]= I.M.O.(5.00%)*(Total de Salarios Integrados) |  | (IMO) IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA (% I.M.O. * Total de Salarios Integrados ) |  |  | =(TSI * 0.05 )
(ISN=Impuesto sobre Nómina; ISCS=Impuesto Sustitutivo del Credto al Salario) |  | PRECIO UNITARIO: |  |  | = C+CA+IMO
EJEMPLO

## AE-02
ANEXO
AE-02
ANALISIS DE COSTO BASICO O PRELIMINARES
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
COSTO DIRECTO:

## AE-03
ANEXO
AE-03
LICITACION No. |  |  |  | HOJA:
DE:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
FECHA:
RAZON SOCIAL LICITANTE |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
TABULADOR DE SALARIOS EN JORNADA DE 8 HORAS
No. | CATEGORIAS | SALARIO BASE | FACTOR DE SALARIO REAL | SALARIO REAL
NOTA: | SE ANEXA DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, INFONAVIT, SAR E
INTEGRACION DEL F.S.R. CON IMPORTES.

## AE-03.1
ANEXO
AE-03.1
DETERMINACION DE CUOTAS A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2022 EN FRACCION DECIMAL
ZONA METROPOLITANA
RIESGO PATRONAL DEL 7.58875%
TRABAJADORES HASTA DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD
CLAVE | CATEGORIA | (A) SALARIO DIARIO BRUTO | (B) FACTOR DE SALARIO DIARIO INTEGRADO | (B1) SALARIO DIARIO INTEGRADO | ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | [6 empty] | INVALIDEZ Y VIDA |  | CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ |  | RIESGO DE TRABAJO | SUMAS |  | PORCENTAJES |  | CUOTAS OBRERO PATRONAL
[5 empty] | CUOTA FIJA | DIFERENCIA TRES SMGDF |  | PRESTACIONES EN DINERO |  | PRESTACIONES DE ESPECIE
1 UMA (C)
[5 empty] | PORCENTAJE | (E) 3 UMA
[5 empty] | 16.50% (D) | 4.04% (F) | 1.36% (G) | 0.70% (H) | 0.25% (I) | 1.05% (J) | 0.375% (K) | 1.75% (L) | 0.625% (M) | 3.150% (N) | 1.125% (O) | 7.58875% (P) | Q | R
[5 empty] | PATRÓN | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | PATRÓN | TRAB. | PATRÓN | TRAB.
|  |  |  | A * B | (CxD) | (((A*B)-E)xF) | (((A*B)-E)xG) | (B1*H) | (B1*I) | (B1*J) | (B1*K) | (B1*L) | (B1*M) | (B1*N) | (B1*O) | (B1*P) | D+F+H+J+L+N+P | G+I+K+M+O | Q / (Q+R) | R / (R+Q) | Q + R
NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.35% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios minimos, el tope del seguro de Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 20 veces UMA
Ejemplo

## AE-03.2
ANEXO AE-03.2
ANALISIS DEL FACTOR DE DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp) Y LABORADOS (TI)
PARA LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION
Fecha de Terminación
Fecha de Inicio
DÍAS CALENDARIO
CONCEPTO | MES | DIAS
Enero | 1o.
Febrero | 2o.
Marzo | 3o.
Abril | 4o.
Mayo | 5o.
Junio | 6o.
Julio | 7o.
Agosto | 8o.
Septiembre | 9o.
Octubre | 10o.
Noviembre | 11o.
Diciembre | 12o.
Tp=DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO 2022 | Días Naturales
DIAS NO LABORABLES AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS NO LABORADOS
DIAS DE DESCANSO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
Domingos
FESTIVOS OFICIALES (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
1° de Enero
5 de Febrero
21 de Marzo
1°de Mayo
16 de Septiembre
20 de Noviembre
25 de Diciembre
PRESTACIONES EN TIEMPO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO/LEY DEL SEGURO SOCIAL)
Vacaciones =
Enfermedad no profesional =
DIAS NO LABORABLES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO
Semana santa: 28, 29 y 30 de Marzo
Día Santa Cruz: 3 de Mayo
Dias de Muertos: 1 y 2 de Noviembre
Día de la Guadalupana: 12 de Diciembre
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS Y OTROS) SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO/LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Condiciones Cilmatologicas ( Lluvias y Otros )
Dias no Laborados en el año 2021
DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS PAGADOS
DÍAS CALENDARIO
DÍAS DE AGUINALDO
DÍAS POR PRIMA VACACIONAL
Dias Realmente Pagados al Año
Tp=Días Realmente Pagados al año | =
TI=Días Calendario-Días no Laborados al año
Días Realmente Pagados al año | =
Días Realmente Laborados al año
Tp
TI
=
=

## AE-03.3
ANEXO
AE-03.3
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE LA MANO DE OBRA
CON IMPORTES
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
No. | CLAVE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO BRUTO (SB) | PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 4.521% | SALARIO DIARIO INTEGRADO | CARGO PATRONAL I.M.S.S. | GUARDERIAS 1.00% | RETIRO (S.A.R.) 2.00% | INFONAVIT 5.00% | Ps= TC / SB | FACTOR Tp / TI | FACTOR DE SALARIO REAL = Ps*(Tp/Ti)+(Tp/Ti) | SALARIO REAL = SB * FSR
= (b+d+e+f+g) / a
|  |  |  | a * b | a + b | = AE_03.1 | c * e | c * f | c * g | (b+d+e+f+g) / a | = AE_03.2 | (h*i)+i | a * j
Ejemplo

## AE-04
ANEXO
AE-04
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
HOJA:____ DE ____
MAQUINA |  | REFERENCIA
MARCA |  | FECHA
MODELO |  | CLAVE
EMPRESA |  | FORMULO
DATOS GENERALES
Vm = Valor de mercado (con llantas) | $ | Ponom = Pontencia nominal | H.P.
Pn = Valor de llantas | $ | Tipo de combustible
Vm = Valor de mercado (sin llantas) | $ | Pc = Precios cumbustible | /litro
Vr = Valor de rescate | $ | Fo = Factor de operación
i = Tasa de interés |  | Cc= Capacidad de carter | litros
s = Prima de seguros |  | Tc = Tiempo entre cambio de aceite | horas
Ko = Factor de mantenimiento |  | Fl = Factor de lubricante | /litro
Ve = Vida economica |  | Pa = Precio de aceite | /litro
Hea = Horas efectivas trabajadas por año |  | Vn = Vida económica de llantas | horas
|  | Cco = Coeficiente de combustible | /litro
COSTOS FIJOS
Depreciacion D = (Vm-Vr)/Ve |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
Inversión Im = ((Vm+Vr)/2 Hea))i
Seguro Sm = ((Vm+Vr)/2 Hea))s
Mantenimiento M = KoxD
SUBTOTAL
COSTOS POR CONSUMO
Conbustibles Co = Cco x Ponom x Fo x Pc
Lubricantes Lb = [(FlxPonomxFo)+(Cc/tc)]*Pa
Llantas N = Pn/Vn
SUBTOTAL
OPERACIÓN POR SALARIOS DE OPERACIÓN
Suma de So $ | turno
Operación = Po = Sr/Ht | turno
SUBTOTAL
COSTO HORA MAQUINA |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
$ $ $

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Gerente general
2 | Gerente de producción
3 | Gerente de planeación
4 | Gerente de control
5 | Iguala asesoría legal
6 | Iguala asesoría fiscal
7 | Jefe de depto. Proyectos
8 | Aydte. Depto. Proyectos
9 | Dibujante Depto Proyectos
10 | Jefe de depto. Costos
11 | Aydte. Depto. Costos
12 | Jefe de depto. Programación
13 | Aydte. Depto. Programación
14 | Dibujante Depto Programación
15 | Supte. Gral. Obras locales
16 | Supte. Gral. Obras foráneas
17 | Contador
18 | Jefe Depto de Facturación
19 | Sria. Depto de Facturación
20 | Mozo Depto. Facturación
21 | Jefe Depto compras
22 | Choferes
23 | Almacenista general
24 | Auxiliar almacenista
25 | Mecánico
26 | Veladores
27 | Jefe Depto. Impuestos
28 | Auxiliar Depto. Impuestos
29 | Taquimecanógrafia
30 | Sria. Mecanógrafia
31 | Recepcionista
32 | Mensajero
TOTAL I

## AE-05.1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
II. ALQUILER Y AMORTIZACIONES
1 | Alquiler oficina
2 | Depreciación equipo oficina
3 | Mantenim. Equipo oficina
4 | Alquiler almacén
5 | Depreciación instalación almacén
6 | Depreciación equipo almacén
7 | Mantenim. equipo almacen
8 | Luz oficina y almacén
9 | Teléfono oficina y almacén
10 | Depreciación autos oficina
11 | Mantenimiento autos oficina
12 | Depreciación camionetas oficina
13 | Mantenimiento camionetas oficina
14 | Celular
15 | Fax
TOTAL II
III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO
1 | Registro SIEM
2 | Cuotas Asociaciones profes.
3 | Afiliación a la CMIC
4 | Publicaciones y biblioteca
5 | Seguros automoviles
6 | Seguro camioneta
7 | multipóliza
(robo oficina contenidos, valores
transporte, incendio)
TOTAL III
IV. MATERIALES DE CONSUMO
1 | Combustible automóviles
2 | Combustible camionetas
3 | Impresos oficina
4 | Papelería oficina
5 | Copias heliográficas
6 | Copias xerográficas
7 | Artículos de limpieza
8 | Varios
TOTAL IV

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
V. CAPACITACION Y PROMOCION
1 | Gasto de concurso
2 | Proyectos no realizados
3 | Celebraciones de oficinas
4 | Propaganda
5 | Gastos de consumo
6 | Atención a clientes
7 | Capacitación personal de la empresa
TOTAL V
RESUMEN GASTOS DE INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES
CONCEPTO |  | GASTO ANUAL | %
I | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II | ALQUILERES Y AMORTIZACIONES
II | OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTROS
IV | MATERIALES DE CONSUMO
V | CAPACITACION Y PROMOCION
SUMA INDIRECTOS DE OPERACIÓN
VOLUMEN OBRAS A COSTO DIRECTO ANUAL
PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA

## AE-05.2
ANEXO
AE-05.2
GASTO INDIRECTO DE OBRA
LICITACION No. |  | FECHA |  |  | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONCEPTO |  | MES | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Jefe de Obra
2 | Residente frente 1
3 | Ayudante Residente frente 1
4 | Redidente frente 2
5 | Ayudante Residente frente 2
6 | Redidente frente 3
7 | Ayudante Residente frente 3
8 | Ingeniero topógrafo
9 | Cadenero
10 | Estadalero
11 | Ingeniero laboratorio
12 | Ayudante laboratorio
13 | Jefe administración
14 | Ayudante administrativo
15 | Almacenista general
16 | Chofer
17 | Mecánico
18 | Electricista
19 | Velador
20 | Limpieza grupo 1
21 | En detalles grupo 5
TOTAL I
II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
1 | Jefe de obra
2 | Residentes
3 | Ayudantes
4 | Administrativos
5 | Supervisión
TOTAL II
III. COMUNICACIONES Y FLETES
1 | Télefono de obra
2 | Radio de obra
3 | Fax de obra
4 | Télegrafos
5 | Giros y situaciones
6 | Express

## AE-05. 2
ANEXO
AE-05.2
LICITACION No.: |  | FECHA: | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | IMPORTE | %
I. | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II. | TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
II. | COMUNICACIONES Y FLETES
IV. | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
V. | CONSUMOS VARIOS
VI. | FIANZAS Y SEGUROS
VII. | IMPREVISTOS EN LA OBRA
SUMA INDIRECTOS DE OBRA
COSTO DIRECTO DE OBRA
PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OBRA

## AE-06
ANEXO
AE-06
No. DE LICITACIÓN: |  |  | FECHA DE INICIO: | [6 empty] | HOJA:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: | [9 empty] | DE:
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
ANALISIS POR FINANCIAMIENTO
CONCEPTO |  |  | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | Avance programa del P.V.
B | Avance Acumulado del P.V.
C | Anticipo 30% del P.V.
D | Estimación mensual presentada (A)
E | Amortización Anticipo 30% (-30 X D)
F | Cargos Adicionales (-0.005xD)
G | ICIC (-0.002 x D)
H | Suma Ingresos (C+D+E+F+G)
I | INGRESOS ACUMULADOS
J | Egresos (costo directo + indirectos)
K | EGRESOS ACUMULADOS
L | Diferencia
M | Gasto Financiero
Tasa de Interes (CETES, C.P.P. ó TASA LIDER ) + 10.0%
12 meses
N | Gastos financieros (LxM)
O | GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS
| CARGO FINANCIERO | % C.F.= [ GASTOS FINANCIAROS ACUMULADO/ ( COSTO DIRECTO + INDIRECTOS ) ] X 100 | MESES 1: Valor en %

## AE-10
Dependencia: | DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
Licitación No. | UAEH-LPNO-N1-2022
Obra: | Terminación de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo.
Lugar: | Ciudad Universitaria de Tulancingo.
Ciudad: | Tulancingo, Hgo.
Clave | DESCRIPCIÒN | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con letra | Importe
AESTR-10 | ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFILES LIGEROS TIPO "PTR" DIFERENTES MEDIDAS INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, CARGAS, ACARREOS, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, ELEVACIONES EN FACHADAS A DIFERENTES ALTURAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Kg | 256.49
ALUBSIM | PANEL DE ALUMINIO MARCA HAIDA O SIMILAR COLOR GREY SILVER 4MM. DE ESPESOR, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION CON CINTA NORTON, SELLADO DE JUNTA CON SILICON NEGRO, NIVELACION,PLOMEADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M² | 23.71
ACAB-365 | PANEL DE ALUMINIO MARCA ALBOND O SIMILAR DE 3 MM. DE ESPESOR, COLOR OXIDO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION CON CINTA NORTON, SELLADO DE JUNTA CON SILICON COLOR CAFE, NIVELACION,PLOMEADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M² | 20
ACAB-25 | PISO DE ALFOMBRA TERZA O SIMILAR DE USO RUDO CON BAJO ALFOMBRA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, TIRA MADERA CON CLAVO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M² | 33.42
PLF-21 | ABRIR HUECO EN PLAFON PARA LAMPARAS CUADRADAS O REDONDAS INCLUYE; REFUERZO PERIMETRAL HERRAMIETA Y MANO DE OBRA | Pza | 163
PINT-002 | PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA Y/O MUROS COLOR SEGUN SUPERVICION, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, CARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, APLICACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M² | 52.25
6 | SEÑALETICA
SEÑAL-07 | SEÑALAMIENTO EN GRAN FORMATO SOBRE MATERIAL RIGIDO DIBOND EN MEDIDAS 20 x 20 CM ( EXTINTOR " VINIL BLANCO") INCL: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA | Pza | 10
SEÑAL-50 | SEÑALAMIENTO DE 55 X 20 CM CON IMPRESION DIRECTA SOBRE PANEL DE ALUMINIO SILVER CEPILLADO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA | Pza | 28
SEÑAL-51 | SEÑALAMIENTO DE 40 X 12.5 CM CON IMPRESION DIRECTA SOBRE PANEL DE ALUMINIO SILVER CEPILLADO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA | Pza | 14
SEÑAL-52 | SEÑALAMIENTO DE 30 X 10 CM ( RUTA EVACUACION DERECHA ) CON IMPRESION DIRECTA SOBRE PANEL DE ALUMINIO SILVER CEPILLADO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA | Pza | 10
SEÑAL-53 | SEÑALAMIENTO DE 30 X 10 CM ( RUTA EVACUACION IZQUIERDA ) CON IMPRESION DIRECTA SOBRE PANEL DE ALUMINIO SILVER CEPILLADO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA | Pza | 10
SEÑAL-54 | SEÑALAMIENTO DE 17.5 X 17.5 CM ( NO FUMAR ) CON IMPRESION DIRECTA SOBRE PANEL DE ALUMINIO SILVER CEPILLADO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA | Pza | 11
SEÑAL-56 | SEÑALAMIENTO DE 30 X 36.5 CM (QUE HACER EN CASO DE INCENDIO ) CON IMPRESION DIRECTA SOBRE PANEL DE ALUMINIO SILVER CEPILLADO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA | Pza | 2
SEÑAL-57 | SEÑALAMIENTO DE 25 X 16 CM ( SALIDA EMERGENCIA ) CON IMPRESION DIRECTA SOBRE PANEL DE ALUMINIO SILVER CEPILLADO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA | Pza | 2
SEÑAL-58 | SEÑALAMIENTO DE 15 X 15 CM ( ALARMA ) CON IMPRESION DIRECTA SOBRE PANEL DE ALUMINIO SILVER CEPILLADO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA | Pza | 4
SEÑŸAL-60 | SEÑALAMIENTO DE 30 X 20 CM ( ESCALERA DE EMERGENCIA ) CON IMPRESION DIRECTA SOBRE PANEL DE ALUMINIO SILVER CEPILLADO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA | Pza | 2
7 | HERRERIA Y CANCELERIA
AESTR-10 | ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFILES LIGEROS TIPO "PTR" DIFERENTES MEDIDAS INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, CARGAS, ACARREOS, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, ELEVACIONES EN FACHADAS A DIFERENTES ALTURAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Kg | 50
CH004 | CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EN 3" CON CRISTAL TINTEX DE 6 MM DE ESPESOR FIJADA C/TAQUETES Y TORNILLOS SEGUN PLANOS, INCLUYE; suministro y colocacion, FLETE A LA OBRA Y MANIOBRA. | M² | 65
HYC-048 | CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO TINTEX DE 9MM ESPESOR CON ZOCLO HERCULITE DE ALUMINIO, INCLUYE; suministro y colocacion HERRAJES PARA FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M² | 176.15
CH010 | BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE SATINADO, HERRALUM COMENZA, DE 1.00 M. DE ALTURA. PASAMANOS DE 2" DIAM, POSTES DE 1-1/2", LARGUEROS DE 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, , HERRAJES, FIJACION, MANO DE OBRA | M | 28.53
CH010-A | PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE HERRALUM COMENZA, DE 0.20 M. DE ALTURA. PASAMANOS TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DIAM, POCK-UNION DE 0.075 M, POSTE OMEGA DE 0.075 M. SOBRE MURO DE BLOCK O TABIQUE A DIFERENTES ALTURAS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,MATERIALES, HERRAJES, FIJACION, MANO DE OBRA | M | 51.52
HYC-050 | PUERTA PT-1, 1.20 X 2.20 MTS DE CRISTAL TEMPLADO TINTEX DE 9MM DE ESPESOR FIJADO CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLES, BISAGRA HIDRAULICA, CERRADURA CON CONTRA CHAPA Y JALADERA TIPO "H", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 12
HYC-050A | PUERTA PT-2, 1.00 X 2.20 MTS DE CRISTAL TEMPLADO TINTEX DE 9MM DE ESPESOR FIJADO CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLES, BISAGRA HIDRAULICA, CERRADURA CON CONTRA CHAPA Y JALADERA TIPO "H", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 4
HYC-065 | PUERTA PT-4, 2.00 X 2.20, 2H, MTS DE CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 9MM DE ESPESOR FIJADO CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLES, BISAGRA HIDRAULICA, CERRADURA CON CONTRA A HOJA OPUESTA Y JALADERA TIPO "H", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 1
HYC-054 | PUERTA DE EMERGENCIA PT-5 DE 2.00 X 2.20 MTS CON CRISTAL TEMPLADO TINTEX VERDE DE 9MM, HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, BISAGRA HIDRAULICA, BARRA ANTIPANICO TIPO VERTICAL, CERRADURA A PISO,INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 3
HYC-065A | PUERTA PT-6, 1.60 X 2.20, 2H, MTS DE CRISTAL TEMPLADO TINTEX DE 9MM DE ESPESOR, FIJADO CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, BISAGRA HIDRAULICA, CERRADURA CON CONTRA A HOJA OPUESTA Y JALADERA TIPO "H", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
HYC-065B | PUERTA PT-7, 2.40 X 2.20, 2H, MTS DE CRISTAL TEMPLADO TINTEX DE 9MM DE ESPESOR FIJADO CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, BISAGRA HIDRAULICA, CERRADURA CON CONTRA A HOJA OPUESTA Y JALADERA TIPO "H", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 1
HYC-96 | PUERTA PAC-1, PUERTA ACUSTICA FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MARCO CON SELLO AISLANTE DE NEOPRENO, CRISTAL CLARO DOBLE, CON ENCAPSULADO AISLANTE DE RUIDO, MARCO DE ALUMINIO, CERRADURA INTEGRADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
HYC-95 | CANCELERIA DE ALUMINIO VENTANA DE 1.20 X 1.40 MTS. FIJA LINEA ESPAÑOLA EN DOBLE ACRISTALAMIENTO DUO-VENT QUE ASEGURAN UN AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
HYC-070 | TELA MOSQUITERO PARA PROTECCION DE VENTANAS INCLUYE; SUMINISTRO COLOCACION, FIJACION HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M² | 1.94
HYC-003 | PELICULA DE PRIVACIDAD, TIPO BLANCO ESMERILADO, APLICADO SORE VIDRIO DE CANCELERIA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M² | 77.5
HYC-052 | FRANJA DE 0.20 A 0.60 CM ANCHO, CON LOGOTIPO "GARZA" DE PELICULA DE PRIVACIDAD, TIPO BLANCO ESMERILADO, APLICADO SOBRE VIDRIO DE CANCELERIA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 177.48
HCY-185 | REPARACION DE PANEL DE ALUMINIO INCLUYE; MATERIALES, TRAZOS, CORTES, DE MATERIAL DAÑADO, COLOCACION DE NUEVO PANEL, APLICACION DE SELLADOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M² | 12.5
8 | CARPINTERIA
CRP-20 | PUERTA PL, DE 0.80 A 1.00 x 2.20 M. FABRICADA DE BASTIDOR DE MADERA DE 32 MM, FORRADA CON LAMINA LISA GALVANIZADO ACABADO TIPO POLIESTER, INCLUYE MARCO DE PERFIL ALUMINIO NATURAL DE 3" BISAGRAS GALVANIZADA DE 3" , CERRADURA PHILLIPS, SUMINISTRO DE MATERIALES, CARGAS, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PLOMEADO, NIVELADO, , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 7
HYC-206 | PUERTA PL-2H, DE 1.35 x 2.20 M. EN 2 HOJAS DE 0.90 X Y 0.45 M ABATIBLES Y PASADOR A PISO FABRICADA DE BASTIDOR DE MADERA DE 32 MM, FORRADA CON LAMINA LISA GALVANIZADO ACABADO TIPO POLIESTER, INCLUYE MARCO DE PERFIL ALUMINIO NATURAL DE 3" BISAGRAS GALVANIZADA DE 3" , CERRADURA PHILLIPS, SUMINISTRO DE MATERIALES, CARGAS, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PLOMEADO, NIVELADO, , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 1
HYC-122 | COLOCACION DE PUERTA DE 0.80 A 1.10 x 2.20 M.( EXISTENTE ) FABRICADA DE BASTIDOR DE MADERA DE 32 MM, FORRADA CON LAMINA LISA GALVANIZADO ACABADO TIPO POLIESTER, INCLUYE MARCO DE PERFIL ALUMINIO NATURAL DE 3", CARGA ACARREO A LUGAR DE COLOCACION, FIJACION, SELLADOR HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 1
HYC-102 | TOPE PARA PUERTA MODELO CABEZA DE GANSO INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJACION, HERRAMIENTA Y MANODE OBRA. | Pza | 42
11 | INSTALACION ELECTRICA
SALIDA DE LUMINARIAS
LUM-21 | LUMINARIA AZMID CAT. 40PANLED 065 MVB PARA INTERIOR CON LAMPARA LED40W100-240V 3000LM, MARCA TECNOLITE O SIMILAR,INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 190
LUM-59 | LUMINARIA MODELO "COLINA I" DE 4 WATTS CAT. HLED-116/AL, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, INCLUYE;, SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 46
LUM-62 | LUMINARIA MOD. "OPORTO" DE 34 WATTS CAT. 34ESTLED 236 V656 MARCA TECNOLITE O SIMILAR, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, DE MATERIALES, CONEXIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
LUM-23 | LUMINARIA MODELO RE1098BBNB CON LAMPARA LITEPAD RED LED 25W 4000K 127-220 BCO,MARCA CONSTRULITA O SIMILAR, INCLUYE;, SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 141
LUM-52 | LUMINARIA MODELO RE1096BBCB CON LAMPARA LITEPAD RED LED 12W 4000K 127-220 BCO,MARCA CONSTRULITA O SIMILAR, INCLUYE;, SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 22
LUM-150 | SENSOR DE MOVIMIENTO MARCA VOLTECK O TECNOLITE O SIMILAR, PARA 800 WATTS 127V 60HZ, DE 0G A 360G , 10M+- 1.0 MTS. INCLUYE; SUMINISTRO COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 31
12 | VOZ Y DATOS
BYD-014 | DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACTIVO DE CONECTIVIDAD LAN :ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SITIO FINAL DEL EQUIPO: CISCO CATALYST WS-C2960X-48LPS-L 48 ETHERNET 10/100/1000 WITH UPLINKS 4 SFP AND LAN BASE LAYER 2 A 370W. INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA | Pza | 7
BYD-070 | DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACTIVO DE CONECTIVIDAD: ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SITIO FINAL DEL EQUIPO: CISCO CATALYST C9200-48P-A; 48 ETHERNET 10/100/1000 PORTS FULL POE+ WITH C9200-NM-4G 4X 1G NETWORK MODULE; FIXED AND POWER SUPPLY PWR-C5-1KWAC: NETWORK ADVANTAGE. INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 1
BYD-071 | DESCRIPCIÓN: ENLACE DE FIBRA ÓPTICA USO EXTERNO:ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 600 METROS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO USO EXTERNO DE 3 PARES 9/125 MICRAS, TERMINACIÓN LC-LC EN CHAROLA, INCLUYE ACCESORIOS EN AMBAS PUNTAS (DISTRIBUIDOR, ACOPLADORES, MANGAS, PIGTALS, ETC.). 2 LC TO LC MONOMODO DUPLEX PATCH CORD, 1.6MM JACKETED CABLE (ONE DUPLEX LC CONNECTOR ON EACH END) – 9/125?M. 3MTS:DOCUMENTACIÓN: MEMORIA TÉCNICA IMPRESA Y DIGITAL. INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 1
BYD-020 | DESCRIPCIÓN: MÓDULO DE CONECTIVIDAD:ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SITIO FINAL DE: CISCO 1000BASE-LX/LH LONG WAVELENGTH; RUGGED OPERATES ON 9 ?M MONOMODO FIBER. GLC-LX-SM-RGD. INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
BYD-016 | DESCRIPCIÓN: APARATO TELEFONIA IP :ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SITIO FINAL DEL EQUIPO: MARCA FANVIL MOD X3U, TELÉFONO IP EMPRESARIAL, 6 LÍNEAS SIP, LCD A COLOR, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 15
BYD-013 | DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGIA; ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL DEL EQUIPO: SMT1000RM2UC. APC SMART-UPS 1SAI SMART-UPS MARCA APC MODELO SMT1000RM2UC 1000 VA LCD RM 2U 120 V CON SMARTCONNECT, CAPACIDAD ELÉCTRICA DE SALIDA 700 VATIOS / 1.0KVA, ALTURA DE RACKS 2U, CONEXIONES DE SALIDA (6) NEMA 5-15R (BATERÍA DE RESERVA), VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL 120V, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120V, TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA NEMA 5-15P, LONGITUD DE CABLE 2.4METROS, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
BYD-072 | DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGIA:ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL DEL EQUIPO: EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGÍA, NUM. DE PARTE SMC1500-2U. APC SMART-UPS 1500VA USB & SERIAL RM 2U 120V. APC SMART-UPS,480 WATTS /1500 VA, CENTRADA 120V,/SALIDA 120V, NEMA 5-15; INTERFAZ PORT DB-9 RS-232, SMARTSLOT, USB, ALTURA DEL RACK 2 UR. INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA" | Pza | 1
BYD-061 | DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACTIVO DE CONECTIVIDAD TIPO CONTROLADORA INALAMBRICA ;ESPECIFICACIONES:SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SITIO FINAL DEL EQUIPO: CISCO CATALYST 9800-L WIRELESS CONTROLLER- COPPER UPLINK, SOLN SUPP 8X5XNBD CISCO CATALYST 9800 SERIES WIRELESS CONTROLLER DTLS LICENCE; INCLUYE :ACCESORIOS DE MONTAJE EN RACK. SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA." | Pza | 1
BYD-015 | DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACTIVO DE CONECTIVIDAD TIPO ACCESS POINT. ESPECIFICACIONES:SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SITIO FINAL DEL EQUIPO: CISCO 3802CAP-3802I-N-K9; IOS SWAP3800-RCOVRY-K; CON-SNT-3802I. INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE EN MURO Y PLAFÓN. INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | Pza | 14
BYD-073 | DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACTIVO DE CONECTIVIDAD: ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO DEL EQUIPO: CISCO CATALYST C9300-24S-A; 24X 1G SFP WITH MODULAR UPLINKS C9300-NM-8X (CATALYST 9300 SERIES 8X 10G NETWORK MODULE); DEFAULT AC POWER SUPPLY 715W AC.CONMUTADOR DE ENLACE ASCENDENTE MODULAR 24X 1G SFP, DEFAULT AC POWER SUPPLY 715 W AC, CAPACIDAD DE CONMUTACION 208GBPS, APILAMIENTO DE ANCHO DE BANDA 688 GBPS; INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 1
BYD-021 | SERVICIO DE CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA, DE LOS EQUIPOS DE TELEFONIA MODELOS X3U, AP´S MODELOS 3802, CONTROLADORA 3504 Y SWITCH 2960 Y 9200. INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 1
UAH-TEL-05 | SISTEMA DE TRIERRA FISICA: Especificaciones, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA DATOS EN EL SITE, COMPUESTA DE ACOMETIDA EN DELTA VARILLAS COPERWELD CON SOLDADURA CADWELD Y CABLE DE 1/0 CON FORRO DE POLIETILENO CON UNA LONGITUD MAXIMA DE 35 M. REMATADO EN UNA BARRA DE COBRE DE 30X10X 1/4" CON BARRILES AISLADORES DE 500 KOHMS / V Y ZAPATAS DE CAÑON LARGO PARA CABLE, MEDIDO CON EQUIPO TERROMETRO PARACERTIFICAR LA LECTURA A UN VALOR MAXIMO DE IMPEDANCIA DE 5 OHMS, INCLUYE, BARRA AISLADA EN RACK Y OBRA CIVIL NECESARIA, Documentacion; ENTREGA DE MEMORIA TECNICA IMPRESA I DIGITAL. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | Pza | 1
13 | CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION ( CCTV )
CCTV-150 | EQUIPO NVR DE 12 MEGAPIXEL (4K), 62 CANALES, 8 BAHIAS DE DISCO DURO 2 PUERTOS DE RED, SOPORTA RAID CON HOT SWAP , HDMI EN 4K, MARCA HIKVISION MOD DS-9664NI-I8 64 CANALES,IP, INCLUYE 5 DD DE 6 TB CADA UNO. SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 1
CCTV-159 | SWITCH NO ADMINISTRABLE 24 PUERTOS POE+ 100 MBPS, MARCA HIKVISION MOD DS-3E03-26PE SWITCH POE 250 MTS LARGA DISTANCIA, 2 PUERTOS SFP, 2 PUERTOS GIGABIT, 370 WATTS TOTAL. INCLUYE; SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA EN SITIO FINAL DEL EQUIPO, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 3
CCTV-152 | CÁMARA TIPO DOMO IP 8 MEGAPIXEL (4K), MARCA HIKVISION MOD DS-2CD2183G0-IS SERIE PRO, 30 MTS IR EXIR, EXTERIOR IP67, IK10, LENTE 2.8 MM, WDR 120 DB, POE, AUDIO Y ALARMAS.SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCA EN SITIO FINAL DEL EQUIPO, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | Pza | 49
CCTV-160 | NODO DE RED DE DATOS, COMPONENTES: CABLEADO ESTRUCTURADO EIA/TIA 568 CAT6 MARCA PANDUIT INCLUYE UTP PARA TRABAJAR 1 GBPS EN COBRE. DOCUMENTACION QUE SE ENTREGARA: MEMORIA TECNICA IMPRESA, INSTALACION DE MATERIALESCOMO 16 PACH PANEL PANDUIT DE 24 PUERTOS, 710 JACK MODULAR HEMBRA PANDUIT CAT6 RJ-45, 355 FACE PLATE BLANCA DUPLEX MARCA PANDUIT CAT6, 19 ORGANIZADOR HORIZONAL DOBLE MARCA PANDUIT, 6 ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE PANDUIT, CORDONES DE PARCHEO MARCA PANDUIT CAT6 TERMINADOS DE FABRICA 2 Y 3 MTS., 3 RACKS PANDUIT (CMR19X84), 3 BARRAS DE TIERRA FISICA MONTADAS EN RACK, INCLUYE:SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CONEXION, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Sal | 5
CCTV-157 | RACK DE 2 POSTES DE 19", 24 UNIDADES DE ACERO BASE "L" PARA ANCLAR A PISO, INCLUYE; 2 KIT ORGANIZADOR VERTICAL DE CABLE DOBLE PARA RACK ABIERTO , 3 ORGANIZADORES DE CABLES HORIZONTAL 19" CON CUBIERTA METALICA, 1U Y 3 CHAROLAS PARA RACK DE 19", 34 CM DE PROFUNDIDAD, 2U, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION,FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 1
CCTV-161 | BARRA MULTICONTACTOS MARCA CIBERPOWER MODELO PDU15B2F12R CON 14 SALIDAS DE 125V/15A, CONTACTOS TIPO NEMA; INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | Pza | 1
CCTV-155 | NODO ESPEJO DE CCTV, INCLUYE; COMPONENTES: CABLEADO ESTRUCTURADO EIA/TIA 568 CAT 6 MARCA PANDUIT PARA TRABAJAR 1 GBPS EN COBRE, SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA SU FUNCIONAMIENTO, INCLUYE 4K X 2K EXTENSION HDMI Y USB HASTA 60 MTS, CABLE HDMI NECESARIO PARA COMUNICACION DE GRABADOR A PANTALLA, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | Pza | 1
CCTV-156 | PANTALLA PLANA TV LED 32" SMART HD COLOR MARCA SAMSUNG VPN LH32BETBLGKXZX CON 2 PUERTOS HDMI CONTROL REMOTO, 1 PUERTO ETHERNET, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | Pza | 1
CCTV-153 | FUENTE DE PODER 11-15 VCD 20A, CON FILTRO CONTRA INTERFERENCIA ELECTROMAGNETICA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | Pza | 1
CCTV-154 | CABLE UTP CAT5E DE USO EN INTERIOR, CERTIFICADO UL CM Y RoSH, CON AISLAMIENTO PVC, INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | M | 65
15 | AIRE ACONDICIONADO
AA-001 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT ( EVAPORADORA Y CONDENSADORA ) CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 1.5 TR ( 18,000 BTU/HR ) MARCA TRANE O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO, ARMADO, MONTAJE, BARRENOS, FIJACION, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES ELECTROMECANICAS, PRUEBAS DE OPERACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | Pza | 6
AA-010 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT ( EVAPORADORA Y CONDENSADORA) CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 2 T.R. ( 24,000 BTU) MARCA TRANE O SIMILAR INCLUYE SUMINISTRO, ARMADO, MONTAJE, BARRENOS, FIJACION, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES ELECTROMECANICAS, PRUEBAS DE OPERACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA | Pza | 1
AA-020 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO Y/O TIPO CASSETTE, ( EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 3 TR ( 36,000 BTU'S )FRIO Y CALOR, CON CONTROL REMOTO PARA OPERARA A 220 V/1F/60 HZ, MARCA TRANE O SIMILARINCLUYE; REFRIFGERANTE, FLETES, ACARREOS, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE, PRUEBAS , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | Pza | 5
AA-020B | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO Y/O TIPO CASSETTE, ( EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 4 TR ( 48,000 BTU'S )FRIO Y CALOR, CON CONTROL REMOTO PARA OPERARA A 220 V/1F/60 HZ, MARCA TRANE O SIMILARINCLUYE; REFRIFGERANTE, FLETES, ACARREOS, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE, PRUEBAS , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | Pza | 3
AA-021 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO Y/O TIPO CASSETTE, ( EVAPORADORA Y CONDENSADORA), CON CAPACIDAD DE 5 TR ( 36,000 BTU'S ) FRIO Y CALOR, CON CONTROL REMOTO PARA OPERAR A A 220 V/1F/60 HZ, MARCA TRANE O SIMILAR INCLUYE; REFRIFGERANTE, FLETES, ACARREOS, COLOCACION, CONEXION, ARRANQUE, PRUEBAS , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | Pza | 5
AA-153 | EXTRACTOR VENTILADOR HELICONCENTRIFUGO, MARCA SOLER & PALAU, Modelo TD-Silent 1000/200, CON UN CAUDAL DE DESCARGA DE 598 CFM A UNA VELOCIDAD DE 2427 RPM, INCLUYE; SUMINISTRO COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 2
AA-150 | SOPORTE A BASE DE VARILLA ROSCADA, PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, FIJACION A MURO O LOSA CON TAQUETE, TUERCAS, ROLDANAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 22
ELE-722-1 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO SQUARE D' DE QO 2 X 10 A 2X40 AMP. INCLUYE: SUM. Y COL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 22
ELE-AA-04 | CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 19 MM ( 3/4") DE DIAM. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANIOBRAS, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 22
ELE-AA-05 | CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 19 MM ( 3/4") DE DIAM. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANIOBRAS, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 22
ELE-722 | CENTRO DE CARGA SQUARE D' CAT No. QOD-2 O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, COLOCACION, FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 22
IE-320 | TUBO LICUATITE DE 19 MM (3/4") DE DIAM METÁLICO FLEXIBLE CON RECUBRIMIENTO PLÁSTICO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS, INSTALACIÓN, MANIOBRAS, FIJACIÓN, CONEXIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 105
IE-330 | CONDULET OVALADO CROUSE HINDS TIPO "LB" "LR" "LL" "OC" DE 19 MM CON TAPA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 10
IE-332 | CONDULET RECTANGULAR CROUSE HINDS TIPO "FS" 13 MM CON TAPA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 5
IE-333 | CONDULET RECTANGULAR CROUSE HINDS TIPO "FS" 19 MM CON TAPA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 5
IE-334 | CONDULET RECTANGULAR CROUSE HINDS TIPO "FS" 25 MM CON TAPA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 2
16 | LIMPIEZAS
AL046 | LIMPIEZA GRUESA DE OBRA INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIALES A LA PRIMERA ESTACION EN UN RADIO NO MAYOR DE 20 M. Y T.L.N.P.S.C.E. | M² | 1855
UAH-ALB-126 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M² | 3839.52
UAH-ALB-125 | LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO. INCL., LAVAR CON CEPILLO Y AGUA, MATERIALES, MANO DE O OBRA Y HERRAMIENTA. | Pza | 17
LPZA-100 | LIMPIEZA DE FACHADA DE PANEL DE ALUMINIO INCLUYE; MATTERIALES, NECESARIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M² | 676.54
LIMP-050 | LIMPIEZA DE FACHADA TIPO NEOCANTERA, LAVADO A PRESION CON EQUIPO, APLICACION DE REPELENTE A LA HUEMDAD, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION DE SELLADOR, RETIRO DE SOBRANTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M² | 45.5
LPZA-23 | LIMPIEZA DE FACHADA DE CRISTAL TEMPLADO HASTA 5MT ALTURA INCLUYE, MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M² | 31.9
17 | JARDINERIA
DESJR-01 | DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE PASTO ALFOMBRA Y 20 CM DE TIERRA VEGETAL, INCLUYE, AFLOJE, RETIRO, ACOPIO, CARGA ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M² | 73
DESJR-02 | REUBICACION DE ASPERSOR PRO SPRAY MARCA HUNTER CON BOQUILLA , INCLUYE; DESCONEXION DE LINEA, RESGUARDO, COLOCACION, EN SU NUEVA UBICACION, PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 10
JARD-120 | REUBICACION DE TUBERIA DE HASTA 2" DE DIAM, SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE; DESCONEXION, CORTES, VUELTA A CONEXION, MATERIALES NECESARIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 4
RGO-07 | ASPERSOR PRO SPRAY MARCA HUNTER CON BOQUILLA RAIN BIRD 18 VAN CON ALCANCE DE RIEGO DE 0.00 A 6.0 MTS Y DISTRIBUCION RADIAL DE 0G A 360G. INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERALES, CONEXION, COLOCACION, PRUEBAS, PROGRAMACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | Pza | 15
RGO-01 | TUBO PLUS DE 2" DE DIAM, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, INSTALACION CON TERMOFUSION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 50
RGO-01A | TUBO PLUS DE 1" DE DIAM, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, INSTALACION CON TERMOFUSION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 25
RGO-06 | SALIDA DE ASPERSOR FORMADO CON TEE DE 2" DIAM, Y REDUCCION BUSHING DE 2 1/2 A 1/2" , TUBO PLUS DE 1/2" CODO PLUS DE 1/2" Y CONECTOR MACHO PLUS DE 1/2" | Pza | 15
RGO-03 | CODO PARA TUBO PLUS DE 90G X 2" DE DIAM, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, INSTALACION CON TERMOFUSION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 5
RGO-05 | CODO PARA TUBO PLUS DE 45G X 2" DE DIAM, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, INSTALACION CON TERMOFUSION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 5
RGO-60 | TEE TUBOPLUS DE 51MM ( 2" ) DIAM. INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION FIJACION CONEXION HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 15
RGO-62 | REDUCCION BUSHING PARA TUBO PLUS DE 63 A 13 MM ( 2" A 1/2" ) DIAM. INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION FIJACION CONEXION HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 15
JARD-003 | PASTO TIPO ALFOMBRA, INCLUYE: MATERIALES, CARGA, ACARREO, COLOCACION, INCORPORACION DE AGUA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M² | 700
RGO-50 | POLIDUCTO NEGRO DE 1" DE DIAM, INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 110
RGO-51 | POLIDUCTO NEGRO DE 1/2" DE DIAM, INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 29.6
RGO-52 | CONEXION A LINEA A.P. CON 1.3 MTS TUBOC CU 1" DIAM, 2 CODO CU 90G x 1", 1 COPLE CU SOLDA 1", 1 CONECTOR CDA INT 1" , 1 CONECTOR ESPIGA PVC 1", 2 ABRAZDERA SIN FIN 1", INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 1
RGO-53 | SALIDA PARA RIEGO CON LLAVE DE NARIZ DE 1/2" DIAM. 0.50 MT TUBO GALV. 1/2" DIAM. 2 TEE GALV. 1", 2 REDUCCION GALV. 1 X 1/2", 1 NIPLE GALV CDA CORRIDA 1",2 CONECTOR ESPIGA PVC 1" DIAM, 1 CONECTOR ESPIGA PVC 1/2" DIAM, 1 ABRAZADERA SINFIN 1/2",2 ABRAZADERA SINFIN 1", 1 CODO GALV. 90G X 1/2" DIAM., INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, ATRAQUE DE 20X20X20 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 1
RGO-54 | SALIDA PARA RIEGO CON LLAVE DE NARIZ DE 1/2" DIAM. 0.70 MT TUBO GALV. 1/2" DIAM. 2CODO GALV 90GX1/2"DIAM, 1 CONECTPOR ESPIGA PVC 1/2" DIAM, ,1 ABRAZADERA SINFIN 1/2", INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, ATRAQUE DE C 20X20X20 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 3
RGO-55 | DESVIACION PARA RIEGO CON 1 TEE GALV 1" DIAM, 3 CONECTOR ESPIGA PVC 1" DIAM, 3 ABRAZADERA SIN FIN 1" INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 1
RGO-56 | DESVIACION PARA RIEGO CON 1 TEE GALV 1" DIAM, 1 CONECTOR ESPIGA PVC 1" DIAM, 1 ABRAZADERA SIN FIN 1", 2 REDUCCION GALV 1" A 1/2" DIAM, 2 CONECTOR ESPIGA PVC 1/2",2 ABRAZADERA SINFIN 1/2". INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 1
RGO-57 | SALIDA PARA RIEGO CON LLAVE DE NARIZ DE 1/2" DIAM. 0.60 MT TUBO GALV. 1/2" DIAM. 1 TEE GALV. 1", 1 REDUCCION GALV. 1 X 1/2", 2 CONECTOR ESPIGA PVC 1" DIAM, 2 ABRAZADERA SINFIN 1", 2 CODO GALV. 90G X 1/2" DIAM., INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 1
RGO--58 | CONEXION DE LLEGADA A CISTERNA CON 2 CODO PLUS DE 90G X 1" DIAM, 2 CONECTOR CDA EXT PLUS 1" , 1 VALVULA DE ESFERA ROSCABLE 1" DIAM, 1 CONECTOR ESPIGA PVC 1" DIAM, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 1
RGO-59 | RELEVADOR RAIN BIRD MOD PSR110220 PARA MOTOR DE 2-5 HP 120-240V, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PROGRAMACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | Pza | 1
SUBTOTAL
IVA
TOTAL

## AE-09
ANEXO
AE-09
LISTADO DE INSUMOS (EXPLOSION DE INSUMOS)
LICITACION No.: |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | HOJA :
DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
Materiales
Total de Materiales
Mano de obra
Total de mano de obra
Herramienta
Total de Herramienta
Equipo
Total de equipo
TOTAL DEL REPORTE

## AE-11
ANEXO
AE-11
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS |  | AÑO | 2022 | [5 empty] | IMPORTE TOTAL
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PARTIDA
SUBPARTIDA
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR ACUMULADO

## AE-12.1
ANEXO
AE-12.1
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNAL | CANTIDAD (No. DE JORNALES) | AÑO | 2022 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE12.2
ANEXO
AE12.2
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNADA | JORNADAS | AÑO | 2022 | [5 empty] | SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO

## AE-12.3
ANEXO
AE-12.3
LICITACION No.: | [7 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | FECHA DE TERMINO: |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE A COSTO DIRECTO
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE ADQUISICION Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | AÑO | 2022 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
[5 empty] | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA COMO UN CONCEPTO |  | MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE-12.4
ANEXO
AE12.4
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNADA | JORNADAS | AÑO | 2022 | [5 empty] | SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO