## AT-03
ANEXO
AT-03
LICITACIÓN No. | [7 empty] | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  |  | FECHA :
RELACION DE EQUIPO INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS Y SU UBICACIÓN FISICA
EQUIPO No. | CLASIFICACION O CODIFICACION | NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO |  | CARACTERISTICAS PARTICULARES |  |  |  |  | USO ACTUAL | FECHA DE PUESTO EN SITIO | SITIO DE UBICACION ACTUAL (ENT. FED.) | DISPONIBILIDAD
|  |  |  | MODELO | NUMERO DE SERIE | CAPACIDAD | TIPO DE | POTENCIA DEL |  |  |  | PROPIEDAD | POR COMPROBAR | POR ALQUILAR
[7 empty] | MOTOR | MOTOR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Nota 1: Con estos números se identificará el equipo posteriormente
Nota 2: Se anexan _____ cartas compromiso de arrendamiento con o sin opción a compra y su disponibilidad

## AT-05
ANEXO
AT-05
RELACION DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA
LICITACIÓN No. |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | FECHA :
|  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | MONTO DEL CONTRATO | FECHAS DE INICIACION |  | MONTO EJERCIDO | MONTO POR EJERCER | NOMBRE DEL CONTRATANTE
|  |  | INICIACION | TERMINACION
EL LICITANTE A SU CRITERIO, DEBERÁ RELACIONAR LOS TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE CONCURSAN, QUE SE HAYAN TERMINADO O SE ESTEN EJECUTANDO PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

## AE-01
ANEXO
AE-01
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD |  | COSTO DIRECTO: |  |  | C.D.
Y CARGOS ADICIONALES
* COSTO INDIRECTO = % C.I. X (C.D.) |  | INDIRECTOS (% C.I.= CI/CD) |  |  | = CD * (% CI)
|  | (A) SUBTOTAL 1: |  |  | = CD + CI
* COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C.F. X (C.D.+C.I.) |  | FINANCIAMIENTO ( % C.F.= CF/A ) |  |  | = A * (%CF)
|  | (B) SUBTOTAL 2: |  |  | = A + CF
* CARGO POR UTILIDAD = % C.U. X (C.D. + C.I. + C.F.) |  | UTILIDAD (% CU= CU/B ) |  |  | = B * (% CU)
|  | (C) SUBTOTAL 3: |  |  | = B + CU
CARGOS ADICIONALES (SECODAM 0.50%)=C.A=(0.50%)*(C.D.) |  | (CA) CARGOS ADICIONALES ( %CA * C.D. ) |  |  | = CD * 0.005
IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA [ISN(2.00%)+ISCS(3.00)]= I.M.O.(5.00%)*(Total de Salarios Integrados) |  | (IMO) IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA (% I.M.O. * Total de Salarios Integrados ) |  |  | =(TSI * 0.05 )
(ISN=Impuesto sobre Nómina; ISCS=Impuesto Sustitutivo del Credto al Salario) |  | PRECIO UNITARIO: |  |  | = C+CA+IMO
EJEMPLO

## AE-02
ANEXO
AE-02
ANALISIS DE COSTO BASICO O PRELIMINARES
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
COSTO DIRECTO:

## AE-03
ANEXO
AE-03
LICITACION No. |  |  |  | HOJA:
DE:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
FECHA:
RAZON SOCIAL LICITANTE |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
TABULADOR DE SALARIOS EN JORNADA DE 8 HORAS
No. | CATEGORIAS | SALARIO BASE | FACTOR DE SALARIO REAL | SALARIO REAL
NOTA: | SE ANEXA DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, INFONAVIT, SAR E
INTEGRACION DEL F.S.R. CON IMPORTES.

## AE-03.1
ANEXO
AE-03.1
DETERMINACION DE CUOTAS A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2022 EN FRACCION DECIMAL
ZONA METROPOLITANA
RIESGO PATRONAL DEL 7.58875%
TRABAJADORES HASTA DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD
CLAVE | CATEGORIA | (A) SALARIO DIARIO BRUTO | (B) FACTOR DE SALARIO DIARIO INTEGRADO | (B1) SALARIO DIARIO INTEGRADO | ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | [6 empty] | INVALIDEZ Y VIDA |  | CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ |  | RIESGO DE TRABAJO | SUMAS |  | PORCENTAJES |  | CUOTAS OBRERO PATRONAL
[5 empty] | CUOTA FIJA | DIFERENCIA TRES SMGDF |  | PRESTACIONES EN DINERO |  | PRESTACIONES DE ESPECIE
1 UMA (C)
[5 empty] | PORCENTAJE | (E) 3 UMA
[5 empty] | 16.50% (D) | 4.04% (F) | 1.36% (G) | 0.70% (H) | 0.25% (I) | 1.05% (J) | 0.375% (K) | 1.75% (L) | 0.625% (M) | 3.150% (N) | 1.125% (O) | 7.58875% (P) | Q | R
[5 empty] | PATRÓN | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | PATRÓN | TRAB. | PATRÓN | TRAB.
|  |  |  | A * B | (CxD) | (((A*B)-E)xF) | (((A*B)-E)xG) | (B1*H) | (B1*I) | (B1*J) | (B1*K) | (B1*L) | (B1*M) | (B1*N) | (B1*O) | (B1*P) | D+F+H+J+L+N+P | G+I+K+M+O | Q / (Q+R) | R / (R+Q) | Q + R
NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.35% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios minimos, el tope del seguro de Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 20 veces UMA
Ejemplo

## AE-03.2
ANEXO AE-03.2
ANALISIS DEL FACTOR DE DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp) Y LABORADOS (TI)
PARA LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION
Fecha de Terminación
Fecha de Inicio
DÍAS CALENDARIO
CONCEPTO | MES | DIAS
Enero | 1o.
Febrero | 2o.
Marzo | 3o.
Abril | 4o.
Mayo | 5o.
Junio | 6o.
Julio | 7o.
Agosto | 8o.
Septiembre | 9o.
Octubre | 10o.
Noviembre | 11o.
Diciembre | 12o.
Tp=DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO 2022 | Días Naturales
DIAS NO LABORABLES AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS NO LABORADOS
DIAS DE DESCANSO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
Domingos
FESTIVOS OFICIALES (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
1° de Enero
5 de Febrero
21 de Marzo
1°de Mayo
16 de Septiembre
20 de Noviembre
25 de Diciembre
PRESTACIONES EN TIEMPO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO/LEY DEL SEGURO SOCIAL)
Vacaciones =
Enfermedad no profesional =
DIAS NO LABORABLES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO
Semana santa: 28, 29 y 30 de Marzo
Día Santa Cruz: 3 de Mayo
Dias de Muertos: 1 y 2 de Noviembre
Día de la Guadalupana: 12 de Diciembre
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS Y OTROS) SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO/LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Condiciones Cilmatologicas ( Lluvias y Otros )
Dias no Laborados en el año 2021
DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS PAGADOS
DÍAS CALENDARIO
DÍAS DE AGUINALDO
DÍAS POR PRIMA VACACIONAL
Dias Realmente Pagados al Año
Tp=Días Realmente Pagados al año | =
TI=Días Calendario-Días no Laborados al año
Días Realmente Pagados al año | =
Días Realmente Laborados al año
Tp
TI
=
=

## AE-03.3
ANEXO
AE-03.3
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE LA MANO DE OBRA
CON IMPORTES
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
No. | CLAVE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO BRUTO (SB) | PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 4.521% | SALARIO DIARIO INTEGRADO | CARGO PATRONAL I.M.S.S. | GUARDERIAS 1.00% | RETIRO (S.A.R.) 2.00% | INFONAVIT 5.00% | Ps= TC / SB | FACTOR Tp / TI | FACTOR DE SALARIO REAL = Ps*(Tp/Ti)+(Tp/Ti) | SALARIO REAL = SB * FSR
= (b+d+e+f+g) / a
|  |  |  | a * b | a + b | = AE_03.1 | c * e | c * f | c * g | (b+d+e+f+g) / a | = AE_03.2 | (h*i)+i | a * j
Ejemplo

## AE-04
ANEXO
AE-04
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
HOJA:____ DE ____
MAQUINA |  | REFERENCIA
MARCA |  | FECHA
MODELO |  | CLAVE
EMPRESA |  | FORMULO
DATOS GENERALES
Vm = Valor de mercado (con llantas) | $ | Ponom = Pontencia nominal | H.P.
Pn = Valor de llantas | $ | Tipo de combustible
Vm = Valor de mercado (sin llantas) | $ | Pc = Precios cumbustible | /litro
Vr = Valor de rescate | $ | Fo = Factor de operación
i = Tasa de interés |  | Cc= Capacidad de carter | litros
s = Prima de seguros |  | Tc = Tiempo entre cambio de aceite | horas
Ko = Factor de mantenimiento |  | Fl = Factor de lubricante | /litro
Ve = Vida economica |  | Pa = Precio de aceite | /litro
Hea = Horas efectivas trabajadas por año |  | Vn = Vida económica de llantas | horas
|  | Cco = Coeficiente de combustible | /litro
COSTOS FIJOS
Depreciacion D = (Vm-Vr)/Ve |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
Inversión Im = ((Vm+Vr)/2 Hea))i
Seguro Sm = ((Vm+Vr)/2 Hea))s
Mantenimiento M = KoxD
SUBTOTAL
COSTOS POR CONSUMO
Conbustibles Co = Cco x Ponom x Fo x Pc
Lubricantes Lb = [(FlxPonomxFo)+(Cc/tc)]*Pa
Llantas N = Pn/Vn
SUBTOTAL
OPERACIÓN POR SALARIOS DE OPERACIÓN
Suma de So $ | turno
Operación = Po = Sr/Ht | turno
SUBTOTAL
COSTO HORA MAQUINA |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
$ $ $

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Gerente general
2 | Gerente de producción
3 | Gerente de planeación
4 | Gerente de control
5 | Iguala asesoría legal
6 | Iguala asesoría fiscal
7 | Jefe de depto. Proyectos
8 | Aydte. Depto. Proyectos
9 | Dibujante Depto Proyectos
10 | Jefe de depto. Costos
11 | Aydte. Depto. Costos
12 | Jefe de depto. Programación
13 | Aydte. Depto. Programación
14 | Dibujante Depto Programación
15 | Supte. Gral. Obras locales
16 | Supte. Gral. Obras foráneas
17 | Contador
18 | Jefe Depto de Facturación
19 | Sria. Depto de Facturación
20 | Mozo Depto. Facturación
21 | Jefe Depto compras
22 | Choferes
23 | Almacenista general
24 | Auxiliar almacenista
25 | Mecánico
26 | Veladores
27 | Jefe Depto. Impuestos
28 | Auxiliar Depto. Impuestos
29 | Taquimecanógrafia
30 | Sria. Mecanógrafia
31 | Recepcionista
32 | Mensajero
TOTAL I

## AE-05.1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
II. ALQUILER Y AMORTIZACIONES
1 | Alquiler oficina
2 | Depreciación equipo oficina
3 | Mantenim. Equipo oficina
4 | Alquiler almacén
5 | Depreciación instalación almacén
6 | Depreciación equipo almacén
7 | Mantenim. equipo almacen
8 | Luz oficina y almacén
9 | Teléfono oficina y almacén
10 | Depreciación autos oficina
11 | Mantenimiento autos oficina
12 | Depreciación camionetas oficina
13 | Mantenimiento camionetas oficina
14 | Celular
15 | Fax
TOTAL II
III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO
1 | Registro SIEM
2 | Cuotas Asociaciones profes.
3 | Afiliación a la CMIC
4 | Publicaciones y biblioteca
5 | Seguros automoviles
6 | Seguro camioneta
7 | multipóliza
(robo oficina contenidos, valores
transporte, incendio)
TOTAL III
IV. MATERIALES DE CONSUMO
1 | Combustible automóviles
2 | Combustible camionetas
3 | Impresos oficina
4 | Papelería oficina
5 | Copias heliográficas
6 | Copias xerográficas
7 | Artículos de limpieza
8 | Varios
TOTAL IV

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
V. CAPACITACION Y PROMOCION
1 | Gasto de concurso
2 | Proyectos no realizados
3 | Celebraciones de oficinas
4 | Propaganda
5 | Gastos de consumo
6 | Atención a clientes
7 | Capacitación personal de la empresa
TOTAL V
RESUMEN GASTOS DE INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES
CONCEPTO |  | GASTO ANUAL | %
I | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II | ALQUILERES Y AMORTIZACIONES
II | OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTROS
IV | MATERIALES DE CONSUMO
V | CAPACITACION Y PROMOCION
SUMA INDIRECTOS DE OPERACIÓN
VOLUMEN OBRAS A COSTO DIRECTO ANUAL
PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA

## AE-05.2
ANEXO
AE-05.2
GASTO INDIRECTO DE OBRA
LICITACION No. |  | FECHA |  |  | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONCEPTO |  | MES | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Jefe de Obra
2 | Residente frente 1
3 | Ayudante Residente frente 1
4 | Redidente frente 2
5 | Ayudante Residente frente 2
6 | Redidente frente 3
7 | Ayudante Residente frente 3
8 | Ingeniero topógrafo
9 | Cadenero
10 | Estadalero
11 | Ingeniero laboratorio
12 | Ayudante laboratorio
13 | Jefe administración
14 | Ayudante administrativo
15 | Almacenista general
16 | Chofer
17 | Mecánico
18 | Electricista
19 | Velador
20 | Limpieza grupo 1
21 | En detalles grupo 5
TOTAL I
II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
1 | Jefe de obra
2 | Residentes
3 | Ayudantes
4 | Administrativos
5 | Supervisión
TOTAL II
III. COMUNICACIONES Y FLETES
1 | Télefono de obra
2 | Radio de obra
3 | Fax de obra
4 | Télegrafos
5 | Giros y situaciones
6 | Express

## AE-05. 2
ANEXO
AE-05.2
LICITACION No.: |  | FECHA: | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | IMPORTE | %
I. | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II. | TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
II. | COMUNICACIONES Y FLETES
IV. | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
V. | CONSUMOS VARIOS
VI. | FIANZAS Y SEGUROS
VII. | IMPREVISTOS EN LA OBRA
SUMA INDIRECTOS DE OBRA
COSTO DIRECTO DE OBRA
PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OBRA

## AE-06
ANEXO
AE-06
No. DE LICITACIÓN: |  |  | FECHA DE INICIO: | [6 empty] | HOJA:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: | [9 empty] | DE:
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
ANALISIS POR FINANCIAMIENTO
CONCEPTO |  |  | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | Avance programa del P.V.
B | Avance Acumulado del P.V.
C | Anticipo 30% del P.V.
D | Estimación mensual presentada (A)
E | Amortización Anticipo 30% (-30 X D)
F | Cargos Adicionales (-0.005xD)
G | ICIC (-0.002 x D)
H | Suma Ingresos (C+D+E+F+G)
I | INGRESOS ACUMULADOS
J | Egresos (costo directo + indirectos)
K | EGRESOS ACUMULADOS
L | Diferencia
M | Gasto Financiero
Tasa de Interes (CETES, C.P.P. ó TASA LIDER ) + 10.0%
12 meses
N | Gastos financieros (LxM)
O | GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS
| CARGO FINANCIERO | % C.F.= [ GASTOS FINANCIAROS ACUMULADO/ ( COSTO DIRECTO + INDIRECTOS ) ] X 100 | MESES 1: Valor en %

## AE-10
Dependencia: | DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
Licitación No. | UAEH-LPNO-N2-2022
Obra: | Terminación de edificio J. nivel dos; seis aulas didácticas y escalera en la Escuela Superior de Ciudad Sahagún.
Lugar: | Escuela Superior de Ciudad Sahagún.
Ciudad: | Ciudad Sahagún, Hgo.
Clave | DESCRIPCIÒN | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con letra | Importe
DEMOLICIONES
D009 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 7.2
D044 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 635.62
391 | SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y PETREOS , INCLUYE CARGA Y ACARREO, PARA EL 1ER KM (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 119.39
392 | SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, Y PETREOS, PARA KM-SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO). | M3/KM | 596.95
EXT-DM01 | DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 X20 X 40 CM., DE ESPESOR INCLUYENDO RECUBRIMIENTO; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 160.88
EXT-DM03 | DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3 | 79.18
PRELIMINARES
L005 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 722.69
CIMENTACIÓN
E003 | EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II-A, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. | M3 | 146.08
P002 | PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP. PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 86.01
EXT-AC002 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON # 2, f'y= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO,HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 0.81
AC004 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 3 DIAMETRO DE 3/8", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES. | KG | 689.16
AC005 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 4 DIAMETRO DE 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES. | KG | 212.21
AC006 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 5 DIAMETRO DE 5/8", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES. | KG | 2919.06
AC007 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 6 DIAMETRO DE 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES. | KG | 377.46
C001 | CIMBRA DE MADERA COMUN EN ZAPATAS CORRIDAS, ZAPATAS AISLADAS, CONTRATRABES, CADENAS DE LIGA Y DADOS DE CIMENTACION, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 146.98
MCP018 | CONCRETO PREMEZCLADO F C =250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 19 MM, EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL DE CIMENTACION, INCLUYE: VACIADO CON BOMBA, REVENIMIENTO DE 14 CM, SUMINISTRO, VIBRADO CON EQUIPO MECANICO, ACOMODO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y T.L.N.P.S.C.E. | M3 | 39.45
R004 | RELLENO DE MATERIAL (TEPETATE) COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 211.13
ESTRUCTURA
C006 | CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, CHAFLANES, DISEL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 252
C008 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM . INCL., CIMBRADO , DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES, | M2 | 346.24
MCP026 | CONCRETO PREMEZCLADO F C =250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 19 MM, EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL LOSA, TRABES, COLUMNAS, INCLUYE: VACIADO CON BOMBA, REVENIMIENTO DE 14 CM, SUMINISTRO, VIBRADO CON EQUIPO MECANICO, ACOMODO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y T.L.N.P.S.C.E. | M3 | 70.56
AC010 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 3 DIAMETRO 3/8": INCLUYE:SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES. | KG | 3219.44
AC012 | ARMADO Y TRASLAPES.ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 5 DIAMETRO DE 5/8", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, | KG | 3339.65
AC013 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 6 DIAMETRO 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES. | KG | 5418
UAH-LO-01 | LOSA DE 11 CM DE ESPESOR, DOBLE PARRILLA CON PARRILLA INFERIOR ARMADA CON VARILLAS #4 @30cms AMBOS SENTIDOS Y PARRILLA PARA LOSA PLANA ARMADA CON VARILLA DEL #3 @ 20 cms. AMBOS SENTIDOS INCLUIR CIMBRA, HABILITADO, CONCRETO 250 DESCIMBRADO | M2 | 642.82
EXTR-ESC-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO ASTM A572 GRADO 50, TIPO CANAL C PARA ALFARDAS Y DESCANSO DE ESCALERA. INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y MONTAJE EN OBRA, PLACAS DE CONEXIÓN A ESTRUCTURA EXISTENTE DE HASTA 3/4", CONEXIONES, SOLDADURA Y PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO. | KG. | 1017.6
EXTR-ESC-002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO ASTM A500 GRADO B, TIPO PTR @60cm QUE SERVIRÁ COMO BASTIDOR, PARA RECIBIR PLACA ANTIDERRAPANTE, PARA DESCANSO EN ESCALERA. INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y MONTAJE EN OBRA, CONEXIONES, SOLDADURA Y PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO. | KG. | 70.8
EXTR-ESC-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES DE PLACA ANTIDERRAPANTE DE 1/4", ROLADOS, DE 0.30M DE ANCHO Y UN PERALTE DE 0.17M, POR 2.60M DE LONGITUD, CONFORME A DISEÑO PROPUESTO POR EL CLIENTE. INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y MONTAJE EN OBRA, CONEXIONES, SOLDADURA Y PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO | PZA | 18
EXTR-ESC-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ANTIDERRAPANTE DE 1/4" DE ESPESOR EN DESCANSO DE ESCALERA, CONFORME A PLANO PROPORCIONADO POR EL CLIENTE. INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, CORTES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 13.61
EXTR-ESC-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL (EN ESCALERA) Y PASILLOS DE ACERO INOXIDABLE CON UNA ALTURA DE 0.95m. A BASE DE POSTES DE SOLERA DE 2" X 3/16" EN PARES Y PTR DE 2" BISELADO, VIOLINES DE REDONDOS DE 1/2" Y PASAMANOS DE TUBO REDONDO DE 2" EN C-18. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, FIJACIÓN Y/O ANCLAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y EQUIPO. | ML | 83.56
EXTR-ESC-03 | MANO DE OBRA EN EL RETIRO DE GLAMET Y ESTRUCTURA DE TECHO (CON RECUPERACIÓN), CON UNA SUPERFICIE DE 5.80x9.72m., CON LA FINALIDAD DE RECOLOCARLOS POSTERIORMENTE; b) MANO DE OBRA EN LA RECOLOCACIÓN DE GLAMET Y ESTRUCTURA DE TECHO RECUPERADOS; CON UNA SUPERFICIE DE 5.80x9.72m.. INCLUYE ANDAMIAJE, MANIOBRAS DE DESCENSO Y ELEVACIÓN POSTERIOR DE MATERIALES, SUMINISTROS,HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1
EXTR-ESC-05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO ASTM A572 GRADO 50, TIPO IPR PARA TRABES PRINCIPALES Y VIGAS SECUNDARIAS QUE CONFORMARÁN UN PUENTE ENTRE LOS MÓDULOS DE LAS AULAS. INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y MONTAJE EN OBRA, PLACAS DE CONEXIÓN A ESTRUCTURA EXISTENTE DE HASTA 3/4", CONEXIONES, SOLDADURA Y PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO | KG | 1077.69
EXTR-ESC-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE LOSA EN PUENTE A BASE DE LÁMINA LOSACERO SECCIÓN 4, CAL. 24, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM ARMADA CON MALLA 66 10 10, CONCRETO F´C= 250 KG/CM²; ACABADO PULIDO Y CORTADO. INCLUYE: MATERIALES, CONECTORES DE CORTANTE A BASE DE REDONDO, HABILITADO, COLOCACIÓN, CIMBRADO,VACIADO Y EXTENDIDO | M2 | 22.43
EXTR-ESC-07 | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA TIPO MARINA CON JAULA DE PROTECCIÓN, 0.90M DE ANCHO Y ALTURA PROMEDIO DE 3.95M, HECHA A BASE DE PERFIL R300 CON PELDAÑOS DE TUBO DE 1 1/2" Y JAULA DE PROTECCIÓN A PARTIR DE 2.25M DE ALTURA HECHA A BASE DE TUBO DE 1" . INCLUYE: MATERIALES, PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABDO EN PINTURA DE ESMALTE ESTRUCTURAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 1
EXTR-ESC-08 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "PASO DE GATO, CORREDIZO" SOBRE UN EJE HORIZONTAL, CON DIMENSIONES DE 5.80M DE LARGO, POR 0.60M DE PASO Y 0.40M DE ALTURA (ARMADURAS), CON UN DESPLAZAMIENTO LATERAL MÁXIMO DE 8.00M; ELABORADO A BASE DE ARMADURAS CON PERFILES ESTRUCTURALES LIGEROS TIPO PTR, CON PISO DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE DE 1/8" Y BARANDAL DE 0.90M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, INSUMOS, PRIMARIO ANTICORROSIVO, CON LLANTAS DE PVC CON FRENO Y ÁNGULO PARA RIEL. | PZA | 1
ALBAÑILERIA
AL001 | MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 X 20 X 40 CM DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN,, INCLUYE: REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. | M2 | 323.82
UAH-ALB-02 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. A PLOMO Y REGLA ACABADO FINO, INCLUYE; SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANDAMIOS, EMBOQUILLADO DE ARISTAS, REPELLADO Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 1080.74
UAH-ALB-03 | CASTILLO DE CONCRETO K2 SECCION 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 ó 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 189.12
UAH-ALB-04 | CADENA DE CONCRETO DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CON CIMBRA APARENTE, INCLUYE: CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 516.92
EXT-AL-02-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F´C= 100 KG/CM2 RECISTENCIA NORMAL, DE 0 A10 CM DE ESPESOR INCLUYE,, LIMPIEZA, CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA T.L.N.P.S.C.E | M2 | 596.74
EXT-AL-022 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, INCLUYE: AGUA, ACIDO MURIATICO Y CLORHIDRICO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 619.16
EXT-AL-023 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS | M2 | 140.89
EXT-AL-025 | LIMPIEZA GRUESA DE OBRA INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 619.16
ACABADOS
UAH-ACA-01 | PISO DE LOSETA INTERCERAMIC MODELO DESERT DUBAI DE PRIMERA CALIDAD O SIMILAR DE 33 X 33 CM ASENTADO CON PEGAZULEJO CON JUNTA DE 1CM DE SEPARACION, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MATERIALES, LECHADEADO, CORTES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.. | M2 | 619.16
UAH-ALB-50 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE LOSETA INTERCERAMIC MODELO DESERT DUBAI DE PRIMERA CALIDAD O SIMILAR DE 12 X 31.5 CM ASENTADO CON PEGAZULEJO CON JUNTA DE 1 CM DE SEPARACIÓN, INCLUYE: 5% DE DESPERDICIO, SUMINISTRO, ACARREOS, MATERIALES , LECHADEADO, CORTES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | ML | 256.22
AL035 | PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES CON ACABADO RUSTICO. INCLUYE: SUM. Y APLIC. PREPARACION DE SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 2771.45
EXT-ACA-01 | FALSO PLAFÓN MODULAR DE 61 X 61 CM, MODELO CORTEGA CON SUSPENSIÓN VISIBLE DE LA MCA ARMSTRONG. INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, SOPORTARÍA, SUSPENSIÓN, TORNILLOS, TAQUETES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 388.8
EXT-ACA-03 | FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE PANEL DE YESO DE 13MM DE 1.22 X 2.44M SUJETO BASTIDOR METALICO A BASE DE CANAL LISTON COLOCADO A CADA 60CM Y CANALETAS DE CARGA CON SEPARACION A CADA 1.20 M Y AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO No.16 CON COLGANTEO DEL BASTIDOR MEDIANTE ALAMBRE No.12 INCLUYE ARMADO DE BASTIDOR, COLGANTEO, FIJACION DEL PANEL AL BASTIDOR MEDIANTE TORNILLOS Y PZA DE 26.4 MM, ANCLAS A PLAFON PARA COLGANTEO, PERFACINTA PARA REFUERZO DE PANELES, PASTA REDIMIX, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y ANDAMIO | M2 | 144.94
EXT-ACA-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN EN FORMA DE CAJILLO A BASE DE TABLAROCA CON UN DESARROLLO DE 50 A 70 CM A UNA ALTURA DE 3.60 M INCLUYE: PANEL DE YESO, CANALETAS, CANAL DE AMARRE, COMPUESTO STD PLUS, TORNILLOS PARA FIJACIÓN, SOPORTES DE ALAMBRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 194.16
CANCLERIA Y CARPINTERIA
UAH-CA-01 | PUERTA EN CUALQUIER NIVEL DE 1.00m DE LARGO X 2.40 DE ALTO, FABRICADA CON BOLSA DE 3", 1 BATIENTE PESADO, 1m ESCALONADO CON JUNQUILLA, 1 JAMBA SIN GIRA, CHAPA MODELO 525, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA Y MARCO, CHAMBRANAS, ANTEPECHO DE 0.60M CON CRISTAL CLARO DE 6mm DE ESPESOR, BISAGRAS, PUERTA TIPO CAPCE, INCLUYE COLOCACIÓN Y ACARREOS. | PZA | 8
UAH-CA-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA VENTANA EXTERIOR VE-01 DE ALUMINIO NATURAL DE 3" DE ESPESOR DE 2.94m DE LARGO X 1.92m DE ALTO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CRISTAL NATURAL DE 6mm DE ESPESOR CON PELICULA POLARIZADA RAY-BAN ANTIRAYAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12
UAH-CA-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA VENTANA EXTERIOR VE-02 DE ALUMINIO NATURAL DE 3" DE ESPESOR DE 1.94m DE LARGO X 1.92m DE ALTO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CRISTAL NATURAL DE 6mm DE ESPESOR CON PELICULA POLARIZADA RAY-BAN ANTIRAYAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6
UAH-CA-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA VENTANA EXTERIOR VE-04 DE ALUMINIO NATURAL DE 3" DE ESPESOR DE 2.94m DE LARGO X 0.96m DE ALTO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CRISTAL NATURAL DE 6mm DE ESPESOR CON PELICULA POLARIZADA RAY-BAN ANTIRAYAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18
INSTALACIÓN VOZ, VIDEO Y DATOS
DAT-02 | SALIDA MULTIMEDIA HDMI A BASE DE TUBERÍA CONDUIT 13MM P. DELGADA, CABLE HDMI, CON PLACA DE PARED MARCA STEREN O SIMILAR INCLUYE: ELEVACION DE MATERIALES HASTA 38 MTS., PREPARACIÓN EN LOZA, RANURAS, CABLEADO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | sal | 30
UAH-DAT-01 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES PARA DATOS, INCLUYE: TUBERIAS CONDUIT P.D. MCA. PIASA, (DE 51MM. 0.4 M, DE 38MM 0.25M, DE 32MM 0.18MT, DE 25MM 1.20M.), CAJAS GALVANIZADAS (DE 51 MM. 0.13 PZA, DE 38MM 0.10PZ, 32MM 0.07 PZ, 25MM 0.1PZ), CONECTORES, GUIAS, RANURAS, HERRAMIENTA, M. DE O. Y T.L.N.P.S.C.E. | SAL | 130
IE090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 25 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 105.5
IE089 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 66
IE088 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 13 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 58
UAH-TEL-01 | CABLEADO ESTRUTURADO PARA RED LAN, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NODO DE RED DE DATOS, COMPONENTES : COPPER CABLE UTP 4 PARES CATEGORY 6 (PUP6504IG-UY / PUP6504IG-U) PARA TRABAJAR 1 GBPS EN COBRE, PATCH PANELS (DP24688TGY / DP24688TG), MOUNT OUTLET BOXES (JBX3510IW--A), FACEPLATES BLANCA DUPLEX (CFPE2IWY), JACK MODULE RJ 45 (CJ688TPBU), PATCH CORDS 5 FT. Y 10 FT. (UTPKSP5BU, UTPKSP10BU), 2 HORIZONTAL CABLE MANAGERS (WMPH2E), VERTICAL CABLE MANAGEMENT (WMPV45E), RACK (CMR19X84) RACK MOUNT POWER STRIPS (CMRPSH15), CANALETA BLANCA (LD3,5,10IW6,8,10-A), LOS ORGANIZADORES, RACK Y BARRAS DE CONTACTOS DEBERAN SER LOS NECESARIOS PARA LA DENSIDAD DE NODOS A INSTALAR. DOCUMENTACIÓN: ETIQUETACIÓN, PRUEBAS, MEMORIA TÉCNICA IMPRESA Y DIGITAL, CERTIFICACIÓN CATEGORY 6 QUE SOPORTE 1 GBPS EN COBRE GARANTIA DE 25 AÑOS, 100% COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE CABLEADO EXISTENTE (PANDUIT), MATERIALES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | NODO | 130
UAH-TEL-03-1 | EQUIPO ACTIVO DE CONECTIVIDAD LAN ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL DEL EQUIPO: CISCO CATALYST WS-C2960X-48LPS-L 48 ETHERNET 10/100/1000 WITH UPLINKS 4 SFP AND LAN BASE LAYER 2 A 370W. DOCUMENTACIÓN: COMPATIBLE 100% CON LA PLATAFORMA EXISTENTE Y SOPORTE EXTENDIDO CON REFACIONES EN SITIO Y TIEMPOS DE RESPUESTA DE 8 HORAS 5 DIAS A LAS SEMANA, GARANTIAS SMARTNET 8*5, MATERIALES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | EQUIPO | 3
UAH-TEL-05 | SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS FISICAS PARA DATOS EN EL SITE, COMPUESTO DE: ACOMETIDA EN DELTA DE VARILLAS COPERWELD Y CABLE DE 1/0 CON FORRO DE POLIPROPILENO CON UNA LONGITUD MAX. DE 25 M. REAMADO EN UNA BARRA DE COBRE DE 30X10X1/4" CON BARRILES AISLADOS DE 500 KOHMS/V Y ZAPATAS DE CAÑON LARGO PARA EL CABLE, MEDIDO CON EQUIPO TERROMETRO PARA CERTIFICAR LA LECTURA A UN VALOR MAX. DE IMPEDANCIA DE 5 OHMS. LA PRESENTE TIERRA FISICA SE INSTALARA EN PB DEL EDIFICIO Y SUBIRA UNA VERTICAL PARA ATERRIZAR LOS SITES DE LOS DEMAS NIVELES. | SISTEMA | 1
UAH-TEL-06 | ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 60 METROS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO USO EXTERNO DE 3 PARES 50/125 MICRAS, TERMINACIÓN LC-LC EN CHAROLA, INCLUYE ACCESORIOS EN AMBAS PUNTAS, HORIZONTAL CABLE MANAGERS (WMPH2E), VERTICAL CABLE MANAGEMENT (WMPV45E), RACK (CMR19X84), RACK MOUNT POWER STRIPS (CMRPSH15), 2 LC TO LC MULTIMODEDUPLEX PATCHCORD,1.6 MM. JACKEDED CABLE (ONE DUPLEX LC CONECTOR ON EACH END) - 50/125?M. DOCUMENTACIÓN: ETIQUETACIÓN, PRUEBAS, MEMORIA TÉCNICA IMPRESA Y DIGITAL, CERTIFICACIÓN , GARANTIA DE 25 AÑOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | ENLACE | 1
UAH-TEL-07 | MÓDULO DE CONECTIVIDAD ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL DEL EQUIPO: CISCO 1000BASE-SX SFP. OPERATES ON 50 ?M MULTIMODE FIBER LINKS UP TO 550 M AND ON 50 ?M FDDI-GRADE MULTIMODE FIBERS UP TO 220 M. GLC-SX-MMD DOCUMENTACIÓN: COMPATIBLE 100% CON LA PLATAFORMA EXISTENTE Y SOPORTE EXTENDIDO CON REFACIONES EN SITIO Y TIEMPOS DE RESPUESTA DE 8 HORAS 5 DIAS A LAS SEMANA , MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | EQUIPO | 2
UAH-TEL-15 | EQUIPO DE RESPALDO ENERGIA UNIDAD DE ENERGIA ININTERUMPIBLE UPS-AAPC, APC SMART-UPS,DE LINEA INTERACTIVA,APC BY SCHNEIDER ELECTRIC SMART-UPS 1.50KVA/KW-2U MONTABLE EN BASTIDOR-3 HORAS RECHARGER-120V AC ENTRADA 120V AC, 110 V AC, GARANTIA APC DE 1 AÑO, COMPATIBLE 100% CON LA PLATAFORMA EXISTENTE Y SOPORTE EXTENDIDO CON REFACCIONES EN SITIO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 1
UAH-TEL-08 | EQUIPO ACTIVO DE CONECTIVIDAD ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL DE LOS EQUIPOS: AIR-SAP2602E-A-K9 COMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES A/B/G Y CON LWAPP (LIGHTWEIGHT ACCESS POINT PROTOCOLO); 1 AIR-AP-T-RAIL-R; 1 AIR- AP-BRACKET-2; 4 AIR-ANT2524DB-R, SON 2.4 GHZ 2 DBI/5 GHZ 4 DBI DIPOLE ANT. BLK RP-TNC ; 1 SWAP2600-RCOVRY-K9; 1 AIR-PWR-B; 1 AIR-PWR-CORD-NA; 1 AIR-PWRINJ4; 1 AIR-PWR-CORD-NA, CON GARANTIAS SMARTNET DOCUMENTACIÓN: COMPATIBLE 100% 8*5. CON LA PLATAFORMA EXISTENTE Y SOPORTE EXTENDIDO CON REFACIONES EN SITIO Y TIEMPOS DE RESPUESTA DE 8 HORAS 5 DIAS A LAS SEMANA. | PZA | 2
UAH-TEL-10 | CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPOS DE SWITCHEO E INALÁMBRICOS, ASI COMO LAS SIGUIENTES GARANTIAS SMARTNET 8*5, COMPATIBLE 100% CON LA PLATAFORMA EXISTENTE ON SITE 8*5*NBDMATERIALES, MANO DE (CISCO), GARANTIA SMARNET OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | SERV. | 1
AL026 | REGISTRO ELECTRICO DE 60x60x80 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE BLOCK MACIZO DE 14x20x40 cm., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:12, INCLUYE: CASTILLOS, CADENAS DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE CONCRETO f c= 150 Kg/cm2, CON ACERO DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ ARMADOS 20 cm., APLANADO PULIDO EN MUROS INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON PERFIL ESTRCTURAL (PTR) Y TAPA CON LAMINA NEGRA CAL. 18, CAMA DE GRAVA DE 6 cm. DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
AL027 | APARATO TELEFÓNICO IP ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO C FINAL DEL EQUIPO: MODELO X3U TELEFONO IP, EMPRESARIAL 6 LINEAS SIP, LCD A COLOR GIGABIT, OPUS,POE/DC INCLUYE ADAPTADOR AC Y CABLE DE RED ETHERNET 10/100. | EQUIPO | 10
INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
UAH-RHC-02 | EXTINGUIDOR A BASE DE BIOXIDO DE CARBONO (CO2) DE 10 LBS. DE CAPACIDAD, CON MANOMETRO, INDICADOR DE PRESION, MANGUERA DE DESCARGA Y SOPORTE PARA SU COLOCACION. (PARA AREAS CERRADAS CON EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO COMO TABLEROS, MOTORES, SUBESTACIONES, LIQUIDOS INFLAMABLES, NO DAÑA EQUIPOS). | PZA | 15
UAH-RHC-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DETECTOR DE HUMO IONICO INTELIGENTE DIRECCIONABLE MODELO SD 355, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 8
UAH-RHC-05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL INTELIGENTE DE DOBLE ACCIÓN MODELO BG12LX, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 4
UAH-RHC-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALARMA CON LUZ ESTROBOSCOPICA MODELO P2RSP, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 4
UAH-RHC-07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DE CONTROL INTELIGENTE DIRECCIONABLE MODELO CMF300, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 2
UAH-RHC-08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO AISLADOR MODELO I300, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 1
UAH-RHC-09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BATERIA RECARGABLE DE 12 VLTS, 7 AMP HORAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 2
UAH-RHC-10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE CONTROL DIRECCIONABLE 198 PTOS.S/C MODELO FL-ES-200XI, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 1
UAH-RHC-11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CALIBRE 2X18X305mts MODELO FPL18026 SIN BLINDAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 1
IE081 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 19 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 300
UAH-RHC-12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 16 DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PUNTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 300
EXT-CON05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE STOPPER II SIN BOCINA, CON ESPACIADOR MODELO STI-1230 INCLUYE. HERRAMIENTA, EQUIPO Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 4
EXT-CON06 | SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS NO INCLUYE DUCTERIA NO OTROS MATERIALES | SERVICIO | 1
EXT-CON03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR NUEVO FABRICADO BAJO ESPECIFICACIONES DE LA NOM-100-STPS-1994 CON LAMINA NEGRA CALIBRE 14, ROLALDA EN FRIO, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA, MARCA REGISTRADA EXTINLAN O ALBATROS, EQUIPADO CON MANOMETRO DE PRESIÓN, MANGUERA DE DESCARGA BAJO ESPECIFICACIONES DE LA NOM-154-SCFI-2005, CON POLVO SECO ABC CERTIFICADO BAJO ESPECIFICACIONES DE LA NOM-104-SPS-2001 MARCA PYROCHEM.4.5 KG DE CAPACIDAD. IMCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 10
AIRE ACONDICIONADO
UAH-ELEC-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO312L125G+QOC16UF DE 12 CIRCUITOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 2
UAH-ELEC-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD (SWITCH) SQUARER D MODELO D221 DE 2 POLOS 30 AMP CON FUSIBLES. | PZA | 12
UAH-ELEC-04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3x40 AMP, 3 POLOS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN | PZA | 6
UAEH-ELEC-005 | ALIMENTACION ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO CON CABLE #10 Y DESNUDO #10 TUBO CONDUIT GALVANIZADO 3/4" | SAL. | 6
EXT-AIR-001 | SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO CONDENSADOR CON CAPACIDAD DE 2 TR, YA INSTALADO. INCLUYE: ANIOBRAS DE RETIRO PUESTA EN SU NUEVO SITIO, ALTO VACIO, PRUEBAS Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
EXT-AIR-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8 Y 5/8, 4 LINEAS DE CABLE CALIBRE 14 EN USO RUDO, SOLDADURA CON ALINEACION DE PLATA PARA UNIONES, ALTA Y BAJA PRESION,AISLAMIENTO TIPO INSOLTUBE DE CONDENSADOR A EVAPORADOR,TERMINACION CON MANTA CRUDA, PINTADO CON TERRACOTA O BLANCO, PRUEBA AL ALTO VACIO Y PRUEBA DE ARRANQUE. INCLUYE:CARGAS DE GAS REFRIGERANTE R-22 | ML | 169
EXT-AIR-03 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADORA Y CONDENSADORA) CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 2 TR 24000 BTU SOLO FRIO, CON CONTROL REMOTO, PARA OPERAR A 220/01/60 V, MARCA MIRAGE TITANIUM II IINCLUYE: IINCLUYE: SUMINISTRO, ARMADO, MONTAJE, BARRENOS, FIJACION, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES ELECTROMECANICAS COMO SON INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS,DUCTERIAS, PRUEBAS DE OPERACION Y AJUSTERS NECESARIOS, BALANCEO DEL SISTEMA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, SELLADO DE DUCTO EN LA INYECCION, CON LONGITUD MINIMA DE 5 MT. Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 6
EXT-AIR-04 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADORA Y CONDENSADORA) CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 1 TR 24000 BTU SOLO FRIO, CON CONTROL REMOTO, PARA OPERAR A 220/01/60 V, MARCA MIRAGE TITANIUM II IINCLUYE: IINCLUYE: SUMINISTRO, ARMADO, MONTAJE, BARRENOS, FIJACION, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES ELECTROMECANICAS COMO SON INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS,DUCTERIAS, PRUEBAS DE OPERACION Y AJUSTERS NECESARIOS, BALANCEO DEL SISTEMA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, SELLADO DE DUCTO EN LA INYECCION, CON LONGITUD MINIMA DE 5 MT. Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 1
EXT-AIR-05 | PUNTA DE PARARRAYOS TIPO DIPOLO CORONA, MASTIL DE DURALUMINIO DE 3 MT, TUBO 3" CED. 30 X 6 MT. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, BASE METALICA DE PLACA DE ACERO A-36 DE 3/8" X 40CM X 40CM Y 4 BARRENANCLAS DE 3" X 5/8" Y CABLE DE COBRE DESNUDO 28 HILOS C-40 ANPASA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA UÑA FUNDIDA 19MM, TORNILLO DE LATON ANPASA C-10 Y CABLE CAL. No. 2 ANTILLAMA 105°CTHW/LS MCA. CONDUMEX ,TUBO ALBAÑAL 30CM DE DIAMETRO CON TAPA DE CONCRETO PARA REGISTRO DE TIERRAS, ELECTRODO 5/8" X 3MT CO. VARILLA COOPERWERE PUESTO A TIERRA, MATERIA QUIMICA PARA SISTEMA DE APARTARRAYOS,CONECTOR "T" CAT. C-262 ANPASA, CONECTOR PONCHABLE CALIBRE 2 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. | PZA | 1
SP-01
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
IE060 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE # 10 DE LA MARCA CONDUMEX. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PUNTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 793.03
IE082 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 25 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 64.23
UAH-ELC-37 | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA. INCLUYE: TUBERIA CONDUIT P.D. .DE 13 MM., CONECTORES DE 13MM, CABLE CAL.12 CONDUMEX, CABLE CO. DESNUDO CAL 12, CAJA CON TAPA GALV. 13 MM , MAT.,M. DE O. Y T.L.N.P.S.C.E | SAL | 126
UAH-ELC-53 | SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS MCA BTICINO, TUBERIA CONDUIT P.D. DE 13 MM, CABLE THW CONDUMEX CAL.12, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 14, CHALUPA, CONECTORES DE 13 MM, MAT.,M. DE O. Y T.L.N.P.S.C.E. | SAL | 14
UAH-ELC-52 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO REGULADO POLARIZADO DUPLEX DE 20 A 125 V., INCLUYE: CONTACTO DUPLEX DE 20 AMPERES, ARROW HART TAPA NARANJA, TUBERIA CONDUIT P.D. DE 13 MM, CONECTORS DE 13MM, CABLE THW CONDUMEX CAL 10, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12, CHALUPA,TAPA,CAJA REGISTRO DE 13 MM. SUMINITRO, COLOCACIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | SAL | 180
UAH-ELC-50 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO NORMAL POLARIZADO DUPLEX DE 20 A 125 V., INCLUYE: CONTACTO DUPLEX,TUBERIA CONDUIT P.D. DE 13 MM, CONECTORS DE 13MM, CABLE THW CONDUMEX CAL 10, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12, CHALUPA,TAPA,CAJA REGISTRO DE 13 MM, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | SAL | 24
UAH-ELC-208 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NQOD124AB12S 3 FASES, 4 HILOS, 60HZ, 220 / 127V. DE 12 CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL PARA CONTROL Y PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 4
UAH-ELC-20 | TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 51MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | ML | 100
IE057 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE # 4 DE LA MARCA CONDUMEX. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PUNTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 60.32
IE052 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE # 1/0 DE LA MARCA CONDUMEX. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PUNTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 475
UAH-ELC-298 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3 X 30AMP. 3 POLOS, INCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION | PZA | 4
UAH-ELC-280 | REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE TRIFASICO DE CAPACIDAD DE 25 KVA PARA VOLTAJE VARIABLE DE 185-255/220V, 78-66/ # AMP. 60 HZ. MCA. JM. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, TODOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE, ASI COMO SU INTERCONEXIÓN CON EL TABLERO TGR. MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 1
UAEH-ELEC-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO312L125G+QOC16UF DE 12 CIRCUITOS INCL.TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
UAH-ELEC-11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO LIQUATITE EN ZING DE 2". | PZA | 4
UAH-ELC-16 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO POWER PACT 3P 150 A 600 V 18KA (FAL/18 KA)TE, INCLUYE: FIJACIÓN Y PRUEBAS EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN. | PZA | 1
UAH-ELC-17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE P/INT HDL SOBREPONER TE, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 1
UAH-ELC-20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS UNICANAL PARED GRUESA DE 51mm, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA. | PZA | 15
UAH-ELC- 21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL UNICANAL SOLIDO DE 4x2cm x 3.00m, CON TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8", INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
UAH-ELC-22 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FLEXIBLE LIQUATITE 2" 51mm T.M.F. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | ML | 6.25
UAH-ELC-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #6 SUAVE, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PUNTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 100
UAEH-ELEC-25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALV. DE 51 MM. | PZA | 4
UAH-ELC-27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE #6 DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PUNTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 50
EXT-ELEC-01 | LUMINARIA MODELO LUNA 13 FLAT DE 13 WATTS TIPO LED PARA EMPOTRAR EN PLAFON, TEMPERATURA DE COLOR 4000K MCA MAGG. INCLUYE SUMINISTRO COLOCACION, TRAZO, CORTE EN PLAFON, CONEXIONES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 24
EXT-ELEC-02 | LUMINARIA PANEL LED 60X60, MARCA MAGG, MODELO: L5520-1I0, DE 33W-3300 LM, LÍNEA MODERNA Y MUY ESTÉTICA DE BAJO MANTENIMIENTO CON FLUJO LUMINOSO DE 3300 LM @ 4000K, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR QUE FÁCILMENTE REMPLAZA A LAS FLUORESCENTES DE 2X32W T5, RECOMENDABLE AULAS DE ESCUELA, OFICINAS CORPORATIVAS, TIENE UNA EFICIENCIA DE 100 LM / W @ 4000K, PROTECCIÓN IP50 Y UN PESO DE 3,630 GR, 5 AÑOS DE GARANTÍA Y MAS DE 50,000 HORAS DE VIDA ÚTIL, CONSTRUIDO DE ALUMINIO Y UN DISEÑO MUY ESBELTO Y PERALTE DE TAN SOLO 11MM QUE USA UNA TECNOLOGÍA ÚNICA DE DIFUSIÓN DE LUZ PARA CREAR ESPACIOS UNIFORMEMENTE BRILLANTES CON UN CONFORT VISUAL ÚNICO POR SU BAJO FACTOR DE DESLUMBRAMIENTO, SUS DIMENSIONES DE 605MM X 605 MM X 11MM, INTEGRADO CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V QUE LO HACE MAS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE, CUMPLE CON LA NOM, ANCE, CERTIFICADO CON LA NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 108
EXT-ELEC-05 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE, 3 POLOS, 150 AMP, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 18KA, CLAVE HDA36150. INCLUYE FASEO, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUCNIONAMIENTO. | PZA | 1
EXT-ELEC-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 1X15 - 1X20 AMP. TIPO QO, INCLUYE: CONEXION, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 23
AZOTEA
AL051 | CHAFLAN DE 10 x 10 CM. CON CONCRETO FC=150 KG/CM2. INCLUYE FESTERGRAL A RAZON DE 1.5 KG/BULTO DE CEMENTO, ELABORACION, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 198.1
IM001 | IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 618.77
UAH-AZO-04 | CONSTRUCCIÓN DE GÁRGOLA DE 0.50 X 0.30 M., A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" ANCHO DE MUROS DE 0.08 MTS., Y ESPESOR DE LOSA PARA ESCURRIDERO DE AGUA, ACABADO APARENTE, SE DEBERÁ DE TALADRO PARA COLOCAR ANCLAS DE PERFORAR CON FIJACIÓN TRASPASANDO EL MURO CON LAS GRAPAS DE ACERO Y ARMAR LA PIEZA CORRECTAMENTE. SE INCLUYE :MATERIALES MANO DE OBRA, TRAZO ACARREOS, ELEVACIONES, TRAZOS, ANDAMIOS, COLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10
EXT-AZ-02 | RELLENO EN AZOTEA CON PIEDRA POMEX PARA DAR PENDIENTE NECESARIA. INCLUYE: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 77
EXT-AZ-03 | ENTORTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 4 cm. PROMEDIO DE ESPESOR. INCLUYE: ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 618.77
SEÑALETICA
UAH-SÑ01 | SEÑALAMIENTO EN GRAN FORMATO SOBRE MATERIAL RIGIDO DIBOND COLOR PLATA EN CALIDAD DURST POR AMBOS LADOS CON NOMBRES DE ESPACIOS (INGLES-ESPAÑOL) EN MEDIDAS 0.40 x 0.18 M | M2 | 10
UAH-SÑ02 | SEÑALAMIENTO EN GRAN FORMATO SOBRE MATERIAL RIGIDO DIBOND COLOR PLATA EN CALIDAD DURST POR AMBOS LADOS PARA BAÑOS EN MEDIDAS 0.20 x 0.20 M | M2 | 3
UAH-SÑ03 | SEÑALAMIENTO EN GRAN FORMATO SOBRE MATERIAL RIGIDO DIBOND P/ALARMA CONTRAINCENDIOS EN MEDIDAS 0.20 x 0.20 M | M2 | 7
UAH-SÑ04 | SEÑALAMIENTO EN GRAN FORMATO SOBRE MATERIAL RIGIDO DIBOND P/ALARMA CONTRAINCENDIOS EN MEDIDAS 0.20 x 0.20 M | M2 | 5
UAH-SÑ05 | SEÑALAMIENTO EN GRAN FORMATO SOBRE MATERIAL RIGIDO DIBOND, PLACA CON VINIL BLANCO EN MEDIDAS 0.20 x 0.25 M PARA EXTENTITORES. | M2 | 8
UAH-SÑ06 | SEÑALAMIENTO EN PLACA IMPRESA EN MATERIAL DIBOND EN MEDIDAS 0.30 x 0.36 M (EN CASO DE SISIMOS E INCENDIOS) | M2 | 7
UAH-SÑ07 | SEÑALAMIENTO EN PLACA IMPRESA EN MATERIAL DIBOND EN MEDIDAS 0.20 x 0.20 M (PARA DISCAPACITADOS) | M2 | 3
UAH-SÑ08 | SEÑALAMIENTO EN VINIL SILVER IMPRESO EN MEDIDAS 0.40 x 0.18 M PARA SITE Y DUCTO DE BAÑO | M2 | 3
UAH-SÑ09 | SEÑALAMIENTO EN MATERIAL DIBOND EN MEDIDAS 0.20 x 0.20 M ( PROHIBIDO FUMAR) | M2 | 7
UAH-SÑ10 | SEÑALIZACIÓN PARA DUCHA DE EMERGENCIA EN MEDIDAS DE 0.20 x 0.25 M | M2 | 2
EXT-SEÑ-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN MATERIAL DIBOND MEDIDAS 0.15X 15.5 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
EXT-SEÑ-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN MATERIAL DIBOND MEDIDAS 0.25X 0.16 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
EXT-SEÑ-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN MATERIAL DIBOND MEDIDAS 0.20X 0.25 CMS(BAJA ESCALERA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 10
EXT-SEÑ-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN MATERIAL DIBOND MEDIDAS 0.30X 0.10 CMS(BAJA ESCALERA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 10
EXT-SEÑ-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN MATERIAL DIBOND MEDIDAS 0.19.5X 0.24 CMS(BAJA ESCALERA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
EXT-SEÑ-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN MATERIAL DIBOND MEDIDAS 0.56X 0.22 CMS(BAJA ESCALERA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6
EXT-SEÑ-07 | LETRERO (ESCUELA SUPERIOR DE CD. SAHAGUN) A 50 CMS. DE ALTURA CADA LETRA A PROPORCION CON GARZA Y UAEH EN MEDIDA 1.80X1.10 A BASE DE PANEL DE ALUMINIO TERMINADO CEPILLADO E ILUMINACION TIPO LED GARZA Y UAEH CON VINIL A LOS COLORES INSTITUCIONALES | LETRERO | 1
INSTALACIÓN SANITARIA
EXT-IS-08 | SALIDA HIDRAULICA DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" INCLUYE: 8M DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2", CONEXIONES (3 CODOS 90°, 3 COPLES, 1 TUERCA UNION, 1 REDUCCION DE 2" A 1 1/4", 1 CODO DE 2" X 90°) , MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | SAL | 1
EXT-IS-09 | SALIDA SANITARIA DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 1" INCLUYE: 8M DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 1 1/4", CONEXIONES , MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | SAL | 1
EXT-IS-010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 060X0.60 M. INCLUYE CONTRA DE REJILLA , REJILLA Y CESPOL DE PVC. | SAL | 1
MEDIA TENSION
MT-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR PEDESTAL DE 225 KVA 23000 220/127 COBRE-COBRE- NORMA J MARCA CONTINENTAL ELECTRIC.
|  | PZA | 1
MT-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO 13 600 | PZA | 1
MT-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR DE PORCELANA TIPO POSTE 25 KV | PZA | 3
MT-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTA RAYOS SINTETICO 21 KV | PZA | 3
MT-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTA CIRCUITOS FUSIBLE 27 KV 100 AM | PZA | 3
MT-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON UNIVERSAL 6 AMP. | PZA | 3
MT-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL EXTERIOR 25 KV CAL. 1/0-3/0 | PZA | 3
MT-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA PONCHABLE CAL. 1/0 | PZA | 3
MT-09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTRIBO CAL. 6-2/0 | PZA | 3
MT-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE LINEA VIVA CAL. 6-2/00 | PZA | 3
MT-11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 | KG. | 2
MT-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETAS C4T | PZA | 2
MT-13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC | PZA | 2
MT-14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DADO 46 RT | PZA | 2
MT-15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA O ARANDELA 1PC | PZA | 8
MT-16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1 | PZA | 1
MT-17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1BS | PZA | 1
MT-18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR DE PORCELA TIPO CARRETE 1C | PZA | 1
MT-19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE YUGO 3FCAL. 1/0 DE NEOPRENO CON ABRAZADERA 1BS | PZA | 1
MT-20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA TERMOCONTRACTIL 3 FASES 4" | PZA | 1
MT-21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD 4" NEGRO TRAMO 6MTS. | PZA | 1
MT-22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AL-XLP 25 KV CALIBRE 1/0 | MTS. | 90
MT-23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 | KG. | 15
MT-24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORREDERAS DE 60 CAMS. | PZA. | 6
MT-25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULAS GALVANIZADAS DE 35 CM. | PZA. | 18
MT-26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR DE NEOPRENO | PZA. | 54
MT-27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINCHO NEGRO | PZA. | 54
MT-28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLAS DE TIERRA 5/8 X 3 M. | PZA. | 5
MT-29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGAS EXOTERMICA #90 | PZA. | 5
MT-30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 | KG. | 8
MT-31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDE DE GRAFITO VARILLA DE 5/8 CABLE CAL. 1/0 | PZA. | 1
MT-32 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHISPERO | PZA | 1
MT-33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINZAS PARA MOLDE | PZA | 1
MT-34 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDIDOR 13 MORDAZAS 20 AMP. | PZA | 2
MT-35 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA 2" | PZA. | 2
MT-36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODOS CONDUIT PARED GRUESA DE 2" | PZA | 2
MT-37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLES CONDUIT PG 2" | PZA | 2
MT-38 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR CONDUIT 2" | PZA | 2
MT-39 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRATUERCA CONDUIT 2" | PZA | 2
MT-40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 10 COLOR VERDE | MTS. | 200
MT-41 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR EMPALME TUBULAR CAL. 8 | PZA. | 15
MT-42 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION TIPO 3 EN BANQUETA | PZA. | 1
MT-43 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO TIPO 4 | PZA. | 1
MT-44 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE TRIFASICO PARA ACOMETIDA | PZA | 2
MT-45 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO PARA MURETE | PZA. | 2
MT-46 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO APARTA RAYOS 25 KV | PZA. | 3
MT-47 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADORES DE TIERRA 25 KV. | PZA. | 3
MT-48 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT 1/2" | PZA. | 2
MT-49 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLES CONDUIT DE 1/2" | PZA. | 2
MT-50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODOS CONDUIT 1/2" | PZA. | 2
MT-51 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRATUERCA DE 1/2" | PZA. | 1
MT-52 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR DE 1/2" | PZA. | 1
MT-53 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" | ROLLO | 1
MT-54 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HEBILLAS PARA FLEJE DE 5/8" | PZA. | 50
MT-55 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE COBRE | PZA. | 9
MT-56 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCUDRA DE COBRE DE 2" | PZA. | 3
MT-57 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 | KG. | 3
MT-58 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL MECANICA CAL. 4-1/0 | PZA. | 4
MT-59 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL MECANICA CAL.1/0-250 MCM | PZA. | 4
MT-60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TERMOCONTRACTIL DE 3" | PZA. | 1
MT-61 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD CORRUGADO 3" TRAMO DE 6M. | PZA. | 3
MT-62 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA DE ADVERTENCIA 16 CM. | PZA. | 5
MT-63 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPUMA DE POLIURETANO | PZA. | 3
MT-64 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS DE MARBETES | JGO. | 1
MT-65 | GESTIÓ,TRAMITES DE UVIE PARA ACTUALIZACIÓN DE SERVICIO DE ACOMETIDA ELECTRICA ANTE CFE, INCLUYE LA OBTECIÓN DEL DICTAMEN. | PZA. | 1
TOTAL
IVA
GRAN TOTAL

## AE-09
ANEXO
AE-09
LISTADO DE INSUMOS (EXPLOSION DE INSUMOS)
LICITACION No.: |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | HOJA :
DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
Materiales
Total de Materiales
Mano de obra
Total de mano de obra
Herramienta
Total de Herramienta
Equipo
Total de equipo
TOTAL DEL REPORTE

## AE-11
ANEXO
AE-11
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS |  | AÑO | 2022 | [5 empty] | IMPORTE TOTAL
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PARTIDA
SUBPARTIDA
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR ACUMULADO

## AE-12.1
ANEXO
AE-12.1
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNAL | CANTIDAD (No. DE JORNALES) | AÑO | 2022 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE12.2
ANEXO
AE12.2
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNADA | JORNADAS | AÑO | 2022 | [5 empty] | SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO

## AE-12.3
ANEXO
AE-12.3
LICITACION No.: | [7 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | FECHA DE TERMINO: |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE A COSTO DIRECTO
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE ADQUISICION Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | AÑO | 2022 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
[5 empty] | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA COMO UN CONCEPTO |  | MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE-12.4
ANEXO
AE12.4
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNADA | JORNADAS | AÑO | 2022 | [5 empty] | SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO