## AT-03
ANEXO
AT-03
LICITACIÓN No. | [7 empty] | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  |  | FECHA :
RELACION DE EQUIPO INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS Y SU UBICACIÓN FISICA
EQUIPO No. | CLASIFICACION O CODIFICACION | NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO |  | CARACTERISTICAS PARTICULARES |  |  |  |  | USO ACTUAL | FECHA DE PUESTO EN SITIO | SITIO DE UBICACION ACTUAL (ENT. FED.) | DISPONIBILIDAD
|  |  |  | MODELO | NUMERO DE SERIE | CAPACIDAD | TIPO DE | POTENCIA DEL |  |  |  | PROPIEDAD | POR COMPROBAR | POR ALQUILAR
[7 empty] | MOTOR | MOTOR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Nota 1: Con estos números se identificará el equipo posteriormente
Nota 2: Se anexan _____ cartas compromiso de arrendamiento con o sin opción a compra y su disponibilidad

## AT-05
ANEXO
AT-05
RELACION DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA
LICITACIÓN No. |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | FECHA :
|  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | MONTO DEL CONTRATO | FECHAS DE INICIACION |  | MONTO EJERCIDO | MONTO POR EJERCER | NOMBRE DEL CONTRATANTE
|  |  | INICIACION | TERMINACION
EL LICITANTE A SU CRITERIO, DEBERÁ RELACIONAR LOS TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE CONCURSAN, QUE SE HAYAN TERMINADO O SE ESTEN EJECUTANDO PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

## AE-01
ANEXO
AE-01
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD |  | COSTO DIRECTO: |  |  | C.D.
Y CARGOS ADICIONALES
* COSTO INDIRECTO = % C.I. X (C.D.) |  | INDIRECTOS (% C.I.= CI/CD) |  |  | = CD * (% CI)
|  | (A) SUBTOTAL 1: |  |  | = CD + CI
* COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C.F. X (C.D.+C.I.) |  | FINANCIAMIENTO ( % C.F.= CF/A ) |  |  | = A * (%CF)
|  | (B) SUBTOTAL 2: |  |  | = A + CF
* CARGO POR UTILIDAD = % C.U. X (C.D. + C.I. + C.F.) |  | UTILIDAD (% CU= CU/B ) |  |  | = B * (% CU)
|  | (C) SUBTOTAL 3: |  |  | = B + CU
CARGOS ADICIONALES (SECODAM 0.50%)=C.A=(0.50%)*(C.D.) |  | (CA) CARGOS ADICIONALES ( %CA * C.D. ) |  |  | = CD * 0.005
IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA [ISN(2.00%)+ISCS(3.00)]= I.M.O.(5.00%)*(Total de Salarios Integrados) |  | (IMO) IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA (% I.M.O. * Total de Salarios Integrados ) |  |  | =(TSI * 0.05 )
(ISN=Impuesto sobre Nómina; ISCS=Impuesto Sustitutivo del Credto al Salario) |  | PRECIO UNITARIO: |  |  | = C+CA+IMO
EJEMPLO

## AE-02
ANEXO
AE-02
ANALISIS DE COSTO BASICO O PRELIMINARES
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
COSTO DIRECTO:

## AE-03
ANEXO
AE-03
LICITACION No. |  |  |  | HOJA:
DE:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
FECHA:
RAZON SOCIAL LICITANTE |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
TABULADOR DE SALARIOS EN JORNADA DE 8 HORAS
No. | CATEGORIAS | SALARIO BASE | FACTOR DE SALARIO REAL | SALARIO REAL
NOTA: | SE ANEXA DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, INFONAVIT, SAR E
INTEGRACION DEL F.S.R. CON IMPORTES.

## AE-03.1
ANEXO
AE-03.1
DETERMINACION DE CUOTAS A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2023 EN FRACCION DECIMAL
ZONA METROPOLITANA
RIESGO PATRONAL DEL 7.58875%
TRABAJADORES HASTA DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD
CLAVE | CATEGORIA | (A) SALARIO DIARIO BRUTO | (B) FACTOR DE SALARIO DIARIO INTEGRADO | (B1) SALARIO DIARIO INTEGRADO | ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | [6 empty] | INVALIDEZ Y VIDA |  | CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ |  | RIESGO DE TRABAJO | SUMAS |  | PORCENTAJES |  | CUOTAS OBRERO PATRONAL
[5 empty] | CUOTA FIJA | DIFERENCIA TRES SMGDF |  | PRESTACIONES EN DINERO |  | PRESTACIONES DE ESPECIE
1 UMA (C)
[5 empty] | PORCENTAJE | (E) 3 UMA
[5 empty] | 16.50% (D) | 4.04% (F) | 1.36% (G) | 0.70% (H) | 0.25% (I) | 1.05% (J) | 0.375% (K) | 1.75% (L) | 0.625% (M) | 3.150% (N) | 1.125% (O) | 7.58875% (P) | Q | R
[5 empty] | PATRÓN | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | PATRÓN | TRAB. | PATRÓN | TRAB.
|  |  |  | A * B | (CxD) | (((A*B)-E)xF) | (((A*B)-E)xG) | (B1*H) | (B1*I) | (B1*J) | (B1*K) | (B1*L) | (B1*M) | (B1*N) | (B1*O) | (B1*P) | D+F+H+J+L+N+P | G+I+K+M+O | Q / (Q+R) | R / (R+Q) | Q + R
NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.35% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios minimos, el tope del seguro de Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 20 veces UMA
Ejemplo

## AE-03.2
ANEXO AE-03.2
ANALISIS DEL FACTOR DE DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp) Y LABORADOS (TI)
PARA LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION
Fecha de Terminación
Fecha de Inicio
DÍAS CALENDARIO
CONCEPTO | MES | DIAS
Enero | 1o.
Febrero | 2o.
Marzo | 3o.
Abril | 4o.
Mayo | 5o.
Junio | 6o.
Julio | 7o.
Agosto | 8o.
Septiembre | 9o.
Octubre | 10o.
Noviembre | 11o.
Diciembre | 12o.
Tp=DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO 2023 | Días Naturales
DIAS NO LABORABLES AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS NO LABORADOS
DIAS DE DESCANSO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
Domingos
FESTIVOS OFICIALES (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
1° de Enero
5 de Febrero
21 de Marzo
1°de Mayo
16 de Septiembre
20 de Noviembre
25 de Diciembre
PRESTACIONES EN TIEMPO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO/LEY DEL SEGURO SOCIAL)
Vacaciones =
Enfermedad no profesional =
DIAS NO LABORABLES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO
Semana santa: 28, 29 y 30 de Marzo
Día Santa Cruz: 3 de Mayo
Dias de Muertos: 1 y 2 de Noviembre
Día de la Guadalupana: 12 de Diciembre
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS Y OTROS) SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO/LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Condiciones Cilmatologicas ( Lluvias y Otros )
Dias no Laborados en el año 2023
DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS PAGADOS
DÍAS CALENDARIO
DÍAS DE AGUINALDO
DÍAS POR PRIMA VACACIONAL
Dias Realmente Pagados al Año
Tp=Días Realmente Pagados al año | =
TI=Días Calendario-Días no Laborados al año
Días Realmente Pagados al año | =
Días Realmente Laborados al año
Tp
TI
=
=

## AE-03.3
ANEXO
AE-03.3
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE LA MANO DE OBRA
CON IMPORTES
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
No. | CLAVE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO BRUTO (SB) | PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 4.521% | SALARIO DIARIO INTEGRADO | CARGO PATRONAL I.M.S.S. | GUARDERIAS 1.00% | RETIRO (S.A.R.) 2.00% | INFONAVIT 5.00% | Ps= TC / SB | FACTOR Tp / TI | FACTOR DE SALARIO REAL = Ps*(Tp/Ti)+(Tp/Ti) | SALARIO REAL = SB * FSR
= (b+d+e+f+g) / a
|  |  |  | a * b | a + b | = AE_03.1 | c * e | c * f | c * g | (b+d+e+f+g) / a | = AE_03.2 | (h*i)+i | a * j
Ejemplo

## AE-04
ANEXO
AE-04
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
HOJA:____ DE ____
MAQUINA |  | REFERENCIA
MARCA |  | FECHA
MODELO |  | CLAVE
EMPRESA |  | FORMULO
DATOS GENERALES
Vm = Valor de mercado (con llantas) | $ | Ponom = Pontencia nominal | H.P.
Pn = Valor de llantas | $ | Tipo de combustible
Vm = Valor de mercado (sin llantas) | $ | Pc = Precios cumbustible | /litro
Vr = Valor de rescate | $ | Fo = Factor de operación
i = Tasa de interés |  | Cc= Capacidad de carter | litros
s = Prima de seguros |  | Tc = Tiempo entre cambio de aceite | horas
Ko = Factor de mantenimiento |  | Fl = Factor de lubricante | /litro
Ve = Vida economica |  | Pa = Precio de aceite | /litro
Hea = Horas efectivas trabajadas por año |  | Vn = Vida económica de llantas | horas
|  | Cco = Coeficiente de combustible | /litro
COSTOS FIJOS
Depreciacion D = (Vm-Vr)/Ve |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
Inversión Im = ((Vm+Vr)/2 Hea))i
Seguro Sm = ((Vm+Vr)/2 Hea))s
Mantenimiento M = KoxD
SUBTOTAL
COSTOS POR CONSUMO
Conbustibles Co = Cco x Ponom x Fo x Pc
Lubricantes Lb = [(FlxPonomxFo)+(Cc/tc)]*Pa
Llantas N = Pn/Vn
SUBTOTAL
OPERACIÓN POR SALARIOS DE OPERACIÓN
Suma de So $ | turno
Operación = Po = Sr/Ht | turno
SUBTOTAL
COSTO HORA MAQUINA |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
$ $ $

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Gerente general
2 | Gerente de producción
3 | Gerente de planeación
4 | Gerente de control
5 | Iguala asesoría legal
6 | Iguala asesoría fiscal
7 | Jefe de depto. Proyectos
8 | Aydte. Depto. Proyectos
9 | Dibujante Depto Proyectos
10 | Jefe de depto. Costos
11 | Aydte. Depto. Costos
12 | Jefe de depto. Programación
13 | Aydte. Depto. Programación
14 | Dibujante Depto Programación
15 | Supte. Gral. Obras locales
16 | Supte. Gral. Obras foráneas
17 | Contador
18 | Jefe Depto de Facturación
19 | Sria. Depto de Facturación
20 | Mozo Depto. Facturación
21 | Jefe Depto compras
22 | Choferes
23 | Almacenista general
24 | Auxiliar almacenista
25 | Mecánico
26 | Veladores
27 | Jefe Depto. Impuestos
28 | Auxiliar Depto. Impuestos
29 | Taquimecanógrafia
30 | Sria. Mecanógrafia
31 | Recepcionista
32 | Mensajero
TOTAL I

## AE-05.1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
II. ALQUILER Y AMORTIZACIONES
1 | Alquiler oficina
2 | Depreciación equipo oficina
3 | Mantenim. Equipo oficina
4 | Alquiler almacén
5 | Depreciación instalación almacén
6 | Depreciación equipo almacén
7 | Mantenim. equipo almacen
8 | Luz oficina y almacén
9 | Teléfono oficina y almacén
10 | Depreciación autos oficina
11 | Mantenimiento autos oficina
12 | Depreciación camionetas oficina
13 | Mantenimiento camionetas oficina
14 | Celular
15 | Fax
TOTAL II
III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO
1 | Registro SIEM
2 | Cuotas Asociaciones profes.
3 | Afiliación a la CMIC
4 | Publicaciones y biblioteca
5 | Seguros automoviles
6 | Seguro camioneta
7 | multipóliza
(robo oficina contenidos, valores
transporte, incendio)
TOTAL III
IV. MATERIALES DE CONSUMO
1 | Combustible automóviles
2 | Combustible camionetas
3 | Impresos oficina
4 | Papelería oficina
5 | Copias heliográficas
6 | Copias xerográficas
7 | Artículos de limpieza
8 | Varios
TOTAL IV

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
V. CAPACITACION Y PROMOCION
1 | Gasto de concurso
2 | Proyectos no realizados
3 | Celebraciones de oficinas
4 | Propaganda
5 | Gastos de consumo
6 | Atención a clientes
7 | Capacitación personal de la empresa
TOTAL V
RESUMEN GASTOS DE INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES
CONCEPTO |  | GASTO ANUAL | %
I | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II | ALQUILERES Y AMORTIZACIONES
II | OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTROS
IV | MATERIALES DE CONSUMO
V | CAPACITACION Y PROMOCION
SUMA INDIRECTOS DE OPERACIÓN
VOLUMEN OBRAS A COSTO DIRECTO ANUAL
PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA

## AE-05.2
ANEXO
AE-05.2
GASTO INDIRECTO DE OBRA
LICITACION No. |  | FECHA |  |  | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONCEPTO |  | MES | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Jefe de Obra
2 | Residente frente 1
3 | Ayudante Residente frente 1
4 | Redidente frente 2
5 | Ayudante Residente frente 2
6 | Redidente frente 3
7 | Ayudante Residente frente 3
8 | Ingeniero topógrafo
9 | Cadenero
10 | Estadalero
11 | Ingeniero laboratorio
12 | Ayudante laboratorio
13 | Jefe administración
14 | Ayudante administrativo
15 | Almacenista general
16 | Chofer
17 | Mecánico
18 | Electricista
19 | Velador
20 | Limpieza grupo 1
21 | En detalles grupo 5
TOTAL I
II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
1 | Jefe de obra
2 | Residentes
3 | Ayudantes
4 | Administrativos
5 | Supervisión
TOTAL II
III. COMUNICACIONES Y FLETES
1 | Télefono de obra
2 | Radio de obra
3 | Fax de obra
4 | Télegrafos
5 | Giros y situaciones
6 | Express

## AE-05. 2
ANEXO
AE-05.2
LICITACION No.: |  | FECHA: | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | IMPORTE | %
I. | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II. | TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
II. | COMUNICACIONES Y FLETES
IV. | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
V. | CONSUMOS VARIOS
VI. | FIANZAS Y SEGUROS
VII. | IMPREVISTOS EN LA OBRA
SUMA INDIRECTOS DE OBRA
COSTO DIRECTO DE OBRA
PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OBRA

## AE-06
ANEXO
AE-06
No. DE LICITACIÓN: |  |  | FECHA DE INICIO: | [6 empty] | HOJA:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: | [9 empty] | DE:
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
ANALISIS POR FINANCIAMIENTO
CONCEPTO |  |  | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | Avance programa del P.V.
B | Avance Acumulado del P.V.
C | Anticipo 30% del P.V.
D | Estimación mensual presentada (A)
E | Amortización Anticipo 30% (-30 X D)
F | Cargos Adicionales (-0.005xD)
G | ICIC (-0.002 x D)
H | Suma Ingresos (C+D+E+F+G)
I | INGRESOS ACUMULADOS
J | Egresos (costo directo + indirectos)
K | EGRESOS ACUMULADOS
L | Diferencia
M | Gasto Financiero
Tasa de Interes (CETES, C.P.P. ó TASA LIDER ) + 10.0%
12 meses
N | Gastos financieros (LxM)
O | GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS
| CARGO FINANCIERO | % C.F.= [ GASTOS FINANCIAROS ACUMULADO/ ( COSTO DIRECTO + INDIRECTOS ) ] X 100 | MESES 1: Valor en %

## AE-10
Dependencia: | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
Licitación No. | UAEH-LPNO-N4-2023
Obra: | Renovación del sistema eléctrico de la Escuela Superior de Huejutla
Lugar: | Calle Acceso Principal al Corredor industrial s/n, Colonia Parque de Poblamiento, Huejutla de Reyes, Hidalgo, C.P. 43000
Ciudad: | Huejutla de Reyes, Hidalgo
Clave | DESCRIPCIÒN | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con letra | Importe
ACONDICIONAMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS
PRELIMINARES
CIV-002 | DESHIERBE O PODA DE HIERBA EN SITIO DE TRABAJOS. INCLUYE LA LIMPIEZA DEL DERECHO DE VÍA DE LA LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN Y LIMPIEZA PARA LA UBICACIÓN DEL MURETE DE DERIVADOR MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | 200
EQUIPOS MEDIA TENSIÓN
ELE-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DERIVADOR CON CAJA DERIVADORA DE 4 VÍAS PARA MEDIA TENSIÓN DE 35 KV, 200 AMP ESTÁNDAR ANSI/IEEE 386. INCLUYE: 60 MT CABLE XLP 35 KV CAL. 1/0,LAMBRE DE AL. CAL.4, 8 PZ VARILLA 5/8 CON PROTOCOLO, 20 PZ CARGA TECHNOWELD N.65, 25 KG CABLE DE CU. DESN. CAL. 1/0, 20 PZ ZAPATA CAL. 1/0 1B (3/8), 20 PZ CONECTOR A TOPE CAL.10, 6 PZ CONECTOR EN C CC24, 15 PZ MENSULA GALV. 35CM, 12 PZ CORREDERA 60 CM CON PROTOCOLO, 3 PZ CAJA DERIV. 4V 200A 35KV, 9 PZ CODO OCC 35KV CAL.1/0, 9 PZ INSERTO OCC 35KV 200 AMP, 9 PZ ADAPT. DE TIERRA 35KV CAL. 1/0, 6 PZS TAPO OCC 200A 35KV INCLUYE: MATERIALES (ZAPATAS TERMINALES ETC), MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA) | Pza | 1
ELE-301 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFUSIBLE TIPO CANISTER 35KV 200A, EL FUSIBLE TIPO CANISTER (MCAN), CONOCIDO COMO “CODO PORTAFUSIBLE” ES UN PAQUETE DE CAJA DE FUSIBLES DE EPDM LIGERO DE HULE MOLDEADO. LAS CAJAS DE FUSIBLES DE MCAN NO REQUIEREN MANTENIMIENTO, ESTÁN COMPLETAMENTE SELLADAS Y SON SUMERGIBLES. LOS DISEÑOS DE FRENTE DE ACCIONAMIENTO UTILIZAN HULE MOLDEADO PARA AISLAR, BLINDAR Y ELIMINAR LA EXPOSICIÓN DE PARTES SOMETIDAS A TENSIÓN. LAS UNIDADES SON IDEALES PARA APLICACIONES DE MONTAJE DE PEDESTAL, BÓVEDA, PARA LOS SISTEMAS DE TIERRA 35KV. INCLUYE CODOS, FUSIBLES DE 200A A 35 KV, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION. | Pza | 3
ELE-245 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A 4 POSTES DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 35 KV, INCLUYE LIBRANZA ANTE CFE, CAMBIO DE 9 PZA DE AISLADOR 33PD, 9 PZA AISLADOR ASU35KV, 9 PZA OJO RE, 9 PZA GRAPA REMATE RAL.8, LIMPIEZA Y PRUEBAS, GESTORÍA DE LIBRANZA ANTE CFE Y TODO LO NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, Y SIGUIENDO LOS LINEAMINETOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AERES EN MEDIA Y BAJA TENSION. | Pza | 1
ELE-246 | ELABORACIÓN DEL PLANO ACTUALIZADO PARA ENTREGAR EN CFE, AUMENTO DE CARGA Y TODO LO CORRESPONDIENTE ANTE CFE EL CUAL DEBERA CONTENER COMO MINIMO NÚMERO DE INSTALACIÓN O GIS (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE POSTE, CÁMARA, TRANSFORMADOR O MEDIDOR MÁS CERCANO), LÍNEA DE PROPIEDAD, LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN, RETIROS FRONTALES Y LATERALES, SERVIDUMBRE PÚBLICA VIAL, VISTA DE PLANTA DEL PROYECTO A ESCALA VISIBLE, DIAGRAMA UNIFILAR NUEVO Y EXISTENTE EN MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN, SEGÚN CORRESPONDA,CARGA EXISTENTE A MODIFICAR Y/O ELIMINAR (CARGA TOTAL INSTALADA Y DEMANDADA), UBICACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES Y DE LOS INTERRUPTORES DE MEDIA TENSIÓN, SI EXISTEN, SISTEMA DE VOLTAJE EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, UNIFILARES, LISTA DE MATERIALES, DETALLES DE LA LINEA DE MEDIA TENSION Y DE BAJA TENSION, TIPO DE CANALIZACIONES, DIAMETROS DE CALIZACIONES, DISTANCIAS, CAIDAS DE TENSION, CALIBRES DE CABLES. CRITERIOS DE FACTORES DE DEMANDA. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA) | Pza | 1
GENERALES
ELE-035 | RETIRO DE GABINETE EN MEDIA TENSIÓN CON SECCIONADOR EN MEDIA TENSIÓN EN LADO DEL CLIENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza | 1
ELE-048 | REHABILITACIÓN DE TRANSICIÓN AÉREA SUBTERRÁNEA DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN DONDE SE INCLUYEN: 3 CONECTORES A PRESIÓN L O T CON ESTRIBO DE COBRE, 3 AISLADORES TIPO ALFILER, 3 CONECTADORES PARA LÍNEA ENERGIZADA, 18 MT DE CABLE DE COBRE PARA PUENTES, 1 CRUCETEA PT200, 3 APARTARRAYOS TIPO RISE 35 KV , TIPO CONTAMINACIÓN, 3 CORTACIRCUITOS FUSIBLE 35 KV, 3 TERMINALES POLIMÉRICAS CONTRÁCTIL USO EXTERIOR DE 35 KV, 60 MT DE CABLE XLPE TIPO DS 35 KV 100 % AISLAMIENTO CON PANTALLA ESP.NRF-024, TUBO CONTRÁCTIL 4”, 6 MT DE TUBO PAD DE 4” COLOR NEGRO HUMO CON PROTECCIÓN UV, 5 KG DE FLEJE Y HEBILLAS PARA FIJACIÓN, CONECTOR SOLDABLE CR-2 CON CARGAS DE 90 PARA VARILLA DE TIERRA, 1 ELECTRODO DE TIERRA TIPO VARILLA COPPERWELD DE 16*3050 MM, ABRAZADERA UC, SELLO CONTRÁCTIL DE 3 VIAS PARA TUBO DE 4”, PLACA DE IDENTIFICACIÓN, 16 MT CABLE DESNUDO CALIBRE 2 AWG, 10 MT DE CABLE DE COBRE CAL 8 PARA PANTALLAS METÁLICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza | 1
ELE-049 | PRUEBAS AL SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYENDO RECURSOS MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, REPORTES DIGITALES E IMPRESOS. PRESENTAR LAS CALIBRACIONES DEL EQUIPO NO MAYORES A UN AÑO. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza | 1
ELE-051 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TR PEDESTAL, 3F DE 1000 KVA, 34500/19919-V-480/277-V,DERIVACIONES +2-2 de 2.5%, CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA, 2300 MSNM, TEMP 65°C ONAN ACEITE, NEMA 3R, NMX-J-285-ANCE, %Z STD, DISP. N/A N/A, Al-Al . INCLUYE: REGISTRO BASE PARA TR TRIFASICO DE MEDIA TENSION EN BAQUETA TIPO 4, MANIOBRAS, CABLE XLP, CANALIZACIONES, CODOS, INSERTOS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA ASI COMO TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION (AEREA Y SUBTERRANEA). TODAS LA PRUEBAS DEBEN DE SER ENTREGADAS IMPRESAS Y EN DIGITAL. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza | 1
ACONDICIONAMIENTO DE CUARTO DE SUBESTACION ELECTRICA, REHABILITACION Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
CIV-003 | Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla de cemento y arena en proporcion 1:5. DE PROPORCIÓN EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.2 CM, HASTA 4.00 MTS DE ALTURA INCLUYE DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | 110
CIV-008 | Construcción de trinchera para cableado de media tensión desde transición aérea-subterranea a transformador INCLUYE: ALINEACION NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza | 1
CIV-006 | PINTURA EPÓXICO PROMAX MARCA SHERWIN WILLIAMS EN MUROS Y PISOS ACABADOS CON MEZCLA RUSTICA, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M., INCLUYE: DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE SELLADOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | 205
CIV-007 | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado), previa preparación de superficie incluye impercoat primario S, calafateo con impercoat, cemento plástico wet, colocación por termofusión de manto prefabricado uniplas MODI APP/SBS de 4.0 mm de espeso, compuesto por asfaltos destilados modificados con polímeros tipo APP/SBS con refuerzo central fibra poliester y filamentos longitudinales de fibra de vidrio. INCLUYE: GARANTIA POR ESCRITO DE 8 AÑOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | 57.64
REN-SB | suministro y colocación de concreto hecho en obra terminado pulido de resistencia f´c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor con aditivo de impermeabilizante integral y refuerzo de varilla de 3/8" @ 20 en ambos sentidos, incluye: despedicios, acarreos, habilitado, cimbra, curado. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | 74
CANALIZACIONES
ELE-042 | Suministro e instalación de charola metálica tipo escalera de 24" mod. TR-2412 mca. Tecnotray o similar. INCLUYE: ALINEACION NIVELACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Tmo | 8
ELE-043 | Suministro e instalación de curva para charola metálica vertical tipo escalera de 24" mod. VE-2412 mca. Tecnotray o similar. INCLUYE: ALINEACION NIVELACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza | 4
EQUIPOS
ELE-002 | Suministro e instalación de tablero de distribución mod. QDLogic con dos derivaciones mca. Square-D o similar. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL, ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, ALINEACION NIVELACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, Y PUESTA EN MARCHA. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza | 1
ELE-003 | Suministro e instalación de tablero de distribución autosoportado, 2000 A, 240/127 V, con equipo supresor de transitorios, interruptor principal de 3X1600 A, con espacio para 6 circuitos derivados trifásicos de caja moldeada (1 – interruptor de 3X500 A, 4 – interruptor de 3X300 A, 1 – interruptor de 3X125 A) mca. Schneider Electric o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, ALINEACION NIVELACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, Y PUESTA EN MARCHA. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza | 1
ELE-004 | Suministro e instalación de tablero de distribución autosoportado, 1000 A, 240/127 V, interruptor principal de 3X900 A, con espacio para 17 circuitos derivados trifásicos de caja moldeada (9 – interruptor de 3X30 A, 2 – interruptor de 3X60 A, 4 – interruptor de 3X90 A, 1 – interruptor de 3X125 A, 1 – interruptor de 3X200 A) mca Schneider Electric o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, ALINEACION NIVELACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, Y PUESTA EN MARCHA. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza | 1
ELE-005 | Suministro e instalación de tablero de distribución autosoportado, 1000 A, 240/127 V, interruptor principal de 3X30 A, con espacio para 11 circuitos derivados trifásicos de caja moldeada (11 – interruptor de 3X30 A) mca Schneider Electric o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, ALINEACION NIVELACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, Y PUESTA EN MARCHA. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza | 1
ELE-040 | Suministro e instalación de equipo UPS de 127V para dotar de voltaje a relevadores, mecanismo de accionamiento de motores y otros a subestación compacta mca. Industronic o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, ALINEACION NIVELACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, Y PUESTA EN MARCHA. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza | 1
ELE-050 | Suministro e instalación de regulador electrónico de voltaje trifásico 220/127V, 30 kVA mca. Voga o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, ALINEACION NIVELACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, Y PUESTA EN MARCHA. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza | 1
CABLEADOS
ELE-047 | Suministro e instalación de cable de media tensión de aluminio con pantalla metálica y chaqueta con forro XLP para 35 kV calibre 1/0 AWG mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE VLF. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 100
ELE-041 | Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS cal. 750 KCM mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES, CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE MEGGER. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 1000
ELE-012 | Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS cal. 4/0 AWG mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE MEGGER. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 50
ELE-017 | Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS cal. 4 AWG mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE MEGGER. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 550
ELE-025 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 10 AWG mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 77.76
GENERALES
ELE-039 | Construcción de sistema de tierra física para conexión de nuevos equipos, lo anterior está ubicada en la zona designada para la subestación eléctrica. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION. MOLDES Y CARGAS CADWELD. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza | 1
ELE-052 | Servicio de mantenimiento correctivo y rutinario a planta de emergencia mca. Cummins - Weg, TODOS SUS EQUIPOS DE PRUEBA DEBERÁN ESTAR CALIBRADOS, TODOS SUS REPORTES TIENEN QUE SER IMPRESOS Y DIGITALIZADOS. | Pza | 1
ELE-053 | Suministro e instalación de tarimas aislantes de fibra de vidrio, INCLUYE: ACARREOS AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO | Pza | 7
ELE-054 | Suministro e instalación de gabinete con equipo de protección personal para trabajs en subestaciones eléctricas que incluyen Gabinete metálico de seguridad, pértiga para inserción y extracción de fusibles, kit de guantes de electricista (guantes dieléctricos, guantes de carnaza, guante interno de algodón, casco dieléctrico, botas dieléctricas, googles de policarbonato y extintor de polvo químico. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, ALINEACION NIVELACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, Y PUESTA EN MARCHA. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza | 1
ALIMENTADORES PRINCIPALES A EDIFICIOS EXISTENTES
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
CIV-001 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA CASCAJO, FUERA DE LA OBRA, (EN SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO) CAMINO PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍA, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO Y MONTAÑOSO PAVIMENTADO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M3 | 150
CIV-002 | PODA DE HIERBA EN TRAYECTORIA DE BANCO DE DUCTOS, REGISTROS Y AL REDEDOR DE LA SUBESTACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | 450
CIV-004 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MANO EN TERRENO TIPO "A" PARA BANCOS DE DUCTOS DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PRINCIPALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M3 | 150
CIV-005 | RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 85% P.P.S CON EQUIPO MANUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M3 | 50
GENERALES
ELE-037 | Estudio de corto circuito y coordinación de protecciones para la subestación eléctrica de la Escuela Superior de Huejutla. Incluye: Como consideraciones primarias: Corrientes de cortocircuito. Corriente de cortocircuito máxima y mínima momentánea (primer ciclo). Corriente de cortocircuito máxima y mínima (5 ciclos a 2 s). Corriente de falla a tierra máxima y mínima. Coordinación de los intervalos de tiempo. Graficar las curvas de tiempo-corriente de los dispositivos de protección, basado en el artículo 240 de la NOM, en la sección 240-12. “Coordinación del sistema eléctrico” SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, todo debe ser entregado de manera impresa y digital. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Servicio | 1
ELE-038 | Retiro con recuperación de cables de cobre de baja tensión de antiguos alimentadores eléctricos de los edificios: Modulo B, Modulo A, Bachillerato y Dirección INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE RETIRO HASTA EL LUGAR DE RESGUARDO FINAL OTORGADO POR LA UNIVERSIDAD, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | tramo | 1
CANALIZACIONES
ELE-028 | Suministro e instalación de ducto de polietileno de alta densidad PAD de 32 mm de diámetro mca. Poliflex. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, COLOACION, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION, SEPARADORES, ABOCINADO EN REGISTROS Y ACOMODO SEGUN LA NORMA DE CFE DE DUCTOS SUBTERRANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 255
ELE-030 | Suministro e instalación de ducto de polietileno de alta densidad PAD de 52 mm de diámetro mca. Poliflex. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, COLOACION, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION, SEPARADORES, ABOCINADO EN REGISTROS Y ACOMODO SEGUN LA NORMA DE CFE DE DUCTOS SUBTERRANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 2050
ELE-031 | Suministro e instalación de ducto de polietileno de alta densidad PAD de 75 mm de diámetro mca. Poliflex. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, COLOACION, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION, SEPARADORES, ABOCINADO EN REGISTROS Y ACOMODO SEGUN LA NORMA DE CFE DE DUCTOS SUBTERRANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 95
CAJAS/REGISTROS
ELE-032 | Suministro e instalación de registro en media tensión peatonal, de alta resistencia, impermeable, anticorrosión hecho de concreto polimérico y fibra de vidrio RMTB3 mca. Antares o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, EXCAVACION, COLOCACION POR MEDIOS MECANICOS (GRUA) RELLENO Y COMPACTACION, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza. | 1
ELE-033 | Suministro e instalación de registro en baja tensión peatonal, de alta resistencia, impermeable, anticorrosión hecho de concreto polimérico y fibra de vidrio RBTB1 ligero mca. Antares o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, EXCAVACION, COLOCACION POR MEDIOS MECANICOS (GRUA) RELLENO Y COMPACTACION, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza. | 22
ELE-034 | Suministro e instalación de registro para alumbrado público, de alta resistencia, impermeable, anticorrosión, hecho de concreto polimérico y fibra de vidrio mca. Antares o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, EXCAVACION, COLOCACION POR MEDIOS MECANICOS (GRUA) RELLENO Y COMPACTACION, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza. | 11
EQUIPOS
ELE-006 | Suministro e instalación de tablero de distribución empotrado NQOD de 42 espacios mca. Square-D. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, ALINEACION NIVELACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, Y PUESTA EN MARCHA. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza. | 5
ELE-008 | Suministro e instalación de tablero de distribución empotrado NQ de 30 espacios mca. Square D. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, ALINEACION NIVELACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, Y PUESTA EN MARCHA. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza. | 2
ELE-010 | Suministro e instalación de tablero de distribución empotrado NQ de 18 espacios mca. Square-D. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, ALINEACION NIVELACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, Y PUESTA EN MARCHA. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza. | 4
ELE-045 | Suministro e instalación de interruptor en caja moldeada, 3X125 A, 18 KA, mod. HDL36125 mca. Schneider Electric en gabinete metálico mod. J250SMX mca. Square-D o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, ALINEACION NIVELACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, Y PUESTA EN MARCHA. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza. | 1
ELE-046 | Suministro e instalación de interruptor en caja moldeada, 3X200 A, 18 KA, mod. JDL36200 mca. Schneider Electric en gabinete metálico mod. J250SMX mca. Square-D o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, ALINEACION NIVELACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, Y PUESTA EN MARCHA. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | Pza. | 1
CABLEADOS
ELE-011 | Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS cal. 250 KCM mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES, ANDAMIOS, CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE MEGGER. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 133.81
ELE-012 | Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS cal. 4/0 AWG mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES, ANDAMIOS, CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE MEGGER. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 1628.32
ELE-013 | Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS cal. 3/0 AWG mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES, ANDAMIOS, CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE MEGGER. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 1419.55
ELE-014 | Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS cal. 2/0 AWG mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES, ANDAMIOS, CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE MEGGER. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 505.44
ELE-015 | Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS cal. 1/0 AWG mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES, ANDAMIOS, CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE MEGGER. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 226.8
ELE-016 | Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS cal. 2 AWG mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES, CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE MEGGER. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 1071.36
ELE-017 | Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS cal. 4 AWG mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES, CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE MEGGER. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 635.04
ELE-018 | Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS cal. 6 AWG mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES, CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE MEGGER. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 2665.44
ELE-019 | Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS cal. 8 AWG mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, COLOCACION EN TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES, ANDAMIOS, CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE MEGGER. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 760.32
ELE-020 | Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS cal. 10 AWG mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, COLOCACION EN TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES, ANDAMIOS, CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE MEGGER. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 3300.48
ELE-021 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 2 AWG mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, COLOCACION EN TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES, ANDAMIOS, CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE MEGGER. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 44.6
ELE-023 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 6 AWG mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, COLOCACION EN TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES, ANDAMIOS, CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE MEGGER. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 248.18
ELE-024 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 8 AWG mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, COLOCACION EN TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES, ANDAMIOS, CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE MEGGER. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 328.32
ELE-025 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 10 AWG mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, COLOCACION EN TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES, ANDAMIOS, CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE MEGGER. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 27.76
ELE-026 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 12 AWG mca. Conductores del Norte o similar. INCLUYE: ACARREO DESDE AREA DE ALMACENAMIETO HASTA SU POSICION FINAL, COLOCACION EN TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ESPECIALES, ANDAMIOS, CONEXION A INTERRUPTOR O A BARRRAS POR MEDIO DE ZAPATAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ELECTRICAS APLICABLES EN MEDIA Y BAJA TENSION, PUESTA EN MARCHA Y PRUBA DE MEGGER. PUOT (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA). | M | 1809
SUBTOTAL =
IVA=
TOTAL=

## AE-09
ANEXO
AE-09
LISTADO DE INSUMOS (EXPLOSION DE INSUMOS)
LICITACION No.: |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | HOJA :
DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
Materiales
Total de Materiales
Mano de obra
Total de mano de obra
Herramienta
Total de Herramienta
Equipo
Total de equipo
TOTAL DEL REPORTE

## AE-11
ANEXO
AE-11
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS |  | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE TOTAL
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PARTIDA
SUBPARTIDA
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR ACUMULADO

## AE-12.1
ANEXO
AE-12.1
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNAL | CANTIDAD (No. DE JORNALES) | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE12.2
ANEXO
AE12.2
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS A COSTO DIRECTO
MAQUINARIA O EQUIPO | COSTO HORARIO ACTIVO | N° DE HORAS | AÑO | 2023 | [5 empty] | SUMA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO

## AE-12.3
ANEXO
AE-12.3
LICITACION No.: | [7 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | FECHA DE TERMINO: |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE A COSTO DIRECTO
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE ADQUISICION Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
[5 empty] | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA COMO UN CONCEPTO |  | MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE-12.4
ANEXO
AE12.4
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNADA | JORNADAS | AÑO | 2023 | [5 empty] | SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO