## AT-03
ANEXO
AT-03
LICITACIÓN No. | [7 empty] | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  |  | FECHA :
RELACION DE EQUIPO INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS Y SU UBICACIÓN FISICA
EQUIPO No. | CLASIFICACION O CODIFICACION | NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO |  | CARACTERISTICAS PARTICULARES |  |  |  |  | USO ACTUAL | FECHA DE PUESTO EN SITIO | SITIO DE UBICACION ACTUAL (ENT. FED.) | DISPONIBILIDAD
|  |  |  | MODELO | NUMERO DE SERIE | CAPACIDAD | TIPO DE | POTENCIA DEL |  |  |  | PROPIEDAD | POR COMPROBAR | POR ALQUILAR
[7 empty] | MOTOR | MOTOR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Nota 1: Con estos números se identificará el equipo posteriormente
Nota 2: Se anexan _____ cartas compromiso de arrendamiento con o sin opción a compra y su disponibilidad

## AT-05
ANEXO
AT-05
RELACION DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA
LICITACIÓN No. |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | FECHA :
|  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | MONTO DEL CONTRATO | FECHAS DE INICIACION |  | MONTO EJERCIDO | MONTO POR EJERCER | NOMBRE DEL CONTRATANTE
|  |  | INICIACION | TERMINACION
EL LICITANTE A SU CRITERIO, DEBERÁ RELACIONAR LOS TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE CONCURSAN, QUE SE HAYAN TERMINADO O SE ESTEN EJECUTANDO PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

## AE-01
ANEXO
AE-01
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD |  | COSTO DIRECTO: |  |  | C.D.
Y CARGOS ADICIONALES
* COSTO INDIRECTO = % C.I. X (C.D.) |  | INDIRECTOS (% C.I.= CI/CD) |  |  | = CD * (% CI)
|  | (A) SUBTOTAL 1: |  |  | = CD + CI
* COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C.F. X (C.D.+C.I.) |  | FINANCIAMIENTO ( % C.F.= CF/A ) |  |  | = A * (%CF)
|  | (B) SUBTOTAL 2: |  |  | = A + CF
* CARGO POR UTILIDAD = % C.U. X (C.D. + C.I. + C.F.) |  | UTILIDAD (% CU= CU/B ) |  |  | = B * (% CU)
|  | (C) SUBTOTAL 3: |  |  | = B + CU
CARGOS ADICIONALES (SECODAM 0.50%)=C.A=(0.50%)*(C.D.) |  | (CA) CARGOS ADICIONALES ( %CA * C.D. ) |  |  | = CD * 0.005
IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA [ISN(2.00%)+ISCS(3.00)]= I.M.O.(5.00%)*(Total de Salarios Integrados) |  | (IMO) IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA (% I.M.O. * Total de Salarios Integrados ) |  |  | =(TSI * 0.05 )
(ISN=Impuesto sobre Nómina; ISCS=Impuesto Sustitutivo del Credto al Salario) |  | PRECIO UNITARIO: |  |  | = C+CA+IMO
EJEMPLO

## AE-02
ANEXO
AE-02
ANALISIS DE COSTO BASICO O PRELIMINARES
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
COSTO DIRECTO:

## AE-03
ANEXO
AE-03
LICITACION No. |  |  |  | HOJA:
DE:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
FECHA:
RAZON SOCIAL LICITANTE |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
TABULADOR DE SALARIOS EN JORNADA DE 8 HORAS
No. | CATEGORIAS | SALARIO BASE | FACTOR DE SALARIO REAL | SALARIO REAL
NOTA: | SE ANEXA DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, INFONAVIT, SAR E
INTEGRACION DEL F.S.R. CON IMPORTES.

## AE-03.1
ANEXO
AE-03.1
DETERMINACION DE CUOTAS A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2023 EN FRACCION DECIMAL
ZONA METROPOLITANA
RIESGO PATRONAL DEL 7.58875%
TRABAJADORES HASTA DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD
CLAVE | CATEGORIA | (A) SALARIO DIARIO BRUTO | (B) FACTOR DE SALARIO DIARIO INTEGRADO | (B1) SALARIO DIARIO INTEGRADO | ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | [6 empty] | INVALIDEZ Y VIDA |  | CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ |  | RIESGO DE TRABAJO | SUMAS |  | PORCENTAJES |  | CUOTAS OBRERO PATRONAL
[5 empty] | CUOTA FIJA | DIFERENCIA TRES SMGDF |  | PRESTACIONES EN DINERO |  | PRESTACIONES DE ESPECIE
1 UMA (C)
[5 empty] | PORCENTAJE | (E) 3 UMA
[5 empty] | 16.50% (D) | 4.04% (F) | 1.36% (G) | 0.70% (H) | 0.25% (I) | 1.05% (J) | 0.375% (K) | 1.75% (L) | 0.625% (M) | 3.150% (N) | 1.125% (O) | 7.58875% (P) | Q | R
[5 empty] | PATRÓN | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | PATRÓN | TRAB. | PATRÓN | TRAB.
|  |  |  | A * B | (CxD) | (((A*B)-E)xF) | (((A*B)-E)xG) | (B1*H) | (B1*I) | (B1*J) | (B1*K) | (B1*L) | (B1*M) | (B1*N) | (B1*O) | (B1*P) | D+F+H+J+L+N+P | G+I+K+M+O | Q / (Q+R) | R / (R+Q) | Q + R
NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.35% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios minimos, el tope del seguro de Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 20 veces UMA
Ejemplo

## AE-03.2
ANEXO AE-03.2
ANALISIS DEL FACTOR DE DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp) Y LABORADOS (TI)
PARA LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION
Fecha de Terminación
Fecha de Inicio
DÍAS CALENDARIO
CONCEPTO | MES | DIAS
Enero | 1o.
Febrero | 2o.
Marzo | 3o.
Abril | 4o.
Mayo | 5o.
Junio | 6o.
Julio | 7o.
Agosto | 8o.
Septiembre | 9o.
Octubre | 10o.
Noviembre | 11o.
Diciembre | 12o.
Tp=DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO 2023 | Días Naturales
DIAS NO LABORABLES AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS NO LABORADOS
DIAS DE DESCANSO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
Domingos
FESTIVOS OFICIALES (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
1° de Enero
5 de Febrero
21 de Marzo
1°de Mayo
16 de Septiembre
20 de Noviembre
25 de Diciembre
PRESTACIONES EN TIEMPO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO/LEY DEL SEGURO SOCIAL)
Vacaciones =
Enfermedad no profesional =
DIAS NO LABORABLES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO
Semana santa: 28, 29 y 30 de Marzo
Día Santa Cruz: 3 de Mayo
Dias de Muertos: 1 y 2 de Noviembre
Día de la Guadalupana: 12 de Diciembre
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS Y OTROS) SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO/LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Condiciones Cilmatologicas ( Lluvias y Otros )
Dias no Laborados en el año 2023
DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS PAGADOS
DÍAS CALENDARIO
DÍAS DE AGUINALDO
DÍAS POR PRIMA VACACIONAL
Dias Realmente Pagados al Año
Tp=Días Realmente Pagados al año | =
TI=Días Calendario-Días no Laborados al año
Días Realmente Pagados al año | =
Días Realmente Laborados al año
Tp
TI
=
=

## AE-03.3
ANEXO
AE-03.3
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE LA MANO DE OBRA
CON IMPORTES
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
No. | CLAVE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO BRUTO (SB) | PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 4.521% | SALARIO DIARIO INTEGRADO | CARGO PATRONAL I.M.S.S. | GUARDERIAS 1.00% | RETIRO (S.A.R.) 2.00% | INFONAVIT 5.00% | Ps= TC / SB | FACTOR Tp / TI | FACTOR DE SALARIO REAL = Ps*(Tp/Ti)+(Tp/Ti) | SALARIO REAL = SB * FSR
= (b+d+e+f+g) / a
|  |  |  | a * b | a + b | = AE_03.1 | c * e | c * f | c * g | (b+d+e+f+g) / a | = AE_03.2 | (h*i)+i | a * j
Ejemplo

## AE-04
ANEXO
AE-04
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
HOJA:____ DE ____
MAQUINA |  | REFERENCIA
MARCA |  | FECHA
MODELO |  | CLAVE
EMPRESA |  | FORMULO
DATOS GENERALES
Vm = Valor de mercado (con llantas) | $ | Ponom = Pontencia nominal | H.P.
Pn = Valor de llantas | $ | Tipo de combustible
Vm = Valor de mercado (sin llantas) | $ | Pc = Precios cumbustible | /litro
Vr = Valor de rescate | $ | Fo = Factor de operación
i = Tasa de interés |  | Cc= Capacidad de carter | litros
s = Prima de seguros |  | Tc = Tiempo entre cambio de aceite | horas
Ko = Factor de mantenimiento |  | Fl = Factor de lubricante | /litro
Ve = Vida economica |  | Pa = Precio de aceite | /litro
Hea = Horas efectivas trabajadas por año |  | Vn = Vida económica de llantas | horas
|  | Cco = Coeficiente de combustible | /litro
COSTOS FIJOS
Depreciacion D = (Vm-Vr)/Ve |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
Inversión Im = ((Vm+Vr)/2 Hea))i
Seguro Sm = ((Vm+Vr)/2 Hea))s
Mantenimiento M = KoxD
SUBTOTAL
COSTOS POR CONSUMO
Conbustibles Co = Cco x Ponom x Fo x Pc
Lubricantes Lb = [(FlxPonomxFo)+(Cc/tc)]*Pa
Llantas N = Pn/Vn
SUBTOTAL
OPERACIÓN POR SALARIOS DE OPERACIÓN
Suma de So $ | turno
Operación = Po = Sr/Ht | turno
SUBTOTAL
COSTO HORA MAQUINA |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
$ $ $

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Gerente general
2 | Gerente de producción
3 | Gerente de planeación
4 | Gerente de control
5 | Iguala asesoría legal
6 | Iguala asesoría fiscal
7 | Jefe de depto. Proyectos
8 | Aydte. Depto. Proyectos
9 | Dibujante Depto Proyectos
10 | Jefe de depto. Costos
11 | Aydte. Depto. Costos
12 | Jefe de depto. Programación
13 | Aydte. Depto. Programación
14 | Dibujante Depto Programación
15 | Supte. Gral. Obras locales
16 | Supte. Gral. Obras foráneas
17 | Contador
18 | Jefe Depto de Facturación
19 | Sria. Depto de Facturación
20 | Mozo Depto. Facturación
21 | Jefe Depto compras
22 | Choferes
23 | Almacenista general
24 | Auxiliar almacenista
25 | Mecánico
26 | Veladores
27 | Jefe Depto. Impuestos
28 | Auxiliar Depto. Impuestos
29 | Taquimecanógrafia
30 | Sria. Mecanógrafia
31 | Recepcionista
32 | Mensajero
TOTAL I

## AE-05.1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
II. ALQUILER Y AMORTIZACIONES
1 | Alquiler oficina
2 | Depreciación equipo oficina
3 | Mantenim. Equipo oficina
4 | Alquiler almacén
5 | Depreciación instalación almacén
6 | Depreciación equipo almacén
7 | Mantenim. equipo almacen
8 | Luz oficina y almacén
9 | Teléfono oficina y almacén
10 | Depreciación autos oficina
11 | Mantenimiento autos oficina
12 | Depreciación camionetas oficina
13 | Mantenimiento camionetas oficina
14 | Celular
15 | Fax
TOTAL II
III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO
1 | Registro SIEM
2 | Cuotas Asociaciones profes.
3 | Afiliación a la CMIC
4 | Publicaciones y biblioteca
5 | Seguros automoviles
6 | Seguro camioneta
7 | multipóliza
(robo oficina contenidos, valores
transporte, incendio)
TOTAL III
IV. MATERIALES DE CONSUMO
1 | Combustible automóviles
2 | Combustible camionetas
3 | Impresos oficina
4 | Papelería oficina
5 | Copias heliográficas
6 | Copias xerográficas
7 | Artículos de limpieza
8 | Varios
TOTAL IV

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
V. CAPACITACION Y PROMOCION
1 | Gasto de concurso
2 | Proyectos no realizados
3 | Celebraciones de oficinas
4 | Propaganda
5 | Gastos de consumo
6 | Atención a clientes
7 | Capacitación personal de la empresa
TOTAL V
RESUMEN GASTOS DE INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES
CONCEPTO |  | GASTO ANUAL | %
I | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II | ALQUILERES Y AMORTIZACIONES
II | OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTROS
IV | MATERIALES DE CONSUMO
V | CAPACITACION Y PROMOCION
SUMA INDIRECTOS DE OPERACIÓN
VOLUMEN OBRAS A COSTO DIRECTO ANUAL
PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA

## AE-05.2
ANEXO
AE-05.2
GASTO INDIRECTO DE OBRA
LICITACION No. |  | FECHA |  |  | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONCEPTO |  | MES | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Jefe de Obra
2 | Residente frente 1
3 | Ayudante Residente frente 1
4 | Redidente frente 2
5 | Ayudante Residente frente 2
6 | Redidente frente 3
7 | Ayudante Residente frente 3
8 | Ingeniero topógrafo
9 | Cadenero
10 | Estadalero
11 | Ingeniero laboratorio
12 | Ayudante laboratorio
13 | Jefe administración
14 | Ayudante administrativo
15 | Almacenista general
16 | Chofer
17 | Mecánico
18 | Electricista
19 | Velador
20 | Limpieza grupo 1
21 | En detalles grupo 5
TOTAL I
II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
1 | Jefe de obra
2 | Residentes
3 | Ayudantes
4 | Administrativos
5 | Supervisión
TOTAL II
III. COMUNICACIONES Y FLETES
1 | Télefono de obra
2 | Radio de obra
3 | Fax de obra
4 | Télegrafos
5 | Giros y situaciones
6 | Express

## AE-05. 2
ANEXO
AE-05.2
LICITACION No.: |  | FECHA: | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | IMPORTE | %
I. | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II. | TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
II. | COMUNICACIONES Y FLETES
IV. | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
V. | CONSUMOS VARIOS
VI. | FIANZAS Y SEGUROS
VII. | IMPREVISTOS EN LA OBRA
SUMA INDIRECTOS DE OBRA
COSTO DIRECTO DE OBRA
PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OBRA

## AE-06
ANEXO
AE-06
No. DE LICITACIÓN: |  |  | FECHA DE INICIO: | [6 empty] | HOJA:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: | [9 empty] | DE:
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
ANALISIS POR FINANCIAMIENTO
CONCEPTO |  |  | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | Avance programa del P.V.
B | Avance Acumulado del P.V.
C | Anticipo 30% del P.V.
D | Estimación mensual presentada (A)
E | Amortización Anticipo 30% (-30 X D)
F | Cargos Adicionales (-0.005xD)
G | ICIC (-0.002 x D)
H | Suma Ingresos (C+D+E+F+G)
I | INGRESOS ACUMULADOS
J | Egresos (costo directo + indirectos)
K | EGRESOS ACUMULADOS
L | Diferencia
M | Gasto Financiero
Tasa de Interes (CETES, C.P.P. ó TASA LIDER ) + 10.0%
12 meses
N | Gastos financieros (LxM)
O | GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS
| CARGO FINANCIERO | % C.F.= [ GASTOS FINANCIAROS ACUMULADO/ ( COSTO DIRECTO + INDIRECTOS ) ] X 100 | MESES 1: Valor en %

## AE-10
Dependencia: | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
Licitación No. | UAEH-LPNO-N5-2023
Obra: | Adecuación de 2do nivel de edificio “A”, para implementación de aulas y cubículos en la Escuela Superior de Ciudad Sahagún
Lugar: | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba s/n, Zona industrial Ciudad Sahagún, Tepeapulco, Hidalgo, C.P. 43990
Ciudad: | Ciudad Sahagún, Hidalgo
Clave | DESCRIPCIÒN | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con letra | Importe
PRELIMINARES
DEM002 | DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 17.78
RET001 | RETIRO DE VENTANAS Y PUERTAS DE MADERA O ANGULO Y PERFILES TUBULARES DE CUALQUIER CALIBRE, INCLUYE: PROTECCIONES, RETIRO DE VIDRIOS, ANDAMIO, ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
RET002 | RETIRO DE BAJADA PLUBIAL, INCLUYE RESANE DE HUECOS, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA EN LUGAR INDICADO POR LA CONTRATANTE | PZA | 9
RET003 | RETIRO (ACARREO) DE MATERIALES PRODUCTO DEL DESPALME, DEMOLICIONES Y/O DE LAS EXCAVACIONES, EN CAMION DE VOLTEO DE 7 m3 FUERA DE OBRA A LUGAR INDICADO POR CONTRATANTE, Kms Subsecuentes | M3 | 9
ALBAÑILERIA
AL001 | RESANE DE FISURAS EN MURO DE 5 cm. PROMEDIO A BASE DE YESO-ARENA ESPESOR PROMEDIO= 1.5 cm., INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PULIDO CON LLANA METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 25
AL0002 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE TABLAROCA A UNA CARA, INCLUYE: PANEL DE YESO, CANALETAS, CANAL DE AMARRE, TORNILLOS PARA FIJACION, SOPORTES DE ALAMBRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 305.09
AL0004 | MURO DE TABLAROCA DE 10CM DE ESPESOR A UNA CARA, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACIÓN, POSTE Y CANAL CALIBRES 26, TABLAROCA AMBAS CARAS, PIJAS, PERFOCINTA, REDIMIX, BOQUILLAS, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 14.14
AL0005 | EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO DOS ARISTAS CON MORTERO YESO-ARENA DE 1.50 cm. ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PULIDO CON LLANA METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | ML | 40
ACABADOS
AL035 | PINTURA VINILICA LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES CON ACABADO RUSTICO. INCLUYE: SUM. Y APLIC. PREPARACION DE SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1107.16
UAH-ACA-01 | PISO DE LOSETA INTERCERAMIC MODELO DESERT DUBAI DE PRIMERA CALIDAD O SIMILAR DE 33 X 33 CM ASENTADO CON PEGAZULEJO , EN TERCER PISOINCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MATERIALES, LECHADEADO, CORTES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.. | M2 | 402.11
UAH-ALB-50 | ZOCLO DE LOSETA VIDRIADA INTERCERAMIC DE 10 CMS DE ESPESOR BAJO RELIEVE DE MURO LOSETA INTERCERAMIC DE PRIMERA MODELO MAXIMA DIAMANTE MEDIDAS DE 31.5X31.5 CM, ASENTADA CON ADHESIVO INTERCERAMIC GRIS, Y JUNTEADA CON BOQUILLA DE COLOR, INCL: PERFILADO DE JUNTAS, CORTES NECESARIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML | 313.81
UAH-ALB-126 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA INCLUYE: PISOS, VIDRIOS, MUEBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 402.11
CANCELERÍA
UAH-ACT-01 | CANCELERIA V-01 VENTANA CONSTRUIDA A BASE DE MARCO DE ALUMINIO DURANODIC DE 3" DE ESPESOR, CON 2 VENTANA CORREDIZA Y CUATRO FIJOS DE CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM ESPESOR, CON MEDIDAS DE 2.64 X 0.63 M. INCLUYE: ACCESORIOS Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 13
UAH-ACT-01A | CANCELERIA V-01 VENTANA CONSTRUIDA A BASE DE MARCO DE ALUMINIO DURANODIC DE 3" DE ESPESOR, CON 1 VENTANA CORREDIZA Y 2 FIJOS DE CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM ESPESOR, CON MEDIDAS DE 1.70 X 0.63 M. INCLUYE: ACCESORIOS Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 18
UAH-ACT-01.1A | CANCELERIA V-01.1 VENTANA CONSTRUIDA A BASE DE MARCO DE ALUMINIO DURANODIC DE 3" DE ESPESOR, CON 1 VENTANA CORREDIZA Y 2 FIJOS DE CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM ESPESOR, CON MEDIDAS DE 1.70 X 0.90 M. INCLUYE: ACCESORIOS Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 18
UAH-ACT-02A | CANCELERIA V-01* VENTANA CONSTRUIDA A BASE DE MARCO DE ALUMINIO DURANODIC DE 3" DE ESPESOR, CON 1 VENTANA CORREDIZA Y 2 FIJOS DE CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM ESPESOR, CON MEDIDAS DE 1.50 X 1.50 M. INCLUYE: ACCESORIOS Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 2
UAH-ACT-02.1A | CANCELERIA V-01.2 VENTANA CONSTRUIDA A BASE DE MARCO DE ALUMINIO DURANODIC DE 3" DE ESPESOR, CON 1 VENTANA CORREDIZA Y 2 FIJOS DE CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM ESPESOR, CON MEDIDAS DE 0.90 X 1.50 M. INCLUYE: ACCESORIOS Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 2
UAH-ACT-08 | PUERTA P-01, CON MARCO DE ALUMINIO DURANODIC DE 3" DE ESPESOR, DE 0.90 DE ANCHO X 2.35 DE ALTO, DIVIDIDO EN 3 SECCIONES, CON MIRILLA, CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR INC . CERRADURA MCA. YALE MD. PISA LINEA COMERCIAL USO RUDO.INCLUYE: ACCESORIOS Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 9
INSTALACÓN ELECTRICA
UAH-ELC-37 | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA. INCLUYE: TUBERIA CONDUIT P.D. .DE 13 MM., CONECTORES DE 13MM, CABLE CAL.12 CONDUMEX O SIMILAR, CABLE DESNUDO CAL 12, CAJA CON TAPA GALV. 13 MM , MAT.,M. DE O. Y T.L.N.P.S.C.E | SAL | 38
UAH-ELC-52 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO REGULADO POLARIZADO DUPLEX DE 20 A 125 V., INCLUYE: CONTACTO DUPLEX DE 20 AMPERES, ARROW HART TAPA NARANJA, TUBERIA CONDUIT P.D. DE 13 MM, CONECTORS DE 13MM, CABLE THW CONDUMEX CAL 10, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12, CHALUPA,TAPA,CAJA REGISTRO DE 13 MM. SUMINITRO, COLOCACIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | SAL | 46
LAMP 60X60 | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE PANEL LED 60X60, 40 WATTS, 3,500LM, 6,500K, TIPO SUSPENDIDO/ EMPOTRADO, COLOR BLANCO, MCA TECNOLITE. A BASE DE TAQUETES DE PLASTICO DE 1/4" Y PIJAS GALVANIZADOS DE 8X11/4". INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES, TRAZO, ANCLAJE, SUJECION, FASEO, CONEXIONES, EQUIPO DE ELEVACION/SEGURIDAD, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
LAMP 60X120 | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE PANEL LED 60X120, 60 WATTS, 5,400LM, 6,500K, TIPO SUSPENDIDO/ EMPOTRADO, COLOR BLANCO, MCA TECNOLITE. A BASE DE TAQUETES DE PLASTICO DE 1/4" Y PIJAS GALVANIZADOS DE 8X11/4". INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES, TRAZO, ANCLAJE, SUJECION, FASEO, CONEXIONES, EQUIPO DE ELEVACION/SEGURIDAD, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 30
LAMP12W | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIA LED 12 WATTS, 800LM, 6,500K, TIPO SOBREPONER, COLOR BLANCO, MCA TECNOLITE. A BASE DE TAQUETES DE PLASTICO DE 1/4" Y PIJAS GALVANIZADOS DE 8X11/4". INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES, TRAZO, ANCLAJE, SUJECION, FASEO, CONEXIONES, EQUIPO DE ELEVACION/SEGURIDAD, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 24
APASEN | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO DE 1,2 Y 3 INTERRUPTORES, 10 AMPERES, 250VCA, COLOR BLANCO, LINEA CIEN, MCA LEVINTON. A BASE DE PLACA DE UN MODULO. INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES, FASEO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 11
CONTDUPL | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA (2P+T), 15 AMPERES, 125-250VOLTS, COLOR BLANCO, LINEA CIEN. MCA LEVITON. INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES, FASEO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 46
NQ304AB100S | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NQ, CAPACIDAD 100 AMP, 30 CIRCUITOS DERIVADOS, 3FASE-4HILOS, 240VCA/48VCD, INTERRUPTOR PRINCIPAL, TIPO SOBREPONER, MODELO NQ304AB100S MCA SQUARE D. A BASE DE TAQUETES EXPANSIVOS TIPO Z DE 1/4", TORNILLOS HEXAGONALES DE 1/4"X2" Y RONDANAS GALVANIZADAS DE 1/4". INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES, TRAZO, NIVELACION, ANCLAJE, SUJECION, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
QO115 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO, 1 POLO, 15AMP, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10KA, CLAVE QO115 MCA SQUARE D. INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES, FASEO, CONEXIÓNES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 8
QO120 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO, 1 POLO, 20AMP, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10KA, CLAVE QO120, MCA SQUARE D. INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES, FASEO, CONEXIÓNES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
SISTEMA DE VOZ Y DATOS
NODO01 | CABLEADO ESTRUCTURADO ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NODO DE RED DE DATOS, COMPONENTES: CABLEADO ESTRUCTURADO EIA/TIA 568 CAT 6 A MARCA PANDUIT INCLUYE UTP PARA TRABAJAR 10 TG EN COBRE, MATERIALES PARA SU INSTALACION | NODO | 19
TIERRFIS01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA PARA DATOS EN SITE, COMPUESTA DE: ACOMETIDA EN DELTA DE VARILLAS COPERWELD CON SOLDADURA CADWELD Y CABLE DE 1/0 CON FORRO DE POLIPROPILENO CON UNA LONGITUD MÁXIMA DE 25 M. REAMADO EN LA BARRA DE COBRE DE LA MARCA PANDUIT, MEDIDO CON EQUIPO TERMÓMETRO PARA CERTIFICAR LA LECTURA A UN VALOR MÁXIMO DE IMPEDANCIA DE 5 OHMS. INCLUYE BARRA INSTALADA EN RACK, ATERRADOS DE RACKS, Y DUCTERIA, DOCUMENTACIÓN: ENTREGA DE MEMORIA TÉCNICA IMPRESA Y DIGITAL CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | PZA | 1
FI-OP-1 | SUMINISTRO EN INSTALACION DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA DE 6 HILOS, MULTIMODO OM3 50/125 OPTIMIZADA, INTERIOR/EXTERIOR, LOOSE TUBE 250UM, NO CONDUCTIVA (DIELÉCTRICA), OFNR (RISER) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: LOOSE TUBE: 250ΜM, REVESTIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA: 125ΜM, MARCAS DE LONGITUD DE INCREMENTO CADA 2 PIES, CÓDIGO DE COLORES: TIA-598-C, FIBRA ÓPTICA NO CONDUCTIVA (DIELÉCTRICA), TIPO PLENUM (OFNP). CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES: TIA/EIA- 568, ANSI/ICEA S-83-596, TELCORDIA GR-409, CSA 22.2 NO. 230, TELCORDIA GR- 20, ANSI/ICEA S-104-696, ROHS COMPLIANT UL-1666, CON UNA DISTANCIA DE 80 METROS, Y TERMINACIÓN LC-LC EN CHAROLA, INCLUYE FUSIONES CON PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA LC SIMPLEX, EN AMBAS PUNTAS CON PLACA ACOPLADORA DE FIBRA OPTICA FAP, CON 6 CONECTORES LC DUPLEX (12 FIBRAS), PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA, ACEPTA 4 PLACAS FAP O FMP, BANDEJA DESLIZABLE, HASTA 48 FIBRAS, COLOR NEGRO, 1UR, DOCUMENTACIÓN: SE ENTREGARÁ UNA MEMORIA TÉCNICA IMPRESA Y EN DIGITAL, CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA MARCA POR 25 AÑOS | SAL | 1
SITESW01 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA EN SITIO DE SWICHT MARCA CISCO, MODELO CATALYST C9200L-24P-4G-E ESPECIFICACIONES: ENTRADAS MULTIDIFUSIÓN PARA IPV4 DE 3000, ENTRADAS MULTIDIFUSIÓN PARA IPV6 1500.24 PUERTOS BÁSICOS DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET, TECNOLOGÍA DE CABLEADO ETHERNET DE COBRE 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 20 PUERTOS FAST ETHERNET (COBRE), 4 GIGABIT ETHERNET (COBRE), CON PUERTOS TIPO BÁSICO DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET GIGABIT (10/100/1000), DIMENSION DE (ALTURA X PROFUNDIDAD X ANCHO) 44MM X 288MM X 445MM, CONSUMO ENERGÉTICO DE 125W, CUENTA CON SUMINISTRO DE ENERGÍA REDUNDANTE (RPS), FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA, FRECUENCIA DE ENTRADA AC DE 50/60 HZ, TOMA DE ENTRADA DE CA, VOLTAJE DE ENTRADA AC DE 100 - 240 V. CERTIFICACIÓN ROHS, IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 NO. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950.1, EQUIPO CLASE I. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA EN 47 CFR PARTE 15, CISPR 22 CLASE A, CISPR 32 CLASE A, CNS 13438, EN 300 386, EN 55022 CLASE A, EN 55032 CLASE A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ICES-003 CLASE A, KN 32, TCVN 7189 CLASE A, V-3 CLASE A, CISPR 24, EN 300 386, EN 55024, KN 35, TCVN 7317. CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN DE 56 GBIT/S, TABLA DE DIRECCIONES MAC (MULTIDIFUSIÓN) DE 1000 ENTRADAS, TABLA DE DIRECCIONES MAC DE 16000 ENTRADAS, NÚMERO DE VLANS DE 1024 Y TRAMAS JUMBO DE 9198. TEMPERATURA OPERATIVA DE -5 - 45 °C, TEMPERATURA DE ALMACENAJE DE -40 - 70 ºC, HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO DE 5 - 90%, ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO DE 0 - 3000 METROS. CUENTA CON ENERGÍA SOBRE ETHERNET (POE), 4 PUERTOS POWER OVER ETHERNET (POE) Y 24 PUERTOS POE+,ALGORITMOS DE SEGURIDAD SOPORTADOS DE AES DE 128 BITS, MEMORIA INTERNA DE 2000 MB, MEMORIA INTERMEDIA DE PAQUETES DE 4,1 MB, MEMORIA DRACMA, MEMORIA FLASH DE 4000 MB, MIB, SOPORTE EN PUENTE-MIB, CISCO-PUENTE-EXT-MIB, CISCO-BULK-FILE-MIB, CISCO-CABLE-DIAG-MIB, CISCO-CALLHOME-MIB, CISCO-CEF-MIB, CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB, CISCO- CONFIG-COPIA-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB, CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB, CISCO-EIGRP-MIB, ESTÁNDARES DE RED DE IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W, IEEE 802.1X, IEEE 802.3, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3AD, IEEE 802.3AF, IEEE 802.3AT, IEEE 802.3BZ.3U IEEE 802 IEEE 802.3X IEEE 802.3Z. ADEMÁS CUENTA CON PROTOCOLO DE ÁRBOL DE EXPANSIÓN, SOPORTE VLAN, ENRUTAMIENTO IP, BIDIRECCIONAL COMPLETO (FULL DUPLEX), 3000 RUTEO DE ENTRADAS Y SOPORTE DE CONTROL DE FLUJO. , INCLUYE UN AÑO DE GARANTIA EN SUSCRIPCION SMARNET | PZA | 1
SW-CISCO01 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA EN SITIO DE SWICHT MARCA CISCO C9200L-48T-4G- E SWITCH CATALYST LAYER 3, 24 PUERTOS. TIPO DE MEMORIA DRAM, GIGABIT ETHERNET (COBRE), TECNOLOGÍA DE CABLEADO ETHERNET DE COBRE 10BASE-T,10GBASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T, ), 48 PUERTOS BÁSICOS DE CONMUTACIÓN RJ-45. CONSUMO ENERGÉTICO DE 125 W, SUMINISTRO DE ENERGÍA REDUNDANTE (RPS), CORRIENTE DE ENTRADA DE 12 - 6 A, FRECUENCIA DE ENTRADA AC 50 - 60 HZ, VOLTAJE DE ENTRADA AC 100 - 240 V. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO DE 0 - 3000 M, INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO DE 5 - 90%, INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE DE -40 - 70 °C, INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA -5 - 45 °C. PROTOCOLO DE ROUTING CDP, EIGRP, OSPF, RIP, VRRP, ALGORITMOS DE SEGURIDAD SOPORTADOS EN 128-BIT AES. ESTÁNDARES DE RED IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W,IEEE 802.1X,IEEE 802.3,IEEE 802.3AB,IEEE 802.3AD,IEEE 802.3AF,IEEE 802.3AT,IEEE 802.3BZ,IEEE 802.3U,IEEE 802.3X,IEEE 802.3Z. SOPORTE DE CONTROL DE FLUJO, RUTEO DE IP, PROTOCOLO DE ÁRBOL DE EXPANSIÓN, SOPORTE VLAN, 3000 RUTEO DE ENTRADAS, SOPORTE 10G, JUMBO FRAMES DE 9198, CON TRANSMISIÓN DE DATOS, 16000 ENTRADAS DE TABLA DE DIRECCIONES MAC, CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN DE 56 GBIT/S, CON JUMBO FRAMES, SOPORTE, 1024 NÚMERO DE VLANS, TASA DE REENVÍO 41.66 MPPS. CAPA DEL INTERRUPTOR L3, CALIDAD DE SERVICIO (QOS) SOPORTE, MULTIDIFUSIÓN, SOPORTE, ADMINISTACIÓN BASADA EN WEB, CLASIFICACIÓN DEL TRÁFICO, ARP INSPECTION, CONFIGURACIÓN DE AJUSTES DE UBICACIÓN (CLI) Y MEMORIA INTERNA DE 2000 MB. CERTIFICACIÓN ROHS, IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 NO. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950.1, CLASS I EQUIPMENTCOMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 47 CFR PART 15, CISPR 22 CLASS A, CISPR 32 CLASS A, CNS 13438, EN 300 386, EN 55022 CLASS A, EN 55032 CLASS A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ICES-003 CLASS A, KN 32, TCVN 7189 CLASS A, V-3 CLASS A, CISPR 24, EN 300 386, EN 55024, KN 35, TCVN 7317.PROTOCOLOS DE GESTIÓN SNMPV1/V2C/V3, MEMORIA FLASH DE 4000 MB, MEMORIA INTERMEDIA DE PAQUETES DE 6 MB, 3000 ENTRADAS MULTIDIFUSIÓN PARA IPV4, 1500 ENTRADAS MULTIDIFUSIÓN PARA IPV6. | PZA | 1
SITE01 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA EN SITIO DE UN SISTEMA PBX SANGOMA FPBX-PHS-0060, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: FREEPBX APPLIANCE SISTEMA PARA 60 EXTENSIONES Y 40 LLAMADAS SIMULTANEAS, DISCO DE 120GB SSD, MEMORIA INTERNA DE 4 GB RAM, 3 PUERTOS DE RED, 2 PUERTOS PCI EXPRESS, INCLUYE LA INTEGRACION CON LA INFRAESTRUCTURA DE LA UAEH | PZA | 1
GBIC01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GBIC MARCA CISCO TRANSCEIVER MODULE 1000BASE-SX SFP MMF, 850NM, DOM. FIBRA ÓPTICA MULTIMODO | PZA | 2
UPS01 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA EN SITIO DE UN UPS VERTIV MODELO GXTRT-1000LVRT2UXL, UPS ESENCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA PROTECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO DOBLE CONVERSIÓN, CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA (VA): 1000 VA, POTENCIA DE SALIDA: 900 W, CANTIDAD DE SALIDAS AC: 8 ENTRADA 60V-150V, SALIDA 127V, TECNOLOGÍA EN LÍNEA CON DOS ETAPAS DE CONVERSIÓN DE POTENCIA Y FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA SUPERIOR A LA MAYORÍA DE MODELOS SIMILARES DE LA COMPETENCIA Y FACTOR DE FORMA FLEXIBLE DE RACK/TORRE Y PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) INTUITIVA Y ECO-MODE DE ALTA EFICIENCIA Y DISEÑO INTELIGENTE DE CARGADOR DE BATERÍAS | PZA | 1
TEL-IP01 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TELÉFONO IP EMPRESARIAL FANVIL MODELO X3U CON ESTÁNDARES EUROPEOS, 6 LINEAS SIP CON PANTALLA LCD A COLOR, PUERTOS GIGABIT, IPV6, OPUS Y CONFERENCIA DE 3 VÍAS, POE/DC. 6 LINEAS SIP, AGENDA LOCAL DE 1000 REGISTROS, PANTALLA A COLOR DE 2.8”, SOPORTA EHS, (COMPATIBLE CON JABRA), SOPORTA DIADEMAS INALAMBRICAS EHS, DOBLE PUERTO GIGABIT CON POE, POE HABILITADO, 3 TECLAS DE LINEA CON LUZ LED EN LA PANTALLA, SOPORTA OPUS, SOPORTE CON 2 ANGULOS AJUSTABLES DE 45 Y 50 GRADOS, MONTAJE EN PARED (REQUIERE ACCESORIO), COMPATIBLE CON LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS: ASTERISK, BROADSOFT, 3CX, METASWITCH, ELASTIX, AVAYA ETC. 5VCC, 0.6A, 2 PUERTOS RJ45. 2 PUERTOS RJ9, DOBLE PUERTO DE RED 10/100/1000MBPS, VPN: L2TP / OPENVPN, VLAN, LLDP, IPV4/IPV6/IPV4&IPV6, SIP 2.0 SOBRE UDP/TCP/TLS, PPPOE, QOS. | PZA | 2
AP01 | SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN PUNTO DE ACCESO CISCO CATALYST MODELO C9130AXI-B, ANTENAS INTERNAS; WIFI 6; 4X4:4 MIMO, DOMINIO B. VERSIÓN 8.10.X O POSTERIOR, CONTROLADORES INALÁMBRICOS DE LA SERIE CISCO CATALYST 9800, CONTROLADORES INALÁMBRICOS CISCO 3504, 5520 Y 8540 Y CONTROLADOR INALÁMBRICO VIRTUAL DE CISCO. 4X4 MIMO CON CUATRO SECUENCIAS ESPACIALES, COMBINACIÓN DE RELACIÓN MÁXIMA (MRC), 802.11NY 802.11A/G, CANALES DE 20 Y 40 MHZ, TASAS DE DATOS PHY DE HASTA 1,5 GBPS (40 MHZ CON 5 GHZ Y 20 MHZ CON 2,4 GHZ), AGREGACIÓN DE PAQUETES: UNIDAD DE DATOS DE PROTOCOLO MAC AGREGADA (A-MPDU) (TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN), UNIDAD DE DATOS DE SERVICIO MAC AGREGADA (A-MSDU) (TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN), SELECCIÓN DE FRECUENCIA DINÁMICA (DFS) 802.11, COMPATIBILIDAD CON DIVERSIDAD DE TURNOS CÍCLICOS (CSD). MU-MIMO DE ENLACE DESCENDENTE 8X8 CON OCHO FLUJOS ESPACIALES, CRM, FORMACIÓN DE HACES 802.11AC, CANALES DE 20, 40, 80 Y 160 MHZ, TASAS DE DATOS PHY DE HASTA 6,9 GBPS (160 MHZ CON 5 GHZ), AGREGACIÓN DE PAQUETES: A-MPDU (TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN), A-MSDU (TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN), DFS 802.11, SOPORTE CDS, COMPATIBILIDAD CON WPA3. MU-MIMO DE ENLACE ASCENDENTE/DESCENDENTE DE 8X8 CON OCHO | PZA | 1
HMDI10 | CABLE HDMI DE 10 METROS (HIGH SPEED) CON RESOLUCIÓN 4K, SOPORTA CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC), SOPORTA 3D, BLINDADO PARA REDUCIR INTERFERENCIA, CHAPADO EN ORO, ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD | PZA | 7
HMDI03 | CABLE HDMI DE 3 METROS (HIGH SPEED) CON RESOLUCIÓN 4K, SOPORTA CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC), SOPORTA 3D, BLINDADO PARA REDUCIR INTERFERENCIA, CHAPADO EN ORO, ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD | PZA | 7
PLACA HMDI | PLACA DE PARED 1 PUERTO HDMI HEMBRA A HEMBRA | PZA | 14
CHAROLA 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA TIPO CHAROFIL DE 3 ML Y 10 CM, INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTCIALES, TRAZO, CORTE, DOBLES, SUJECION, EQUIPO DE ELEVACION/SEGURIDAD, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 21
DUC-VOZ-DATOS | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 19-25MM Y PARED GRUESA DE 2", CONECTORES Y COPLES GALVANIZADOS DE 19-50MM DE DIÁMETRO, ABRAZADERA TIPO UÑA DE 19-50MM, TAQUETES DE PLÁSTICO 1/4", PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1", CAJA DE REGISTRO Y SOBRETAPA DE 19MM, PIJA TIPO FLAMER DE 8X1/2". INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES, TRAZO, CORTE, DOBLES, RANURADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ANCLAJE, SUJECIÓN, EQUIPO DE ELEVACIÓN/SEGURIDAD, GUIADO, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | SAL | 26
SUBTOTAL =
IVA=
TOTAL=

## AE-09
ANEXO
AE-09
LISTADO DE INSUMOS (EXPLOSION DE INSUMOS)
LICITACION No.: |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | HOJA :
DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
Materiales
Total de Materiales
Mano de obra
Total de mano de obra
Herramienta
Total de Herramienta
Equipo
Total de equipo
TOTAL DEL REPORTE

## AE-11
ANEXO
AE-11
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS |  | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE TOTAL
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PARTIDA
SUBPARTIDA
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR ACUMULADO

## AE-12.1
ANEXO
AE-12.1
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNAL | CANTIDAD (No. DE JORNALES) | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE12.2
ANEXO
AE12.2
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS A COSTO DIRECTO
MAQUINARIA O EQUIPO | COSTO HORARIO ACTIVO | N° DE HORAS | AÑO | 2023 | [5 empty] | SUMA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO

## AE-12.3
ANEXO
AE-12.3
LICITACION No.: | [7 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | FECHA DE TERMINO: |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE A COSTO DIRECTO
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE ADQUISICION Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
[5 empty] | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA COMO UN CONCEPTO |  | MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE-12.4
ANEXO
AE12.4
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNADA | JORNADAS | AÑO | 2023 | [5 empty] | SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO