## AE-01
ANEXO
AE-01
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD |  | COSTO DIRECTO: |  |  | C.D.
Y CARGOS ADICIONALES
* COSTO INDIRECTO = % C.I. X (C.D.) |  | INDIRECTOS (% C.I.= CI/CD) |  |  | = CD * (% CI)
|  | (A) SUBTOTAL 1: |  |  | = CD + CI
* COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C.F. X (C.D.+C.I.) |  | FINANCIAMIENTO ( % C.F.= CF/A ) |  |  | = A * (%CF)
|  | (B) SUBTOTAL 2: |  |  | = A + CF
* CARGO POR UTILIDAD = % C.U. X (C.D. + C.I. + C.F.) |  | UTILIDAD (% CU= CU/B ) |  |  | = B * (% CU)
|  | (C) SUBTOTAL 3: |  |  | = B + CU
CARGOS ADICIONALES= 0.005*(C.D.) |  | (D) servicios de vigilancia, inspección y control ART. 74 LOPSRMEH |  |  | = CD * 0.005
CARGOS ADICIONALES= 0.1*(C.D.) |  | (E)obras de beneficio social ART. 116 LHEH |  |  | = CD * 0.1
CARGOS ADICIONALES= 0.005*(C.D.) |  | (F)servicios de inspeccion, vigilancia y control CG ART. 150 ROSRMUAEH |  |  | = CD * 0.005
CARGOS ADICIONALES= 0.005*(C.D.) |  | (G)supervision interna y control de obra DPyO ART. 150 ROSRMUAEH |  |  | = CD * 0.005
IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA [ISN(3.00%)= I.M.O.(3.00%)*(Total de Salarios Integrados) |  | (IMO) IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA (% I.M.O. * Total de Salarios Integrados ) |  |  | =(TSI * 0.03 )
(ISN=Impuesto sobre Nómina; |  | PRECIO UNITARIO: |  |  | = C+D+E+F+G+IMO
EJEMPLO

## AE-02
ANEXO
AE-02
ANALISIS DE COSTO BASICO O PRELIMINARES
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
COSTO DIRECTO:

## AE-03
ANEXO
AE-03
LICITACION No. |  |  |  | HOJA:
DE:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
FECHA:
RAZON SOCIAL LICITANTE |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
TABULADOR DE SALARIOS EN JORNADA DE 8 HORAS
No. | CATEGORIAS | SALARIO BASE | FACTOR DE SALARIO REAL | SALARIO REAL
NOTA: | SE ANEXA DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, INFONAVIT, SAR E
INTEGRACION DEL F.S.R. CON IMPORTES.

## AE-03.1
ANEXO
AE-03.1
DETERMINACION DE CUOTAS A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2023 EN FRACCION DECIMAL
ZONA METROPOLITANA
RIESGO PATRONAL DEL 7.58875%
TRABAJADORES HASTA DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD
CLAVE | CATEGORIA | (A) SALARIO DIARIO BRUTO | (B) FACTOR DE SALARIO DIARIO INTEGRADO | (B1) SALARIO DIARIO INTEGRADO | ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | [6 empty] | INVALIDEZ Y VIDA |  | CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ |  | RIESGO DE TRABAJO | SUMAS |  | PORCENTAJES |  | CUOTAS OBRERO PATRONAL
[5 empty] | CUOTA FIJA | DIFERENCIA TRES SMGDF |  | PRESTACIONES EN DINERO |  | PRESTACIONES DE ESPECIE
1 UMA (C)
[5 empty] | PORCENTAJE | (E) 3 UMA
[5 empty] | 16.50% (D) | 4.04% (F) | 1.36% (G) | 0.70% (H) | 0.25% (I) | 1.05% (J) | 0.375% (K) | 1.75% (L) | 0.625% (M) | 3.150% (N) | 1.125% (O) | 7.58875% (P) | Q | R
[5 empty] | PATRÓN | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | PATRÓN | TRAB. | PATRÓN | TRAB.
|  |  |  | A * B | (CxD) | (((A*B)-E)xF) | (((A*B)-E)xG) | (B1*H) | (B1*I) | (B1*J) | (B1*K) | (B1*L) | (B1*M) | (B1*N) | (B1*O) | (B1*P) | D+F+H+J+L+N+P | G+I+K+M+O | Q / (Q+R) | R / (R+Q) | Q + R
NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.35% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios minimos, el tope del seguro de Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 20 veces UMA
Ejemplo

## AE-03.2
ANEXO AE-03.2
ANALISIS DEL FACTOR DE DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp) Y LABORADOS (TI)
PARA LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION
Fecha de Terminación
Fecha de Inicio
DÍAS CALENDARIO
CONCEPTO | MES | DIAS
Enero | 1o.
Febrero | 2o.
Marzo | 3o.
Abril | 4o.
Mayo | 5o.
Junio | 6o.
Julio | 7o.
Agosto | 8o.
Septiembre | 9o.
Octubre | 10o.
Noviembre | 11o.
Diciembre | 12o.
Tp=DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO 2023 | Días Naturales
DIAS NO LABORABLES AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS NO LABORADOS
DIAS DE DESCANSO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
Domingos
FESTIVOS OFICIALES (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
1° de Enero
5 de Febrero
21 de Marzo
1°de Mayo
16 de Septiembre
20 de Noviembre
25 de Diciembre
PRESTACIONES EN TIEMPO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO/LEY DEL SEGURO SOCIAL)
Vacaciones =
Enfermedad no profesional =
DIAS NO LABORABLES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO
Semana santa: 28, 29 y 30 de Marzo
Día Santa Cruz: 3 de Mayo
Dias de Muertos: 1 y 2 de Noviembre
Día de la Guadalupana: 12 de Diciembre
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS Y OTROS) SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO/LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Condiciones Cilmatologicas ( Lluvias y Otros )
Dias no Laborados en el año 2023
DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS PAGADOS
DÍAS CALENDARIO
DÍAS DE AGUINALDO
DÍAS POR PRIMA VACACIONAL
Dias Realmente Pagados al Año
Tp=Días Realmente Pagados al año | =
TI=Días Calendario-Días no Laborados al año
Días Realmente Pagados al año | =
Días Realmente Laborados al año
Tp
TI
=
=

## AE-03.3
ANEXO
AE-03.3
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE LA MANO DE OBRA
CON IMPORTES
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
No. | CLAVE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO BRUTO (SB) | PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 4.521% | SALARIO DIARIO INTEGRADO | CARGO PATRONAL I.M.S.S. | GUARDERIAS 1.00% | RETIRO (S.A.R.) 2.00% | INFONAVIT 5.00% | Ps= TC / SB | FACTOR Tp / TI | FACTOR DE SALARIO REAL = Ps*(Tp/Ti)+(Tp/Ti) | SALARIO REAL = SB * FSR
= (b+d+e+f+g) / a
|  |  |  | a * b | a + b | = AE_03.1 | c * e | c * f | c * g | (b+d+e+f+g) / a | = AE_03.2 | (h*i)+i | a * j
Ejemplo

## AE-04
ANEXO
AE-04
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
HOJA:____ DE ____
MAQUINA |  | REFERENCIA
MARCA |  | FECHA
MODELO |  | CLAVE
EMPRESA |  | FORMULO
DATOS GENERALES
Vm = Valor de mercado (con llantas) | $ | Ponom = Pontencia nominal | H.P.
Pn = Valor de llantas | $ | Tipo de combustible
Vm = Valor de mercado (sin llantas) | $ | Pc = Precios cumbustible | /litro
Vr = Valor de rescate | $ | Fo = Factor de operación
i = Tasa de interés |  | Cc= Capacidad de carter | litros
s = Prima de seguros |  | Tc = Tiempo entre cambio de aceite | horas
Ko = Factor de mantenimiento |  | Fl = Factor de lubricante | /litro
Ve = Vida economica |  | Pa = Precio de aceite | /litro
Hea = Horas efectivas trabajadas por año |  | Vn = Vida económica de llantas | horas
|  | Cco = Coeficiente de combustible | /litro
COSTOS FIJOS
Depreciacion D = (Vm-Vr)/Ve |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
Inversión Im = ((Vm+Vr)/2 Hea))i
Seguro Sm = ((Vm+Vr)/2 Hea))s
Mantenimiento M = KoxD
SUBTOTAL
COSTOS POR CONSUMO
Conbustibles Co = Cco x Ponom x Fo x Pc
Lubricantes Lb = [(FlxPonomxFo)+(Cc/tc)]*Pa
Llantas N = Pn/Vn
SUBTOTAL
OPERACIÓN POR SALARIOS DE OPERACIÓN
Suma de So $ | turno
Operación = Po = Sr/Ht | turno
SUBTOTAL
COSTO HORA MAQUINA |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
$ $ $

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Gerente general
2 | Gerente de producción
3 | Gerente de planeación
4 | Gerente de control
5 | Iguala asesoría legal
6 | Iguala asesoría fiscal
7 | Jefe de depto. Proyectos
8 | Aydte. Depto. Proyectos
9 | Dibujante Depto Proyectos
10 | Jefe de depto. Costos
11 | Aydte. Depto. Costos
12 | Jefe de depto. Programación
13 | Aydte. Depto. Programación
14 | Dibujante Depto Programación
15 | Supte. Gral. Obras locales
16 | Supte. Gral. Obras foráneas
17 | Contador
18 | Jefe Depto de Facturación
19 | Sria. Depto de Facturación
20 | Mozo Depto. Facturación
21 | Jefe Depto compras
22 | Choferes
23 | Almacenista general
24 | Auxiliar almacenista
25 | Mecánico
26 | Veladores
27 | Jefe Depto. Impuestos
28 | Auxiliar Depto. Impuestos
29 | Taquimecanógrafia
30 | Sria. Mecanógrafia
31 | Recepcionista
32 | Mensajero
TOTAL I

## AE-05.1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
II. ALQUILER Y AMORTIZACIONES
1 | Alquiler oficina
2 | Depreciación equipo oficina
3 | Mantenim. Equipo oficina
4 | Alquiler almacén
5 | Depreciación instalación almacén
6 | Depreciación equipo almacén
7 | Mantenim. equipo almacen
8 | Luz oficina y almacén
9 | Teléfono oficina y almacén
10 | Depreciación autos oficina
11 | Mantenimiento autos oficina
12 | Depreciación camionetas oficina
13 | Mantenimiento camionetas oficina
14 | Celular
15 | Fax
TOTAL II
III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO
1 | Registro SIEM
2 | Cuotas Asociaciones profes.
3 | Afiliación a la CMIC
4 | Publicaciones y biblioteca
5 | Seguros automoviles
6 | Seguro camioneta
7 | multipóliza
(robo oficina contenidos, valores
transporte, incendio)
TOTAL III
IV. MATERIALES DE CONSUMO
1 | Combustible automóviles
2 | Combustible camionetas
3 | Impresos oficina
4 | Papelería oficina
5 | Copias heliográficas
6 | Copias xerográficas
7 | Artículos de limpieza
8 | Varios
TOTAL IV

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
V. CAPACITACION Y PROMOCION
1 | Gasto de concurso
2 | Proyectos no realizados
3 | Celebraciones de oficinas
4 | Propaganda
5 | Gastos de consumo
6 | Atención a clientes
7 | Capacitación personal de la empresa
TOTAL V
RESUMEN GASTOS DE INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES
CONCEPTO |  | GASTO ANUAL | %
I | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II | ALQUILERES Y AMORTIZACIONES
II | OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTROS
IV | MATERIALES DE CONSUMO
V | CAPACITACION Y PROMOCION
SUMA INDIRECTOS DE OPERACIÓN
VOLUMEN OBRAS A COSTO DIRECTO ANUAL
PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA

## AE-05.2
ANEXO
AE-05.2
GASTO INDIRECTO DE OBRA
LICITACION No. |  | FECHA |  |  | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONCEPTO |  | MES | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Jefe de Obra
2 | Residente frente 1
3 | Ayudante Residente frente 1
4 | Redidente frente 2
5 | Ayudante Residente frente 2
6 | Redidente frente 3
7 | Ayudante Residente frente 3
8 | Ingeniero topógrafo
9 | Cadenero
10 | Estadalero
11 | Ingeniero laboratorio
12 | Ayudante laboratorio
13 | Jefe administración
14 | Ayudante administrativo
15 | Almacenista general
16 | Chofer
17 | Mecánico
18 | Electricista
19 | Velador
20 | Limpieza grupo 1
21 | En detalles grupo 5
TOTAL I
II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
1 | Jefe de obra
2 | Residentes
3 | Ayudantes
4 | Administrativos
5 | Supervisión
TOTAL II
III. COMUNICACIONES Y FLETES
1 | Télefono de obra
2 | Radio de obra
3 | Fax de obra
4 | Télegrafos
5 | Giros y situaciones
6 | Express

## AE-05. 2
ANEXO
AE-05.2
LICITACION No.: |  | FECHA: | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | IMPORTE | %
I. | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II. | TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
II. | COMUNICACIONES Y FLETES
IV. | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
V. | CONSUMOS VARIOS
VI. | FIANZAS Y SEGUROS
VII. | IMPREVISTOS EN LA OBRA
SUMA INDIRECTOS DE OBRA
COSTO DIRECTO DE OBRA
PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OBRA

## AE-06
ANEXO
AE-06
No. DE LICITACIÓN: |  |  | FECHA DE INICIO: | [6 empty] | HOJA:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: | [9 empty] | DE:
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
ANALISIS POR FINANCIAMIENTO
CONCEPTO |  |  | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | Avance programa del P.V.
B | Avance Acumulado del P.V.
C | Anticipo 30% del P.V.
D | Estimación mensual presentada (A)
E | Amortización Anticipo 30% (-30 X D)
F | Cargos Adicionales (-0.005xD)
G | ICIC (-0.002 x D)
H | Suma Ingresos (C+D+E+F+G)
I | INGRESOS ACUMULADOS
J | Egresos (costo directo + indirectos)
K | EGRESOS ACUMULADOS
L | Diferencia
M | Gasto Financiero
Tasa de Interes (CETES, C.P.P. ó TASA LIDER ) + 10.0%
12 meses
N | Gastos financieros (LxM)
O | GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS
| CARGO FINANCIERO | % C.F.= [ GASTOS FINANCIAROS ACUMULADO/ ( COSTO DIRECTO + INDIRECTOS ) ] X 100 | MESES 1: Valor en %

## AE-10
Dependencia: | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
Licitación No. | UAEH-LPNO-N1-2025
Obra: | ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA RADIO Y TELEVISIÓN SUMA UAEH, HUICHAPAN
Lugar: | Av. Pedro María Anaya No. 3, Col. Centro Histórico, Huichapan, Hidalgo, C.P. 42400.
Ciudad: | HUICHAPAN, Hidalgo
Clave | DESCRIPCIÒN | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con letra | Importe
PRELIMINARES
PRE-001 | DEMOLICION A MANO DE LOSETA Y AZULEJOS EN MUROS Y PISOS DE BAÑOS EXISTENTES, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES EN EL LUGAR DE DEPÓSITO A NO MÁS DE 20 M DE DISTANCIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 49.67
PRE-002 | DEMOLICION DE ESCALERAS EXISTENTES DE CANTERA PARA FORMACION POSTERIOR DE RAMPA CON UNA SECCION PROMEDIO DE 90 CM DE LARGO POR 1.05 M DE ANCHO Y 65 CM DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y ACARREO DE ESCOMBRO A NO MAS DE 20 M. | PZA | 1
PRE-003 | DEMOLICION DE PISOS EXISTENTES DE CANTERA PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CON UNA SECCION PROMEDIO DE 1.00 X 1.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIETA MENOR Y ACARREO DE ESCOMBRO A NO MAS DE 20 M DE DISTANCIA. | PZA | 2
PRE-004 | DEMOLICION DE VANO EN MURO EXISTENTE DE MAMPOSTERIA DE 40 A 60 CM DE ANCHO PARA APERTURA DE PUERTA DE INTERCOMINICACION ENTRE AREA DE PRODUCCION Y CABINAS CON SECCIÓN DE 1.00 X 2.20 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y ACOMODO DE LOS MATERIALES EN EL LUGAR DE DEPÓSITO A NO MÁS DE 20 M DE DISTANCIA POR MEDIOS MANUALES. | PZA | 1
PRE-005 | DEMOLICION DE BARRA DE LAVABOS EN BAÑOS EXISTENTES, A BASE CONCRETO ARMADO SECCIÓN 1.75 X 0.45 M X 0.90 M DE ALTO Y 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES EN EL LUGAR DE DEPÓSITO A NO MÁS DE 20 M DE DISTANCIA. | PZA | 3
PRE-006 | RETIRO DE APLANADOS DE 2 A 3 CM DE ESPESOR, FLOJOS O EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, QUE HAYAN PERDIDO SU CAPACIDAD DE ADHERENCIA A LOS MUROS EXISTENTES DE MAMPOSTERÍA DEL PATIO CENTRAL, DE 0.0 A 6.0 M DE ALTURA, PROCEDIMIENTO A BASE DE HERRAMIENTA MANUAL. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS AL SITIO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 170.71
PRE-007 | RETIRO DE PUERTAS DE MADERA EN BAÑOS EXISTENTES, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO A MANO, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES EN EL LUGAR DE DEPÓSITO, MANO DE OBRA Y HERAMIENTA MENOR. | PZA | 4
PRE-008 | RETIRO DE VENTANA DE MADERA EN AREA DE DORMITORIO SIN RECUPERACION DE MATERIALES: INCLUYE: RETIRO A MANO, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES EN EL LUGAR DE DEPÓSITO, MANO DE OBRA Y HERAMIENTA MENOR. | PZA | 1
PRE-009 | RETIRO DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE EN EL ARCO DE SET DE TELEVISIÓN, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SIN RECUPERACIÓN, POSTES CANALETAS Y PLACAS DE TABLAROCA, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES EN EL LUGAR DE DEPÓSITO,LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | M2 | 7
PRE-010 | DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE BLOCK Y/O TABIQUE DE BARRO RECOCIDO CON RECUBRIMIENTO DE CUBÍCULO EXISTENTE EN SET DE NOTICIAS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES EN EL LUGAR DE DEPÓSITO A NO MAS DE 20 M, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | M2 | 21.6
PRE-011 | DEMOLICION DE BARRA EXISTENTE CON UNA SECCION DE 0.60X3.40X1.00 DE ALTURA, EN AREA DE SET DE NOTICIAS, INCLUYE DEMOLICIÓN DE BARRA DE CONCRETO ARMADO Y MURO DE MAMPOSTERIA (BLOCK Y/O TABIQUE), CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES EN EL LUGAR DE DEPÓSITO A NO MAS DE 20 M, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 1
PRE-012 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. | M3 | 19.28
PRE-013 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES (8 KM) EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. | M3 | 154.2
PRE-014 | RETIRO DE MUEBLES DE BAÑO EXISTENTES (W.C., LAVABOS), SIN RECUPERACION, INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES EN EL LUGAR DE DEPÓSITO ,LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 7
PRE-015 | RETIRO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EXISTENTES ,SIN RECUPERACION, INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | SAL | 5
PRE-016 | RETIRO DE INSTALACIONES SANITARIAS EXISTENTES, SIN RECUPERACION, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | SAL | 5
PRE-017 | RETIRO DE DOMOS EXISTENTES EN EL AREA DE BAÑOS, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 2
PRE-018 | RETIRO DE PLAFON EXISTENTE EN PASILLO EN AREA DE CABINAS CON UNA SECCION PROMEDIO DE 2.05 X 3.45 M Y UNA ALTURA DE 2.40 M, INCLUYE: RETIRO DEL PLAFON SIN RECUPERACIONES, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 1
ALBAÑILERIA
ALB-001 | MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 x 20 x 40 cm. DE 12 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 5.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 155.61
ALB-002 | REINTEGRACIÓN DE APLANADOS DE MORTERO CAL-ARENA CERNIDA Y ADHESIVOS POLIMÉRICOS PARA MORTERO PROP. 1:4 DE 2.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO APLICADO EN CAPAS, ACABADO FINO EN MUROS DE MAMPOSTERÍA DEL PATIO CENTRAL DE 0.0 A 6.0 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 170.71
ALB-003 | APLANADO ACABADO FINO EN MUROS DE CABINAS DE TRANSMISIÓN, GRABACIÓN, TELEVISIÓN, SITE Y AREA DE LA ANTENA. ACABADO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN. 1:4, ESPESOR DE A 2.0 A 2. 50 CM INCLUYE: PULIDO CON LLANA METÁLICA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | M2 | 311.22
ALB-004 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE APLANADO FINO CON ESTUCO ACRÍLICO COLOR BLANCO PARA EXTERIORES DE 2 A 3 MM DE ESPESOR PROMEDIO, EN PLAFONES O MUROS NUEVOS DE BLOCK DE CEMENTO, TABLAROCA Y/O DUROCK POR AMBAS CARAS, APLICADO SOBRE APLANADO MORTERO- CEMENTO ARENA CON LLANA METÁLICA, PREVIA PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A BASE DE UNA MANO DE SELLADOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 127.39
ALB-005 | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PARA LAVABO DE BAÑOS CON UNA SECCIÓN DE 1.27 M DE LARGO X 0.42 M DE ANCHO, ALTURA 0.90 CM A BASE DE UN SOPORTE DE MUROS DE BLOCK, LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DE 3/8 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, REVESTIDA CON LOSETA MARCA INTERCERAMIC MODELO MATERIA BIANCO FORMATO 60X60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 1
ALB-006 | EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO DOS ARISTAS PARA VENTAS Y PUERTAS NUEVAS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 94.5
ALB-007 | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PARA CUARTO DE DORMITORIO A BASE DE CONCRETO ARAMDO CON UNA SECCION 2.10 M DE LARGO X 0.45 M DE ANCHO, ALTURA 0.90 M A BASE DE UN SOPORTE DE MUROS DE BLOCK, LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DE 3/8 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, REVESTIDA CON LOSETA MARCA INTERCERAMIC MODELO MATERIA BIANCO FORMATO 60X60, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 1
ALB-008 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BASE AGUA A DOS MANOS MARCA FESTER ACRITON 6 AÑOS DE GARANTÍA COLOR ROJO, INCLUYE SELLADOR PARA JUNTAS, FISURAS, GRITAS O RANURAS PRESENTES EN LA SUPERFICIE CON CEMENTO PLÁSTICO MARCA FESTER INCLUYE: SUMINISTRO DE PRODUCTO, MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | M2 | 200
ALB-009 | CONSTRUCCION DE BASE PARA CONDENSADOR EN AREA DE AZOTEAS, CON UNA MEDIDA DE 1.10X0.50X0.10 A BACE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6_6/10X10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2, INCLUYE; CIMBRADO, DESIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA PARA TRABAJOS EN ALTURA, Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 9
ALB-010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL W DE 4"PARA LOSA CON CAPA DE COMPRESION DE 3 CM, APLANADO INFERIRO A BACE DE CEMENTO-ARENA CON ESPESOR PROMEDIIO DE 2 CM, A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.5 M, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | M2 | 71
ALB-011 | MURO DE MAMPOSTERÍA PARA CUBRIR EL ESPACIO EXISTENTE ENTRE LA PARTE ALTA DEL MURO Y LA LOSA EXISTENTE PARA AISLAR ÁREA DE COMEDOR Y SET DE TV, A BASE DE PIEDRA BRAZA ASENTADO CON CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE APLANADOS A DOS CARAS, MATERIALES, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | M3 | 2.17
ALB-012 | CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F`C= 200 KG/CM2 DE SECCIÓN 13X13 CM REFORZADA CON ARMEX DE 10X10 CM INCLUYE MATERIALES, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. | ML | 43.5
ALB-013 | CASTILLO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F`C= 200 KG/CM2, DE SECCIÓN 13X13 CM REFORZADA CON ARMEX DE 10X10 CM INCLUYE MATERIALES, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, ANDAMIOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS HASTA 5.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. | ML | 32.9
ALB-014 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO DE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MEDIDAS 1.20 M DE ANCHO, 5.00 M DE LONGITUD, 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE RANURAS PARA ANCLAJE EN DESPLANTE DE RAMPA Y EN MURO DE CONCRETO LATERAL DE 15 CM DE ANCHO, RELLENO CON TEPETATE PARA ALCANZAR NIVELES DESEADOS, FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ACABADO MARTELINA DO, REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA APARENTE EN MUROS LATERALES, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ALB-015 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO DE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MEDIDAS 1.20 M DE ANCHO, 1.20 DE LONGITUD, 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE RANURAS PARA ANCLAJE EN DESPLANTE DE RAMPA Y EN MURO DE CONCRETO LATERAL DE 15 CM DE ANCHO, RELLENO CON TEPETATE PARA ALCANZAR NIVELES DESEADOS, FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ACABADO MARTELINA DO, REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA APARENTE EN MUROS LATERALES, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
INSTALACIONES ELECTRICAS
ELE-001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA COLGANTE LED MCA. TECNOLITE MOD. SATELITE, CLAVE CTLLED-005/30/N, CARACTERÍSTICAS: CIRCULAR 1 ANILLO 29.8 CM ⌀, 1.50 M DE ALTURA, 25 W, LUZ CÁLIDA BRILLANTE, CON LED INTEGRADO PARA (UBICACIÓN: RECEPCIÓN, POSICIÓN: PLAFÓN), INCLUYE: SUMINISTRO DE LÁMPARA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES PARA LA COLOCACIÓN, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS DE 3.00 A 5.00 M, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
ELE-002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA EMPOTRABLE TIPO PANEL MCA. TECNOLITE, MOD. ACRUX, CLAVE 40BKLED40MVB, CARACTERÍSTICAS: PANEL LED BACKLIGHT 2X2 EMPOTRABLE 40 W, LUZ BLANCA NEUTRA, IRC 80, NO ATENUABLE, PARA (UBICACIÓN: CABINAS Y SITE, POSICIÓN: PLAFÓN), INCLUYE: SUMINISTRO DE LÁMPARA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES PARA LA COLOCACIÓN, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS DE 3.00 A 5.00 M, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 18
ELE-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA EMPOTRABLE TIPO PANEL MCA. TECNOLITE, MOD. COLUMBUS II, CLAVE 20BKLEDCCMVB, CARACTERÍSTICAS: PANEL LED BACKLIGHT 2X2 EMPOTRABLE 20 W, LUZ BLANCA AJUSTABLE, IRC 80, NO ATENUABLE, PARA (UBICACIÓN: SET DE NOTICIAS, POSICIÓN: PLAFÓN), INCLUYE: SUMINISTRO DE LÁMPARA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES PARA LA COLOCACIÓN, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS DE 3.00 A 5.00 M, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
ELE-004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA PARA SOBREPONER, MCA. TECNOLITE, MOD. LACERTA I, CLAVE PTLLED-1120/40/B, CARACTERÍSTICAS: LED DE SOBREPONER, 18 W, LUZ BLANCA NEUTRA, IP65, IK08, NO ATENUABLE, LED INTEGRADO, PARA (UBICACIÓN: PASILLOS, RECPCION, DORMITORIO-AREA DE REGADERA, POSICIÓN: MUROS), INCLUYE: SUMINISTRO DE LÁMPARA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES PARA LA COLOCACIÓN, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS DE 3.00 A 5.00 M, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 16
ELE-005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA LINEAL PARA COLGAR EN PLAFÓN, MCA. TECNOLITE, MOD. ULTRASLIM 18, CLAVE 18DLFCLED90SV30N, CARACTERÍSTICAS: LÁMPARA LINEAL LED INTERCONECTABLE 18 W, LUZ CÁLIDA BRILLANTE, IK06, ATENUACIÓN TRIAC, LED INTEGRADO, PARA (UBICACIÓN: PRODUCCIÓN, SALA DE JUNTAS, DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN Y COMEDOR, POSICIÓN: PLAFON), INCLUYE: SUMINISTRO DE LÁMPARA, ACCESORIOS DE MONTAJE: ADLFCLEDCS (SUSPENDER), ADLFCLEDCL (INTERCONEXIÓN FLEXIBLE LATERAL 240°), ADLFCLEDCH (INTERCONEXIÓN FLEXIBLE HORIZONTAL 90°), ADLFCLEDCA (CONECTOR DE ALIMENTACIÓN), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES PARA LA COLOCACIÓN, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS DE 3.00 A 5.00 M, CONEXIONES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 22
ELE-006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE PARED ARBOTANTE, MCA. TECNOLITE, MOD. CRUCIS, CLAVE 6HLED423MV30N, CARACTERÍSTICAS: 6 SALIDAS DE LUZ INFERIOR DE 1 W, 6 W, LUZ CÁLIDA BRILLANTE, PROTECCIÓN IP54 Y IK06, NO ATENUABLE, PARA (UBICACIÓN: RECEPCIÓN, POSICIÓN: MURO), INCLUYE: SUMINISTRO DE LÁMPARA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES PARA LA COLOCACIÓN, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS DE 3.00 A 5.00 M, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
ELE-007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA SOBREPONER EN PARED, CON PANTALLA DIRIGIBLE HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO, MCA. TECNOLITE, MOD. LUPI II, CLAVE 15ETLED18MVCCN, CARACTERÍSTICAS: APLIQUE LINEAL LUZ LED 15 W, LUZ BLANCA AJUSTABLE, ROTACIÓN 180°, PROTECCIÓN IK08, NO ATENUABLE, PARA (UBICACIÓN: BAÑOS, DORMITORIO Y LAVAMANOS, POSICIÓN: MURO), INCLUYE: SUMINISTRO DE LÁMPARA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES PARA LA COLOCACIÓN, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS DE 3.00 A 5.00 M, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
ELE-008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE PARED ARBOTANTE PARA EXTERIOR, MCA. TECNOLITE, MOD. MALMOK II, CALVE 42HLED1216MV30G, CARACTERÍSTICAS: LÁMPARA DE PARED ARBOTANTE LED EXTERIOR, DISEÑO RECTANGULAR, 42 W, LUZ CÁLIDA BRILLANTE, PROTECCIÓN IP65 Y IK08, NO ATENUABLE, LED INTEGRADO, PARA (UBICACIÓN: PATIO CENTRAL, POSICIÓN: MURO), INCLUYE: SUMINISTRO DE LÁMPARA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES PARA LA COLOCACIÓN, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS DE 3.00 A 5.00 M, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
ELE-009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRASFORMADOR TRIFÁSICO, MARCA CONTINENTAL Y/O SIMILAR EN CUANTO A CALIDAD Y PRECIO, TIPO PEDESTAL RADIAL CAPACIDAD: 75 KVA, EN 23 KV, RADIAL, ESTRELLA- ESTRELLA, ACERO AL CARBÓN, CON NÚCLEOS DE ALUMINIO-COBRE, VOLTAJE PRIMARIO: 23000/13279V, VOLTAJE SECUNDARIO: 220/127V, FASES: 3, FRECUENCIA: 60 HZ, INCLUYE FLETE, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN CON EQUIPO ARTICULADO HIAB O SIMILAR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU PUESTA EN MARCHA, TALES COMO CANALIZACIONES, CONEXIONES, ACCESORIOS, AISLADORES, APARTARRAYOS POLIMÉRICO, INCERTOS, TERMINALES EXTERIORES, CORREDERAS, MÉNSULAS, MARBETES ETC. NOTA PRECIO ESTÁ SUJETO AL VALOR DE CAMBIO AL MOMENTO DE SU COMPRA. | PZA | 1
ELE-010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA MEDIDOR TRIFÁSICO MARCA SQUARE D MS02013J DE 125 A, 13 TERMINALES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
ELE-011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE HIMEL VACÍO DE 800X800X30 CON PLACA TRASERA INTERIOR METÁLICA Y COMPUERTA INFERIOR ATORNILLABLE INCLUYE CHAPA, LLAVE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
ELE-012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-LS/THHW-LS 90C 600V CAL. 3/0 CARRETE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 60
ELE-013 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CABLE THW-LS/THHW-LS 90C 600V CAL. 4/0 CARRETE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 20
ELE-014 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CABLE XLP COBRE 25KV CAL 1/0 AWG 100% INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 100
ELE-015 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3/ RMTB3 DE CONCRETO HIDRÁULICO F ́C=200KG/CM2 DE 116 CM X 116 CM X 90 CM FABRICADO SEGÚN NORMA CFE RMTB-3. INCLUYE: MARCO Y TAPA 84A DE POLICONCRETO, EXCAVACIÓNES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
ELE-016 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO EN MEDIA TENSIÓN TIPO 4 EN BANQUETA FABRICADO SEGÚN NORMA, CFE-BTTRMTB4 DE CONCRETO HIDRÁULICO F ́C=200KG/CM2 DE 175X155X90 CM, INCLUYE, EXCAVACIÓNES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
ELE-017 | TRÁMITE ANTE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA PARA OBTENER SERVICIO ELÉCTRICO EN TARIFA ORDINARIA DE MEDIA TENSIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A SOLICITUDES E INTEGRACIÓN DE CARPETA REQUERIDA PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL PRECIO INCLUYE: INGENIERÍA PARA LLEVAR ACABO LOS TRAMITES EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS, LOCALES, MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES, PARA LO CUAL SE REQUIERE DESDE ELABORACIÓN DE DIFERENTES PLANOS Y TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS SEGÚN LOS SOLICITE CADA DEPENDENCIA. NOTA: ESTE PRECIO ES UNA PROPUESTA DE ACUERDO A UN ANTEPROYECTO, EN CASO DE HABER MODIFICACIONES AL PROYECTO, ESTOS COSTOS SERÁN CUBIERTOS POR EL CLIENTE, EL PRESTADOR DEL SERVICIO NOTIFICARA AL CLIENTE EN CASO DE HAYA ALGUNA VARIACIÓN EN LOS PRECIOS AL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES. | SERVICIO | 1
ELE-018 | SISTEMA DE TIERRAS INCLUYE PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE TERRENO, 8 VARILLAS, 90 CADWELL EXOTÉRMICAS, CABLE CALIBRE 2-0 DESNUDO, SOLDADURA EXOTÉRMICA, 4 ELECTRODOS TIPO PARRAS EP-ET, 4 REGISTROS COMO MÓDULO DE INSPECCIÓN DEL NODO, MATERIAL TIPO GEM ELECTROLITOS, EXCAVACIÓN EN CHAROLADO, 4 PLACAS DE SOLERA DE COBRE ¼ X3” DE ANCHO CON 12 ORIFICIOS C/U, TORNILLOS DE COBRE GRASA ALTO CONTACTANTE, FUNDA TERMOCONTRACTIL, CAJA DE ACRÍLICO PARA PROTECCIÓN DE LAS PLACAS DE COBRE, 18 ZAPATAS TERMINAL PONCHABLE, CLIBRE 2-AWG Y 1-0 AWG, CABLE DE COBRE UNIPOLAR CALIBRE 2, 1-0, 2-0 AWG, | SISTEMA | 1
ELE-019 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO I-LINE, MARCA SQUARE D, MODELO LA400M181B, 3 F, 4H, 220/127 VAC, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V - 250 V, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 400 AM, PARA 8 CIRCUITOS CON INTERRUPTORES DERIVADOS DE SOBREPONER:, INCLUYE CANALIZACIONES DESDE LA SUBESTACIÓN HASTA EL TABLERO PRINCIPAL CON ALIMENTADOR 3F4H CALIBRE 2-0 AWG, TUBERIA, ACCESORIOS, CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
ELE-020 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO MARCA SQUARE D, CAT-NF304L225 / NQ304L225S TABLERO C/ZAP 30P 225A 3F 4H 20, SOBREPONER CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 150 AMP E INTERRUPTORES DERIVADOS, DE 15, 20 Y 30 AMP, INCLUYE MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
ELE-021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO REGULADO MARCA SQUARE D, CAT-NF304L225 / NQ304L225S TABLERO C/ZAP 30P 225A 3F 4H 20, SOBREPONER CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 150 AMP E INTERRUPTORES DERIVADOS, DE 15, 20 Y 30 AMP, INCLUYE MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
ELE-022 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO MARCA SQUARE D, CAT-NF304L225 / NQ304L225S, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 100 AMP E INTERRUPTORES DERIVADOS DE 3X30, 2X30, 1X20 AMP, INCLUYE MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
ELE-023 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, MARCA MARCA SQUARE D, CAT-NF184L100S / NQ184L100S, TABLERO C/ZAP 18P 100A 3F 4H 20, SOBREPONER CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 100 AMP E INTERRUPTORES DERIVADOS, DE 3X30, 2X30, 1X20 AMP, INCLUYE MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 2
ELE-024 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, MARCA MARCA SQUARE D, CAT-NF184L100S / NQ184L100S, TABLERO C/ZAP 18P 100A 3F 4H 20, SOBREPONER CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 100 AMP E INTERRUPTORES DERIVADOS, 2X30 AMP, INCLUYE MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
ELE-025 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, MARCA MARCA SQUARE D, HOM1224L125PGC, 125 AMP, 12 POLOS, 24 CIRCUITOS, INCLUYE MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
ELE-026 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, MARCA MARCA SQUARE D, QO612L100SCP, 100 AMP, 6 CIRCUITOS, INCLUYE MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
ELE-027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO ENTRE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON 4 CABLES CALIBRE 4, 1 CABLE CALIBRE 2 DESNUDO Y TUBERÍA PARED GRUESA DE ⌀ 38 MM INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 20
ELE-028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO ENTRE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON 4 CABLES CALIBRE 6, 1 CABLE CALIBRE 2 DESNUDO Y TUBERÍA DE ⌀ 32 MM PARED GRUESA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 20
ELE-029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO ENTRE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON 4 CABLES CALIBRE 10, 1 CABLE CALIBRE 12 DESNUDO Y TUBERÍA DE ⌀ 30 MM PARED GRUESA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 117.3
ELE-030 | SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS. INCLUYE: TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM, CONECTORES DE 13 MM CABLE CAL. 12 CONDUMEX CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 CAJA CON TAPA GALVANIZADA DE 13 MM, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 74
ELE-031 | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO NORMAL Y/O REGULADO POLARIZADO DÚPLEX Y/O SALIDA DE TELECOMUNICACIONES PARA DATOS DE 20 A 125 V. INCLUYE: CONTACTO DÚPLEX, TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM, CONECTORES DE 13 MM CABLE THW CONDUMEX CAL. 10, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, CHALUPA, TAPA, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 13 MM, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 170
ELE-032 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROFIL DE 200 MM X 66 MM INCLUYE: SOPORTARÍA PARA ELEVAR LA CHAROLA A UNA ALTURA ENTRE 3.00 A 5.00 M CON EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIAJE PARA TRABAJOS EN ALTURAS, CANALIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE NODOS CON TUBERÍA CONDUIT DE 13 Y 19 MM, PLACA DE SALIDA DEL CHAROFILT UNIDA CON ABRAZADERA TIPO U, ESPARRAGO DE 3/8 CUERDA CORRIDA CON TUERCAS ARANDELAS, TAQUETES DE EXPANSIÓN, MÉNSULAS, PLACAS DE AMARRE. | ML | 125.43
ELE-033 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UPS TRIFÁSICO DE 30 KVA, RESPALDO DE 10 MINUTOS AL 100% DE SU CARGA, INCLUYE MÓDULO Y BANCO DE BATERÍAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UPS TRIFÁSICO, CAPACIDAD 30 KVA, MARCA VOGAR MODELO DSP-K-30, RANGO DE VOLTAJE 3 FASES 120/208 O 127/220VAC, FRECUENCIA 60 HZ, TECNOLOGÍA TRUE ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN, CONTROL DSP PARA IGBT RECTIFICADOR E INVERSOR DEL UPS, ARRANQUE EN FRÍO, RECTIFICADOR PFC EN BASE A IGBT (FP > 0,99), PROCESADOR REAL DE SEÑAL DIGITAL (DSP), TIEMPO DE RESPALDO DE 5-30 MIN, INCLUYE: BATERÍAS, INSTALACIÓN, FLETES Y MANIOBRAS. TRASLADOS, ACARREO AL PUNTO DE INSTALACIÓN. NOTA PRECIO ESTÁ SUJETO AL VALOR DE CAMBIO AL MOMENTO DE SU COMPRA. NOTA PRECIO ESTÁ SUJETO AL VALOR DE CAMBIO AL MOMENTO DE SU COMPRA. | PZA | 1
ELE-034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA MARCA CUMMINS, CAPACIDAD 50 KVA, MOTOR A DIÉSEL, SALIDA DE VOLTAJE 230/127 V FRECUENCIA 60 HTZ, PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PRUEBAS DE VOLTAJE. NOTA PRECIO ESTÁ SUJETO AL VALOR DE CAMBIO AL MOMENTO DE SU COMPRA. | PZA | 1
ELE-035 | DICTAMEN DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA (UVIE) PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA TENSIÓN EN LUGARES DE CONCENTRACIÓN PÚBLICA INCLUYEN LA ELABORACIÓN DE PLANOS DEL PROYECTO ELÉCTRICO FIRMADOS POR ING. ELÉCTRICO, DIAGRAMA UNIFILAR, PLANO DEL SISTEMA DE TIERRAS, BALANCE DE CARGAS, PLANO DE TABLEROS Y PLANO DE CARGAS, GESTIÓN ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA PARA OBTENER EL DICTAMEN FIRMADO POR VERIFICADOR DE LA SECRETARIA DE ENERGÍA, DOCUMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA CONTRATACIÓN ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO, TAMBIÉN INCLUYE DOS VISITAS TÉCNICAS DE LA UNIDAD VERIFICADORA PARA DETECTAR LAS NO CONFORMIDADES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE NO CUMPLAN CON LA NORMA NOM 001 SEDE 2012 Y 2018. | PZA | 1
INSTALACION HIDRO-SANITARIA
IHS-001 | SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLE DE BAÑO, INCLUYE, RANURADO EN MURO Y/O PISO TUBERIA TIPO TUBO PLUS DE 3/4" A 1/2", CONEXIONES NECESARIAS, MISCELANEOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. | SAL | 5
IHS-002 | SALIDA SANITARIA DE MUEBLE DE BAÑO, INCLUYE: RANURADOS DE MURO Y/O PISO TUBERIAS DE PVC DE 2",4", CONEXIONES NECESARIAS, MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO HERRAMIENTA MENOR. | SAL | 5
IHS-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR MARCA FOSET, SISTEMA POR GRAVEDAD DE 180 LITROS DE CAPACIDAD PARA 4 O 5 SERVICIOS, TUBOS DE CRISTAL, TANQUE EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, AISLANTE TÉRMICO, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ELEVACIONES, MATERIALES, COMO TUBERÍA DE COBRE PARA BAJADAS A MUEBLES, CONEXIONES NECESARIAS MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. | PZA | 1
IHS-004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS VERTICAL TRICAPA ESTANDAR DE 1100 Lts. DE CAPACIDAD, INCLUYE: TUBERIA DE COBRE, CONEXIONES, ACCESORIOS COMO FLOTADOR, VÁLVULA, MULTICONECTOR, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. | PZA | 2
IHS-005 | BASE PARA TINACOS ROTOPLAS VERTICALES DE 1100 LT. DE CAPACIDAD, SECCIÓN 2.40 X 1.30 DE 1.50 M DE ALTURA ELABORADO CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 ARMADO, INCLUYE: CASTILLOS DE 15 X 15 CM. ARMADOS CON VARILLA DE 3/8 Y ESTRIBOS @ 20 CM. Y LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MURO DE BLOCK MACIZO DE 14X20X40 CM. DE 1.50 M CON CIMBRA ACABADO APARENTE, APLANADO POR AMBAS CARAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON PINTURA VINILICA MARCA COMEX, ELEVACIÓN DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
IHS-006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MCA INTERCERAMIC DOBLE LINEA LOGAN BLANCO CERAMICO, INCLUYE: CUELLO CERA, TORNILLERIA DE FIJACION Y TAPA BLANCA , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. | PZA | 2
IHS-007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA Y BRAZO MCA. INTERCERAMIC MOD. H-3300, INCLIUYE: SUMINSTRO DE MATERIAL , MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. | PZA | 1
IHS-008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANERALES URREA CRUCETA CON CHAPETON, INCLIUYE: SUMINSTRO , MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 1
IHS-009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOALLERO SENCILLO HELVEX PIA-117, INCLIUYE: SUMINSTRO DE MATERIAL , MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. | PZA | 1
IHS-010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA MCA. URREA MONOMANDO ALTO CROMADO L01 C1, INCLIUYE: SUMINSTRO DE MATERIAL , MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. | PZA | 1
IHS-011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO MCA, TEKA MOD. 80.510 1C 1E ACERO INOX DE 80 CM , INCLUYE: INCLIUYE: SUMINSTRO DE MATERIAL , MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. | PZA | 1
IHS-012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADOORA MCA. URREA CON DESAGUE EN ACABADO ACERO MOD. 9268ATS.9 , INCLIUYE: SUMINSTRO DE MATERIAL , MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. | PZA | 1
IHS-013 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE BARRA ABATIBLE DE ACERO INOX DE 30" CON SOPORTE DE PAPEL HIGIENICO INTEGRADO SOPORTE MONTADO EN LA PARED PARA DISCAPACITADOS MOD. MOEN R8962FD, INCLIUYE: SUMINSTRO DE MATERIAL , MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 1
IHS-014 | SUMINISTRO Y COLOCAICON DE BARRA RECTA DE SEGURIDAD DE 470 MM MCA. HELVEX MOD. B-470-S, INCLIUYE: SUMINSTRO DE MATERIAL , MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 1
ACABADOS
ACA-001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA A LA CAL MARCA ACRIMEX Y/O BEREL, EN APLANADOS DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE CAPAS DE PINTURA FLOJA O MAL ADHERIDA AL MURO, RESANES MENORES, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIAJE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 891.18
ACA-002 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX DE LA MARCA COMEX A SIMILAR, EN APLANADOS DE PLAFONES Y MUROS DE BLOCK, DUROCK Y/O TABLAROCA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIAJE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 163.46
ACA-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO A BASE DE PLACAS DE TABLAROCA A DOS CARAS Y PERFILES DE LAMINA GALVANIZADA DE 9.20 CM. CON POSTES GALV. CAL. 26, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIJACION EN MUROS, NIVELACION, ARMADO, COLOCACION DE PERFILES Y PANELES, JUNTEADO Y EMPLASTECIDO CON REDIMIX, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | M2 | 39.03
ACA-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO A BASE DE PLACAS DE DUROK PARA CUBRIR PLANTA DE LUZ, ACABADO A DOS CARAS CON PANEL DE 13MM. DE ESPESOR Y BASTIDOR DE 63.5MM, PERFILES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EL PRECIO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | M2 | 9.86
ACA-005 | PLACA DE PANEL ACUSTICO SOUND REY-PANEL REY R12/25 PARA ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO DE 1.22m x 2.44m x 12.7mm, INCLUYE: ELEMTNOS DE FIJACION A PARED, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. | M2 | 162.56
ACA-006 | PLAFONES DE TECHOS REGISTRABLES O DESMONTABLES, PANEL ACÚSTICO PARA ABSORCIÓN SONIDO, PANEL CON MÁXIMO NIVEL DE ABSORCIÓN, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 71
ACA-007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA, CON BAJO ALFOMBRA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CON TAPETE SONOAMORTIGUADOR DE 3 CAPAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. | M2 | 71
ACA-008 | PULIDO DE PISOS DE PASTA INCLUYE, CON PULIDORA DE PISOS INDUSTRIAL BAILARINA ABRILLANTADORA, INCLUAYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 140
ACA-009 | LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE CANTERA A BASE DE JABÓN NEUTRO NO IÓNICO NF 1000, DILUIDO EN AGUA AL 3%, APLICADO CON ASPERSOR, Y ENJUAGUE CON AGUA A PRESIÓN KARCHER A PRESIÓN MEDIA HASTA RETIRAR TOTALMENTE LOS RESTOS DE JABÓN, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. | M2 | 212.32
ACA-010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA PORCELANICA MARCA INTERCERAMIC PARA MUROS EN AREA DE BAÑOS Y REGADERA MODELO ÉPOCA INTENSE MIX FORMATO 20 X20 CM, ZOCLO DE 10 CM JUNTA DE 2 MM DE SOPERACION, PEGAZULEJO MCA. INTERCERAMIC, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | M2 | 44.9
ACA-011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA PORCELANICA MARCA INTERCERAMIC PARA PISOS EN ÁREA DE BAÑOS, DORMITORIO Y PASILLO MOD. RUIDOSO LINCOLN MATE FORMATO GRANDE DE 17.5 CM X 91.0, ZOCLO DE 10 CM, JUNTA DE 2 MM DE SOPERACION, PEGAZULEJO MCA. INTERCERAMIC, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | M2 | 14.17
INSTALACIONES ESPECIALES
AIR-001 | SUMINISTRO DE UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE EFICIENCIA INVERTER MARCA MIRAGE 1 TON, INCLUYE MATERIALES Y SERVICIO DE INSTALACION. | PZA | 5
AIR-002 | SUMINISTRO DE UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE EFICIENCIA INVERTER MARCA MIRAGE 2 TON, INCLUYE MATERIALES Y SERVICIO DE INSTALACION. | PZA | 4
AIR-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DIRECCIONABLE DE DETECCIÓN DE INCENDIO 50-PUNTOS MARCA FIRE-LITE, INCLUYE TUBERIA PDG DE 19 MM, CABLE 2X18 CONTRA FUEGO, TODOS LOS MISELANIOS PARA LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
AIR-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BATERÍA DE PLOMO ACIDO SELLADA, LIBRE DE MANTENIMIENTO MARCA POWERSONIC, INCLUYE TUBERIA PDG DE 19 MM, CABLE 2X18 CONTRA FUEGO, TODOS LOS MISELANIOS PARA LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
AIR-005 | DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO DIRECCIONABLE, MARCA FIRE-LITE CON BASE DE MONTAJE 6, INCLUYE TUBERIA PDG DE 19 MM, CABLE 2X18 CONTRA FUEGO, TODOS LOS MISELANIOS PARA LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 13
AIR-006 | ESTACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA DIRECCIONABLE MARCA FIRE-LITE, INCLUYE TUBERIA PDG DE 19 MM, CABLE 2X18 CONTRA FUEGO, TODOS LOS MISELANIOS PARA LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
AIR-007 | SIRENA CON LAMPARA ESTROBOSCÓPICA A 2 HILOS CON MONTAJE EN PARED Y CONFIGURACIÓN ESTROBOSCÓPICA SELECCIONABLE Y TEXTO EN ESPAÑOL, MARCA SYSTEM SENSOR,INCLUYE TUBERIA PDG DE 19 MM, CABLE 2X18 CONTRA FUEGO, TODOS LOS MISELANIOS PARA LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
PUERTAS Y VENTANAS
PYV-008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE MADERA PARA AREA DE BAÑOS Y DORMITORIO COLOR NEGRO MATE RAUTEADA DE 6 MM, INCLUYE: CAHAPA PARA MCA. DEXTER SATINADA GRIS , SELLADO DE JUNTAS, MANO DE OBRA Y HERAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
PYV-009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN, CABINA DE TV, SALA DE JUNTAS Y AREA DE ANTENA DE ALUMINIO NEGRO ANODIZADO DE 0.90X2.10 M , CRISTAL CLARO DE 6 MM COMPLETO Y CHAPA DE SEGURIDAD INTEGRADA LINEA ESPAÑOLA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PUERTA , MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 4
PYV-010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CONTROL EN RECEPCIÓN PARA ACCESO A CABINAS DE ALUMINIO NEGRO ANODIZADO DE 1.0X1.10 M , CRISTAL CLARO DE 6 MM COMPLETO Y CHAPA DE SEGURIDAD INTEGRADA LINEA ESPAÑOLA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PUERTA , MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 1
PYV-011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA PARA DORMITORIO PLANTA BAJA DE ALUMINIO NACIONAL COLOR NEGRO ANODIZADO, SECCION 0.50X1.20 DE 3" CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE VENTANA, MATERIALES DE FIJACION MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 2
PYV-012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA PARA SUBDIRECCIÓN DE ALUMINIIO NACIONAL COLOR NEGRO ANODIZADO, SECCION 1.30X1.20 DE 3" CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE VENTANA, MATERIALES DE FIJACION MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 1
PYV-013 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA PARA DIRECCIÓN DE ALUMINIO NACIONAL COLOR NEGRO ANODIZADO, SECCION 1.30X1.50 DE 3" CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE VENTANA, MATERIALES DE FIJACION MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 1
PYV-014 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA PARA SALA DE JUNTAS DE ALUMINIO NACIONAL COLOR NEGRO ANODIZADO EN FORMA DE ARCO CON MEDIDAS 4.35 M DE ANCHO X 1.50 M DE ALTO, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE SEPARACIONES INTERMEDIAS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN EN ALTURAS. | PZA | 1
PYV-015 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA PARA AREA DE REGADERA DE ACRILICO BLANCO Y ALUMINIO NEGRO, MEDIDAS 1.00 X 2.00 INCLUYE; MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 1
PYV-016 | REHABILITACIÓN DE PUERTA DE SITE, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS POR ACRÍLICO TRANSPARENTE, SELLO EN JUNTAS CON MATERIAL DE GUARDA POLVOS 3M 4726 CINTA DE ESPUMA VINÍLICA - 3⁄4", PINTURA NUEVA EN PUERTA, CELDA ADHESIVA DE ESPUMA INSONORIZADA, AISLAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 1
PYV-017 | DOMO TRAGA LUZ ACRILICO DE 0.60X1.20 TIPO BURBUJA CON VENTILA, INCLUYE: SUMINSTRO DEL DOMO, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | PZA | 2
PYV-018 | VENTANA PARA AISLAMIENTO ACUSTICO SERIE IDEAL 2000 MED. 1.20X2.50 COLOR NEGRO, ,ACRISTALAMIENTO DE 6+6 MM CLARO -12-6- MM CALRO, MONTAJE INCLUIDO. | PZA | 3
SEÑALIZACION Y EXTINTORES
SEÑ-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD E INFORMATIVO, PARA PUERTAS Y MUROS DE ALUMINIO CON DESLIZADOR DE PVC, INCLUYEN CARACTERES PERSONALIZADOS. | PZA | 51
SEÑ-002 | EXTINTOR A BASE DEPOLVO QUIMICO SECO A.B.C. CON CAPACIDAD DE 9 KG SERVI-MAN | PZA | 4
SEÑ-003 | EXTINTOR A BASE DE BIOXIDO DE CARBONO CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS SERVI-MAN | PZA | 9
SEÑ-004 | EXTINTOR A BASE DE AGENT ELIMPIO AFFF CON CAPACIDAD DE 6 LITROS | PZA | 2
SEÑ-005 | EXTINTOR TIPO GRANADA CON AGENTE LIMPIO HFC-236-FA DE 6 KG | PZA | 1
TRABAJOS COMPLEMANTARIOS
COM-001 | LIMPIEZA GENERAL FINA Y GRUESA EN LAS ÁREAS DE TRABAJO EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, MISCELÁNEOS Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | M2 | 445
COM-002 | ESCALERA MARINA METÁLICA DE 6.5 M DE ALTO, SIN GUARDA, SALIDA RECTA AL FRENTE CON PASAMANOS A BASE DE PTR DE 1 1/12", TUBO DE ACERO AL CARBÓN DE 3/4" PELDAÑO Y PASAMANOS, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO Y/O GRIS, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 1
COM-003 | ESCALERA MARINA METALICA DE 3.00 M DE ALTO, SIN GUARDA, SALIDA A UN COSTADO A BASE DE PTR DE 1 1/2", TUBO DE ACERO AL CARBON DE 3/4" PELDAÑO Y PASAMANOS, , ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO Y/O GRIS, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 1
COM-004 | SOPORTE DE TRAMOYA PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN SET DE TELEVISIÓN A BASE DE PTR DE 2” CAL. 14 CON UNA MEDIDA DEL MARCO APROXIMADA DE 3.55X2.45, FIJADA A 3.60 M DE ALTURA, INCLUYE: PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A PARED, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 1
COM-005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRAS INSTITUCIONALES PARA FACHADA DE MEDIDAS 0.40 M DE ALTO POR 11.00 DE LARGO APROXIMADAMENTE, FABRICADAS EN ALUMINIO NATURAL EL PRECIO INCLUYE LUMINARIA. | PZA | 1
COM-006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCUDO INSTITUCIONAL PARA FACHADA DE MEDIDAS 1.30 X 1.00 M, FABRICADAS EN ALUMINIO NATURAL EL PRECIO INCLUYE LUMINARIA. | PZA | 1
COM-007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRETO AMOR ORDEN Y PROGRESO EN ALUMINIO NATURAL DE MEDIDAS 1.30 A 1.50 M DE ANCHO X 0.25 M DE ALTO. | PZA | 1
COM-008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL SUMA RADIO Y SUMA TV EN MEDIDAS 60 CM DE LARGO X 13 CM DE ALTO A BASE DE PANEL DE ALUMINIO DE 3 A 4 MM DE ESPESOR. | PZA | 2
COM-009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL SUMA EN ALUMINIO NATURAL DE MEDIDAS 1.30 M X 1.19 M | PZA | 1
COM-010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL DE RADIO PARA INTERIORES DE MEDIDAS 1.50X1.00 EN ALUMINIO DE COLOR, SIN LUMINARIA. | PZA | 3
SUBTOTAL =
IVA=
TOTAL=

## AE-09
ANEXO
AE-09
LISTADO DE INSUMOS (EXPLOSION DE INSUMOS)
LICITACION No.: |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | HOJA :
DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
Materiales
Total de Materiales
Mano de obra
Total de mano de obra
Herramienta
Total de Herramienta
Equipo
Total de equipo
TOTAL DEL REPORTE

## AE-11
ANEXO
AE-11
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS |  | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE TOTAL
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PARTIDA
SUBPARTIDA
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR ACUMULADO

## AE-12.1
ANEXO
AE-12.1
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNAL | CANTIDAD (No. DE JORNALES) | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE12.2
ANEXO
AE12.2
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS A COSTO DIRECTO
MAQUINARIA O EQUIPO | COSTO HORARIO ACTIVO | N° DE HORAS | AÑO | 2023 | [5 empty] | SUMA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO

## AE-12.3
ANEXO
AE-12.3
LICITACION No.: | [7 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | FECHA DE TERMINO: |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE A COSTO DIRECTO
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE ADQUISICION Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
[5 empty] | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA COMO UN CONCEPTO |  | MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE-12.4
ANEXO
AE12.4
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNADA | JORNADAS | AÑO | 2023 | [5 empty] | SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO